Приложение №1

Техническое задание на выполнение работ

На  проведение периодических эксплуатационных испытаний и измерений параметров электрооборудования, электроустановок, электрических сетей напряжением до 1000 В и заземляющих устройств.

1. Общие требования к выполнению работ (указываются обязательные требования ко всем работам независимо от вида и этапа):  Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Проведение контрольных замеров и испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей на основании требований ПТЭЭП, Объема и Норм испытания электрооборудования и  ГОСТ Р 50571.16-2007.  Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

2.Особые требования к выполнению работ:

- работы выполняются в соответствии с ПТЭЭП, в объеме, предусмотренном проектом договора,  с использованием  лаборатории зарегистрированной  в органах Ростехнадзора;

- работы проводятся квалифицированным обученным персоналом, прошедшим специальную подготовку и проверку знаний в соответствии с требованиями правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- график работ, а также все отключения и переключения  согласовываются с Заказчиком до начала работ;

график проведения испытаний и измерений эл. оборудования на объектах АО «ЕПТС» может быть изменён, т.к. сроки вывода оборудования в ремонт могут измениться.

- оказываемые услуги должны быть сертифицированы и не причинять вред имуществу заказчика;

- результаты испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, паспорт-протоколами (технический отчёт) с результатами испытаний, ведомостью дефектов, заключением и перечнем применяемого испытательного оборудования и средств защиты (согласно ПТЭЭП и ГОСТ Р 50571.16-2007) с предоставлением Заказчику технических отчетов;

- Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего контракта;

- Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства работ.

- работы должны быть оказаны  в соответствии с согласованным перечнем испытаний, перечнем  защитных средств и  графиком проведения испытаний и измерений.

3.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (конкретизируются заказчиком):

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001  и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства;- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, редназначенные для конкретных условий или допущены  к применению органами РОСТЕХ надзора.

Перечень испытаний

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром КЛ до 1кВ | шт. | 25 |  |
| 2 | Измерение полного сопротивления петли фаза-нуль | шт. | 25 |  |
| 3 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | измерение | 50 |  |
| 4 | Испытание автоматических выключателей напряжением до 1000 В, 3-х полюсных с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем до 50А | шт. | 20 |  |
| 5 | Испытание автоматических выключателей напряжением до 1000 В, 3-х полюсных с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем до 200А | шт. | 5 |  |
| 6 | Измерение сопротивления растекания до 20м | шт. | 1 |  |

Перечень объектов для проведения периодических испытаний и измерений электроустановок.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ЕлПласт | проспект Нефтяников,д.92,стр.1 |
| 2 | Котельная КПУ | ул. Набережная ,д.7 |
| 3 | Котельная д/с №14 | ул. Тугарова,д.24 |
| 4 | Квартальная котельная | ул. Тугарова.д.1 |
| 5 | Котельная санатория «Тарловский» | с.Тарловка,ул.Санаторная |

Заказчик: АО «Елабужское ПТС»			Исполнитель:

Исполнительный директор –

Главный инженер				          Директор

______________ А.В.Кисмяков              		               __________________

Приложение №2

График

проведения испытаний и измерений электрооборудования на малых котельных объектах АО «ЕПТС»

| Наименование объекта | Наименование измерения |  |  |  |  |  | Время проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром КЛ до 1кВ | Измерение полного сопротивления петли фаза-нуль | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | Испытание автоматических выключателей напряжением до 1000 В, 3-х полюсных с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем до 50А | Испытание автоматических выключателей напряжением до 1000 В, 3-х полюсных с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем до 200А | Измерение сопротивления растекания до 20м |  |
| проспект Нефтяников,д.92,стр.1 | + | + | + | + | + | + | 01.06.-01.08.25г. |
| ул. Набережная ,д.7 | + | + | + | + | + | + | 18.06.-15.06.25г. |
| ул. Тугарова,д.24 | + | + | + | + | + | + | 10.06.-15.06.25г. |
| ул. Тугарова.д.1 | + | + | + | + | + | + | 10.06.-15.06.25г |
| с.Тарловка,ул.Санаторная | + | + | + | + | + | + | 10.06.-15.06.25г |

Измерения сопротивления заземляющих устройств проводится до наступления грозового сезона, до 10.05.2025г.

Заказчик: АО «Елабужское ПТС»						Исполнитель:

Исполнительный директор-

Главный инженер 							          Директор

______________ А.В.Кисмяков              						                  __________________