УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

АО «ЕПТС»

__________ А.В. Дементьев

«____» ________________2017г

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На ремонт бытовых помещений, сопутствующих сооружений и коммуникаций, расположенных на территории Центральной котельной АО «Елабужское предприятие тепловых сетей» по адресу г. Елабуга, ул. Интернациональная,9А.

| № п/п | Перечень основных данных и требований |  | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1. | Наименование выполняемых работ |  | Ремонт бытовых помещений, сопутствующих сооружений и коммуникаций, расположенных на территории Центральной котельной АО «Елабужское предприятие тепловых сетей» по адресу г. Елабуга, ул. Интернациональная,9А. |
| 2. | Адрес расположения объекта |  | РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная 9А |
| 3. | Сроки выполнения работ |  | В течение 45 календарных дней с момента подписания договора |
| 4. | Условия оплаты |  | Аванс – 30%. Оплата после подписания актов выполненных работ в течение 12 месяцев. |
| 5. | Цели использования результатов работ |  | Обеспечение помещениями под мастерские ремонтного персонала АО "Елабужское ПТС". |
| 6. | Виды выполняемых работ |  | 1. Общестроительные работы: - устройство пола, - подъём стен, - заделка окон пеноблоками, - монтаж подвесного потолка из профлиста, утепление потолка, - отделочные работы, - устройство крыльца, 2. Монтаж водопровода 3. Монтаж канализации до канализационного колодца, в том числе ремонт колодца. 4.Монтаж системы отопления 5. Монтаж системы вентиляции. |
| 7. | Объемы выполняемых работ |  | Выполнить реконструкцию части существующего здания, в том числе: 1. Выполнить в данном здании раздельные помещения в количестве 8шт., в том числе санузел. 2. Стены выполнить из пеноблоков 600х200х300 мм., высотой 3м., потолки утепленные, пол бетонный наливной. 3. Выполнить в помещениях горячее и холодное водоснабжение, бытовую канализацию, вытяжную вентиляцию. 4. Объемы и виды выполняемых работ могут быть скорректированы Заказчиком. |
| 8. | Организационные мероприятия. |  | - Приобретение материалов и оборудования для выполнения работ осуществляет производитель работ. - До начала работ предоставить график проведения работ. - До начала работ согласовать объем выполнения работ с Заказчиком. - При проведении ремонтных работ принять меры против повреждения действующего оборудования. |
| 9. | Условия выполнения работ |  | Во время выполнения работ подрядчик самостоятельно и за счёт собственных средств обеспечивает себя спецодеждой. Необходим допуск для работы на высоте. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства или представлять угрозу для эксплуатации котельной. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами. Подрядчик перед началом работ должен предоставить заказчику список сотрудников, привлечённых к выполнению работ с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан – разрешение на работу. Предоставить заказчику приказ о назначении представителя подрядчика, ответственного за производство работ. Подрядчик обязан согласовать с заказчиком режим, порядок, состав и план проведения работ. Интенсивность выполнения работ (продолжительность рабочего дня) устанавливается в соответствии с действующим законодательством о труде. Качество работ (ГОСТ, СНиП, технические регламенты сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ. Гарантийный срок на выполненные работы не менее 24 месяца. Не повреждать основные конструкции зданий и инженерного оборудования при проведении работ. В случае повреждения данных конструкций провести работы по восстановлению за собственный счет. |
| 10. | Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) |  | Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему договору других лиц – соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием (спецтехникой) и т.п., для проведения ремонта, испытаний и пуско-наладочных работ на объектах Заказчика. При работах связанных с испытаниями и измерениями, соисполнитель должен иметь оформленное в установленном порядке Разрешение на этот вид деятельности. Подрядчик обязан обосновать и согласовать с Заказчиком привлечение Соисполнителя. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение Цены Договора и/или объемов работ по Договору. |
| 11 | Требования к результату работ | Результат работ должен соответствовать: - Цели выполнения работ; 2. Требованиям, предъявляемым к такому виду работ действующей нормативно-технической документацией, законодательством РФ и подзаконными актами. |  |
| 12 | Порядок сдачи-приемки результатов работ | Приемка работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и (или) органов надзора. В целях приемки работ Подрядчик не менее чем за три рабочих дня до даты приемки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику: 1)Акты приемки выполненных работ по форме КС-2. 2)Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, 3) Счет фактуру (при наличии) 4) Отчеты по проведённым испытаниям, пуско-наладкам и т.д. 5)Исполнительную документацию (заверенную подписью ответственного лица и печатью Подрядчика): - Акты освидетельствования скрытых работ. - Паспорта, сертификаты на смонтированное оборудование и примененные материалы. - Документы, подтверждающие допуск Подрядчика к выполняемым видам работ. - и. т.д. |  |

- Главный инженер                                И.Г. Гатауллин

- Начальник ПТО                                     И.Н. Гильмиталипов