Техническое задание

АО «Елабужское ПТС»

для запроса котировок на поставку кранов шаровых.

- Куратор:

Отдел материально-технического снабжения:           Никитина Лариса Николаевна.

Тел.: (85557) 5-20-02

Производственно-технический отдел:                         Кисмяков Алексей Валерьевич.

Тел.: (85557) 5-20-51

- Способ закупки: запрос котировок в электронной форме

- Предмет договора: поставка кранов шаровых на 2020 год

- Код ОКДП 2: 28.14

- Код ОКВЭД 2: 28.14

- Порядок формирования цены: цена договора с учетом расходов на страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС. В цену договора входят транспортные и накладные расходы Исполнителя, связанные с исполнением предмета договора. Все издержки и затраты, связанные с  исполнением своих обязательств, исполнитель несёт за свой счет.  Цена фиксирована на весь срок  действия договора.

- Критерии оценки:

- цена,

- условия оплаты,

- сроки поставки,

- гарантийные обязательства.

- Требование к поставке: доставка осуществляется по адресу: РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9 корп.А, автомобильным транспортом Поставщика до склада Заказчика.

- Требования к срокам поставки: в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения договора.

Возможны иные сроки по предложению Поставщика.

- Условия оплаты:

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика:

- в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика;

-в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, либо предложение Поставщика.

Возможны иные расчёты по предложению Поставщика.

- Требования к поставщику материала:

Поставщик должен:

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, предоставить копии сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Требования к поставляемым материалам:

Запорная арматура должна быть стандартная, заводского изготовления, иметь знак производителя. Маркированы.  Товар  должен быть новым, ранее неиспользованным. Вес номенклатуры должен соответствовать ТУ на нее.

Материал должен иметь:

- Разрешение на применение в Российской Федерации,

- Сертификат соответствия Росстандарта

- Паспорт.

Приемка товара осуществляется путем проведения гидравлических испытаний.

- Количество, объём и характеристики закупаемого оборудования:

| № пп | Наименование | Технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровый КШЦФ Ду80 Ру16 стандартнопроходной ст.20 класс герм. "А" с КОФ | Рабочая среда: вода, пар, масло и жидкости без содержания абразивных примесей. - Температура рабочей среды: от – 60 оС до + 200 оС. - Температура окружающей среды: от – 60 оС до + 60 оС. • Корпус: сталь Ст.20 • Шар: нержавеющая сталь • Шток: нержавеющая сталь • Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер • Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) • Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера | шт | 23 |
| 2 | Кран шаровый КШЦФ Ду100 Ру16 стандартнопроходной ст.20 класс герм. "А" с КОФ |  | шт | 16 |
| 3 | Кран шаровый КШЦФ Ду125 Ру16 стандартнопроходной ст.20 класс герм. "А" с КОФ |  | шт | 5 |
| 4 | Кран шаровый КШЦФ Ду150 Ру16 стандартнопроходной ст.20 класс герм. "А" с КОФ |  | шт | 12 |

| Исполнительный директор -главный инженер |  | С.В. Проскин |
| --- | --- | --- |
| Директор СБиР |  | Г.И. Кулаков |
| Директор по ЭиФ (п.10 согласовываю) |  | Е.Н. Сидорова |
| Начальник ОМТСиУИ |  | Л.Н. Никитина |
| Зам.начальника ПТО |  | А.В. Кисмяков |