Техническое задание

на закупку  расходомера US 800-21-Р в комплекте с однолучевыми  ультразвуковыми преобразователями расхода Ду 150/150

Предмет поставки: расходомер US 800-21-Р в комплекте с УПР 150/150 однолучевые.

Основание для закупки: текущий ремонт по производственному плану на 2021г.

1. Общие требования.

1.1. Требование к поставке: доставка Заказчику автотранспортом по адресу 423602, РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9 корп.А. Доставка осуществляется за счёт средств Поставщика.

1.2. Требования к срокам поставки: в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора.

Возможны иные сроки по предложению Поставщика.

1.3. Условия оплаты:

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика:

- в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика;

-в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Возможны иные расчёты по предложению Поставщика.

1.4. Предельная цена закупки – по итогам торгов.

2. Исполнение электронного блока – 21 Р.

2.1 С частотным (0-1000 Гц) / импульсным выходом.

2.2 Диаметр УПР 150/150 однолучевые, фланцевые, нержав.сталь без КОФ, без кабеля (измеряемая среда –вода).

3. При поставке приборы должны иметь следующие документы:

3.1. Свидетельство об утверждении типа с описанием типа средств измерений (далее СИ);

3.2. Зарегистрирован в Государственном реестре СИ;

  - Свидетельство о первичной поверке 2021г.

  - Межповерочный интервал не менее 4 лет;

  - Паспорта;

  - Руководство по эксплуатации.

4. Количество - 1 компл.

5. Критерии  оценки:

- цена,

- условия оплаты,

- сроки поставки,

- гарантийные обязательства.

Исполнительный директор

Главный инженер

АО «Елабужское ПТС» ______________________________ С.В. Проскин

Директор по ЭиФ

АО «Елабужское ПТС» ______________________________ Л.Ф.Маликова

Начальник ОМТСиУИ

АО «Елабужское ПТС» ______________________________ Л.Н. Никитина

Зам.начальника ПТО

АО «Елабужское ПТС» ______________________________ А.В. Кисмяков

Нач. службы КИПиА

АО «Елабужское ПТС» ______________________________ С.Е.Павлов