Техническое задание

АО «Елабужское ПТС»

для запроса котировок СМП на поставку насосов  К 65-50-160; К-100-65-200; К-8/18 электродвигателями и станинами

- Куратор:

Отдел материально-технического снабжения:           Никитина Лариса Николаевна.

Тел.: (85557) 5-20-02

Производственно-технический отдел:                         Гильмиталипов Ильнус Наилович

Тел.: (85557) 5-20-50

- Способ закупки: запрос котировок в электронной форме у СМП

- Предмет договора: поставка насоса на 2023 год

- Код ОКДП 2: 28.14

- Код ОКВЭД 2: 28.14

- Порядок формирования цены: цена договора с учетом расходов на страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС. В цену договора входят транспортные и накладные расходы Исполнителя, связанные с исполнением предмета договора. Все издержки и затраты, связанные с  исполнением своих обязательств, исполнитель несёт за свой счет.  Цена фиксирована на весь срок  действия договора.

- Критерии оценки:

- цена,

- условия оплаты,

- сроки поставки,

- гарантийные обязательства.

- Требование к поставке: доставка осуществляется по адресу: РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9 корп.А, автомобильным транспортом Поставщика до склада Заказчика.

- Требования к срокам поставки: в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора.

Возможны иные сроки по предложению Поставщика.

- Условия оплаты:

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика:

- в течение 7 рабочих дня.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Возможны иные расчёты по предложению Поставщика.

- Требования к поставщику материала:

Поставщик должен:

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, предоставить копии сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Требования к поставляемым материалам:

Товар должен быть изготовлен в соответствии с указанными техническими характеристиками на соответствующий вид товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия качества, паспортами качества предусмотренными нормативными правовыми актами действующими на территории Российской Федерации.

Товар должен быть не бывшим в употреблении (эксплуатации), не восстановленным, не являться выставочным экземпляром.

Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию товара.

- Технические характеристики поставляемых материалов:

Центробежные, горизонтальные, многоступенчатые, секционные, химические, консольные, насосы (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование, Тип марка, Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Насос К 65-50-160 с электродвигателем и станиной Напор 32 м; Подача 25 м3/час; Мощность 5,5 кВт; Частота вращения 3000 об/мин. | шт. | 3 |
| 2. | Насос К-100-65-200 с электродвигателем и станиной Напор 50 м; Подача 100 м3/час; Мощность 30 кВт; Частота вращения 3000 об/мин. | шт. | 1 |
| 3. | Насос К-8/18 с электродвигателем и станиной Напор 18 м; Подача 8 м3/час; Мощность 2,2 кВт; Частота вращения 3000 об/мин. | шт. | 1 |

| Исполнительный директор | __________________ | А.В. Кисмяков |
| --- | --- | --- |