Техническое задание

АО «Елабужское ПТС»

на поставку стальных труб, отводов и сильфонных компенсаторов в ППМ (пенополимерминеральной) изоляции

- Куратор:

Отдел материально-технического снабжения:           Никитина Лариса Николаевна.

Тел.: (85557) 5-20-02

Исполнительный директор – главный инженер:        Кисмяков Алексей Валерьевич.

Тел.: (85557) 5-20-04

- Способ закупки: запрос котировок в электронной форме

- Предмет договора: поставку стальных труб, отводов и сильфонных компенсаторов в ППМ (пенополимерминеральной) изоляции на 2024 год

- Порядок формирования цены: цена договора с учетом расходов на страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС. В цену договора входят транспортные и накладные расходы Исполнителя, связанные с исполнением предмета договора. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств, исполнитель несёт за свой счет.  Цена фиксирована на весь срок действия договора.

- Критерии оценки:

- цена,

- условия оплаты,

- сроки поставки,

- гарантийные обязательства.

- Требование к поставке: доставка изолированной трубы осуществляется по адресу: РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9 корп. А, автомобильным транспортом Поставщика до склада Заказчика.

- Требования к срокам поставки: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.

Возможны иные сроки по предложению Поставщика.

- Условия оплаты:

Оплата по договору производится в течение 7 (семи) рабочих дней после поставки материалов в адрес Заказчика.

- Требования к поставщику материала:

Поставщик должен:

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, предоставить копии сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Требования к поставляемым материалам:

- Предоставление сертификата соответствия.

- Вся продукция должна быть заводского изготовления.

- Завод изготовитель - Россия.

- Трубы должны быть новыми, изготовленными не ранее сентября 2023г., не бывшими в употреблении, не восстановленными, без ремонта сваркой основного металла труб.

- К каждой отдельной трубе, отводу и неподвижной опоре Поставщик должен предоставить Заказчику комплект заделки стыков.

- Компенсаторы должны быть новыми, ранее неиспользованными. На все изделия поставщик предоставляет сертификат соответствия и паспорт качества. Продукция не должна иметь видимых и невидимых дефектов, механических повреждений или следов механического воздействия.

- Количество, объём и характеристики закупаемого оборудования:

| №п/п | Наименование | Толщина изоляции (не менее), мм | ГОСТ | ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба ст.20 76х5 в ППМи бесшовная | 37 | ГОСТ 8732-87 ГОСТ 56227-2014 | м | 50 |
| 2 | Труба ст.20 108х5 в ППМи бесшовная | 36 | ГОСТ 8732-87 ГОСТ 56227-2014 | м | 176 |
| 3 | Труба ст.20 159х6 в ППМи бесшовная | 49 | ГОСТ 8732-87 ГОСТ 56227-2014 | м | 363 |
| 4 | Труба ст.20 273х8 в ППМи бесшовная | 43 | ГОСТ 8732-87 ГОСТ 56227-2014 | м | 220 |
| 5 | Отвод 90 град 57х6 мм в ППМи | 41,5 | ГОСТ 17375-01 ГОСТ 56227-2014 | шт | 14 |
| 6 | Отвод 90 град 89х6 мм в ППМи | 45,5 | ГОСТ 17375-01 ГОСТ 56227-2014 | шт | 9 |
| 7 | Сильфонный компенсатор СКУ.ППМ 16-100-80 (Тр.;эсв 108*5мм ГОСТ 10705) |  | Компенсатор односекционный в защитном кожухе с нанесенной пенополимеринеральной изоляцией. Характеристики трубопровода/теплоносителя: Ду 100 мм, Ру 1,6 МПа, Толщина стенки – не менее 5 мм Теплоноситель –вода Температурный график -115/70 Компенсационные свойства 80 мм, Материал патрубков -Ст20, Материал сильфона –сталь нержавеющая. Изоляция компенсатора –пенополимерминеральная. | шт | 4 |
| 8 | Сильфонный компенсатор СКУ.ППМ 16-150-80 (Тр.;эсв 159*6мм ГОСТ 10705) |  | Компенсатор односекционный в защитном кожухе с нанесенной пенополимеринеральной изоляцией. Характеристики трубопровода/теплоносителя: Ду 150 мм, Ру 1,6 МПа, Толщина стенки – не менее 6 мм Теплоноситель –вода Температурный график -115/70 Компенсационные свойства 80 мм, Материал патрубков -Ст20, Материал сильфона –сталь нержавеющая. Изоляция компенсатора –пенополимерминеральная. | шт | 2 |

| Исполнительный директор – главный инженер |  | А.В. Кисмяков |
| --- | --- | --- |
| Директор СБиР |  | Г.И. Кулаков |
| Начальник ОМТСиУИ |  | Л.Н. Никитина |
| Начальник СТС |  | А.С. Бакиров |
| Начальник ПТО |  | И.Н. Гильмиталипов |