## Лист1
Утверждаю
Исполнительный директор-
Главный инженер АО "ЕПТС"
А.В. Кисмяков
"____"_______________ 2026
График поверки и ремонта средств измерений АО ЕПТС на 2026 г.
№ п/п | Наименование СИ | Ед. изм. | Кол-во | Количество по месяцам
|  |  |  | янв | фев | мар | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | нояб | дек
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Весы лабораторные СЕ | шт | 2 | Количество по месяцам июль 7: 2 | +
2 | Кондуктометр Марк 603 | шт | 1 | [12 empty] | + | bar: Количество по месяцам июль 7
3 | рН-метр МАРК-901 | шт | 1 | [12 empty] | + | bar: Количество по месяцам июль 7
4 | Анализатор раств кислор МАРК 302 | шт | 2 | Количество по месяцам июль 7: 2 | +
5 | Фотометр КФК | шт | 1 | Количество по месяцам июль 7: 2 | +
6 | Мегаомметр электронный ЭС0202/2-Г | шт | 3 | Количество по месяцам авг 8: 3 | +
7 | Клещи электроизмерительные 226 | шт | 6 | Количество по месяцам авг 8: 6 | +
8 | Трансформаторы тока (ТНШ-0,66;Т-0,66;ТТИ-0,66) | шт | 30 | Количество по месяцам авг 8: 30 | +
9 | Амперметр щитовой | шт | 47 | Количество по месяцам авг 8: 47 | +
10 | Виброметр Тэтрон (Ш-15) калибровка | шт | 1 | [12 empty] | + | bar: Количество по месяцам июнь 6
11 | Манометр ТПК600-УХЛ2 | шт | 2 | Количество по месяцам июль 7: 2
12 | Диафрагма ДК 6-200 | шт | 2 | Количество по месяцам май 5: 2
13 | Термосопротивление ДТС 035-50М | шт | 5 | Количество по месяцам июнь 6: 5
14 | КТС Взлет ТПС | шт | 13 | Количество по месяцам июнь 6: 5; Количество по месяцам июль 7: 4; Количество по месяцам авг 8: 4
15 | Теплорегистратор Взлет ТСРВ | шт | 7 | Количество по месяцам июль 7: 7
16 | Расходомер US -800 | шт | 29 | Количество по месяцам май 5: 4; Количество по месяцам июнь 6: 7; Количество по месяцам июль 7: 8; Количество по месяцам авг 8: 6; Количество по месяцам сен 9: 4 | +
17 | Расходомер счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР, ПРЭМ | шт | 8
18 | Преоб. давления "Коммуналец Карат СДВ-И | шт | 21 | Количество по месяцам июнь 6: 8; Количество по месяцам июль 7: 7; Количество по месяцам авг 8: 6 | +
19 | Прибор показывающий КПУ-1 (Р газ) | шт | 4 | Количество по месяцам июнь 6: 4
20 | Мост автомат КСМ 1 | шт | 1 | bar: Количество по месяцам июнь 6
21 | Прибор РП-160 | шт | 1 | bar: Количество по месяцам май 5
22 | Сапфир 22 | шт | 5 | Количество по месяцам июнь 6: 2; Количество по месяцам июль 7: 3
23 | Сигнализатор окиси углер. СЗ-2-2В, СЗ1-2Г | шт | 79 | Количество по месяцам июнь 6: 43; Количество по месяцам июль 7: 24; Количество по месяцам авг 8: 12 | +
24 | Измер. давл. Прома ИДМ, Р воздуха | шт | 7 | Количество по месяцам май 5: 2; Количество по месяцам июнь 6: 5
25 | Датчики изб. Давления МИД-15 (Pгаза) | шт | 5 | Количество по месяцам июнь 6: 5
26 | Термометр сопротив ТПТУ-1 | шт | 3 | Количество по месяцам июнь 6: 3
27 | Датчики изб. Давления BAR | шт | 3 | Количество по месяцам июль 7: 3
28 | Преоб-ль расхода Ирвис К300 , РС4М | шт | 7 | Количество по месяцам июнь 6: 2; Количество по месяцам авг 8: 5
29 | Преобр-ль темп. 2 ТРМ 1 | шт | 1 | bar: Количество по месяцам июнь 6
30 | Датчик давления ДДМ-200 (газ) | шт | 8 | Количество по месяцам июнь 6: 4; Количество по месяцам июль 7: 4
31 | ВОДОСЧЕТЧИКИ св.50...80 мм ДУ | шт | 4 | Количество по месяцам июнь 6: 2; Количество по месяцам июль 7: 2
32 | Корректор газа СПГ 762 | шт | 1 | bar: Количество по месяцам июль 7
33 | Счетчики газа ротационные | шт | 11 | Количество по месяцам май 5: 2; Количество по месяцам июнь 6: 3; Количество по месяцам июль 7: 6
34 | Термопреобразователи сопротивления ТС-Б, ТПТ-17,ТПТ 6-3, ТПТ 6-4 | шт | 10 | Количество по месяцам июнь 6: 2; Количество по месяцам июль 7: 2; Количество по месяцам авг 8: 8
35 | Теплосчетчик Эльф-04 | шт | 2 | Количество по месяцам авг 8: 2
36 | Манометр технический | шт | 538 | Количество по месяцам май 5: 240; Количество по месяцам июнь 6: 120; Количество по месяцам июль 7: 88; Количество по месяцам авг 8: 90
37 | Комплект термометров КТПТР | шт | 16 | Количество по месяцам май 5: 4; Количество по месяцам июнь 6: 4; Количество по месяцам июль 7: 4; Количество по месяцам авг 8: 4 | +
Примечание: Приборы под которым стоит знак "+" поверяются по месту оказания услуг.
| Начальник службы КИПиА |  |  | Количество по месяцам апр 4: С.Е. Павлов