«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей»

____________/И.И Камалетдинов /

«___» _______________ 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Запроса предложений на оказание услуг по проведению режимно-наладочных работ водоподготовительных установок, деаэраторов,

водно-химического режима водогрейных и паровых котлов, теплосети на  2объектах «Центральная бойлерная»,

«Центральная котельная»  на территории г. Елабуга  для нужд ОАО «Елабужское ПТС»

г. Елабуга, 2013 год

Содержание документации запроса предложений:

Стр.

| Общая часть документации запроса предложений |
| --- |
| Общие сведения | 3 |
| Требования к участникам закупок | 3 |
| Порядок подготовки и подачи Предложений | 4 |
| Порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации | 5 |
| Порядок рассмотрения и оценки Предложений, условия их отклонения | 5 |
| Заключение договора по результатам запроса предложений | 6 |
| Специальная часть документации запроса предложений |
| Информационная карта запроса предложений | 7 |
| Образцы форм и документов для заполнения | 9 |
| Приложение №1 Техническое задание | 12 |
| Приложение № 2 Проект договора | 15 |

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Общие сведения

1.1. Понятия и термины, используемые в настоящей документации запроса предложений (далее – Документация), применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках для нужд Открытого акционерного общества «Елабужское предприятие тепловых сетей» (ОАО «Елабужское ПТС»).

1.2. Положение о закупках для нужд ОАО «Елабужское ПТС» (далее – Заказчик) размещено в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам:

- www.zakupki.gov.ruhttp:///,  www.oao.epts.ru

1.3. В соответствии  с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках для нужд ОАО «Елабужское ПТС», процедурами, условиями и положениями Документации Заказчик проводит запрос предложений, предмет и условия которого указаны в Информационной карте запроса предложений и Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью документации запроса предложений (Приложение №1 Документации).

1.4. В настоящем запросе предложений может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям Заказчика.

1.5. Участник закупки должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым действующим законодательством и Документацией.

1.6. Для участия в запросе предложений участник закупки должен подготовить предложение участника закупки (далее – Предложение) в порядке, в сроки  и на условиях, изложенных в Документации.

1.7. Предложения будут рассмотрены и оценены комиссией в соответствии с критериями и в порядке, указанными в Документации.

2. Требования к участникам закупок

2.1. Участник закупки должен соответствовать обязательным требованиям:

2.1.1. О соответствии участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений.

2.1.2. О непроведении ликвидации участника закупки и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства.

2.1.3. О неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений.

2.1.4. Об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

2.1.5. Об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.2. Комиссия отстраняет участника закупки от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения в случае установления предоставления недостоверных сведений о его соответствии установленным Заказчиком требованиям.

2.3. Участник закупки обязан изучить документацию запроса предложений, включая все инструкции, условия, требования, формы и приложения. Непредставление полной информации, требуемой документацией запроса предложений, предоставление недостоверных, противоречивых сведений или подача Предложения, не отвечающего требованиям, содержащимся в Документации, является риском участника, которое может привести к отклонению его Предложения.

2.4. Перечень дополнительных требований, выдвигаемых Заказчиком к участникам закупок, указан в Информационной карте запроса предложений.

3. Порядок подготовки и подачи Предложений

3.1. Язык документов, входящих в состав Предложений

3.1.1. Предложение, вся корреспонденция и документация, связанная с этим Предложением, должны быть написаны на русском языке.

3.1.2. Документы, входящие в состав Предложения, могут быть написаны на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

3.1.3. При описании условий и предложений участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.2. Валюта Предложений

### 3.2.1. Цены в Предложении должны быть выражены в российских рублях.

3.3. Затраты на подготовку Предложений

3.3.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой Предложения и участием в запросе предложений. Заказчик не несет ответственность и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от результатов запроса предложений.

3.4. Требования к количеству Предложений

3.4.1. Каждый участник закупки может подать неограниченное количество Предложений.

3.4.2. В случае подачи одним участником закупки двух и более Предложений, поданные ранее Предложения таким участником считаются отозванными.

3.5. Требования к оформлению Предложений

3.5.1. Предложение подается участником закупки на бумажном носителе в закрытом конверте оформленное надлежащим образом.

3.5.2. Перечень обязательных сведений и документов, входящих в Предложение, приведен в Информационной карте запроса предложений.

3.5.3. Все документы, представленные претендентом на участие в отборе, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица. Все документы, насчитывающие  более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица претендента на участие в отборе, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в отборе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица. При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Копии документов должны быть надлежащим образом заверены.

3.5.4. Предложение должно быть составлено по форме, установленной Документацией, и  подписано лицом, имеющим полномочия для его подписания от имени участника закупки.

3.5.5. Подчистки и исправления в документах не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими Предложение (или лицами, действующими на основании доверенности).

3.5.7. Участник закупки может  подать Предложение на электронный адрес Заказчика. В поле «Тема» в обязательном порядке должен быть указан участник закупки и наименование предмета запроса предложений, с последующим предоставлением пакета документов до рассмотрения предложений указанного в извещении.

3.5.10. Срок поступления заявки определяется по дате и времени получения Предложения зарегистрированного в журнале регистрации предложений в порядке поступлений.

3.5.11. Сведения, которые содержатся в Предложении претендента на участие в отборе, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6. Порядок подачи Предложений

3.6.1. Предложение подается на бумажном носителе в закрытом конверте, оформленное надлежащим образом по адресу и в срок, указанным в Информационной карте запроса предложений.

3.6.2. Каждое Предложение регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации Предложений в порядке поступления. Запись регистрации Предложения должна включать регистрационный номер Предложения, дату и время подачи.

3.6.3. Предложения, полученные после окончания срока их подачи, не рассматриваются. Данные о Предложениях, полученных после окончания срока приема Предложений, фиксируются Заказчиком в Протоколе рассмотрения и оценки Предложений.

3.7. Внесение изменений в Предложение и его отзыв

3.7.1. Участник закупки вправе изменить или отозвать свое Предложение до истечения срока подачи Предложений. Никакие изменения не могут быть внесены в Предложения после истечения установленного срока их подачи.

3.7.2. Изменения в ранее представленное Предложение вносятся путем подачи вновь оформленного Предложения и регистрации нового Предложения, при этом датой подачи Предложения считается дата регистрации вновь оформленного Предложения.

3.7.3. Для отзыва Предложения участник закупки направляет Заказчику уведомление, в котором указываются сведения о наименовании участника закупки и наименовании предмета запроса предложений, по которому было представлено Предложение.

3.7.4. Уведомление об отзыве Предложения должно быть оформлено на фирменном бланке участника закупки, подписано лицом, имеющим полномочия для его подписания от имени участника закупки и скреплено печатью участника закупки.

4. Порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации

4.1. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации запроса предложений (на бланке организации), с указанием адреса для ответа на запрос.

4.2. Заказчик не позднее, чем за один рабочий день до дня окончания подачи Предложений направляет в письменной форме нарочно, посредством почтовой или факсимильной связи либо в отсканированном виде по электронной почте разъяснения положений документации запроса предложений, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания подачи Предложений, установленного документацией запроса предложений.

4.3. Запросы, поступившие позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания подачи Предложений, не рассматриваются.

5. Порядок рассмотрения и оценки Предложений, условия их отклонения

5.1. В срок, указанный в Информационной карте запроса предложений, комиссия рассматривает Предложения участников закупки на соответствие требованиям, установленным действующим законодательством и Документацией, и оценивает Предложения.

5.2. Комиссия не рассматривает и отклоняет Предложения в случае:

Организатор отбора, комиссия по отбору вправе отстранить лицо, участвующее в отборе, от участия в отборе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в следующих случаях:

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных лицом, участвующим в отборе в составе предложения;

- содержат предложения, по существу не отвечающие коммерческим или договорным требованиям документации;

- в случае установления факта проведения ликвидации или проведения процедуры банкротства в отношении лица, участвующего в отборе - юридического лица;

- в случае установления факта приостановления деятельности лица, участвующего в отборе - юридического лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае, если указанные в п. 5.2. настоящей документации факты будут установлены после заключения договора, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке организатором отбора.

Решение комиссии об отклонении Предложения доводится до сведения участника закупки, представившего Предложение, фиксируется в протоколе рассмотрения, оценки и сопоставления Предложений с указанием причин отклонения Предложения. Отказ в допуске к участию в запросе предложений по иным основаниям не допускается.

Порядок оценки и сопоставления Предложений. При проведении процедуры оценки и сопоставления Предложений комиссия оценивает и сопоставляет поступившие Предложения, проводит их ранжирование по степени предпочтительности в соответствии с установленными заказчиком в документации о проведении запроса предложений критериями и порядком оценки.

Оценка и сопоставление Предложений осуществляются комиссией в целях выявления наиболее выгодных условий исполнения договора в соответствии с критериями, установленными настоящей документацией.

При оценке Предложений по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения договора по критерию признается Предложение с наименьшей ценой договора.

При оценке Предложений по критерию «срок выполнения услуг и  срока предоставления гарантии календарный месяц»  предпочтительным считается Предложение, которое, по мнению комиссии, содержит наиболее  с наименьшим  предложением срока выполнения услуг  и наибольшим предложением  гарантии в  качестве услуг не менее 12 месяцев;

5.4. Победителем в проведении запроса предложений может быть признан участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения договора.

5.5. Результаты рассмотрения и оценки Предложений оформляются протоколом проведения запроса предложений, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии и Заказчиком, и не позднее трех дней со дня подписания размещается Заказчиком на официальном сайте.

6. Заключение договора по результатам запроса предложений

6.1. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола проведения запроса Предложений передает победителю запроса предложений договор, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем.

6.2. Победитель запроса предложений не вправе отказаться от заключения договора.

6.3. В случае, если победитель запроса предложений в течение пяти рабочих дней с момента получения договора не представил Заказчику подписанный договор, такой участник может быть признан Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

6.4. В случае, если победитель запроса предложений признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса предложений заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

6.5. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем запроса предложений в случае установления факта несоответствия участника закупки требованиям, установленным действующим законодательством и/или Документацией, либо предоставления указанным лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных Документацией. В этом случае Заказчик оформляет протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора

6.6. В случае, если конкурс  признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником конкурса  или с претендентом на участие в  конкурсе, который подал единственное предложение на участие в конкурсе, конкурсная комиссия вправе объявить о проведении повторного конкурса либо принять решение о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). При этом договор должен быть заключен с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений, цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса.

6.7. В случае объявления о проведении повторного конкурса конкурсная комиссия вправе изменить условия конкурса.

Специальная ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

7. Информационная карта запроса предложений

| 1. | Сведения о Заказчике |
| --- | --- |
| 1.1. | Наименование Заказчика |
|  | Открытое акционерное общество «Елабужское предприятие тепловых сетей» (ОАО «Елабужское ПТС»). |
| 1.2. | Место нахождения Заказчика |
|  | Российская Федерация, 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Интернациональная, 9А |
| 1.3. | Почтовый адрес Заказчика |
|  | Российская Федерация, 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Интернациональная, 9А |
| 1.4. | Официальный сайт |
|  | www.zakupki.gov.ru |
| 1.5. | Сайт Заказчика |
|  | www.oao.epts.ru |
| 1.6. | Контактная информация: |
|  | Контактное лицо | Начальник водно-химической лаборатории Тунгускова С.В. |
|  | Адрес электронной почты | 46085@epts.ru, 35395@EPTS.ru , elenako74@mail.ru |
|  | Телефон | +7 (927) 470-61-87 |
|  | Факс | +7 (85557) 3-53-95, 3-53-98 |
| 2. | Общая информация о закупке |
| 2.1. | Предмет договора |
|  | Оказание услуг по проведению режимной наладки водоподготовительных установок, деаэраторов, водно-химического режима водогрейных и паровых котлов, тепловой сети на 2 объектах «Центральная бойлерная», «Центральная котельная» на территории г. Елабуга |
| 2.2. | Количество поставляемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) |
|  | Согласно проекта договора. |
| 2.3. | Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) |
|  | В соответствии с условиями, указанными в проекте договора и техническим заданием (приложение 1 к документации запроса предложений (приложение 1 к проекту договора)) |
| 2.4. | Условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) |
|  | В соответствии с условиями, указанными в проекте договора и техническим заданием |
| 2.5. | Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) |
|  | Не более 30 календарных дней с момента подписания договора |
| 2.6. | Начальная (максимальная) цена договора (с НДС) |
|  | 188 487,29 руб. |
| 2.7. | Сведения о порядке формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): |
|  | В цену договора включены все расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. |
| 2.8. | Порядок осуществления расчетов |
|  | Расчеты за товар (работы, услуги) будут производиться Заказчиком в российских рублях, в безналичной форме, в порядке и в сроки, указанные в проекте договора. |
| 3. | Подача Предложений |
| 3.1. | Место подачи Предложений |
|  | Предложения подаются на бумажном носителе в закрытом конверте ли на электронную почту по адресу: elenako74@mail.ru ( с дальнейшим предоставлением пакет документов) |
|  | Предложения подаются по адресу: 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Интернациональная, 9А, каб. № 29, 3 эт. Коченовой Елене Петровне |
| 3.2. | Дата начала подачи Предложений |
|  | « 29 » октября 2013 г. с 08.00ч. моск.вр. |
| 3.3. | Дата окончания подачи Предложений |
|  | «05» ноября 2013 г. до 16.00ч. моск.вр. |
| 3.4. | Перечень обязательных сведений и документов, входящих в Предложение |
|  | Предложение должно содержать все документы, представленные Участником размещения заказа, согласно Описи документов (Форма 8.1.). |
| 4. | Информация о порядке проведения закупки |
| 4.1. | Дата и время проведения рассмотрения и оценки Предложений |
|  | «07» ноября 2013 г. в 11:00ч. моск.вр. |
|  | В связи с ноябрьскими праздниками проведение запроса предложений переносится на 07.11.2013г. |
| 4.2. | Место проведения рассмотрения и оценки Предложений |
|  | Республика Татарстан, 423600, г. Елабуга, ул. Интернациональная, 9А, 4 эт., актовый зал |
| 5. | Дополнительные требования к участнику закупки |
| 5.1. | Участник закупки должен предоставить сметный расчет в 2 экз*., выполненный согласно ведомости объемов работ (Приложение №2 к договору), который в последующем будет неотъемлемой частью договора. |
| 5.2. | Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно быть возбуждено процедур банкротства, деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях. |
| 5.3. | У участника закупки не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды. |
| 5.4. | Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора |
| 5.5. | Участник закупки должен составить заявку по форме 8.2. Из текста заявки должно ясно следовать, что ее подача является принятием (акцептом) всех условий Заказчика. |
| 5.6. | Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 5.7. | Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующее разрешение (лицензию) и\или свидетельство и\или сертификат или иной документ , подтверждающий право о допуске к определенному виду или видам услуг в рамках Договора). |
| 5.8. | Участник закупки должен иметь обученный и аттестованный персонал из числа ИТР и рабочих, а также иметь в наличие аккредитации в Ростехнадзоре с разрешением на проведение пусконаладочных работ на объектах котлонадзора, наличие документов (протоколов и удостоверений), подтверждающих аттестацию специалистов участника конкурса в следующих областях аттестации: - А – общие требования промышленной безопасности; - Б8 – оборудование, работающее под давлением. |
| 5.9. | Участник закупки должен иметь опыт работы в области режимно-наладочных испытаний систем ХВП водогрейных и паровых котлов Исполнителя должен составлять не менее 3-х лет. |

* Оригинал сметного расчета в 2 экз.  к конкурсной заявке не подшивается.

8. Образцы форм и документов для заполнения

# 8.1. Форма описи документов, входящих в Предложение.

На бланке организации

Дата, исх. номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в запросе предложений

Наименование запроса предложений: Оказание услуг по проведению режимной наладки водоподготовительных установок, деаэраторов, водно-химического режима водогрейных и паровых котлов, тепловой сети  на  2 объектах «Центральная бойлерная», «Центральная котельная» на территории г. Елабуга для нужд ОАО «Елабужское ПТС».

Настоящим (указывается наименование участника) подтверждает, что для участия в запросе предложений нами направляются ниже перечисленные документы:

| № п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предложение участника закупки (Форма 8.2.), в том числе декларирующая соответствие участника закупки требованиям пункта 2.1. настоящей документации запроса предложений. |  |
| 2 | Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений заверенная печатью участника (для юридических лиц). |  |
|  | Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений заверенная печатью участника (для индивидуальных предпринимателей). |  |
|  | Копия документа, удостоверяющего личность (для иных физических лиц). |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений (для иностранных лиц). |  |
| 3 | Копия документа, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель)). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, Предложение должно содержать также копию доверенности на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, Предложение должно содержать также копию документа, подтверждающий полномочия такого лица. |  |
|  | Копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - нескольких юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, нескольких физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. |  |
| 4 | Копия свидетельства о государственной регистрации. |  |
| 5 | Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. |  |
| 6 | Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц). |  |
| 7 | Копия документа подтверждающего переход на упрощенную систему налогообложения, заверенная печатью участника (для участника закупки, применяющего упрощенную систему налогообложения). |  |
| 8 | Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. |  |
| 9 | Сметный расчет |  |
| 10 | Итого (указывается общее количество страниц) |  |

Руководитель организации			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

# 8.2. Форма Предложения участника закупки

На бланке организации

Дата, исх. номер

предложение участника закупки

Наименование запроса предложений: Оказание услуг по проведению режимной наладки водоподготовительных установок, деаэраторов, водно-химического режима водогрейных и паровых котлов, теплосети на  2объектах «Центральная бойлерная», «Центральная котельная» на территории г. Елабуга для нужд ОАО «Елабужское ПТС».

1. Изучив документацию запроса предложений _________________ (указывается наименование участника) в лице __________________________ (наименование должности руководителя, его Ф.И.О.), действующего на основании ______________________, сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в документации запроса предложений, и направляет настоящие Предложение.

2. Мы согласны осуществлять оказание услуг по проведению режимной наладки водоподготовительных установок, деаэраторов, водно-химического режима водогрейных и паровых котлов, теплосети на  2объектах «Центральная бойлерная», «Центральная котельная» на территории г. Елабуга, являющихся предметом запроса предложений, в соответствии с требованиями документации запроса предложений, на условиях, которые представлены в проекте договора и настоящем предложении:

2.1. Цена товаров, работ, услуг:

| Критерии оценки заявок | Предложение участника закупки |
| --- | --- |
| Цена услуг ( с учетом НДС,руб.) | (руб.) |
| Сроки выполнения услуг | (дней) |
| Сроки гарантии услуг | (месяц) |

В общую цену договора включены все расходы (командировочные и т.д.), связанные с исполнением обязательств по договору

3. Настоящим гарантируем:

3.1. достоверность представленной нами в Предложении информации;

3.2. что мы соответствуем требованиям, предусмотренными пунктом 2.1. документации запроса предложений.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставляемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги), составляющие цену товаров (работ, услуг) по предмету запроса предложений, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с техническим заданием в пределах предлагаемой нами цены договора.

5. В случае, если по итогам проведения запроса предложений с нами будет заключаться договор, мы берем на себя обязательства подписать его в соответствии с требованиями документации запроса предложений, на условиях, которые мы представили в настоящем Предложении.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ___________________________ (указывается наименование должности, Ф.И.О., контактный телефон).

Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать уполномоченному лицу.

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________ ________________________________, факс ___________________.

8.  Наши реквизиты:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование |  |
| Юридический адрес |  |
| Фактический адрес место нахождения |  |
| ИНН / КПП |  |
| ОГРН |  |
| ОКПО |  |
| Электронный адрес |  |

Руководитель организации			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 1 к

документации

Приложение  1

к договору услуг

№ 13\06-________

от ___________2013г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО «ЕПТС»

_____________И.И. Камалетдинов

«____» ________________2013г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование выполняемых услуг | Выполнение услуг по проведению режимной наладки водоподготовительных установок, деаэраторов, водно-химического режима водогрейных и паровых котлов, тепловой сети на 2 объектах «Центральная бойлерная», «Центральная котельная» на территории г. Елабуга. |
| 2. | Адрес расположения объекта | «Центральная бойлерная», г.Елабуга, ул.Интернациональная, 9а; «Центральная котельная», г.Елабуга, ул.Интернациональная, 9а. |
| 3. | Сроки выполнения услуг | Начало услуг не позднее 3-х рабочих дней после подписания договора. Окончание услуг – не более чем 30 дней со дня начала услуг. |
| 4. | Цели использования результатов услуг | Определение оптимального режима работы натрий-катионитных фильтров, и установление водно-химического режима работы и водогрейных и паровых котлов. |
| 5. | Виды выполняемых услуг | - обследование водоподготовительных установок (далее по тексту ВПУ), деаэраторов, оборудования, аппаратуры или конструкций, ознакомление с состоянием, условиями и особенностями эксплуатации в объеме необходимом для разработки документов; - обработка данных обследования ВПУ, анализ и обобщение результатов, составление выводов; организация технологического процесса и химического контроля. Снятие характеристик технологического процесса обработки воды при эксплуатационных режимах; - наладка технологического процесса обработки воды; подбор доз реагента для обработки воды; снятие контрольных характеристик технологического процесса обработки воды; - разработка и передача заказчику инструкций: - по эксплуатации ВПУ с принципиальными схемами химводоочисток; - по ведению водно-химического режима (ВХР - далее по тексту) водогрейных, паровых котлов, теплосети, горячего водоснабжения; - составление и передача заказчику технического отчета о проделанной работе, режимных карт и графиков химконтроля ВПУ, ВХР котлов и теплосети, горячего водоснабжения; -отбор проб воды, их количественный химический анализ. |
| 6. | Объемы выполняемых услуг | «Центральная бойлерная»: -режимная наладка ВПУ: ФИПа Ι-3,0-0,6-Na – 3 шт (первая ступень) Производительность-180 м3/ч ФИПа Ι-2,6-0,6-Na – 1 шт (первая ступень) Производительность-130 м3/ч -режимная наладка деаэрационной установки атмосферного типа ДА 100/25 – 1шт. «Центральная котельная»: - режимная наладка водоподготовительных установок: ФИПа Ι-1,5-0,6-Na – 3 шт (первая ступень) ФИПа ΙΙ-1,5-0,6-Na –1шт (вторая ступень) Производительность – 80м3/ч -режимная наладка деаэрационной установки атмосферного типа ДА 15/6,5 – 1шт. -наладка водно-химического режима паровых котлов ДЕ 6,5-14 ГМ -2шт. и водогрейных котлов КВГМ-30-150 ГМ- 5шт. |
| 7. | Организационные мероприятия. | -Подготовительные работы: - обследование оборудования системы химводоочистки, проверка работы приборов (манометры, термометры, расходометры, солемеры и т.д.). Выдача замечаний. - проверка обеспечения экспресс - лаборатории реагентами и вспомогательными организационно-техническими средствами. - Режимно-наладочные испытания: - анализ работы оборудования системы химводоочистки, выявление неполадок и разработка мероприятий. - проведение регенерации фильтров оптимальными расходами реагента; контроль жесткости химочищенной воды; определение расхода воды на собственные нужды установки (взрыхление, приготовление регенерационных растворов, отмывка фильтров); определение количества пропущенной воды за фильтроцикл; определение обменной способности катионита; определение удельного расхода и крепости реагента; определение скорости фильтрования; оценка эффективности и установление оптимального режима регенераций. - разработка порядка ведения химического контроля качества воды. - разработка методик определения показателей качества котловой воды - Составление режимных карт работы системы химводоочистки. - Составление инструкций по докотловой обработке воды. - Составление технического отчета о выполненных услугах с обобщением результатов, выводами и рекомендациями. - Составление инструкций по ведению водно-химического режима котлов. |
| 8. | Условия выполнения услуг | Во время выполнения услуг Исполнитель самостоятельно и за счёт собственных средств обеспечивает себя спецодеждой. Выполнение услуг не должно препятствовать или создавать неудобства или представлять угрозу для эксплуатации котельной. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами. Исполнитель перед началом услуг должен предоставить заказчику список сотрудников, привлечённых к выполнению услуг с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан – разрешение на работу. Предоставить заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за производство услуг. Исполнитель обязан согласовать с заказчиком режим, порядок, состав и план проведения услуг . Интенсивность выполнения услуг (продолжительность рабочего дня) устанавливается в соответствии с действующим законодательством о труде. Перечень применяемой НТД при выполнении услуг: ОСТ 108.030.47 «Котлы водогрейные. Нормы качества подпиточной воды», РД 10-179-98 «Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов», ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов». Гарантийный срок на выполненные услуги не менее 12 месяцев. Не повреждать основные конструкции зданий и инженерного оборудования при проведении услуг. В случае повреждения данных конструкций провести работы по восстановлению. |

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор услуг № 13\06-_______

Г. Елабуга									__________2013 г.

Открытое акционерное общество «Елабужское предприятие тепловых сетей», именуемое в дальнейшем Заказчи», в лице генерального директора Камалетдинов И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ______________________________ действующего на основании __________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор на основании протокола _________ от __________ № _______о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить своими силами и средствами режимную наладку водоподготовительных установок, деаэраторов, наладку водно-химического режима водогрейных и паровых котлов, теплосети и ГВС на  2 объектах «Центральная бойлерная», «Центральная котельная», а  Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные услуги.

1.2. Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, определяется в ведомости объемов работ (Приложение № 2), которая разрабатывается сметная документация Исполнителем и является неотъемлемой частью Договора.

1.3. Заказчик обязан рассмотреть, утвердить сметную документацию в срок, не превышающий 2-х рабочих дней с момента предоставления  Исполнителем сметной документации.

1.4. В течение срока действия настоящего договора Стороны не вправе вносить изменения в существенные условия договора за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим договором. Под существенными условиями договора понимаются: предмет, цена, начальный и конечные сроки выполнения услуг, объем, качество, гарантии услуг.

1.5. Права владения, пользования и распоряжения результатами, созданными при реализации договора, принадлежат Заказчику.

1.6. Исполнитель действует на основании свидетельства о допуске к определенному виду или видам услуг, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (пусконаладочные работы паровых котлов и водогрейных теплофикационных котлов).

1.7.Срок выполнения работы с_______2013г. по_______2013г.

2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ определена на основании сметной документации, являющей неотъемлемой частью настоящего договора, составляет: _____(__________) руб., в т.ч. НДС 18% _______ руб. Окончательная стоимость работ будет определена на основании фактически подписанных актов о приемке выполненных работ.

2.2. Заказчик обязуется произвести оплату услуг по договору в течение 30 дней после окончания работ и подписания «Акта выполненных работ».

2.3. Оплата услуг по договору производится перечислением соответствующих сумм на расчетный счет Исполнителя и определяются моментами поступления денег на расчетный счет Исполнителя на основании актов выполненных услуг.

2.4. В платежном документе указать дату и номер договора услуг.

3. Обязательства сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.

3.1.2. Передать Исполнителю документацию, необходимую для выполнения режимно- наладочных испытаний в течение 2 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

3.1.3. Проверять ход выполнения работ по настоящему договору на соответствие объемам работ согласно сметной документации, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Подготовить водогрейные котлы и паровые котлы к проведению режимно-наладочных испытаний согласно требованиям нормативных документов.

3.2.2. Обеспечить перед началом работ проведение экспертам  вводного инструктажа по охране труда и технике безопасности.

3.2.3. Принять и оплатить выполненные  режимно- наладочные испытания. Работа считается выполненной независимо от результатов режимно–наладочных испытаний  (положительного или отрицательного с предоставлением обоснованных выводов).

3.3. Исполнитель обязуется:

3.3.1.Выполнить все работы, предусмотренные по настоящему договору в объеме, указанном в ведомости и\или сметной документации, в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами, техническим заданием (Приложение № 1), а также настоящим договором, в сроки, установленные в п. 1.7. настоящего договора, и предъявить объект в полной готовности с комплектом исполнительной технической документации для передачи Заказчику.  Обеспечить выполнение режимно – наладочных испытаний в сроки и на условиях договора.

3.3.2. Провести режимно-наладочные испытания систем докотловой подготовки исходной воды и водного режима водогрейнных и паровых котлов на объектах Заказчика.

3.3.3. Предоставить Заказчику всю необходимую документацию (отчет о проведении режимно-наладочных испытаний, акты выполненных услуг, финансовые документы, лицензии, свидетельства) и прочие документы, связанные с исполнением данного договора.

3.3.4. Предоставить  обученных и аттестованных специалистов на проведение данного вида работ, имеющих удостоверения.

3.3.5. Предоставить сертифицированные  и поверенные приборы для проведения работ.

3.3.6.Соблюдать работниками требования промышленной безопасности и охраны труда.

3.3.7. По результатам режимно-наладочных испытаний на водогрейных и паровых котлах оформляются режимные карты эксплуатации, а после утверждения передает их Заказчику.

3.3.8. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе, в течение гарантийного срока.

3.3.9. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение режимно-наладочных испытаний невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. Завершить работы в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим договором по согласованию с Заказчиком.

3.4.2. Требовать от Заказчика указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ.

3.4.3. Исполнитель вправе с письменного согласия Заказчика привлечь к выполнению услуг третьих лиц, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом. Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, в том числе за качество и сроки выполнения ими услуг, за координацию их деятельности. Заказчик не имеет обязательств перед третьим лицом.

3.5. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, не входящих в проектную документацию, Стороны подписывают дополнительное соглашение.

4.Порядок сдачи – приемки выполненных услуг. Гарантия качества.

4.1. По окончании работ по настоящему договору Стороны совместно осматривают и проверяют результат выполнения услуг и подписывают Акт сдачи –приемки услуг.

4.2. Датой выполнения услуг считается дата подписания Сторонами Акта сдачи приемки услуг.

4.3. Качество выполненной Исполнителем услуги должно соответствовать технической документации, требованиям нормативных документов в данной сфере.

4.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с надлежащим качеством услуг в течение гарантийного срока.

4.5. Гарантийный срок определен на основании предложения к участию в закупки  от __________ 2013г. № ________

4.6. При обнаружении недостатков в качестве услуг в течение гарантийного срока Заказчик должен уведомить о них Исполнителя письменно.

5.Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему  Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Исполнитель за нарушение сроков выполнения работ уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок услуг за каждый день просрочки.

5.3. В случае если выполненные Исполнителем работы будут  ненадлежащего качества, Заказчик вправе в пределах одного года  со дня передачи результата работы, по своему выбору потребовать от  Исполнителя - безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.Форс-мажор

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное не исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств возникшие помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясение, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, постановлений правительства России и местных органов власти, и, если обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 15 дней с момента ее получения.

7.2. В случае невозможности разрешений разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде РТ в установленном законодательством порядке.

8. Порядок изменения  и дополнения договора

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде.

8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место при существенном нарушении обязательств одной из сторон Договора, с возмещением понесенных убытков.

9. Прочие условия

9.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки возникшие по вине Исполнителя.

9.2. Гарантия на режимно-наладочные работы составляет ____ месяц(а), отсчет гарантийного срока начинается с момента подписания сторонами «Акта выполненных работ». Гарантия действует при условии полной оплаты по данному договору, со стороны Заказчика.

9.3. Если, в период гарантийного срока обнаружатся недостатки возникшие по вине Исполнителя , которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию оборудование до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Исполнителя за свой счет.

9.4. Наличие недостатков и сроки их устранения согласовываются двусторонним актом Исполнителя и Заказчика.

9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр для Заказчика, другой - для Подрядчика.

9.6.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до  _________г.

- Реквизиты сторон:

| Заказчик ОАО «Елабужское ПТС» 423600, РТ, г. Елабуга ул. Интернациональная 9,А р/с 40702810612000000151 в ОАО «АИКБ» Татфондбанк к/с 30101810100000000815 БИК 049240803 ИНН 1646020589 КПП 164601001 тел. (885557) 3-32-20. Генеральный директор ________________ И.И.Камалетдинов | «Подрядчик» __________________________ Адрес _______________________ _____________________________ р\с ___________________________ в _____________________________ к\с ____________________________ БИК ___________________________ ИНН/КПП _____________________ Эл.ад. ________________________ Тел. _________________________ ________________________________ _________________/_______________ |
| --- | --- |

Приложение 2

к договору услуг

№  13\06 ________

от ___________2013г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО «ЕПТС»

______И.И.Камалетдинов

«____» ________2013

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

по проведению режимно-наладочных работ водоподготовительных установок, деаэраторов, водно-химического режима водогрейных и паровых котлов и теплосети на  2 объектах «Центральная бойлерная», «Центральная котельная» на территории г. Елабуга.

| № пп | Перечень выполняемых работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Центральная бойлерная |
| 1 | Режимно-наладочные испытания водоподготовительной установки ФИПа Ι-3,0-0,6-Na производительность-180 м3/ч | установка | 3 |
| 2 | Режимно-наладочные испытания водоподготовительной установки ФИПа Ι-2,6-0,6-Na производительность-130 м3/ч | установка | 1 |
| 3 | Режимно-наладочные испытания деаэратора атмосферного типа ДА 100/25 производительность – 100т/ч | установка | 1 |
| 4 | Выдача режимных карт по эксплуатации установки натрий-катионитных фильтров | карта | 1 |
| 5 | Выдача инструкции по эксплуатации водоподготовительной установки (со схемами химводоочистки) | инструкция | 1 |
| 6 | Выдача тех.отчета по режимной наладке водоподготовительной установке, деаэратора | отчет | 1 |
| Центральная котельная |
| 7 | Режимно-наладочные испытания водоподготовительной установки ФИПа Ι-1,5-0,6-Na производительность – 80м3/ч | установка | 4 |
| 8 | Режимно-наладочные испытания деаэратора атмосферного типа ДА 15/6,5 производительность – 15м3/ч | установка | 1 |
| 9 | Режимно -наладочные испытания водно-химического режима водогрейных котлов КВГМ-30-150 ГМ производительность 30 Гкал/ч | котлоагрегат | 5 |
| 10 | Режимно-наладочные испытания водно-химического режима паровых котлов ДЕ 6,5-14 ГМ производительность 6,5 т/ч | котлоагрегат | 2 |
| 11 | Выдача режимных карт по эксплуатации установки натрий-катионитных фильтров | карта | 1 |
| 12 | Выдача карт водно-химического режима водогрейных котлов КВГМ-30-150 ГМ | карта | 1 |
| 13 | Выдача карт водно-химического режима водогрейных котлов ДЕ 6,5-14 ГМ | карта | 1 |
| 14 | Выдача инструкции по эксплуатации водоподготовительной установки (со схемами химводоочистки) | инструкция | 1 |
| 15 | Выдача инструкции по ведению водно-химического режима водогрейных и паровых котлов | инструкция | 1 |
| 16 | Выдача тех.отчета по режимной наладке водоподготовительной установке, деаэратора и водно-химического режима водогрейных и паровых котлов | отчет | 1 |

| Гл. инженер | _____________Е.М. Ёгин |
| --- | --- |
| Начальник ПТО | _____________И.Н. Гильмиталипов |
| Начальник службы котельных | _____________А.В. Мингалиев |