УТВЕРЖДАЮ

Генерального директора

ОАО «Елабужское ПТС»

_____________ /И.И.Камалетдинов/

«_____» ____________ 2015г.

КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запроса котировок на выполнение работ по восстановлению

асфальтового покрытия после реконструкции, капитального и

текущего ремонта тепловых сетей ОАО «Елабужское ПТС»

г. Елабуга - 2015 год

Содержание котИровочной документации:

| Общая часть котировочной документации |
| --- |
| 1. Общие сведения | 3 |
| 2. Требования к участникам закупки | 3 |
| 3. Порядок подготовки и подачи котировочной заявки | 4 |
| 4. Порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений котировочной документации | 5 |
| 5. Порядок рассмотрения и оценки котировочных заявок, условия их отклонения | 5 |
| 6. Заключение договора по результатам проведенного запроса котировок | 6 |
| Специальная часть котировочной документации |
| 7. Информационная карта запроса котировок | 7 |
| 8. Образцы форм и документов для заполнения | 9 |
| Приложение №1. Котировочное предложение | 12 |
| Приложение №2. Проект договора | 13 |
| Приложение №3. Техническое задание | 25 |

ОБЩАЯ ЧАСТЬ КОтировочной ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Общие сведения

1.1. Понятия и термины, используемые в настоящей котировочной документации (далее – Документация), применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках для нужд Открытого акционерного общества «Елабужское предприятие тепловых сетей» (ОАО «ЕПТС»).

1.2. Положение о закупках для нужд ОАО «ЕПТС» (далее – Заказчик) размещено в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: www.zakupki.gov.ru,  www.oao.epts.ru

1.3. В соответствии  с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках для нужд ОАО «ЕПТС», процедурами, условиями и положениями Документации Заказчик проводит запрос котировок, предмет и условия которого указаны в Информационной карте запроса котировок, предмет и условия которого указаны в Информационной карте запроса котировок и проекте договора.

1.4. В настоящем запросе котировок может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям Заказчика.

1.5. Участник закупки должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым действующим законодательством и Документацией.

1.6. Для участия в запросе котировок участник закупки должен подготовить котировочную заявку в порядке, в сроки  и на условиях, изложенных в Документации.

1.7. Котировочные заявки будут рассмотрены и оценены котировочной комиссией в соответствии с критериями и в порядке, указанными в Документации. По результатам оценки будет определен победитель запроса котировок, которому будет направлен договор  на условиях, установленных в Документации и определяемых согласно поданной участником закупки котировочной заявки.

1.8. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по договору, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном котировочной документацией. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки и согласовывается с Заказчиком. Размер обеспечения исполнения договора, установленного Заказчиком в рамках данного запроса котировок, указан в Информационной карте запроса котировок.

2. Требования к участникам закупки

2.1. Участник закупки должен соответствовать обязательным требованиям:

2.1.1. О соответствии участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок.

2.1.2. О не проведении ликвидации участника закупки и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства.

2.1.3. О не приостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок.

2.1.4. Об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

2.1.5. Об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.2. Котировочная комиссия отстраняет участника закупки от участия в запросе котировок на любом этапе его проведения в случае установления предоставления недостоверных сведений о его соответствии установленным Заказчиком требованиям.

2.3. Участник закупки обязан изучить котировочную документацию, включая все инструкции, условия, требования, формы и приложения. Непредставление полной информации, требуемой котировочной документацией, предоставление недостоверных, противоречивых сведений или подача котировочной заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в котировочной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

2.4. Перечень дополнительных требований, выдвигаемых Заказчиком к участникам закупок, указан в Информационной карте запроса котировок, п.6.

3. Порядок подготовки и подачи котировочной заявки

3.1. Язык документов, входящих в состав котировочной заявки

3.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

3.1.2. Документы, входящие в состав котировочной заявки, могут быть написаны на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

3.1.3. При описании условий и предложений участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.2. Валюта котировочной заявки.

### 3.2.1. Цены в котировочной заявке должны быть выражены в российских рублях.

3.3. Затраты на подготовку котировочной заявки

3.3.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой котировочной заявки и участием в процедуре запроса котировок. Заказчик не несет ответственность и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от результатов запроса котировок.

3.4. Одна котировочная заявка от каждого участника

3.4.1. Каждый участник закупки может подать только одну котировочную заявку в отношении предмета запроса котировок.

3.4.2. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более котировочных заявок при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все котировочные заявки такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

3.5. Требования к оформлению котировочной заявки

3.5.1. Котировочная заявка подается участником закупки в письменной форме.

3.5.2. Перечень обязательных сведений и документов, входящих в котировочную заявку, приведен в Специальной части котировочной документации.

3.5.3. Все документы, входящие в котировочную заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Копии документов должны быть надлежащим образом заверены.

3.5.4. Заявка на участие в запросе котировок должна быть составлена по форме, установленной Документацией, и  подписаны лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника закупки.

3.5.5. Подчистки и исправления в документах не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в запросе котировок (или лицами, действующими на основании доверенности).

3.5.6. Котировочная заявка должна быть прошита (вместе с описью входящих в ее состав документов), скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. При этом все документы, представленные Участником размещения заказа, прошиваются в строгой последовательности, согласно Описи документов (Форма 8.1.), предоставляемых для участия в запросе котировок, и пронумеровываются.

3.5.7. Участник закупки подает котировочную заявку в запечатанном конверте. На конверте в обязательном порядке должно быть указано наименование Заказчика и наименование предмета запроса котировок. Участник закупки  вправе указывать на конверте идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи.

3.5.8. Если конверт не запечатан и не помечен в соответствии с требованиями котировочной документации, Заказчик не несет ответственности в случае его вскрытия раньше срока.

3.5.9. Документы, представленные в составе котировочной заявки, участникам не возвращаются, за исключением случаев предусмотренных настоящей Документацией.

3.5.10. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации заявки в Журнале регистрации котировочных заявок.

3.6. Порядок подачи котировочных заявок

3.6.1. Котировочные заявки подаются по адресу и в срок, указанный в Информационной карте запроса котировок. Предоставление заявок нарочным производится по московскому времени в рабочие дни с 08:00ч. до 17:00ч. (перерыв с 12:00ч. до 13:00ч.).

3.6.2. Каждая котировочная заявка регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации котировочных заявок в порядке поступления. Запись регистрации котировочной заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату и время подачи заявки, а также расшифровку подписи лица, вручившего котировочную заявку контактному лицу Заказчика.

3.6.3. Котировочные заявки, полученные после окончания срока их подачи, возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки. Данные о котировочных заявках, полученных после окончания срока приема котировочных заявок, фиксируются Заказчиком в Протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок.

3.6.4. Участник закупки не вправе изменить или отозвать свою котировочную заявку.

3.6.5. В случае установления факта подачи одним участником двух и более котировочных заявок, все поданные котировочные заявки такого участника, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

4. Порядок предоставления участникам закупки разъяснений

положений котировочной документации

4.1. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений котировочной документации (на бланке организации), с указанием адреса для ответа на запрос.

4.2. Заказчик не позднее, чем за один рабочий день до дня окончания подачи котировочных заявок направляет в письменной форме нарочно, посредством почтовой или факсимильной связи либо в отсканированном виде по электронной почте разъяснения положений котировочной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания подачи котировочных заявок, установленного котировочной документацией.

4.3. Запросы, поступившие позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания подачи котировочных заявок, не рассматриваются.

5. Порядок рассмотрения и оценки котировочных заявок, условия их отклонения

5.1. В срок, указанный в Информационной карте запроса котировок, котировочная комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие котировочных заявок и участников закупки требованиям, установленным действующим законодательством и Документацией, и оценивает котировочные заявки.

5.2. Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки в случае:

- несоответствия участника закупки требованиям, установленным действующим законодательством и Документацией;

- непредставления определенных Документацией документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах (работах, услугах), являющихся предметом закупки;

- несоответствия оформления котировочной заявки требованиям Документации, в том числе наличие в таких заявках ценового предложения, превышающего начальную (максимальную) цену договора.

Отказ в допуске к участию в запросе котировок по иным основаниям не допускается.

6. Заключение договора по результатам проведенного запроса котировок

6.1. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок передает победителю запроса котировок договор, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем в котировочной заявке, в проект договора, прилагаемый к котировочной документации.

6.2. Победитель запроса котировок не вправе отказаться от заключения договора.

6.3. В случае, если победитель запроса котировок в течение пяти рабочих дней с момента получения договора не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник может быть признан Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

6.4. В случае, если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником, котировочной заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника, котировочной заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

6.5. В случае уклонения участника закупки, котировочной заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

6.6. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем запроса котировок либо (при уклонении победителя запроса котировок от заключения договора) с участником, с которым заключается такой договор, в случае установления факта несоответствия участника закупки требованиям, установленным действующим законодательством и/или Документацией, либо предоставления указанным лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных котировочной документацией. В этом случае Заказчик оформляет протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора.

Специальная ЧАСТЬ Котировочной ДОКУМЕНТАЦИИ

7. Информационная карта запроса котировок

| 1. | Сведения о Заказчике |
| --- | --- |
| 1.1. | Наименование Заказчика |
|  | Открытое акционерное общество «Елабужское предприятие тепловых сетей» (ОАО «Елабужское ПТС») |
| 1.2. | Место нахождения Заказчика |
|  | Российская Федерация, 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, улица Интернациональная, 9А |
| 1.3. | Почтовый адрес Заказчика |
|  | Российская Федерация, 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, улица Интернациональная, 9А |
| 1.4. | Официальный сайт |
|  | www.zakupki.gov.ru |
| 1.5. | Сайт Заказчика |
|  | www.oao.epts.ru |
| 1.6. | Контактная информация: |
|  | Контактное лицо | Начальник ПТО- Гильмиталипов И.Н., Начальник ОМТС и УИ- Никитина Л.Н. |
|  | Адрес электронной почты | nln@epts.ru |
|  | Телефон | +7(85557)5-20-02 |
|  | Факс | +7 (85557) 5-20-52 |
| 2. | Общая информация о закупке |
| 2.1. | Предмет договора |
|  | Выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия после реконструкции, капитального и текущего ремонта тепловых сетей ОАО «Елабужское ПТС» |
| 2.2. | Количество оказываемых услуг |
|  | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 3 к котировочной документации) и проектом договора |
| 2.3. | Место оказания услуги |
|  | Российская Федерация, 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, улица Интернациональная, 9А |
| 2.4. | Условия оказания услуги |
|  | Согласно проекта договора |
| 2.5. | Срок оказания услуги |
|  | с 01.06.15г. по 30.11.15г. |
| 2.6. | Цена договора (в том числе НДС) |
|  | 1 000 000,00 рублей (с НДС) |
| 2.7. | Сведения о порядке формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): |
|  | Согласно проекта договора |
| 2.8. | Порядок осуществления расчетов |
|  | Согласно проекта договора |
| 2.9. | Размер обеспечения исполнения договора |
|  | Не предусмотрено |
| 3. | Подача котировочных заявок |
| 3.1. | Место подачи котировочных заявок |
|  | Российская Федерация, 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, улица Интернациональная, 9А, каб. №32Б Никитиной Ларисе Николаевне; |
| 3.2. | Дата начала подачи котировочных заявок |
|  | «20» мая 2015г. с 08.00ч. моск.вр. |
| 3.3. | Дата окончания подачи котировочных заявок |
|  | «26» мая 2015г. до 16.00ч. моск.вр. |
| 3.4. | Перечень обязательных сведений и документов, входящих в котировочную заявку |
|  | Котировочная заявка должна содержать все документы, представленные Участником размещения заказа, согласно Описи документов (Форма 8.1.). |
| 4. | Информация о порядке проведения закупки |
| 4.1. | Дата и время проведения рассмотрения и оценки котировочных заявок |
|  | «27» мая 2015г., в 15:00ч. |
| 4.2. | Место проведения рассмотрения и оценки котировочных заявок |
|  | Российская Федерация, 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, улица Интернациональная, 9А, актовый зал, 4 этаж. |
| 5. | Дополнительные требования к участнику закупки |
| 5.1. | Участник закупок должен: - Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к юридическим лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; - Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно быть возбуждено процедур банкротства, деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях. У участника закупки не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды; - Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - Участник закупки должен составить котировочную заявку по форме и в объеме, установленным Документацией. Из текста котировочной заявки должно ясно следовать, что ее подача является принятием (акцептом) всех условий Заказчика; - Участник закупки должен предоставить сметный расчет в 2 экз. (Приложение №3 к договору услуг), который в последующем будет неотъемлемой частью договора. - Участник закупки должен иметь документы, подтверждающие допуск к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального и текущего ремонта (допуски, лицензии), опыт работы не менее трех лет по виду закупки. Иметь платежеспособный бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения конкурса. Иметь на балансе материальную базу для производства работ (оказания услуг) предусмотренных условиями конкурса, либо финансовые средства для приобретения материальной базы (аренда, лизинг) (подтвердить копиями документов) |

8. Образцы форм и документов для заполнения

# 8.1. Форма описи документов, входящих в заявку.

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

предоставляемых для участия в запросе котировок

на выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия после реконструкции,

капитального и текущего ремонта тепловых сетей ОАО «Елабужское ПТС»

Настоящим (указывается наименование участника) подтверждает, что для участия в запросе котировок нами направляются ниже перечисленные документы:

| № п\п | Наименование | Кол-во страниц | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на участие в запросе котировок (Форма 8.2.), в том числе декларирующая соответствие участника закупки требованиям пункта 2.1. настоящей котировочной документации. |  |  |
| 2 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении запроса котировок или заверенная печатью участника копия такой выписки (для юридических лиц). |  |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении запроса котировок или заверенная печатью участника копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей). |  |  |
|  | Копия документа, удостоверяющего личность (для иных физических лиц). |  |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении запроса котировок (для иностранных лиц). |  |  |
| 3 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, котировочная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, котировочная заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - нескольких юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, нескольких физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. |  |  |
| 4 | Копия свидетельства о государственной регистрации. |  |  |
| 5 | Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. |  |  |
| 6 | Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц). |  |  |
| 7 | Копия документа подтверждающего переход на упрощенную систему налогообложения, заверенная печатью участника (для участника закупки, применяющего упрощенную систему налогообложения). |  |  |
| 8 | Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (подтверждающие допуск к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального и текущего ремонта (допуски, лицензии). |  |  |
| 9 | Итого (указывается общее количество страниц) |  |

Руководитель организации			___________________                    ___________________

(подпись)                                                                                     (Ф.И.О.)

М.П.

8.2. Форма котировочной заявки

На бланке организации

Дата, исх. номер

# ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

На бланке организации

Дата, исх. номер

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Заказчик: ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей»

Наименование котировки: выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия после реконструкции, капитального и текущего ремонта тепловых сетей ОАО «Елабужское ПТС».

1. Изучив котировочную документацию по вышеуказанному запросу котировок _________________ (указывается наименование участника) в лице __________________________ (наименование должности руководителя, его полное Ф.И.О.), действующего на основании ______________________, сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в котировочной документации, и направляет настоящую котировочную заявку.

2. Мы согласны осуществлять выполнение работ, услуг являющихся предметом запроса котировок, в соответствии с требованиями котировочной документации, на следующих условиях:

понижающий договорной коэффициент составляет________(___________);

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в котировочной заявке информации.

4.  В случае, если по итогам проведения запроса котировок с нами будет заключаться договор, мы берем на себя обязательства подписать его в соответствии с требованиями котировочной документации, на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен (указывается наименование должности, Ф.И.О., контактный телефон сотрудника организации-участника).

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

6.  Наши реквизиты:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование |  |
| Юридический адрес |  |
| Фактический адрес место нахождения |  |
| Дата, место и орган регистрации (на основании свидетельства о государственной регистрации) |  |
| Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН / КПП |  |
| ОГРН |  |
| Банковские реквизиты (р\с,к\с, в каком банке, БИК) |  |
| Электронный адрес |  |
| ОКПО |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________________________________________________

8. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на _____стр.

Руководитель организации	_________________        _______________

(подпись)                                        (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение №1

к котировочной  документации

ФОРМА КОТИРОВОЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На бланке организации

Дата, исх. номер

КОТИРОВОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование запроса котировок: выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия после реконструкции, капитального и текущего ремонта тепловых сетей ОАО «ЕПТС».

| Критерии оценки заявок | Предложение участника закупки |
| --- | --- |
| Понижающий договорной коэффициент | (указывается до тысячных) |
| Срок гарантии на услуги (результат услуг) | (месяц) |

*Если Участник не облагается НДС, то обязательно предоставлять копию уведомления из налогового органа об освобождении от уплаты налога.

Руководитель организации			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Проект договора                                                                                                                 Приложение № 2

к котировочной документации

ДОГОВОР № 15\04-_____

ПОДРЯДА НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

| г. Елабуга | _____________2015г. |
| --- | --- |

ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Камалетдинова И.И., действующего на основании Устава,  и _______________________, именуемое   в   дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании  _______________, с другой стороны, на основании протокола __________ № ________ от __________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по восстановлению асфальтового покрытия после реконструкции, капитального и текущего ремонта тепловых сетей ОАО «ЕПТС» и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить на условиях настоящего договора.

1.2.  Объем работ определяется дефектной ведомостью по форме согласно Приложению №2 к Договору.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего договора, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций. Выбор субподрядной организации должен быть письменно согласован с Заказчиком.

1.4. Благоустройство осуществляется на земельном участке, в месте  проведения реконструкции и ремонтных работ на тепловой сети Заказчика, определенном в дефектной ведомости (далее по тексту «Объект»).

- Стоимость работ

  - Предварительная стоимость работ по настоящему договору определяется на основании смет (Приложение №3 к Договору) ______________(____________) руб. ____ коп., в том числе НДС, с учетом коэффициента понижения цены по результатам закупочной процедуры (далее понижающий договорной коэффициент).

  - Понижающий коэффициент определяет в дальнейшем стоимость работ на весь период действия договора, подлежит применению для определения стоимости работ и затрат в актах приемки выполненных работ (Форма КС-2), в том числе при формировании смет на дополнительные виды и объемы работ.

2.3. Общая стоимость включает в себя:

- сметная стоимость работ;

- понижающий договорной коэффициент;

- затраты по перевозке основных рабочих;

- разница в стоимости материалов (компенсация);

- транспортно – заготовительные расходы;

2.4. Понижающий договорной коэффициент используемый при определении стоимости работ по актам КС-2, составляет _____.

2.5. При превышении фактической стоимости материалов от цен, принятых для расчета сметы затрат на объектах ремонта или сборников Стройцены Республики Татарстан, выпущенных на момент приобретения материала, с учетом применения понижающего договорного коэффициента Подрядчик обязан согласовать стоимость приобретаемого материала с Заказчиком до заказа материала у поставщика. В случае отсутствия согласования стоимости материалов с Заказчиком, Заказчик вправе отказать Подрядчику в компенсации указанных затрат.

2.6. Величина транспортно-заготовительских расходов (ТЗР), используемая при определении стоимости работ по актам КС-2, составляет не более 2%.

2.7. Оплата выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно в соответствии с подписанным сторонами актом о выполнении работ унифицированной формы КС-2,  оформленной справки формы КС-3 и счета – фактуры не позднее 30 банковских дней с момента предоставления обосновывающих платеж документов. Оплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, а так же векселями или иными не противоречащими законодательству способами расчетов.

2.8. Расчеты за материалы, передаваемые Заказчиком Подрядчику, производятся по ценам их приобретения с учетом транспортных расходов и расходов Заказчика по заготовке и хранению этих материалов и изделий или передаются по акту без выставления счета на оплату переданных материалов, при этом Подрядчик при расчетах за выполненные работы не включает в свои затраты стоимость переданных ему материалов и ТЗР.

2.9 Стороны обязуются ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, производить сверку оплаченных сумм и выполненных работ по состоянию на 1 число месяца следующего за отчетным кварталом.

2.10. Окончательная сумма договора определяется на основании актов формы КС-2 и справок КС-3, составленных по результатам выполненных работ.

2.11. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится денежными средствами, банковскими векселями, зачетом встречных требований по согласованию сторон не позднее 180 банковских дней после полного завершения его благоустройства, включая устранение выявленных дефектов и предоставление исполнительной схемы.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:

Начало работ по договору:   01.06.2015г.

Окончание работ по договору: 30.11.2015г.

3.2. Сроки завершения отдельных объектов определяются ежемесячным  утвержденным и согласованным планом работ.

3.3. Срок предоставления исполнительной схемы: 10 дней с момента окончания всех работ на объекте.

3.4. Дата окончания работ на отдельных объектах, определённая в утвержденном и согласованном ежемесячном плане работ является согласованной точкой отсчёта при определении размера санкций при нарушении определённых Договором сроков благоустройства.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ

#### 4.1. Обязанность по обеспечению материалами и инвентарем несет Подрядчик.

4.2. Номенклатура и объём материалов согласованы сторонами в Приложении №1 к Договору.

4.3. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов, в том числе обеспечение которыми осуществляет Заказчик.

4.4. Штабелирование грузов в местах складирования должно производиться в соответствии с ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».

4.5. Все поставляемые Подрядчиком для благоустройства материалы, должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкций предприятия-изготовителя по монтажу или порядку использования материалов и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. Не допускается использование материалов, ранее бывших в употреблении.

4.6. Копии указанных выше документов на все материалы, поставляемые Подрядчиком, должны быть переданы представителю Заказчика не позднее 3 дней после поступления на склад Подрядчика.

4.7. Копии сертификатов, технических паспортов и инструкций предприятия-изготовителя по монтажу или порядку использования материалов, поставляемых Заказчиком, передаются представителю Подрядчика не позднее, чем за 14 календарных дней до начала работ, выполняемых с использованием этих материалов.

4.8. В случае сомнений в соответствии качества материалов сопроводительным документам и требованиям СНиП, стороны могут за свой счёт провести выборочный контроль качества с привлечением специализированных организаций, имеющих соответствующую лицензию. При выявлении низкого качества проверенного материала оплата стоимости проверки качества и поставка новой партии материала взамен забракованной производится за счёт стороны, поставившей для благоустройства данный вид материала.

4.9. В случае выявления нарушений качества выполненных работ или используемого материала Заказчик вправе потребовать за счет Подрядчика:

- заменить материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным показателям требованиям дефектной ведомости;

- переделать заново работу, выполненную с использованием материалов, не отвечающих требованиям настоящего Договора.

4.10. Подрядчик несёт ответственность за сохранность всех поставляемых им и переданных Заказчиком в работу для реализации Договора материалов до завершения работ и подписания акта выполненных работ.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА

5.1. Обязанности подрядчика.

5.1.1. В установленные сроки завершить благоустройство объектов согласно плану работ. Выполнить предусмотренные Договором работы в соответствии с утверждёнными дефектной ведомостью и сметой на каждый объект, требованиями Договора и действующих на момент выполнения работ правовых и нормативных актов, строительных норм и правил и сдать готовый к эксплуатации объект Заказчику.

5.1.2 Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии со строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническим заданием (Приложение №4 к Договору);

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

5.1.3. Персонал Подрядчика должен быть обеспечен за свой счет спецодеждой, спецобувью и индивидуальными средствами защиты в соответствии с характером выполняемых работ и обязан пользоваться ими во время работы.

5.1.4. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

5.1.5. По требованию представителя Заказчика отобрать образцы материалов, выполнить их маркировку, упаковку и передать Заказчику или направить на проверку соответствия представленным сертификатам качества.

5.1.6. Обеспечить соблюдение требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зелёных насаждений, не превышению допустимого уровня шума при выполнении работ в ночное время, сохранению в надлежащем виде земли и водоёмов на объекте и прилегающей территории, поддержание и соблюдение на объекте и прилегающей территории правил санитарии.

5.1.7. За 3 календарных дня до сдачи акта выполненных работ представителю Заказчика Подрядчик обязан освободить объект от материалов и мусора.

5.1.8. До начала работ вызвать представителя Заказчика с целью составления акта передачи площадей объекта под благоустройство. В акте должно быть отражено: физический объем работ, наличие или отсутствие пешеходных дорожек, дорожного полотна, забора, МАФ, чернозема, бордюров, зеленых насаждений и т.д.

5.1.9. При готовности объекта к сдаче Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом Заказчика.

5.1.10. Обеспечить необходимый температурный режим в зоне производства специальных работ в соответствии с утверждённым регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д.

5.1.11. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место на объекте и информировать об этом Заказчика, и органы государственного надзора за строительством и контролирующие службы.

5.1.12. Организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период благоустройства.

5.1.13. Организовать контроль качества выполняемых работ и учёт всех выявленных нарушений, требований СНиП, сметной документации и условий настоящего Договора.

5.1.14. На период проведения работ предоставить по запросу технического персонала Заказчика, осуществляющего надзор за благоустройством, необходимую техническую документацию.

5.1.15. Устранять все выявленные в процессе работ и после их завершения в период гарантийного срока эксплуатации дефекты в соответствии с требованиями Заказчика или предписаниями органов надзора и контроля.

5.1.16. Немедленно уведомлять представителя Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход благоустройства объекта, качество работ, сроки завершения работ.

5.1.17. Основанием для включения в акт формы №КС-2 демонтажных работ железобетонных, асфальтобетонных и иных дорожных конструкций являются документы, подтверждающие сдачу в специализированную организацию на утилизацию (накладная, талон, справка).

5.1.18. Для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе осуществления благоустройства, Подрядчик обязан направлять представителей на технические совещания, проводимые Заказчиком.

5.1.19. Выполнить в полном объёме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора.

5.2. Права подрядчика.

5.2.1. Рассмотреть сметную документацию до начала работ и запросить у Заказчика разъяснения отдельных положений переданной документации.

5.2.2. После согласования представленных кандидатур с Заказчиком, заключить договоры с субподрядными организациями.

5.2.3. Подрядчик, по согласованию с Заказчиком имеет право на проведение мероприятий, удешевляющих благоустройство, если их реализация не ухудшает предусмотренные нормативами технико – экономические показатели Объекта.

6. Обязанности и права заказчика

6.1. Обязанности заказчика.

6.1.1. Обеспечить готовность объектов к восстановлению благоустройства.

6.1.2. Передать объект благоустройства Подрядчику не позднее 1 дня после окончания работ по обратной засыпке с готовым основанием на объекте ремонта тепловых сетей по акту. Переданные объекты должны быть отражены в утвержденном плане работ текущего месяца с указанием сроков начала и окончания работ.

6.1.3.	Составить дефектную ведомость на работы по благоустройству не позднее, чем за 5 дней до начала работ в соответствии с перечнем работ.

6.1.4. Составить и передать Подрядчику смету на выполнение благоустройства на основании составленной дефектной ведомости не позднее 25 числа отчетного месяца по каждому объекту, согласно перечню работ.

6.1.5. Дефектная ведомость и смета на проведение работ по благоустройству является проектно – сметной документацией, передаваемой Заказчиком Подрядчику в рамках настоящего договора.

6.1.6. Произвести приемку Объекта и оплатить работы Подрядчика, в порядке, предусмотренном в разделе 8 настоящего Договора.

6.1.7. Сообщать Подрядчику места, отведённые для вывоза избыточного грунта и строительного мусора.

6.1.8. Контроль Заказчика за качеством работ и качеством применяемых материалов, технический надзор за благоустройством Объекта не является основанием освобождения Подрядчика от ответственности за нарушение технологии благоустройства, документации и качества применяемых материалов в течение срока гарантийной эксплуатации объекта.

6.1.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего договора.

6.2. Права заказчика.

6.2.1. Осуществлять технический надзор за благоустройством.

6.2.2. Осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком на объект материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производить испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества.

6.2.3. Обеспечивать контроль и надзор за ходом и качеством работ и учётом всех выявленных нарушений и отступлений от утверждённой сметной документации.

6.2.4. Рассматривать замечания и предложения Подрядчика по сметной документации, принимать по ним решения и сообщать об этом Подрядчику.

6.2.5. Осуществлять освидетельствование законченных работ в целом или по отдельным этапам. Выдавать разрешение на продолжение работ.

6.2.7. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов выполнения работ, отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных документацией и в случае выявления нарушений строительных норм и правил, Заказчик вправе потребовать у Подрядчика приостановки работ до устранения выявленных нарушений и установить сроки устранения нарушений.

6.2.8. В случае неисполнения Подрядчиком требований Заказчика в установленный срок, Заказчик вправе привлечь для устранения выявленных недостатков другого подрядчика с отнесением расходов на Подрядчика по настоящему договору. О привлечении другого подрядчика Заказчик обязан известить Подрядчика в течение 10 дней с момента окончания срока, установленного Заказчиком для устранения нарушений.

6.2.9. Определять порядок приёмки объекта в эксплуатацию.

6.2.10. При обнаружении в течение предусмотренного Договором гарантийного срока эксплуатации недостатков, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным в дефектной ведомости, Заказчик, в присутствии представителя Подрядчика или уполномоченных им лиц, составляет рекламационный акт и устанавливает сроки устранения выявленных недостатков. О дате и времени составления акта Подрядчик извещается телефонограммой. В случае неявки представителя Подрядчика для составления акта Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке, при этом Подрядчик теряет право предъявлять претензии по составленному акту.

7. ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ

7.1. После подписания акта выполненных работ Заказчик принимает результат работ на Объекте в эксплуатацию и несет риски, связанные с его повреждением.

7.2. До сдачи результата работ на Объекте Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения.

7.3. Подрядчик не имеет права продавать или передавать результат работ на Объекте или отдельную часть его, а также документацию на его благоустройство или отдельной его части третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

7.4. До подписания акта выполненных работ все материалы, находящиеся на Объекте,  в том числе смонтированные, находятся во владении Подрядчика и он несёт ответственность за риск их уничтожения или повреждения.

8. СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ

8.1. Приемка осуществляется представителем Заказчика в присутствии представителя Подрядчика.

8.2. Подрядчик передает Заказчику исполнительную схему с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

8.3. При сдаче работы Подрядчик обязан сообщить о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и третьих лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8.4. Об окончании выполнения всех этапов работ Подрядчик извещает Заказчика в течение 3 дней с момента подготовки Объекта к сдаче.

8.5. Приемка производится представителем Заказчика в течение 1 дня с момента вручения Заказчику извещения об окончании работ.

8.6. В случае просрочки приемки результата выполненных работ по вине Заказчика срок выполнения работ продляется на количество просроченных дней приемки результатов работ.

8.7. Представители Заказчика и уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ и право осуществлять контроль качества используемых материалов и работ, присутствовать при проведении проверок и испытаний.

8.8. Проверки и экспертизы, проводимые Заказчиком или по его поручению третьим лицом, оплачиваются Заказчиком, если испытания подтверждают качество выполненных работ. При выявлении дефектов (брака) в принятых Заказчиком работах Подрядчик исправляет выявленные недостатки и возмещает Заказчику стоимость испытаний (проверок).

8.9. Срок устранения недостатков по вине Подрядчика не изменяет течение срока выполнения работ.

8.10. Стороны вправе использовать технические приспособления для определения качества выполненных работ или привлекать для этих целей третьих лиц.

8.11. Результаты выполненных работ в ходе благоустройства подтверждаются Подрядчиком до 28 числа отчетного месяца унифицированными формами №КС-2 Акт приемки выполненных работ и №КС-3 Справка о стоимости выполненных работ, утвержденные Постановлением Росстата РФ от 11.11.99г. №100 и в 3-х экземплярах передаются Заказчику с приложением документов, подтверждающих выполнение работ.

8.12. Подрядчик  обязан  подтвердить  выполненные  объемы  работ исполнительной схемой.

# 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

10.2. Подрядчик гарантирует достижение Объектом благоустройства указанных в дефектной ведомости показателей и сохранении их в процессе эксплуатации на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 10.3.

10.3. Гарантийный срок эксплуатации Объекта устанавливается ___ месяцев с даты  подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки Объекта, препятствующие или ограничивающие его эксплуатации, а также недостатки, не ухудшающие технико – экономические показатели Объекта, но в силу их наличия лишающие Заказчика преимуществ, на которые он рассчитывал в результате окончания благоустройства, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

10.5. Выявленные недостатки и сроки их устранения подлежат отражению в акте выявленных недостатков.

10.6. Подрядчик обязан направить своего представителя для составления акта по месту и ко времени, указанным Заказчиком в уведомлении о составлении акта.

10.7. В случае неявки представителя Подрядчика для составления акта, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке о чем в акте делается соответствующая запись. При этом, Подрядчик лишается права предъявлять претензии к акту.

10.8. При не достижении согласия по объему выявленных недостатков и степени вины, Подрядчик вправе провести независимую экспертизу причин выявленных недостатков.

10.9. Если по результатам экспертного заключения вина Подрядчика в выявленных дефектах не установлена, то затраты на проведение экспертизы возмещаются Заказчиком.

10.10. В случае устранения недостатков гарантийный срок эксплуатации Объекта продлевается на период времени с момента обнаружения до устранения недостатка.

11. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

11.1. Стороны несут ответственность за убытки, причиненные  другой стороне  неисполнением  или ненадлежащим исполнением  обязательств по настоящему договору.

11.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, в том числе обусловленные сроками исполнения, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, исходя из общей суммы договора, если иная ответственность не предусмотрена настоящим договором.

11.3. Уплата пеней и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

11.4.  Подрядчик несет ответственность в полном объеме за убытки, причиненные  третьим лицам в процессе производства работ по настоящему договору.

11.5. Подрядчик обязан оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов на допущенные по вине Подрядчика и субподрядчиков нарушения правил выполнения работ по благоустройству, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и другие упущения.

11.6. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ в случае отказа в выдаче допуска к работам субподрядчику со стороны Заказчика, если субподрядчик не был согласован Заказчиком до начала работ.

11.7. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств по разглашению сведений, составляющих коммерческую тайну Заказчика, Подрядчик обязан оплатить 0,05% от стоимости чистых активов Заказчика.

12. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

12.1. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

12.2. Все используемые в производстве работ строительные машины, механизмы, инструмент, грузоподъёмные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешённых сроков эксплуатации.

12.3. Подрядчик обеспечивает персонал на случай возникновения на объекте нештатных ситуаций средствами связи, адресами и телефонами аварийных и медицинский служб, средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты, включая спецодежду и спецпитание.

12.4. С начала производства работ и до сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик обеспечивает:

- своевременную уборку мусора и отходов;

- исключение доступа посторонних лиц на объект;

- контроль загазованности, задымления, содержания предельно допустимой концентрации вредных веществ на объекте и рабочих местах, сточных водах.

12.5. Подрядчик обязан незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на объекте, в том числе повреждении или гибели имущества, гибели или увечье персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.

12.6. Подрядчик несет ответственность за соблюдение субподрядчиком настоящего раздела в полном объеме и обязан принять меры, достаточные для контроля и надзора за действиями субподрядчика, в том числе, приостанавливать работы до устранения выявленных нарушений.

13. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДОГОВОРА

13.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом благоустройства предусмотренного Договором Объекта, качеством выполняемых работ и используемых материалов, графиков выполнения и видов работ, выполнением мероприятий по охране окружающей среды, пожарной и иной безопасности.

13.2. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ для надзора и контроля над ходом благоустройства представителя Заказчика, органов государственного надзора и других должностных лиц, уполномоченных для проведения проверок местными органами исполнительной власти.

13.3. При выявлении в процессе осмотра, обследования, измерения, испытания случаев нарушения требований Договора, нарушения согласованной технологии производства, отступлений от требований СНиП Заказчик вправе уведомить Подрядчика о выявленных нарушениях и потребовать устранения в срок, установленный Заказчиком, а в случае грубых нарушения порядка выполнения работ или организации благоустройства потребовать прекращения (приостановки) всех или отдельных видов работ.

13.4. Подрядчик принимает меры к устранению выявленных Заказчиком или иными контролирующими органами нарушений и недопущению таких нарушений в дальнейшем.

13.5. Заказчик вправе принимать участие (присутствовать) при проведении предусмотренных правилами выполнения работ испытаний, а Подрядчик обязан информировать Заказчика о проведении таких испытаний не позднее, чем за 36 часов до начала их проведения.

13.6. Заказчик осуществляет контроль качества и количества физических объёмов представленных к оплате работ (услуг) и соответствия понесённых Подрядчиком расходов стоимости подлежащих оплате работ (услуг) стоимости работ по Договору.

14. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

14.1. Изменение условий настоящего договора возможно по соглашению сторон или по требованию одной из сторон в случаях, определенных настоящим договором.

14.2. Заказчик вправе требовать внести изменения в объем работ, в том числе:

- увеличить или сократить объем работы;

- исключить работу;

- изменить характер, качество или вид работы;

- выполнить дополнительную работу, необходимую для завершения благоустройства.

14.3. Подрядчик вправе требовать внести изменения в договор в случае, если при выполнении предусмотренных дефектной ведомостью работ будут обнаружены естественные или искусственные препятствия не учтенные при разработке дефектной ведомости.

14.4. Если изменения объема и характера работ не требуют изменения дефектной ведомости, стоимости и сроков выполнения работ, то Подрядчик обязан принять изменения к исполнению на основании распоряжения Заказчика или Инженерной организации, выполненном в виде записи в журнале производства работ.

14.5. Если такие изменения повлияют на содержание дефектной ведомости, стоимость или срок завершения благоустройства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

14.6. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о возникновении препятствий при выполнении работ в течение 3 дней и в тот же срок внести свои предложения.

14.7. Заказчик в 3 дневный срок после получения от Подрядчика уведомления обязан рассмотреть предложения Подрядчика и подтвердить свое согласие на выполнение данных работ либо направить Подрядчику свои мотивированные возражения. Ответ Заказчика является обязательным к исполнению для Подрядчика за исключением случаев, когда исполнение неизбежно приведет к убыткам Подрядчика, Заказчика или третьих лиц, а также повлечет причинение вреда жизни или здоровью персонала Подрядчика, Заказчика или третьих лиц.

14.8. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 10 календарных дней Подрядчик приостанавливает соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счёт Заказчика.

14.9. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию без переутверждения дефектной ведомости при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10% от стоимости благоустройства и не меняют характера работ, предусмотренных в настоящем договоре до момента внесения таких изменений. При этом договорная цена, может быть изменена в случае изменения стоимости работ, подлежащих выполнению.

14.10. Если изменения объёмов работы превышают 10% от согласованной договорной цены, стоимость выполнения таких работ согласовывается сторонами дополнительно, и принципы её определения могут отличаться от стоимости аналогичных работ, определённых при заключении Договора подряда.

14.11. При согласовании сторонами необходимости выполнения значительного объёма дополнительных работ, Подрядчик вправе требовать изменения сроков завершения благоустройства и представить свои предложения на рассмотрение Заказчику.

14.12. Подрядчик обязуется осуществлять по требованию Заказчика изменения характера и объёма работ, которые не влекут за собой задержки сроков завершения работ в пределах непредвиденных затрат без увеличения стоимости договора согласно п.2.1.

14.13. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

14.14. Изменения графика производства работ, сроков поставки сторонами материалов и оборудования, если они могут повлиять на продолжительность благоустройства и его стоимость, оформляются в форме дополнительного соглашения с определением новых сроков и стоимости благоустройства, которое становится после его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

14.15.  Любое соглашение между Сторонами, влекущее изменение условий Договора, считается действительной после оформления в письменной форме в виде протокола или дополнительного соглашения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

15.1. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

15.2. Соблюдение досудебного порядка урегулирования спора обязательно. Срок ответа на претензию 15 дней с момента получения.

15.3. В случае не достижения согласия при разрешении спора в досудебном порядке, Стороны вправе передать спор на рассмотрение в  Арбитражный суд РТ.

16. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

16.1. Заказчик  вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно уведомив Подрядчика за 30 дней до даты планируемого прекращения в случаях:

- задержки Подрядчиком начала благоустройства более чем на 30 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ на объекте более чем на 15 дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет увеличение срока окончания работ на объекте более чем на 15 дней;

- аннулирования свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов благоустройства, зарегистрированное в реестре саморегулируемой организации на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

16.2. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, письменно уведомив Заказчика за 30 дней до даты планируемого прекращения в случаях:

- остановки Заказчиком благоустройства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней;

17. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

17.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

17.2. Любое уведомление по настоящему договору признается надлежащим, если оно направлено телефонограммой, факсимильным сообщением, или письмом с уведомлением о получении.

17.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторон.

17.4. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

18. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Неотъемлемой частью договора являются:

- Приложение №1 – Форма перечня материалов и оборудования, приобретаемых самостоятельно Подрядчиком (составляется Подрядчиком в соответствии со сметой);

- Приложение №2 – Форма дефектной ведомости физических объемов работ по благоустройству (выполняется на каждый объект);

- Приложение № 3–  Сметы.

- Приложение № 4- Техническое задание

## 19. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: ОАО «Елабужское ПТС» Адрес: 423600. РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, 9А р/с 40702810612000000151 в ОАО «АИКБ» Татфондбанк к/с 30101810100000000815 ИНН 1646020589, КПП 164601001 БИК 049205815 ОГРН 1061674038491 тел. (885557) 3-32-20, 3-34-76 Генеральный директор _________________ И.И.Камалетдинов | Подрядчик: _____________ Адрес:_____________________ р/с ________________________ в __________________________ к/с _________________________ ИНН__________, КПП ________ БИК ___________ ОГРН __________ тел. (_____) ___________ ________________ _________________ /___________ |
| --- | --- |

ФОРМА

Приложение № 1

к договору подряда № 15\04-____

от «____» _________ 2015г.

ОБЩИЙ СВОД ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ И ОБОРУДОВАНИИ НА 2015 г.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ  ПОДРЯДЧИКА

| № | Наименование материала | Марка | Размер | ГОСТ | Ед. изм. | Цена, руб | Итого |  | (месяц) |  | (месяц) |  | (месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | кол-во | Сумма, т.руб | кол-во | Сумма, т.руб | кол-во | Сумма, т.руб | кол-во | Сумма, т.руб |

ЗАКАЗЧИК______________________

ПОДРЯДЧИК____________________

ФОРМА

Приложение № 2

к договору подряда № 15\04-____

от «____» _________ 2015г.

ВЕДОМОСТЬ

ВИДОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула подсчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ЗАКАЗЧИК______________________

ПОДРЯДЧИК____________________

Приложение № 3

### к котировочной документации

Приложение № 4

к договору подряда № 15\04-____

от «____» _________ 2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия после реконструкции,

капитального и текущего ремонта тепловых сетей ОАО «ЕПТС»

- Наименование выполняемых работ: выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия после реконструкции, капитального и текущего ремонта тепловых сетей ОАО «ЕПТС»

- Количество выполняемых работ:

состоит из годового объема по благоустройству:

- дорожных оснований и покрытий – м2

- установки бордюрных камней –п.м.

- укладки брусчатки –  м2

- Место выполнения работ: г. Елабуга и прилегающая ее территория.

- Сроки выполнения работ: 01.06.2015г. – 30.11.2015г. (устанавливаются для каждого объекта в Приложении №2 к договору).

- Цели выполнения работ: восстановление благоустройства территории после реконструкции и ремонта тепловых сетей для соблюдения правил благоустройства в г.Елабуга (прилегающая территория).

- Виды выполняемых работ: в комплекс работ входит: разработка грунта с вывозом, устройство оснований из песчано-гравийной смеси, щебня под бетонные, асфальтобетонные покрытия и тротуарной плитки, установка бордюрных камней.

- Особенности выполнения работ: производство работ по благоустройству на городской территории требует передачу объекта под благоустройство, наличие открытого и действующего ордера.

- Требования по поставкам необходимых товаров, в том числе оборудования: подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить на объекты благоустройства, строительные материалы в соответствии с объёмами согласованными с Заказчиком. Все поставляемые материалы должны быть новыми, годными к использованию и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Допускается использовать эквиваленты, указанных в спецификации материалов, если они идентичны по своим размерам, техническим и эксплуатационным характеристикам. При этом материалы должны соответствовать:

- бордюрные камни БР100.30.18 изготовлены в соответствии с ГОСТ 6665-91

- щебень М400-600 20х40 ГОСТ 8267-97;

- асфальтобетон Тип В, марка 3 изготовлен в соответствии с ГОСТ 9128-97;

- асфальтобетон Тип В, марка 2 изготовлен в соответствии с ГОСТ 9128-97;

- тротуарная плитка (брусчатка) ГОСТ 23668-79.

9. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ: все погрузочно-разгрузочные и монтажные работы, а также складирование материала производить согласно: ГОСТ 6665-91; ГОСТ 8267-97; ГОСТ 7473-94; ГОСТ 9128-97; ГОСТ 23668-79.

10. Требования по объему гарантий качества работ: гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: подрядчик представляет гарантию не менее 1- года с момента подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта на выполненные работы, и примененные материалы (в пределах гарантийных обязательств на материалы поставщиков заводов изготовителей).

Исполнительный директор

- Главный инженер								А.В.Дементьев

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТО 								И.Н. Гильмиталипов

Начальник СТС								В.В. Серебряков

Исполнитель									                  ____________________

Приложение № 4

к котировочной документации

Определение сметной стоимости строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ, выполняемых подрядным способом

1.Определение сметной стоимости ремонтных и строительно-монтажных работ разработана на основании МДС 81-35.2004 «Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ» с учетом положений письма Министерства регионального развития РФ от 6.12.2010 №41099-кк/08 и с дополнением от 01.03.2011 №4391-КК/08.

2. Индексы приняты по Постановлению №572 от 20.07.2011г к сметной стоимости на 01.01.2000г., определенной по сборникам Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРр-2001, ТЕРп-2001) выпуска 2008, 2009г.