|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю****И.о. генерального директора****ОАО «Елабужское ПТС»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Дементьев****«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г.** |

**Техническое задание**

**1.  Наименование работ:**

Выполнение работ по капитальному ремонту сетей отопления от котельной «Тугарова» на участках:

- УТ-8 – ТК-5,

- Здание котельной УППВОС2 – УТ-7.

**2.  Состав и объем работ:**

На участке теплосети от УТ-8 до ТК-5 произвести замену стальных труб на трубы в ППМ изоляции (Ду108 протяжённостью 125 п.м. в двухтрубном исчислении) по существующей прокладке.

На участке теплосети от УППВОС2 до УТ-7 произвести замену стальных труб на трубы в ППУ изоляции (Ду159 протяжённостью 66 п.м. в двухтрубном исчислении) по существующей прокладке.

Трубы, отводы и запорная арматура предоставляется заказчиком на давальческой основе.

**3. Особые условия строительства:** заменяемыеучастки теплотрассы расположены в исторической части города Елабуга в стеснённых условиях.

**4.  Расчет стоимости выполненных работ:**

Расчет цены выполняемых работ формировался локально-сметным расчетом с требованием письма ФЦЦС по РТ №6 от 04.04.2013г. «Порядок формирования сметных расчетов (смет) ресурсным методом на объектах капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта Республики Татарстан» и распоряжения министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 36 от 19.01.2013 г.

Стоимость работ может изменяться по факту выполнения работ.

**5.  Сроки выполнения работ:**

20 дней с момента заключения договора

**6.  Требование к качеству применяемых материалов:**

Применять материалы, отвечающие требованиям действующих ГОСТ, СНиП, Сан Пин 2.1.2.1002-00, требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 244-97.

**7.  Требование по качеству выполняемых работ:**

В соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности**»;**

Другими действующими нормативными документами.

**8.  Гарантия на выполненные работы:**

На выполненные работы устанавливается гарантийный срок не менее 36 (Тридцати шести) месяцев.

**9.  Требования к результату работ, приемка работ:**

9.1.  Приемка работ производится в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, федеральными законами с участием представителей Заказчика, Подрядчика.

9.2.  Приемка работ состоит из проверки и оценки выполненных работ в соответствии с ведомостью объемов работ и локально-сметного расчета, требованиями нормативных документов, условиями договора, проверкой ведения исполнительной документации (рабочий журнал, чертежи, эскизы, расчеты, акты на скрытые работы).

9.3.  Работы считаются принятыми при двухстороннем подписании акта выполненных работ унифицированной формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3).

**10.  Подрядчик обязан:**

10.1.  Выполнять работы в объемах и сроках, предусмотренных настоящим договором и сдать работы Заказчику.

10.2.  Производить работы в полном соответствии со сметным расчетом, строительными нормами и правилами, применяя современные методы и технологии производства работ.

10.3.  Выполненные работы и применяемые материалы должны соответствовать требованиям действующих в настоящее время технических регламентов.

10.4.  Применяемые в процессе строительные материалы и изделия должны быть новыми, применение строительных материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо.

10.5.  Предоставить Заказчику сертификаты на применяемые материалы.

10.6.  Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

10.7.  Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору в течение всего срока предоставленной гарантии.

10.8.  После выполнения земляных работ выполнить работы по благоустройству участка с восстановлением асфальтного покрытия.

Начальник ПТО Гильмиталипов И.Н.