УТВЕРЖДАЮ

И.о Генеральный директор

ОАО «Елабужское ПТС»

_______________ / А.В.Дементьев/

«___» ______________ 2016 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запроса котировок на поставку

материалов СЭХ для нужд

ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей»

г. Елабуга, 2016 год

Содержание котИровочной документации:

Стр.

| Общая часть котировочной документации |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | 3 |
| 2. Требования к участникам закупок | 3 |
| 3. Порядок подготовки и подачи котировочной заявки | 4 |
| 4. Порядок рассмотрения и оценки котировочных заявок, условия их отклонения | 5 |
| 5. Заключение договора по результатам проведенного запроса котировок | 6 |
| Специальная часть котировочной документации 7 |  |
| 6. Информационная карта запроса котировок | 7 |
| 7. Образцы форм и документов для заполнения | 9 |
| 8. Проект договора | 13 |

ОБЩАЯ ЧАСТЬ КОтировочной ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Общие сведения

1.1. Понятия и термины, используемые в настоящей котировочной документации (далее – Документация), применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках для нужд Открытого акционерного общества «Елабужское предприятие тепловых сетей» (ОАО «Елабужское ПТС»).

1.2. Положение о закупках для нужд ОАО «Елабужское ПТС» (далее – Заказчик) размещено в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.zakupki.gov.ru,  www.oao.epts.ru

1.3. В соответствии  с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках для нужд ОАО «Елабужское ПТС», процедурами, условиями и положениями Документации Заказчика проводит запрос котировок, предмет и условия которого указаны в Информационной карте запроса котировок и Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью котировочной документации (Приложение №1 Документации).

1.4. В настоящем запросе котировок может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям Заказчика .

1.5. Участник закупки должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым действующим законодательством и Документацией.

1.6. Для участия в запросе котировок участник закупки должен подготовить котировочную заявку в порядке, в сроки  и на условиях, изложенных в Документации.

1.7. Котировочные заявки будут рассмотрены и оценены котировочной комиссией в соответствии с критериями и в порядке, указанными в Документации. По результатам оценки будет определен победитель запроса котировок, которому будет направлен договор  на условиях, установленных в Документации и определяемых согласно поданной участником закупки котировочной заявки.

1.8. В случае, если Покупателем установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по договору, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном котировочной документацией. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки и согласовывается с Заказчиком. Размер обеспечения исполнения договора, установленного Заказчиком в рамках данного запроса котировок, указан в Информационной карте запроса котировок.

2. Требования к участникам закупок

2.1. Участник закупки должен соответствовать обязательным требованиям:

2.1.1. О соответствии участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок.

2.1.2. О не проведении ликвидации участника закупки и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства.

2.1.3. О не приостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

2.1.4. Об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

2.1.5. Об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.2. Котировочная комиссия отстраняет участника закупки от участия в запросе котировок на любом этапе его проведения в случае установления предоставления недостоверных сведений о его соответствии установленным Заказчиком требованиям.

2.3. Участник закупки обязан изучить котировочную документацию, включая все инструкции, условия, требования, формы и приложения. Непредставление полной информации, требуемой котировочной документацией, предоставление недостоверных, противоречивых сведений или подача котировочной заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в котировочной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

2.4. Перечень дополнительных требований, выдвигаемых Заказчиком к участникам закупок, указан в Информационной карте запроса котировок п.6.

3. Порядок подготовки и подачи котировочной заявки

3.1. Язык документов, входящих в состав котировочной заявки

3.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

3.1.2. Документы, входящие в состав котировочной заявки, могут быть написаны на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

3.1.3. При описании условий и предложений участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.2. Валюта котировочной заявки

### 3.2.1. Цены в котировочной заявке должны быть выражены в российских рублях.

3.3. Затраты на подготовку котировочной заявки

3.3.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой котировочной заявки и участием в процедуре запроса котировок. Заказчик не несет ответственность и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от результатов запроса котировок.

3.4. Одна котировочная заявка от каждого участника

3.4.1. Каждый участник закупки может подать только одну котировочную заявку в отношении предмета запроса котировок.

3.4.2. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более котировочных заявок при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все котировочные заявки такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

3.5. Требования к оформлению котировочной заявки

3.5.1. Котировочная заявка подается участником закупки в письменной форме.

3.5.2. Перечень обязательных сведений и документов, входящих в котировочную заявку, приведен в Информационной карте запроса котировок.

3.5.3. Все документы, входящие в котировочную заявку, должны быть надлежащим образом оформлены (заверено руководителем либо уполномоченным лицом прикладывая доверенность, печать на копии документов), должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Копии документов должны быть надлежащим образом заверены.

3.5.4. Заявка на участие в запросе котировок должна быть составлена по форме, установленной Документацией, и  подписаны лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника закупки.

3.5.5. Подчистки и исправления в документах не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в запросе котировок (или лицами, действующими на основании доверенности).

3.5.6. Котировочная заявка должна быть прошита (вместе с описью входящих в ее состав документов), скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. При этом все документы, представленные Участником размещения заказа, прошиваются в строгой последовательности, согласно Описи документов (Форма 7.1.), предоставляемых для участия в запросе котировок, и пронумеровываются.

3.5.7. Участник закупки подает котировочную заявку в запечатанном конверте. На конверте в обязательном порядке должно быть указано наименование Заказчика и наименование предмета запроса котировок. Участник закупки  вправе не указывать на конверте идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи.

3.5.8. Если конверт не запечатан и не помечен в соответствии с требованиями котировочной документации, Покупатель не несет ответственности в случае его вскрытия раньше срока.

3.5.9. Документы, представленные в составе котировочной заявки, участникам не возвращаются, за исключением случаев предусмотренных настоящей Документацией.

3.5.10. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации заявки в Журнале регистрации котировочных заявок.

3.6. Порядок подачи котировочных заявок

3.6.1. Котировочные заявки подаются по адресу и в срок, указанным в Информационной карте запроса котировок. Предоставление заявок нарочным производится по московскому времени в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00).

3.6.2. Каждая котировочная заявка регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации котировочных заявок в порядке поступления. Запись регистрации котировочной заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке котировочной заявки нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего котировочную заявку уполномоченному лицу Заказчика.

3.6.3. Котировочные заявки, полученные после окончания срока их подачи, возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки. Данные о котировочных заявках, полученных после окончания срока приема котировочных заявок, фиксируются Заказчиком  в Протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок.

3.6.4. Участник закупки не вправе изменить или отозвать свою котировочную заявку.

3.6.5. В случае установления факта подачи одним участником  двух и более котировочных заявок, все поданные котировочные заявки такого участника, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

4. Порядок рассмотрения и оценки котировочных заявок, условия их отклонения

- 4.1. В срок, указанный в Информационной карте запроса котировок, котировочная комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие котировочных заявок и участников закупки требованиям, установленным действующим законодательством и Документацией, и оценивает котировочные заявки.

4.2. Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки в случае:

- несоответствия участника закупки требованиям, установленным действующим законодательством и Документацией;

- непредставления определенных Документацией документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах (работах, услугах), являющихся предметом закупки;

- несоответствия оформления котировочной заявки требованиям Документации, в том числе наличие в таких заявках ценового предложения, превышающего начальную (максимальную) цену договора.

Отказ в допуске к участию в запросе котировок по иным основаниям не допускается.

4.3. Котировочной заявке, содержащей наиболее низкую цену договора присваивается первый номер. Порядковые номера заявок других участников устанавливаются по мере увеличения цены. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками закупки победителем признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников.

- 4.4. Победителем запроса котировок признается участник закупки, который предложил наиболее низкую цену договора и котировочной заявке которого присвоен первый номер.

- 4.5. Котировочная комиссия ведет протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком, протокол размещается на сайте Покупателя не позднее трех дней со дня подписания.

- 5. Заключение договора по результатам проведенного запроса котировок.

- 5.1. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок передает победителю запроса котировок договор, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем в котировочной заявке, в проект договора, прилагаемый к котировочной документации.

- 5.2. Победитель запроса котировок не вправе отказаться от заключения договора.

- 5.3. В случае, если победитель запроса котировок в течение пяти рабочих дней с момента получения договора не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник может быть признан Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

- 5.4. В случае, если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником, котировочной заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника, котировочной заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

- 5.5. В случае уклонения участника закупки, котировочной заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

5.6. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем запроса котировок либо (при уклонении победителя запроса котировок от заключения договора) с участником, с которым заключается такой договор, в случае установления факта несоответствия участника закупки требованиям, установленным действующим законодательством и/или Документацией, либо предоставления указанным лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных котировочной документацией. В этом случае Заказчик оформляет протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора.

Специальная ЧАСТЬ Котировочной ДОКУМЕНТАЦИИ

6. Информационная карта запроса котировок

| 1. | Сведения о Заказчике |
| --- | --- |
| 1.1. | Наименование Заказчика |
|  | Открытое акционерное общество «Елабужское предприятие тепловых сетей» (ОАО «Елабужское ПТС»). |
| 1.2. | Место нахождения Заказчика |
|  | Российская Федерация, 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, улица Интернациональная 9 А |
| 1.3. | Почтовый адрес Заказчика |
|  | Российская Федерация, 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, улица Интернациональная 9 А |
| 1.4. | Сайт Заказчика |
|  | www.zakupki.gov.ru www.oaoepts.ru, |
| 1.5. | Контактная информация: |
|  | Адрес электронной почты: nln@epts.ru |
|  | Телефон: (85557) 5-20-02 |
|  | Факс: (8557) 5-20-52 |
|  | Контактное лицо – Никитина Лариса Николаевна |
| 2. | Общая информация о закупке |
| 2.1. | Предмет договора |
|  | Поставка материалов СЭХ для нужд ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей» |
| 2.2. | Классификация товаров услуг по ОКДП |
| 2.3. | Количество поставки – в соответствии котировочной заявки и с условиями проекта договора. |
| 2.4. | Место установки – Российская Федерация, 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, улица Интернациональная 9 А . (Центральный склад) |
| 2.5. | Срок поставки – в соответствии с условиями проекта договора,на основании письменных заявок |
| 2.6. | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) |
|  | 354924руб.00 коп (с НДС) |
| 2.7. | Порядок осуществления расчетов |
|  | производиться Заказчиком в российских рублях, в безналичной форме, в порядке и в сроки, указанные в проекте договора. |
| 2.8. | Источник финансирования закупки |
|  | Собственные средства Заказчика. |
| 2.9. | Размер обеспечения исполнения договора |
|  | Не требуется |
| 3. | Предоставление котировочной документации |
| 3.1. | Срок предоставления котировочной документации |
|  | В соответствии со сроком подачи котировочных заявок. |
| 3.2. | Место и порядок предоставления котировочной документации |
|  | 3.2.1. Заинтересованные лица могут получить полный комплект котировочной документации в электронной форме бесплатно на сайте www.zakupki.gov.ru, www.oao.epts.ru 3.2.2. В случае получения заявления от любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме нарочно, посредством почтовой или факсимильной связи либо в отсканированном виде по электронной почте, о предоставлении котировочной документации путем направления электронного письма на электронный адрес, указанный в заявлении, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления Заказчик направляет такому лицу котировочную документацию на указанный электронный адрес. В этом случае предоставление котировочной документации осуществляется без взимания платы. 3.2.3. В случае получения заявления от любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме нарочно, посредством почтовой или факсимильной связи либо в отсканированном виде по электронной почте, о предоставлении котировочной документации на бумажном носителе, Заказчик предоставляет котировочную документацию представителю лица, подавшего заявление, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Предоставление котировочной документации осуществляется без взымания платы. Предоставление котировочной документации осуществляется по месту нахождения Заказчика. |
| 4. | Подача котировочных заявок |
| 4.1. | Место подачи котировочных заявок |
|  | 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга улица Интернациональная 9А, кабинет № 32 Никитиной Ларисе Николаевна |
| 4.2. | Дата начала подачи котировочных заявок |
|  | «01» февраля 2016 г. с 08.00ч. |
| 4.3. | Дата окончания подачи котировочных заявок |
|  | «08» февраля 2016 г. до 16.00ч. |
| 4.4. | Перечень обязательных сведений и документов, входящих в котировочную заявку |
|  | Котировочная заявка должна содержать все документы, представленные Участником размещения заказа, согласно Описи документов (Форма 7.1.). |
| 5. | Регламент процедуры запроса котировок |
| 5.3. | Дата проведения рассмотрения и оценки котировочных заявок |
|  | «09» февраля 2016 г. в 14.30ч. |
| 5.4. | Место проведения рассмотрения и оценки котировочных заявок |
|  | 423600 РФ РТ город Елабуга улица Интернациональная 9 А, актовый зал, 4 эт. в 14.30ч. |
| 6. | Дополнительные требования к участнику закупки |
| 6.1 | Участник закупок должен иметь сертификат соответствия на изготовления товара, Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ и услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара – в соответствии с условиями проекта договора; Порядок формирования цены договора, в т.ч. с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) – в соответствии с условиями договора; |

7. Образцы форм и документов для заполнения

# 7.1. Форма описи документов, входящих в заявку.

На бланке организации

Дата, исх. номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

предоставляемых для участия в запросе котировок

Поставка материалов СЭХ для нужд ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей»

Настоящим (указывается наименование участника) подтверждает, что для участия в запросе котировок нами направляются ниже перечисленные документы:

| № п\п | Наименование | Кол-во страниц | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на участие в запросе котировок (Форма 7.2.), в том числе декларирующая соответствие участника закупки требованиям пункта 2.1. настоящей котировочной документации. |  |  |
| 2 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяца до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении запроса котировок или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц). |  |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении запроса котировок или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей). |  |  |
|  | Копия документа, удостоверяющего личность (для иных физических лиц). |  |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении запроса котировок (для иностранных лиц). |  |  |
| 3 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, котировочная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, котировочная заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - нескольких юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, нескольких физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. |  |  |
| 4 | Копия свидетельства о государственной регистрации. |  |  |
| 5 | Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. |  |  |
| 6 | Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц). |  |  |
| 7 | Копии, заверенные печатью участника, форм №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за последний отчетный период, с отметкой налоговых органов. |  |  |
| 8 | Справка о состоянии расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенная печатью участника. |  |  |
| 9 | Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. |  |  |
| 10 | Копии документов на применяемое оборудование, приборы, инструменты( свидетельства, сертификаты). |  |  |
| 11 | Итого (указывается общее количество страниц) |  |  |

Руководитель организации			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

# 7.2. Форма котировочной заявки

На бланке организации

Дата, исх. номер

Котировочная ЗАЯВКА

Наименование запроса котировок: Поставка материалов СЭХ для нужд ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей»

1. Изучив котировочную документацию по вышеуказанному запросу котировок _________________ (указывается наименование участника) в лице __________________________ (наименование должности руководителя, его Ф.И.О.), действующего на основании ______________________, сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в котировочной документации, и направляет настоящую котировочную заявку.

1.1. Цена товаров, работ, услуг:

| № п\п |  | Наименование товара (услуги) |  |  |  | Кол-во | Ед. Изм. | Цена, без НДС | Сумма, без НДС | Сумма с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Лампа AD22DS LED матрица 22мм красный 230В |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 2 |  | Провод ПуГВ 1х35 черный |  |  |  | 5 | м |  |  |  |
| 3 |  | Провод ПУГВ 1х2.5 черный |  |  |  | 10 | м |  |  |  |
| 4 |  | Провод ПУВ 1х2.5 белый |  |  |  | 20 | м |  |  |  |
| 5 |  | Провод ПУГВ 1х1.5 черный |  |  |  | 10 | м |  |  |  |
| 6 |  | Провод ПУВ 1х1.5 белый |  |  |  | 20 | м |  |  |  |
| 7 |  | Провод ПуГВ 1х1 белый |  |  |  | 10 | м |  |  |  |
| 8 |  | Провод ПУВ 1х1 белый |  |  |  | 10 | М |  |  |  |
| 9 |  | нукнукн |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 10 |  | DIN-рейка 30см оцинкованная |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 11 |  | Реле электротепловое токовое РТТ-111 УХЛ4 12.5А |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 12 |  | Реле электротепловое токовое РТТ-211 УХЛ4 32.0А |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 13 |  | Реле электротепловое токовое РТТ-111 УХЛ4 2.50А |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 14 |  | Реле электротепловое токовое РТТ-111 УХЛ4 10.0А |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 15 |  | Ящик силовой ЯРПп 100 IP54 У3-001 медная шина |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 16 |  | Шайба кузовная М8 |  |  |  | 15 | шт |  |  |  |
| 17 |  | Гайка M6 белая (аналог 37556) |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 18 |  | Болт шестигранный М8х70(50шт) |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 19 |  | Болт шестигранный М8х50 (60шт) |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 20 |  | Гайка М8 белая |  |  |  | 15 | шт |  |  |  |
| 21 |  | Шайба гровер М8 |  |  |  | 15 | шт |  |  |  |
| 22 |  | Шайба М6 гровер (400шт) |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 23 |  | Болт шестигранный М10х100 |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 24 |  | Гайка М10 белая |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 25 |  | Шайба кузовная M10 белая |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 26 |  | Шайба гровер М10 |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 27 |  | Изолента ПВХ черная 15мм 10м |  |  |  | 30 | шт |  |  |  |
| 28 |  | Лента монтажная перфорированная 20х0.7 |  |  |  | 25 | м |  |  |  |
| 29 |  | Труба армированная гибкая 12мм (30м) |  |  |  | 50 | м |  |  |  |
| 30 |  | Бирка кабельная треугольная У-136 У3.5 (100шт) |  |  |  | 1 | уп. |  |  |  |
| 31 |  | Фломастер маркировочный 0.4мм черный |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 32 |  | Наконечник ТМ 16-8-6 |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 33 |  | Наконечник медный ТМ 25-8-7 DT-25 |  |  |  | 4 | шт |  |  |  |
| 34 |  | Наконечник медный луженый ТМЛ 35-8.5-8 JG-35 |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 35 |  | Наконечник медный ТМ 50-10.5-9.5 DT-50 |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 36 |  | Стартер LS111М 4-65вт 220-240в |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 37 |  | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х36 встраиваемый |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 38 |  | Светильник люминесцентный ЛПО-2х36 ЭПРА без стекла с лампой G13 декоративный решетка |  |  |  | 4 | шт |  |  |  |
| 39 |  | ХИТ Выключатель двухклавишный скрытый 250В 6А белый |  |  |  | 3 | шт |  |  |  |
| 40 |  | ХИТ Выключатель одноклавишный скрытый 250В 6А белый |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 41 |  | ХИТ Выключатель одноклавишный наружный 250В 6А белый |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 42 |  | Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 43 |  | Выключатель автоматический однополюсный 6А C ВА47-29 4.5кА |  |  |  | 4 | шт |  |  |  |
| 44 |  | Лампа энергосберегающая КЛЛ 11/827 Е27 D46x86 шар |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 45 |  | Лампа КЛЛ 20/842 Е27 D42х162 3U IEK |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 46 |  | Лампа ртутная ДРЛ 125вт Е27 С |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 47 |  | Лампа ртутная ДРЛ 250вт М Е40 С |  |  |  | 7 | шт |  |  |  |
| 48 |  | Коробка установочная 65х45мм для сплошных стен |  |  |  | 6 | шт |  |  |  |
| 49 |  | Вилка штепсельная белая 6А |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 50 |  | Предохранитель ПТ 1.1-10-16-12.5 У1 |  |  |  | 3 | шт |  |  |  |
| 51 |  | Элемент питания 6F22 1S (крона) |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 52 |  | ХИТ Розетка двойная скрытая белая без заземления и шторок 16А 250В |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 53 |  | ХИТ Розетка двойная наружная белая с заземлением без шторок 16А 250В |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 54 |  | ХИТ Розетка наружная без заземления 250В 10А белая |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 55 |  | ХИТ Розетка скрытая без заземления 250В 10А белая |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 56 |  | Болт М10х40 шестигранный |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 57 |  | Гайка М10 белая |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 58 |  | Шайба М10 узкая DIN125 |  |  |  | 40 | шт |  |  |  |
| 59 |  | Болты М8х35мм (20шт) |  |  |  | 1 | уп |  |  |  |
| 60 |  | Гайка М8 белая |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 61 |  | Шайба М8 узкая DIN125 |  |  |  | 40 | шт |  |  |  |
| 62 |  | Маркер МКН комплект цифр 0-9 4мм (100шт) |  |  |  | 10 | уп. |  |  |  |
| 63 |  | Выключатель автоматический однополюсный 4А С ВА47-29 4.5кА |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 64 |  | Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 65 |  | Сальник PG-9 диаметр кабеля 4-9 IP54 |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 66 |  | Сальник PG-16 диаметр кабеля 6-13 IP54 |  |  |  | 4 | шт |  |  |  |
| 67 |  | Сальник PG-29 диаметр кабеля 18-24мм IP54 |  |  |  | 4 | шт. |  |  |  |
| 68 |  | Лампа AD22DS LED матрица 22мм зеленый 230В |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 69 |  | Лампа AD22DS LED матрица 22мм красный 230В |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 70 |  | Провод ПУГВ 1х6 желто-зеленый |  |  |  | 10 | М |  |  |  |
| 71 |  | Провод ПУГВ 1х2.5 черный |  |  |  | 20 | м |  |  |  |
| 72 |  | Провод ПУВ 1х2.5 голубой |  |  |  | 10 | м |  |  |  |
| 73 |  | Провод ПуГВ 1х1.5 белый |  |  |  | 20 | м |  |  |  |
| 74 |  | Провод ПУВ 1х1.5 белый |  |  |  | 10 | м |  |  |  |
| 75 |  | Провод ПуГВ 1х1 белый |  |  |  | 10 | м |  |  |  |
| 76 |  | Провод ПуВ 1х1 белый |  |  |  | 20 | М |  |  |  |
| 77 |  | Переключатель ALCLR-22 с фиксацией 3 позиции I-O-II черная длинная ручка |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 78 |  | DIN-рейка 30см оцинкованная |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 79 |  | Реле электротепловое токовое РТТ-111 УХЛ4 16.0А |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 80 |  | Реле электротепловое токовое РТТ-111 УХЛ4 4.00А |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 81 |  | Шайба кузовная М8 |  |  |  | 15 | шт |  |  |  |
| 82 |  | Гайка M6 белая (аналог 37556) |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 83 |  | Болт шестигранный М8х70(50шт) |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 84 |  | Болт шестигранный М8х40 |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 85 |  | Болт М6x60 ц (100шт) |  |  |  | 1 | уп. |  |  |  |
| 86 |  | Болт шестигранный М6х45 (100шт) |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 87 |  | Гайка М8 белая |  |  |  | 15 | шт |  |  |  |
| 88 |  | Шайба гровер М8 |  |  |  | 15 | шт |  |  |  |
| 89 |  | Шайба М6 гровер (400шт) |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 90 |  | Болт шестигранный М10х100 |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 91 |  | Болт шестигранный М10х60 (30шт) |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 92 |  | Гайка М10 белая |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 93 |  | Болт шестигранный М12х80 (20шт) |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 94 |  | Гайка М12 белая |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 95 |  | Шайба М12 узкая DIN125 |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 96 |  | Шайба гровер М12 (50шт) |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 97 |  | Изолента ПВХ желто-зеленая 15мм 20м |  |  |  | 30 | шт |  |  |  |
| 98 |  | Металлорукав Р3-ЦПнг 50 |  |  |  | 30 | м |  |  |  |
| 99 |  | Бирка кабельная треугольная У-136 У3.5 (100шт) |  |  |  | 1 | уп. |  |  |  |
| 100 |  | Фломастер маркировочный 0.4мм черный |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 101 |  | Наконечник ТМ 16-8-6 |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 102 |  | Наконечник медный ТМ 25-8-7 DT-25 |  |  |  | 4 | шт |  |  |  |
| 103 |  | Наконечник медный луженый ТМЛ 35-8.5-8 JG-35 |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 104 |  | Наконечник медный ТМ 50-10.5-9.5 DT-50 |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 105 |  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/765 G13 дневная |  |  |  | 35 | шт |  |  |  |
| 106 |  | Стартер LS111М 4-65вт 220-240в |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 107 |  | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х36 встраиваемый |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 108 |  | Светильник люминесцентный ЛПО-2х36 ЭПРА без стекла с лампой G13 декоративный решетка |  |  |  | 4 | шт |  |  |  |
| 109 |  | ХИТ Выключатель двухклавишный скрытый 250В 6А белый |  |  |  | 3 | шт |  |  |  |
| 110 |  | ХИТ Выключатель двухклавишный наружный 250В 6А белый |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 111 |  | ХИТ Выключатель одноклавишный скрытый 250В 6А белый |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 112 |  | ХИТ Выключатель одноклавишный наружный 250В 6А белый |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 113 |  | Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 114 |  | Выключатель автоматический однополюсный 6А C ВА47-29 4.5кА |  |  |  | 4 | шт |  |  |  |
| 115 |  | Лампа энергосберегающая КЛЛ 11/827 Е27 D46x86 шар |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 116 |  | Лампа КЛЛ 20/842 Е27 D42х162 3U IEK |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 117 |  | Лампа ртутная ДРЛ 125вт Е27 С |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 118 |  | Лампа ртутная ДРЛ 250вт М Е40 С |  |  |  | 7 | шт |  |  |  |
| 119 |  | Вилка штепсельная белая 6А |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 120 |  | Элемент питания 6F22 1S (крона) |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 121 |  | ХИТ Розетка двойная скрытая белая без заземления и шторок 16А 250В |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 122 |  | ХИТ Розетка двойная наружная белая без заземления и шторок 16А 250В |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 123 |  | ХИТ Розетка наружная без заземления 250В 10А белая |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 124 |  | ХИТ Розетка скрытая без заземления 250В 10А белая |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 125 |  | Болт шестигранный М10х50 (50шт) |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 126 |  | Гайка М10 белая |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 127 |  | Шайба М10 узкая DIN125 |  |  |  | 40 | шт |  |  |  |
| 128 |  | Болт шестигранный М8х40 |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 129 |  | Гайка М8 белая |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 130 |  | Шайба М8 узкая DIN125 |  |  |  | 40 | шт |  |  |  |
| 131 |  | Клемма ЗНИ-2.5мм.кв синяя без маркировки |  |  |  | 50 | шт. |  |  |  |
| 132 |  | Выключатель автоматический однополюсный 4А С ВА47-29 4.5кА |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 133 |  | Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 134 |  | Ограничитель перенапряжений ОПС1-D 1P 5кА 230В |  |  |  | 3 | шт |  |  |  |
| 135 |  | Сальник PG-29 диаметр кабеля 18-24мм IP54 |  |  |  | 4 | шт. |  |  |  |
| 136 |  | Лампа AD22DS LED матрица 22мм зеленый 230В |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 137 |  | Саморез 4.2 х 19 (100 шт) сверло |  |  |  | 1 | уп. |  |  |  |
| 138 |  | Кнопка LA32HND красно-зелёная с подсветкой Пуск |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 139 |  | Кнопка красная SВ-7 Стоп 1з+1р 22мм 240В |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 140 |  | Лампа AD22DS LED матрица 22мм красный 230В |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 141 |  | Провод ПУГВ 1х6 желто-зеленый |  |  |  | 10 | М |  |  |  |
| 142 |  | Провод ПуГВ 1х35 черный |  |  |  | 5 | м |  |  |  |
| 143 |  | Провод ПУГВ 1х2.5 черный |  |  |  | 20 | м |  |  |  |
| 144 |  | Провод ПУВ 1х2.5 голубой |  |  |  | 20 | м |  |  |  |
| 145 |  | Провод ПуГВ 1х1.5 белый |  |  |  | 20 | м |  |  |  |
| 146 |  | Провод ПУВ 1х1.5 белый |  |  |  | 20 | м |  |  |  |
| 147 |  | Провод ПуГВ 1х1 белый |  |  |  | 10 | м |  |  |  |
| 148 |  | Провод ПуВ 1х1 белый |  |  |  | 20 | М |  |  |  |
| 149 |  | Переключатель ALCLR-22 с фиксацией 3 позиции I-O-II черная длинная ручка |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 150 |  | DIN-рейка 30см оцинкованная |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 151 |  | Реле электротепловое токовое РТТ-111 УХЛ4 6.30А |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 152 |  | Шайба М8 узкая DIN125 |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 153 |  | Гайка M6 белая (аналог 37556) |  |  |  | 30 | шт |  |  |  |
| 154 |  | Болт шестигранный М6х45 (100шт) |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 155 |  | Гайка М8 белая |  |  |  | 15 | шт |  |  |  |
| 156 |  | Шайба гровер М8 |  |  |  | 15 | шт |  |  |  |
| 157 |  | Шайба М6 гровер (400шт) |  |  |  | 30 | шт |  |  |  |
| 158 |  | Болт шестигранный М10х60 (30шт) |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 159 |  | Шайба М10 узкая DIN125 |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 160 |  | Шайба гровер М10 |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 161 |  | Болт шестигранный М12х80 (20шт) |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 162 |  | Гайка М12 белая |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 163 |  | Шайба М12 узкая DIN125 |  |  |  | 15 | шт |  |  |  |
| 164 |  | Шайба гровер М12 (50шт) |  |  |  | 15 | шт |  |  |  |
| 165 |  | Изолента ПВХ желто-зеленая 15мм 20м |  |  |  | 30 | шт |  |  |  |
| 166 |  | Лента монтажная перфорированная 20х0.7 |  |  |  | 50 | м |  |  |  |
| 167 |  | Труба армированная гибкая 12мм (30м) |  |  |  | 50 | м |  |  |  |
| 168 |  | Провод ПВС 3х2.5 |  |  |  | 50 | м |  |  |  |
| 169 |  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х1.5(100м) |  |  |  | 50 | м |  |  |  |
| 170 |  | Кабель силовой ВВГнг(А) 4х2.5 |  |  |  | 50 | м |  |  |  |
| 171 |  | Кабель силовой ВВГнг(А) 4х4 (ок)(PE)-0.660 однопроволочный |  |  |  | 50 | м |  |  |  |
| 172 |  | Кабель силовой ВВГнг(А) 3х1.5 плоский |  |  |  | 50 | м |  |  |  |
| 173 |  | Бирка кабельная треугольная У-136 У3.5 (100шт) |  |  |  | 1 | уп. |  |  |  |
| 174 |  | Фломастер маркировочный 0.4мм черный |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 175 |  | Наконечник ТМ 16-8-6 |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 176 |  | Наконечник медный ТМ 25-8-7 DT-25 |  |  |  | 4 | шт |  |  |  |
| 177 |  | Наконечник медный луженый ТМЛ 35-8.5-8 JG-35 |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 178 |  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/765 G13 дневная |  |  |  | 30 | шт |  |  |  |
| 179 |  | Стартер LS111М 4-65вт 220-240в |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 180 |  | Патрон подвесной карболитовый Е27 черный индивидуальный пакет |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 181 |  | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х18 встраиваемый |  |  |  | 4 | шт |  |  |  |
| 182 |  | Светильник люминесцентный ЛПО-2х36 ЭПРА без стекла с лампой G13 декоративный решетка |  |  |  | 4 | шт |  |  |  |
| 183 |  | ХИТ Выключатель двухклавишный наружный 250В 6А белый |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 184 |  | ХИТ Выключатель одноклавишный скрытый 250В 6А белый |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 185 |  | ХИТ Выключатель одноклавишный наружный 250В 6А белый |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 186 |  | Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 187 |  | Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА |  |  |  | 4 | шт |  |  |  |
| 188 |  | Лампа энергосберегающая КЛЛ 11/827 Е27 D46x86 шар |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 189 |  | Лампа КЛЛ 20/842 Е27 D42х162 3U IEK |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 190 |  | Лампа ртутная ДРЛ 125вт Е27 С |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 191 |  | Лампа ртутная ДРЛ 250вт М Е40 С |  |  |  | 6 | шт |  |  |  |
| 192 |  | Вилка штепсельная белая 6А |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 193 |  | Элемент питания 6F22 1S (крона) |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 194 |  | ХИТ Розетка двойная скрытая белая без заземления и шторок 16А 250В |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 195 |  | ХИТ Розетка двойная наружная белая без заземления и шторок 16А 250В |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 196 |  | ХИТ Розетка наружная без заземления 250В 10А белая |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 197 |  | ХИТ Розетка скрытая без заземления 250В 10А белая |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 198 |  | Болт шестигранный М10х50 (50шт) |  |  |  | 16 | шт |  |  |  |
| 199 |  | Гайка М10 белая |  |  |  | 16 | шт |  |  |  |
| 200 |  | Шайба М10 узкая DIN125 |  |  |  | 32 | шт |  |  |  |
| 201 |  | Болт шестигранный М8х50 (60шт) |  |  |  | 30 | шт |  |  |  |
| 202 |  | Гайка М8 белая |  |  |  | 30 | шт |  |  |  |
| 203 |  | Шайба М8 узкая DIN125 |  |  |  | 60 | шт |  |  |  |
| 204 |  | Выключатель автоматический однополюсный 4А С ВА47-29 4.5кА |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 205 |  | Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 206 |  | ХИТ Розетка с заземлением наружная 250В 16А белая |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 207 |  | Сальник PG-9 4-8 IP68 |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 208 |  | Сальник PG-16 диаметр кабеля 6-13 IP54 |  |  |  | 4 | шт |  |  |  |
| 209 |  | Сальник PG-29 диаметр кабеля 18-24 IP54 |  |  |  | 4 | шт |  |  |  |
| 210 |  | Лампа AD22DS LED матрица 22мм зеленый 230В |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 211 |  | Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА |  |  |  | 3 | шт |  |  |  |
| 212 |  | Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА |  |  |  | 6 | шт |  |  |  |
| 213 |  | Выключатель автоматический однополюсный 25А C ВА47-29 4.5кА |  |  |  | 6 | шт |  |  |  |
| 214 |  | Выключатель автоматический однополюсный 6А C ВА47-29 4.5кА |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 215 |  | Выключатель автоматический трехполюсный 6А С ВА47-29 4.5кА |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 216 |  | Выключатель автоматический трехполюсный 16А C ВА47-29 4.5кА |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 217 |  | Реле промежуточное РП-256 220В 50Гц |  |  |  | 1 | шт. |  |  |  |
| 218 |  | Выключатель автоматический трехполюсный 63А С ВА47-100 10кА |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 219 |  | Выключатель автоматический трехполюсный 40А С ВА47-100 10кА |  |  |  | 3 | шт. |  |  |  |
| 220 |  | Выключатель автоматический трехполюсный 32А С ВА47-100 10кА |  |  |  | 3 | шт. |  |  |  |
| 221 |  | Выключатель автоматический трехполюсный 25А С ВА47-100 10кА |  |  |  | 1 | шт. |  |  |  |
| 222 |  | Выключатель автоматический трехполюсный 16А C ВА47-100 10кА |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 223 |  | Аэрозоль очистки контактов Scotch 1625 |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 224 |  | Провод силовой ПуВ 1х0.5 белый |  |  |  | 50 | м |  |  |  |
| 225 |  | Провод силовой ПУГВ 1х10 белый бухт |  |  |  | 20 | м |  |  |  |
| 226 |  | Провод силовой ПУГВ 1х16 желто-зеленый |  |  |  | 20 | м |  |  |  |
| 227 |  | Провод ПУГВ 1х2.5 черный |  |  |  | 100 | м |  |  |  |
| 228 |  | Провод ПУВ 1х2.5 желто-зеленый |  |  |  | 50 | м |  |  |  |
| 229 |  | Провод ПуГВ 1х1.5 белый |  |  |  | 100 | м |  |  |  |
| 230 |  | Провод ПУВ 1х1.5 белый |  |  |  | 50 | м |  |  |  |
| 231 |  | Провод ПуГВ 1х1.5 белый |  |  |  | 20 | м |  |  |  |
| 232 |  | Провод ПУВ 1х1.5 белый |  |  |  | 20 | м |  |  |  |
| 233 |  | DIN-рейка 30см оцинкованная |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 234 |  | Пускатель магнитный ПМ12-063150 230В |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 235 |  | Пускатель магнитный ПМ12-040150 230В |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 236 |  | Реле электротепловое токовое РТТ-111 УХЛ4 12.5А |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 237 |  | Реле электротепловое токовое РТТ-111 УХЛ4 16.0А |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 238 |  | Реле электротепловое токовое РТТ-111 УХЛ4, 25,0А |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 239 |  | Реле электротепловое токовое РТТ-111 УХЛ4 2.50А |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 240 |  | Реле электротепловое токовое РТТ-111 УХЛ4 5.00А |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 241 |  | Реле электротепловое токовое РТТ-111 УХЛ4 6.30А |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 242 |  | Реле электротепловое токовое РТТ-111 УХЛ4 10.0А |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 243 |  | Лента монтажная перфорированная 20х0.7 |  |  |  | 25 | м |  |  |  |
| 244 |  | Изолента ПВХ желто-зеленая 15мм 20м |  |  |  | 30 | шт |  |  |  |
| 245 |  | Изолента ХБ черная 400гр |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 246 |  | Фломастер маркировочный 0.4мм черный |  |  |  | 3 | шт |  |  |  |
| 247 |  | Шайба М6 узкая DIN125 |  |  |  | 50 | шт |  |  |  |
| 248 |  | Шайба М8 узкая DIN125 |  |  |  | 40 | шт |  |  |  |
| 249 |  | Гайка M6 белая (аналог 37556) |  |  |  | 70 | шт |  |  |  |
| 250 |  | Болт шестигранный М8х50 (60шт) |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 251 |  | Болт шестигранный М6х45 (100шт) |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 252 |  | Гайка М8 белая |  |  |  | 45 | шт |  |  |  |
| 253 |  | Шайба гровер М8 |  |  |  | 45 | шт |  |  |  |
| 254 |  | Шайба М6 гровер (400шт) |  |  |  | 70 | шт |  |  |  |
| 255 |  | Болт шестигранный М10х100 |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 256 |  | Болт шестигранный М10х60 (30шт) |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 257 |  | Гайка М10 белая |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 258 |  | Шайба М10 узкая DIN125 |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 259 |  | Шайба гровер М10 |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 260 |  | Гайка М12 белая |  |  |  | 15 | шт |  |  |  |
| 261 |  | Шайба М12 узкая DIN125 |  |  |  | 15 | шт |  |  |  |
| 262 |  | Шайба гровер М12 (50шт) |  |  |  | 15 | шт |  |  |  |
| 263 |  | Элемент питания 6F22 1S (крона) |  |  |  | 6 | шт |  |  |  |
| 264 |  | ХИТ Розетка двойная скрытая белая без заземления и шторок 16А 250В |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 265 |  | ХИТ Розетка двойная наружная белая с заземлением без шторок 16А 250В |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 266 |  | ХИТ Розетка наружная без заземления 250В 10А белая |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 267 |  | ХИТ Розетка скрытая без заземления 250В 10А белая |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 268 |  | ХИТ Выключатель двухклавишный скрытый 250В 6А белый |  |  |  | 8 | шт |  |  |  |
| 269 |  | ХИТ Выключатель двухклавишный наружный 250В 6А белый |  |  |  | 8 | шт |  |  |  |
| 270 |  | ХИТ Выключатель одноклавишный скрытый 250В 6А белый |  |  |  | 8 | шт |  |  |  |
| 271 |  | ХИТ Выключатель одноклавишный наружный 250В 6А белый |  |  |  | 8 | шт |  |  |  |
| 272 |  | Лампа энергосберегающая КЛЛ 11/827 Е27 D46x86 шар |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 273 |  | Лампа КЛЛ 20/842 Е27 D42х162 3U IEK |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 274 |  | Лампа ртутная ДРЛ 250вт М Е40 С |  |  |  | 24 | шт |  |  |  |
| 275 |  | Вилка штепсельная белая 6А |  |  |  | 6 | шт |  |  |  |
| 276 |  | Светильник люминесцентный ЛПО-2х36 ЭПРА без стекла с лампой G13 декоративный решетка |  |  |  | 12 | шт |  |  |  |
| 277 |  | Светильник люминесцентный ЛСП-2х36 PS ECP IP65 ЭПРА |  |  |  | 4 | шт |  |  |  |
| 278 |  | Светильник НПП-03-100-001 без решетки IP65 |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 279 |  | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х36 встраиваемый |  |  |  | 4 | шт |  |  |  |
| 280 |  | Бирка кабельная треугольная У-136 У3.5 (100шт) |  |  |  | 1 | уп. |  |  |  |
| 281 |  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/765 G13 дневная |  |  |  | 125 | шт |  |  |  |
| 282 |  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт L 18/765 G13 дневная |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 283 |  | Провод ПВС 3х2.5 |  |  |  | 40 | м |  |  |  |
| 284 |  | Кабель силовой ВВГнг(А) 3х1.5 плоский |  |  |  | 60 | м |  |  |  |
| 285 |  | Кабель силовой ВВГнг(А) 3х2.5 плоский |  |  |  | 30 | м |  |  |  |
| 286 |  | Провод монтажный МКШ 2х0.75 |  |  |  | 450 | м |  |  |  |
| 287 |  | Ограничитель перенапряжений ОПС1-D 1P 5кА 230В |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 288 |  | Реле напряжения ПЭФ-301 на DIN-рейку регулируемое электронное переключение фаз |  |  |  | 10 | шт. |  |  |  |
| 289 |  | Хомут 200х3.6мм нейлон (100шт) |  |  |  | 2 | упак |  |  |  |
| 290 |  | Хомут 150х3.6мм нейлон (100шт) |  |  |  | 2 | упак |  |  |  |
| 291 |  | Провод силовой ПуВ 1х0.5 белый |  |  |  | 50 | м |  |  |  |
| 292 |  | Провод силовой ПУГВ 1х10 белый бухт |  |  |  | 20 | м |  |  |  |
| 293 |  | Провод силовой ПУГВ 1х16 желто-зеленый |  |  |  | 20 | м |  |  |  |
| 294 |  | Провод ПУГВ 1х2.5 черный |  |  |  | 20 | м |  |  |  |
| 295 |  | Провод ПУВ 1х2.5 голубой |  |  |  | 20 | м |  |  |  |
| 296 |  | Провод ПуГВ 1х1.5 белый |  |  |  | 20 | м |  |  |  |
| 297 |  | Провод ПУВ 1х1.5 белый |  |  |  | 20 | м |  |  |  |
| 298 |  | Провод ПУГВ 1х1 черный |  |  |  | 10 | м |  |  |  |
| 299 |  | Провод ПуВ 1х1 белый |  |  |  | 10 | М |  |  |  |
| 300 |  | DIN-рейка 30см оцинкованная |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 301 |  | Изолента ПВХ желто-зеленая 15мм 20м |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 302 |  | Изолента ХБ черная 400гр |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 303 |  | Наконечник медный ТМ 25-8-7 DT-25 |  |  |  | 6 | шт |  |  |  |
| 304 |  | Наконечник медный ТМ 35-10.5-8.5 DT-35 |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 305 |  | Наконечник кабельный DT-70 медный прессованный |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 306 |  | Фломастер маркировочный 0.4мм черный |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 307 |  | Шайба М6 узкая DIN125 |  |  |  | 50 | шт |  |  |  |
| 308 |  | Шайба М8 узкая DIN125 |  |  |  | 40 | шт |  |  |  |
| 309 |  | Гайка M6 белая (аналог 37556) |  |  |  | 70 | шт |  |  |  |
| 310 |  | Болт шестигранный М8х50 (60шт) |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 311 |  | Болт шестигранный М6х45 (100шт) |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 312 |  | Гайка М8 белая |  |  |  | 45 | шт |  |  |  |
| 313 |  | Шайба гровер М8 |  |  |  | 45 | шт |  |  |  |
| 314 |  | Шайба М6 гровер (400шт) |  |  |  | 70 | шт |  |  |  |
| 315 |  | Гайка М10 белая |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 316 |  | Шайба М10 узкая DIN125 |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 317 |  | Шайба гровер М10 |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 318 |  | Гайка М12 белая |  |  |  | 15 | шт |  |  |  |
| 319 |  | Шайба М12 узкая DIN125 |  |  |  | 15 | шт |  |  |  |
| 320 |  | Элемент питания 6F22 1S (крона) |  |  |  | 3 | шт |  |  |  |
| 321 |  | ХИТ Розетка двойная скрытая белая без заземления и шторок 16А 250В |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 322 |  | ХИТ Розетка двойная наружная белая с заземлением без шторок 16А 250В |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 323 |  | ХИТ Розетка наружная без заземления 250В 10А белая |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 324 |  | ХИТ Розетка скрытая без заземления 250В 10А белая |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 325 |  | ХИТ Выключатель двухклавишный скрытый 250В 6А белый |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 326 |  | ХИТ Выключатель двухклавишный наружный 250В 6А белый |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 327 |  | ХИТ Выключатель одноклавишный скрытый 250В 6А белый |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 328 |  | ХИТ Выключатель одноклавишный наружный 250В 6А белый |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 329 |  | Лампа энергосберегающая КЛЛ 11/827 Е27 D46x86 шар |  |  |  | 4 | шт |  |  |  |
| 330 |  | Лампа КЛЛ 20/842 Е27 D42х162 3U IEK |  |  |  | 4 | шт |  |  |  |
| 331 |  | Лампа ртутная ДРЛ 250вт М Е40 С |  |  |  | 6 | шт |  |  |  |
| 332 |  | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х36 встраиваемый |  |  |  | 4 | шт |  |  |  |
| 333 |  | Бирка кабельная треугольная У-136 У3.5 (100шт) |  |  |  | 1 | уп. |  |  |  |
| 334 |  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/765 G13 дневная |  |  |  | 50 | шт |  |  |  |
| 335 |  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт L 18/765 G13 дневная |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 336 |  | Стартер LS111М 4-65вт 220-240в |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 337 |  | Провод ПВС 3х2.5 до 380В |  |  |  | 20 | м |  |  |  |
| 338 |  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х1.5(100м) |  |  |  | 50 | м |  |  |  |
| 339 |  | Кабель силовой ВВГнг(А) 4х2.5 |  |  |  | 50 | м |  |  |  |
| 340 |  | Кабель силовой ВВГнг(А) 3х1.5 плоский |  |  |  | 60 | м |  |  |  |
| 341 |  | Кабель силовой ВВГнг(А) 3х2.5 плоский |  |  |  | 30 | м |  |  |  |
| 342 |  | Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 343 |  | Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА |  |  |  | 4 | шт |  |  |  |
| 344 |  | Выключатель автоматический трехполюсный 63А С ВА47-100 10кА |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 345 |  | Выключатель автоматический трехполюсный 40А С ВА47-100 10кА |  |  |  | 3 | шт. |  |  |  |
| 346 |  | Выключатель автоматический трехполюсный 32А С ВА47-100 10кА |  |  |  | 3 | шт. |  |  |  |
| 347 |  | Выключатель автоматический трехполюсный 25А С ВА47-100 10кА |  |  |  | 1 | шт. |  |  |  |
| 348 |  | Выключатель автоматический трехполюсный 16А С ВА47-100 10кА |  |  |  | 1 | шт. |  |  |  |
| 349 |  | Провод силовой ПуГВ 1х2.5 белый |  |  |  | 10 | м |  |  |  |
| 350 |  | Провод силовой ПУВ 1х2.5 голубой |  |  |  | 10 | м |  |  |  |
| 351 |  | Провод силовой ПуГВ 1х1.5 черный |  |  |  | 10 | м |  |  |  |
| 352 |  | Провод силовой ПУВ 1х1.5 белый |  |  |  | 10 | м |  |  |  |
| 353 |  | DIN-рейка 30см оцинкованная |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 354 |  | Саморезы черные по гипроку к металлу 3,5 х 35 (фасовка Ведро 1000 шт) |  |  |  | 1 | уп. |  |  |  |
| 355 |  | Саморез 4.2 х 19 (100 шт) сверло |  |  |  | 1 | уп. |  |  |  |
| 356 |  | Изолента ПВХ черная 15мм 10м |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 357 |  | Изолента ХБ черная 200гр |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 358 |  | Наконечник медный луженый ТМЛ 25-8.2-7 8 JG-25 |  |  |  | 6 | шт |  |  |  |
| 359 |  | Шайба М6 узкая DIN125 |  |  |  | 50 | шт |  |  |  |
| 360 |  | Шайба М8 узкая DIN125 |  |  |  | 40 | шт |  |  |  |
| 361 |  | Гайка M6 белая (аналог 37556) |  |  |  | 70 | шт |  |  |  |
| 362 |  | Болт шестигранный М8х70(50шт) |  |  |  | 40 | шт |  |  |  |
| 363 |  | Болт шестигранный М8х40 |  |  |  | 50 | шт |  |  |  |
| 364 |  | Болт М6x60 ц (100шт) |  |  |  | 1 | уп. |  |  |  |
| 365 |  | Болт шестигранный М6х45 (100шт) |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 366 |  | Гайка М8 белая |  |  |  | 45 | шт |  |  |  |
| 367 |  | Шайба гровер М8 |  |  |  | 45 | шт |  |  |  |
| 368 |  | Шайба М6 гровер (400шт) |  |  |  | 70 | шт |  |  |  |
| 369 |  | Элемент питания 6F22 1S (крона) |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 370 |  | ХИТ Розетка двойная скрытая белая без заземления и шторок 16А 250В |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 371 |  | ХИТ Розетка наружная без заземления 250В 10А белая |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 372 |  | ХИТ Выключатель двухклавишный скрытый 250В 6А белый |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 373 |  | ХИТ Выключатель двухклавишный наружный 250В 6А белый |  |  |  | 4 | шт |  |  |  |
| 374 |  | ХИТ Выключатель одноклавишный скрытый 250В 6А белый |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 375 |  | ХИТ Выключатель одноклавишный наружный 250В 6А белый |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 376 |  | Лампа энергосберегающая КЛЛ 11/840 Е27 D34х91 спираль |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 377 |  | Лампа энергосберегающая КЛЛ 20/840 Е27 D46х113 спираль |  |  |  | 4 | шт |  |  |  |
| 378 |  | Лампа ртутная ДРЛ 400вт М Е40 С |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 379 |  | Лампа ртутная ДРЛ 250вт М Е40 С |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 380 |  | Лампа ртутная ДРЛ 125Вт 230В Е27 BL |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 381 |  | Вилка кабельная 32А 3Р+N+Е IР44 переносная 380В 025 |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 382 |  | Розетка кабельная 32А 3Р+N+Е IР44 на поверхность 380В 125 |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 383 |  | Евровилка угловая белая 16А |  |  |  | 6 | шт |  |  |  |
| 384 |  | Светильник люминесцентный ЛСП-42-2x36(40)-012 IP54 |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 385 |  | Светильник НПП-03-100-001 без решетки IP65 |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 386 |  | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х36 встраиваемый |  |  |  | 4 | шт |  |  |  |
| 387 |  | Бирка У136 жесткая треугольная |  |  |  | 30 | шт |  |  |  |
| 388 |  | Электромагнитный пускорегулирующий аппарат ПРА 1И250ДРЛ44Н-003 встраиваемый IP20 УХЛ2 |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 389 |  | Дюбель-гвоздь полипропиленовый 8х60 125 шт. |  |  |  | 1 | уп. |  |  |  |
| 390 |  | Дюбель-гвоздь 6х40 потайная манжета (100шт) |  |  |  | 1 | уп. |  |  |  |
| 391 |  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/765 G13 дневная |  |  |  | 25 | шт |  |  |  |
| 392 |  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт L 18/765 G13 дневная |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 393 |  | Стартер 80С-220-2 4-80вт одиночное подключение |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 394 |  | Кабель силовой ВВГнг(А) 4х1.5 |  |  |  | 50 | м |  |  |  |
| 395 |  | Кабель силовой ВВГнг(А) 4х2.5 |  |  |  | 50 | м |  |  |  |
| 396 |  | Кабель силовой ВВГ 3х1.5 плоский (100м) |  |  |  | 60 | м |  |  |  |
| 397 |  | Кабель силовой ВВГ 3х2.5 плоский (100м) |  |  |  | 30 | м |  |  |  |
| 398 |  | Наконечник кабельный НШвИ 1-8 желтый Е1008 (100шт) |  |  |  | 1 | уп. |  |  |  |
| 399 |  | Труба армированная гибкая 16 мм (30м) |  |  |  | 60 | м |  |  |  |
| 400 |  | Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 401 |  | Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА |  |  |  | 4 | шт |  |  |  |
| 402 |  | Саморезы черные по гипроку к металлу 3,5 х 35 (фасовка Ведро 1000 шт) |  |  |  | 1 | уп. |  |  |  |
| 403 |  | Саморез 4.2 х 19 (100 шт) сверло |  |  |  | 1 | уп. |  |  |  |
| 404 |  | Изолента ПВХ черная 15мм 10м |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 405 |  | Изолента ХБ черная 200гр |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 406 |  | Наконечник медный луженый ТМЛ 35-8.5-8 JG-35 |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 407 |  | Гайка М10 белая |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 408 |  | Шайба кузовная M10 белая |  |  |  | 20 | шт |  |  |  |
| 409 |  | Шайба гровер М10 |  |  |  | 100 | шт |  |  |  |
| 410 |  | Болт шестигранный М12х80 (20шт) |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 411 |  | Гайка М12 белая |  |  |  | 50 | шт |  |  |  |
| 412 |  | Шайба кузовная M12 белая |  |  |  | 15 | шт |  |  |  |
| 413 |  | Шайба гровер М12 (50шт) |  |  |  | 15 | шт |  |  |  |
| 414 |  | Элемент питания 6F22 1S (крона) |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 415 |  | ХИТ Розетка двойная скрытая белая без заземления и шторок 16А 250В |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 416 |  | ХИТ Розетка двойная наружная белая с заземлением без шторок 16А 250В |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 417 |  | ХИТ Розетка скрытая с заземлением 250В 16А белая |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 418 |  | ХИТ Выключатель двухклавишный скрытый 250В 6А белый |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 419 |  | ХИТ Выключатель двухклавишный наружный 250В 6А белый |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 420 |  | ХИТ Выключатель одноклавишный скрытый 250В 6А белый |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 421 |  | ХИТ Выключатель одноклавишный наружный 250В 6А белый |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 422 |  | Лампа энергосберегающая КЛЛ 11/840 Е27 D34х91 спираль |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 423 |  | Лампа энергосберегающая КЛЛ 20/840 Е27 D46х113 спираль |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 424 |  | Лампа ртутная ДРЛ 250вт М Е40 С |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 425 |  | Лампа ртутная ДРЛ 125Вт 230В Е27 BL |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 426 |  | Датчик движения ИК потолочный 1100w 360 гр. 7м IP33 белый |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 427 |  | Евровилка угловая белая 16А |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 428 |  | Светильник люминесцентный ЛСП-42-2x36(40)-012 IP54 |  |  |  | 3 | шт |  |  |  |
| 429 |  | Светильник НПП-03-100-001 без решетки IP65 |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 430 |  | Бирка У136 жесткая треугольная |  |  |  | 30 | шт |  |  |  |
| 431 |  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/765 G13 дневная |  |  |  | 50 | шт |  |  |  |
| 432 |  | Стартер 80С-220-2 4-80вт одиночное подключение |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 433 |  | Провод ПВС 3х2.5 до 380В |  |  |  | 20 | м |  |  |  |
| 434 |  | Наконечник кабельный НШвИ 1-8 желтый Е1008 (100шт) |  |  |  | 1 | уп. |  |  |  |
| 435 |  | Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 436 |  | Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА |  |  |  | 4 | шт |  |  |  |
| 437 |  | Провод силовой ПуГВ 1х0.5 белый |  |  |  | 50 | м |  |  |  |
| 438 |  | Провод силовой ПУГВ 1х10 белый бухт |  |  |  | 20 | м |  |  |  |
| 439 |  | Провод силовой ПУГВ 1х16 желто-зеленый |  |  |  | 20 | м |  |  |  |
| 440 |  | Провод ПуГВ 1х1.5 белый |  |  |  | 10 | м |  |  |  |
| 441 |  | Провод ПУВ 1х1.5 белый |  |  |  | 10 | м |  |  |  |
| 442 |  | Провод ПуГВ 1х1 белый |  |  |  | 10 | м |  |  |  |
| 443 |  | Провод ПуВ 1х1 белый |  |  |  | 10 | М |  |  |  |
| 444 |  | DIN-рейка 30см оцинкованная |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 445 |  | Лента монтажная перфорированная 20х0.7 |  |  |  | 25 | м |  |  |  |
| 446 |  | Саморезы черные по гипроку к металлу 3,5 х 35 (фасовка Ведро 1000 шт) |  |  |  | 1 | уп. |  |  |  |
| 447 |  | Саморез 4.2 х 19 (100 шт) сверло |  |  |  | 1 | уп. |  |  |  |
| 448 |  | Изолента ПВХ желто-зеленая 15мм 20м |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 449 |  | Изолента ХБ черная 400гр |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 450 |  | Наконечник медный луженый ТМЛ 70-10-13 |  |  |  | 10 | шт |  |  |  |
| 451 |  | Фломастер маркировочный 0.4мм черный |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 452 |  | Элемент питания 6F22 1S (крона) |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 453 |  | ХИТ Розетка двойная наружная белая без заземления и шторок 16А 250В |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 454 |  | ХИТ Розетка наружная без заземления 250В 10А белая |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 455 |  | ХИТ Розетка скрытая без заземления 250В 10А белая |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 456 |  | ХИТ Выключатель двухклавишный скрытый 250В 6А белый |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 457 |  | ХИТ Выключатель двухклавишный наружный 250В 6А белый |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 458 |  | ХИТ Выключатель одноклавишный скрытый 250В 6А белый |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 459 |  | ХИТ Выключатель одноклавишный наружный 250В 6А белый |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 460 |  | Лампа энергосберегающая КЛЛ 11/827 Е27 D46x86 шар |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 461 |  | Лампа КЛЛ 20/842 Е27 D42х162 3U IEK |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 462 |  | Лампа ртутная ДРЛ 400вт М Е40 С |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 463 |  | Лампа ртутная ДРЛ 250вт М Е40 С |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
| 464 |  | Лампа ртутная ДРЛ 125вт Е27 С |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 465 |  | Вилка штепсельная |  |  |  | 2 | шт |  |  |  |
| 466 |  | Светильник люминесцентный ЛСП-2х36 PS ECP IP65 ЭПРА |  |  |  | 6 | шт |  |  |  |
| 467 |  | Светильник НПП-03-100-001 без решетки IP65 |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 468 |  | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х36 встраиваемый |  |  |  | 4 | шт |  |  |  |
| 469 |  | Бирка кабельная треугольная У-136 У3.5 (100шт) |  |  |  | 1 | уп. |  |  |  |
| 470 |  | Электромагнитный пускорегулирующий аппарат ПРА 1И250ДРЛ44-003 независимый IP54 УХЛ1 |  |  |  | 1 | шт |  |  |  |
| 471 |  | Дюбель-гвоздь полипропиленовый 8х60 (100 шт) |  |  |  | 1 | уп. |  |  |  |
| 472 |  | Дюбель-гвоздь 6х40 потайная манжета (100шт) |  |  |  | 1 | уп. |  |  |  |
| 473 |  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/765 G13 дневная |  |  |  | 50 | шт |  |  |  |
| 474 |  | Труба армированная гибкая 12мм (30м) |  |  |  | 60 | м |  |  |  |
| 475 |  | Наконечник НШвИ 2х2.5-12 синий НГИ2 (100шт) |  |  |  | 1 | уп. |  |  |  |
| 476 |  | Светильник люминесцентный ЛПО-2х36 ЭПРА без стекла с лампой G13 декоративный решетка |  |  |  | 6 | шт |  |  |  |

В общую цену включены расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, прочих сборов и иных расходов, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях. В общую цену включены  расходы на перевозку и доставку (указать).

1.2. Предлагаемая цена договора составляет: ___________(__________) рублей, в том числе

(указывается  цифрами и прописью)

НДС ___ % _________ рублей (ссылка на соответствующую статью Налогового Кодекса РФ, если участник закупки освобожден от уплаты НДС).

1.3. Условия  оплаты  _____________________________

1.4. Сроки поставки_______________________________

1.5. Условия доставки:  расходы по доставке, перевозке включены в стоимость товара. Место поставки: 423600, РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, 9а.

2. Настоящим гарантируем:

2.1. достоверность представленной нами в котировочной заявке информации;

2.2. что мы соответствуем требованиям, предусмотренными пунктом 2.1. котировочной документации.

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставляемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги), составляющие цену товаров (работ, услуг) по предмету запроса котировок, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

4. В случае, если по итогам проведения запроса котировок с нами будет заключаться договор, мы берем на себя обязательства подписать его в соответствии с требованиями котировочной документации, на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

5. В случае, если нашей котировочной заявке будет присвоен второй номер, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями котировочной документации, на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ___________________________ (указывается наименование должности, Ф.И.О., контактный телефон).

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________ ________________________________, факс ___________________.

8.  Наши реквизиты:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование |  |
| Юридический адрес |  |
| Фактический адрес место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН / КПП |  |
| ОГРН |  |
| Электронный адрес |  |
| ОКПО |  |

Руководитель организации			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

8. Проект договора

ДОГОВОР № 16\08-____

поставки товара

г. Елабуга									 «__» ________ 2016г.

________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________________________________, действующего на основании __________________________________, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Елабужское ПТС», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице и.о генерального директора Дементьева А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор на основании протокола _______ от _________ № _______о нижеследующем:

# 1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставлять производимые или закупаемые им товары Покупателю, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать указанные товары в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2.  Под «Товарами» для целей настоящего Договора понимаются товары, согласованные Сторонами в спецификации, составленной по согласованной форме (Приложение № 1 к настоящему Договору) и подписанной обеими Сторонами.

1.3. Товары, указанные в Спецификации, поставляются Поставщиком отдельными партиями в ассортименте, количестве и сроки, на основании заявок Покупателя (далее – «Заявка»), составленными по согласованной форме (Приложение № 1 к настоящему Договору).

В случае разовой поставки Заявка Покупателем не оформляется, а все условия, предусмотренные п. 2.3 настоящего Договора, согласовываются Сторонами в единой Спецификации.

Согласованные Сторонами Спецификации являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Спецификациями к настоящему Договору Стороны определяют следующие условия:

а) конкретный перечень поставляемого Товара;

б) количество Товара, подлежащего поставке;

в) наименование и адрес грузополучателя (отгрузочные реквизиты);

г) сроки и условия поставки;

д) цена поставляемого Товара и общая стоимость партии Товара.

Цена за единицу Товара включает стоимость доставки Товара до склада Покупателя (Получателя), стоимость погрузочно-разгрузочных работ, запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары, маркировки, оформления необходимой документации и прочие расходы, связанные с доставкой Товара в адрес Покупателя (Получателя) в том числе плату за пользование вагонами, а также НДС и другие налоги и сборы, если иной порядок не согласован Сторонами в соответствующей Спецификации.

В спецификациях Стороны также могут согласовывать, какие именно обязательства по Договору подлежат исполнению и условия их исполнения.

1.5. Каждая спецификация должна иметь свой порядковый номер и ссылку на настоящий Договор.

1.6. Надлежаще оформленная Сторонами спецификация действует в отношении указанной в ней поставки и не распространяется на поставки предыдущие и последующие.

2. Порядок расчетов

2.1. Общая стоимость Товара (далее – цена Товара) составляет _____________ (рублей), НДС (___%) в размере _____________ (рублей) включен в цену Товара. В стоимость Товара включена стоимость доставки до места поставки согласно п. 3.5. настоящего договора.

2.2. Расчеты с Поставщиком за поставленный Товар производятся в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления Товара на склад Покупателя (Получателя).

Стороны пришли к соглашению не квалифицировать отношения по настоящему Договору как коммерческое кредитование, при этом Поставщик не начисляет проценты на сумму стоимости Товара до исполнения покупателем своих обязательств по его оплате, в соответствии условиями предусмотренными настоящим Договором.

ИЛИ (в зависимости от предложения Участника)

В течение __ (_______) календарных дней, с момента выставления счета на оплату Поставщиком, Покупатель перечисляет Поставщику аванс в размере ___% ______________ рублей (_______________) ____ копеек, в т.ч. НДС (18%)_______ рублей (____________) _______ копеек.

Окончательный расчет в размере ___%___________ рублей (_______________)____ копеек, в т.ч. НДС (18%)___________ рублей (______________) ____ копеек, производится в течение ___ (____________) календарных дней, с момента подписания сторонами по договору первичного документа, выставления счета-фактуры и возникновения задолженности. Проценты в силу ст.317.1 ГК РФ за пользование денежными средствами не начисляются.

2.3. Оплата производится на расчетный счет Поставщика с обязательным указанием назначения платежа, даты и номера договора, спецификации и со ссылкой на номер и дату оплачиваемого счета-фактуры. В случае, когда Поставщиком выставлено несколько счетов-фактур, срок оплаты по которым наступил, Покупатель вправе сформировать из них реестр счетов-фактур с присвоением ему номера и даты и осуществить оплату одной суммой с указанием в платежном поручении номера и даты реестра счетов-фактур, номера и даты настоящего Договора. В этом случае в целях достоверного отражения в бухгалтерском учете взаиморасчетов Сторон Покупатель направляет Поставщику копию платежного поручения и реестра счетов-фактур, на который имеется ссылка в платежном поручении. Документы направляются по адресу, указанному в разделе 12 настоящего Договора.

2.4. Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, а также в день прекращения (в том числе в случае досрочного расторжения) настоящего Договора, Поставщик обязан предоставить Покупателю акт сверки взаиморасчетов, на основании которого Стороны производят сверку взаиморасчетов. По мере необходимости сверка может производиться ежемесячно, а также по запросу одной из Сторон.

2.5. Платеж считается произведенным после списания денежных сумм с расчетного счета в банке Покупателя.

3. Сроки и условия поставки Товара. Передача и приём Товара

3.1. Общий срок поставки Товара _______________.

Сроки поставки конкретных наименований Товара (партий Товара) определяются Сторонами на основании Заявок в соответствии с п. 2.2. настоящего договора.

3.2. Поставщик обязан в срок не менее чем за 3 (Три) рабочих дня уведомить Покупателя о своей готовности отгрузить каждую партию Товара.

3.3. Поставщик вправе осуществлять досрочную поставку Товара по согласованию с Покупателем.

3.4. Датой исполнения обязательств Поставщика (датой поставки) считается дата приема Товара от Поставщика на складе Покупателя (Получателя), что фиксируется в товарно-сопроводительных документах:

при перевозке железнодорожным транспортом - дата штемпеля железнодорожной станции назначения на территории Российской Федерации, проставляемая на железнодорожной квитанции назначения;

при перевозке автомобильным транспортом или на условиях самовывоза со склада Поставщика - дата поступления Товара на склад Получателя, проставленная Получателем на товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 или товарно-транспортной накладной или на универсальном передаточном документе со статусом «1».

3.5. Место поставки: 423600, РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, 9а.

3.6. Право собственности на Товар, переходит к Покупателю с момента приема Товара от Поставщика на складе Покупателя (Получателя).

3.7. Приёмка Товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР П-6 от 15.06.65 г. (с изм. от 14.11.74 г.) «О порядке приемки продукции производственно-технического назначении и товаров народного потребления по количеству» и П-7 от 25.04.66 г. (с изм. от 14.11.74 г.) «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству».

3.8. Поставщик обязуется одновременно с Товаром (либо в течение 5-ти календарных дней с момента передачи Товара Получателю, по средствам факсимильной связи, электронной почты, а затем заказным письмом) отправить в адрес Покупателя следующие документы:

1) товарную накладную (унифицированной формы ТОРГ-12), содержащую ссылку на настоящий Договор и номер Спецификации, либо универсальный передаточный документ со статусом «1».

2) счет-фактуру;

3) копию транспортной железнодорожной накладной с отметкой станции получателя о выдаче груза (первый лист) – при доставке ж/д транспортом или копию товарно-транспортной накладной с отметкой получателя о принятии груза - при доставке автотранспортом, заверенные синим оттиском печати Поставщика.

4) копию Сертификата соответствия (в случае если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации), заверенную синим оттиском печати Поставщика.

3.9. При недопоставке Товара (партии Товара) Поставщик обязан допоставить Товар в течение 5 (пяти) календарных дней.

3.10. При обнаружении несоответствия Товара или его части требованиям, установленным настоящим Договором, к качеству и количеству Товара Покупатель уведомляет об этом Поставщика по факсу, по электронной почте или телеграммой, после чего Стороны составляют акт формы М-7 или ТОРГ-2 о выявленных недостатках, который подписывают полномочные представители Сторон. Поставщик обязан за свой счёт заменить некачественный Товар Товаром надлежащего качества в течение 5 (Пяти) календарных дней.

3.11. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок для проведения совместной приемки Товара Покупатель (Получатель) имеет право в одностороннем порядке составить акт, подписываемый комиссией в составе не менее 3-х (трех) человек с обязательным участием незаинтересованной стороны, и направляет Поставщику претензию с приложением акта, копий накладных и других документов, подтверждающих факт несоответствия поставленного Товара по качеству или количеству.

- Гарантии качества

4.1. Товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с соответствующими сертификатами. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ, ТО, ТС, чертежам и удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (сертификатом соответствия), техническим паспортом (актом технической годности). Товар поставляется с сертификатом соответствия ССФЖТ, если его получение обязательно для данного вида Товара.

4.2. В случае поставки Поставщиком Товара ненадлежащего качества, Покупатель вправе предъявить к Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ.

4.3. Гарантийный срок эксплуатации поставляемого Товара устанавливается согласно сроку, указанному в технической документации на данный Товар, и гарантией предоставляемой производителем поставляемого Товара.

5. Тара, упаковка и маркировка

5.1. Поставщик поставляет Товар в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность при перевозке и хранении.

5.2. Тара и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, указанным в технических условиях на поставляемый Товар и возврату не подлежат.

5.3. Каждое место должно иметь маркировку, содержащую станцию назначения, наименование грузополучателя, наименование Товара.

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение условий Настоящего Договора виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством России.

6.2. В случае несвоевременной поставки Товара Покупатель вправе взыскать с Поставщика пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости не поставленного в срок Товара. Покупатель также вправе требовать полного возмещения причиненных ему убытков, связанных с нарушением сроков поставки, в соответствии со ст. 15 ГК РФ.

6.3. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

- Конфиденциальность

8.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора.

8.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться только с согласия Покупателя, независимо от причины прекращения действия настоящего Договора.

8.3. Поставщик не несет ответственности в случае передачи им информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, по электронной почте, обмена факсимильными сообщениями.

9.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 20 дней с момента получения. К претензии в обязательном порядке прилагаются документы, ее обосновывающие и отсутствующие у другой стороны.

Моментом получения претензии, наряду с общеустановленными датой отметки на копии претензии при вручении нарочным или датой указанной в почтовом уведомлении о вручении адресату, также считается дата отказа адресата от получения уведомления, который зафиксирован организацией почтовой связи и дата на которую уведомление, направленное по адресу (месту нахождения) указанному в Договоре, не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал отправителя.

9.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в арбитражный суд Республики Татарстан.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2016 г., в части обязательств до полного их исполнения.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

До получения оригиналов Договора и документов к нему, копии полученные по факсимильной связи или сканированные копии полученные по электронной почте, имеют юридическую силу.

10.3. В случае существенного нарушения любой из Сторон своих обязательств по Договору другая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в соответствии со ст.523 ГК РФ.

10.4. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), такого Поставщика и (или) в исполнительных органах такого Поставщика представлять соответствующую информацию Покупателю не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после таких изменений.

В случае непредставления Поставщиком вышеуказанной информации, Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть заключенный Договор.

10.5. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке. Сторона, решившая расторгнуть Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее 30 (тридцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.  Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента направления уведомления о расторжении. При этом Стороны обязаны провести взаиморасчеты по своим обязательствам, исполненным до даты получения уведомления о расторжении настоящего Договора.

Данное уведомление дублируется посредством факсимильной связи и электронной почты.

11.Прочие условия

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.2. Все приложения, надлежаще оформленные дополнительные соглашения и Спецификации к Договору являются его неотъемлемой частью.

11.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

11.4. Стороны допускают использование для подтверждения действительности выражения воли Стороны при заключении, исполнении, расторжении или иных действий в рамках договора электронного (факсимильного, сканированного) воспроизведения подлинных подписей, печатей, содержания (текста) соответствующих документов (далее – электронная копия).

Электронная копия документа считается достоверной, если: полностью (без изъятий) воспроизводит подлинник документа, включая подпись уполномоченного должностного лица Стороны и печать организации; содержит дату, время и место отправления.

11.5. Стороны обязаны принять все необходимые меры к сохранности и учету документов передаваемых электронной связью и незамедлительно предоставлять их подлинники посредством почтовой связи в распоряжение Стороны по Договору по требованию последней.

11.6. Не допускается уступка Поставщиком прав требований к Покупателю по договору другому лицу без согласия Покупателя

12. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

| Покупатель: ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей» Адрес: 423600. РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, 9А р/с 40702810612000000151 в ОАО «АИКБ» Татфондбанк к/с 30101810100000000815 ИНН 1646020589, КПП 164601001 БИК 049205815 ОГРН 1061674038491 тел. (885557) 5-20-00, 5-20-52 и.о Генеральный директор _________________ /А.В.Дементьев | Поставщик: ____________________________ Адрес:_____________________________ р\с в к\с ИНН\КПП БИК ОГРН тел. /электр.адрес. ____________________/_______________ |
| --- | --- |

Приложение 1к договору поставки

от _______2016г. № 16/08-___

СПЕЦИФИКАЦИЯ

________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________________________________, действующего на основании __________________________________, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Елабужское ПТС», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального директораДементьева А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны:

| № п\п; Наименование товара (услуги); Кол-во; Ед. Изм.; Цена, без НДС; Сумма, без НДС; Сумма с НДС. 1; Лампа AD22DS LED матрица 22мм красный 230В; 2; шт. 2; Провод ПуГВ 1х35 черный; 5; м. 3; Провод ПУГВ 1х2.5 черный; 10; м. 4; Провод ПУВ 1х2.5 белый; 20; м. 5; Провод ПУГВ 1х1.5 черный; 10; м. 6; Провод ПУВ 1х1.5 белый; 20; м. 7; Провод ПуГВ 1х1 белый; 10; м. 8; Провод ПУВ 1х1 белый; 10; М. 9; нукнукн; 1; шт. 10; DIN-рейка 30см оцинкованная; 1; шт. 11; Реле электротепловое токовое РТТ-111 УХЛ4 12.5А; 1; шт. 12; Реле электротепловое токовое РТТ-211 УХЛ4 32.0А; 1; шт. 13; Реле электротепловое токовое РТТ-111 УХЛ4 2.50А; 1; шт. 14; Реле электротепловое токовое РТТ-111 УХЛ4 10.0А; 1; шт. 15; Ящик силовой ЯРПп 100 IP54 У3-001 медная шина; 1; шт. 16; Шайба кузовная М8; 15; шт. 17; Гайка M6 белая (аналог 37556); 20; шт. 18; Болт шестигранный М8х70(50шт); 10; шт. 19; Болт шестигранный М8х50 (60шт); 5; шт. 20; Гайка М8 белая; 15; шт. 21; Шайба гровер М8; 15; шт. 22; Шайба М6 гровер (400шт); 20; шт. 23; Болт шестигранный М10х100; 5; шт. 24; Гайка М10 белая; 10; шт. 25; Шайба кузовная M10 белая; 10; шт. 26; Шайба гровер М10; 20; шт. 27; Изолента ПВХ черная 15мм 10м; 30; шт. 28; Лента монтажная перфорированная 20х0.7; 25; м. 29; Труба армированная гибкая 12мм (30м); 50; м. 30; Бирка кабельная треугольная У-136 У3.5 (100шт); 1; уп.. 31; Фломастер маркировочный 0.4мм черный; 1; шт. 32; Наконечник ТМ 16-8-6; 10; шт. 33; Наконечник медный ТМ 25-8-7 DT-25; 4; шт. 34; Наконечник медный луженый ТМЛ 35-8.5-8 JG-35; 10; шт. 35; Наконечник медный ТМ 50-10.5-9.5 DT-50; 5; шт. 36; Стартер LS111М 4-65вт 220-240в; 10; шт. 37; Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х36 встраиваемый; 5; шт. 38; Светильник люминесцентный ЛПО-2х36 ЭПРА без стекла с лампой G13 декоративный решетка; 4; шт. 39; ХИТ Выключатель двухклавишный скрытый 250В 6А белый; 3; шт. 40; ХИТ Выключатель одноклавишный скрытый 250В 6А белый; 1; шт. 41; ХИТ Выключатель одноклавишный наружный 250В 6А белый; 1; шт. 42; Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА; 1; шт. 43; Выключатель автоматический однополюсный 6А C ВА47-29 4.5кА; 4; шт. 44; Лампа энергосберегающая КЛЛ 11/827 Е27 D46x86 шар; 2; шт. 45; Лампа КЛЛ 20/842 Е27 D42х162 3U IEK; 2; шт. 46; Лампа ртутная ДРЛ 125вт Е27 С; 2; шт. 47; Лампа ртутная ДРЛ 250вт М Е40 С; 7; шт. 48; Коробка установочная 65х45мм для сплошных стен; 6; шт. 49; Вилка штепсельная белая 6А; 1; шт. 50; Предохранитель ПТ 1.1-10-16-12.5 У1; 3; шт. 51; Элемент питания 6F22 1S (крона); 2; шт. 52; ХИТ Розетка двойная скрытая белая без заземления и шторок 16А 250В; 1; шт. 53; ХИТ Розетка двойная наружная белая с заземлением без шторок 16А 250В; 1; шт. 54; ХИТ Розетка наружная без заземления 250В 10А белая; 1; шт. 55; ХИТ Розетка скрытая без заземления 250В 10А белая; 1; шт. 56; Болт М10х40 шестигранный; 20; шт. 57; Гайка М10 белая; 20; шт. 58; Шайба М10 узкая DIN125; 40; шт. 59; Болты М8х35мм (20шт); 1; уп. 60; Гайка М8 белая; 20; шт. 61; Шайба М8 узкая DIN125; 40; шт. 62; Маркер МКН комплект цифр 0-9 4мм (100шт); 10; уп.. 63; Выключатель автоматический однополюсный 4А С ВА47-29 4.5кА; 2; шт. 64; Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА; 1; шт. 65; Сальник PG-9 диаметр кабеля 4-9 IP54; 5; шт. 66; Сальник PG-16 диаметр кабеля 6-13 IP54; 4; шт. 67; Сальник PG-29 диаметр кабеля 18-24мм IP54; 4; шт.. 68; Лампа AD22DS LED матрица 22мм зеленый 230В; 2; шт. 69; Лампа AD22DS LED матрица 22мм красный 230В; 2; шт. 70; Провод ПУГВ 1х6 желто-зеленый; 10; М. 71; Провод ПУГВ 1х2.5 черный; 20; м. 72; Провод ПУВ 1х2.5 голубой; 10; м. 73; Провод ПуГВ 1х1.5 белый; 20; м. 74; Провод ПУВ 1х1.5 белый; 10; м. 75; Провод ПуГВ 1х1 белый; 10; м. 76; Провод ПуВ 1х1 белый; 20; М. 77; Переключатель ALCLR-22 с фиксацией 3 позиции I-O-II черная длинная ручка; 1; шт. 78; DIN-рейка 30см оцинкованная; 1; шт. 79; Реле электротепловое токовое РТТ-111 УХЛ4 16.0А; 1; шт. 80; Реле электротепловое токовое РТТ-111 УХЛ4 4.00А; 1; шт. 81; Шайба кузовная М8; 15; шт. 82; Гайка M6 белая (аналог 37556); 20; шт. 83; Болт шестигранный М8х70(50шт); 10; шт. 84; Болт шестигранный М8х40; 5; шт. 85; Болт М6x60 ц (100шт); 1; уп.. 86; Болт шестигранный М6х45 (100шт); 20; шт. 87; Гайка М8 белая; 15; шт. 88; Шайба гровер М8; 15; шт. 89; Шайба М6 гровер (400шт); 20; шт. 90; Болт шестигранный М10х100; 5; шт. 91; Болт шестигранный М10х60 (30шт); 10; шт. 92; Гайка М10 белая; 10; шт. 93; Болт шестигранный М12х80 (20шт); 5; шт. 94; Гайка М12 белая; 10; шт. 95; Шайба М12 узкая DIN125; 10; шт. 96; Шайба гровер М12 (50шт); 10; шт. 97; Изолента ПВХ желто-зеленая 15мм 20м; 30; шт. 98; Металлорукав Р3-ЦПнг 50; 30; м. 99; Бирка кабельная треугольная У-136 У3.5 (100шт); 1; уп.. 100; Фломастер маркировочный 0.4мм черный; 1; шт. 101; Наконечник ТМ 16-8-6; 10; шт. 102; Наконечник медный ТМ 25-8-7 DT-25; 4; шт. 103; Наконечник медный луженый ТМЛ 35-8.5-8 JG-35; 10; шт. 104; Наконечник медный ТМ 50-10.5-9.5 DT-50; 5; шт. 105; Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/765 G13 дневная; 35; шт. 106; Стартер LS111М 4-65вт 220-240в; 10; шт. 107; Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х36 встраиваемый; 5; шт. 108; Светильник люминесцентный ЛПО-2х36 ЭПРА без стекла с лампой G13 декоративный решетка; 4; шт. 109; ХИТ Выключатель двухклавишный скрытый 250В 6А белый; 3; шт. 110; ХИТ Выключатель двухклавишный наружный 250В 6А белый; 1; шт. 111; ХИТ Выключатель одноклавишный скрытый 250В 6А белый; 1; шт. 112; ХИТ Выключатель одноклавишный наружный 250В 6А белый; 1; шт. 113; Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА; 1; шт. 114; Выключатель автоматический однополюсный 6А C ВА47-29 4.5кА; 4; шт. 115; Лампа энергосберегающая КЛЛ 11/827 Е27 D46x86 шар; 2; шт. 116; Лампа КЛЛ 20/842 Е27 D42х162 3U IEK; 2; шт. 117; Лампа ртутная ДРЛ 125вт Е27 С; 2; шт. 118; Лампа ртутная ДРЛ 250вт М Е40 С; 7; шт. 119; Вилка штепсельная белая 6А; 1; шт. 120; Элемент питания 6F22 1S (крона); 2; шт. 121; ХИТ Розетка двойная скрытая белая без заземления и шторок 16А 250В; 1; шт. 122; ХИТ Розетка двойная наружная белая без заземления и шторок 16А 250В; 1; шт. 123; ХИТ Розетка наружная без заземления 250В 10А белая; 1; шт. 124; ХИТ Розетка скрытая без заземления 250В 10А белая; 1; шт. 125; Болт шестигранный М10х50 (50шт); 20; шт. 126; Гайка М10 белая; 20; шт. 127; Шайба М10 узкая DIN125; 40; шт. 128; Болт шестигранный М8х40; 20; шт. 129; Гайка М8 белая; 20; шт. 130; Шайба М8 узкая DIN125; 40; шт. 131; Клемма ЗНИ-2.5мм.кв синяя без маркировки; 50; шт.. 132; Выключатель автоматический однополюсный 4А С ВА47-29 4.5кА; 2; шт. 133; Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА; 1; шт. 134; Ограничитель перенапряжений ОПС1-D 1P 5кА 230В; 3; шт. 135; Сальник PG-29 диаметр кабеля 18-24мм IP54; 4; шт.. 136; Лампа AD22DS LED матрица 22мм зеленый 230В; 1; шт. 137; Саморез 4.2 х 19 (100 шт) сверло; 1; уп.. 138; Кнопка LA32HND красно-зелёная с подсветкой Пуск; 2; шт. 139; Кнопка красная SВ-7 Стоп 1з+1р 22мм 240В; 2; шт. 140; Лампа AD22DS LED матрица 22мм красный 230В; 2; шт. 141; Провод ПУГВ 1х6 желто-зеленый; 10; М. 142; Провод ПуГВ 1х35 черный; 5; м. 143; Провод ПУГВ 1х2.5 черный; 20; м. 144; Провод ПУВ 1х2.5 голубой; 20; м. 145; Провод ПуГВ 1х1.5 белый; 20; м. 146; Провод ПУВ 1х1.5 белый; 20; м. 147; Провод ПуГВ 1х1 белый; 10; м. 148; Провод ПуВ 1х1 белый; 20; М. 149; Переключатель ALCLR-22 с фиксацией 3 позиции I-O-II черная длинная ручка; 1; шт. 150; DIN-рейка 30см оцинкованная; 1; шт. 151; Реле электротепловое токовое РТТ-111 УХЛ4 6.30А; 1; шт. 152; Шайба М8 узкая DIN125; 10; шт. 153; Гайка M6 белая (аналог 37556); 30; шт. 154; Болт шестигранный М6х45 (100шт); 20; шт. 155; Гайка М8 белая; 15; шт. 156; Шайба гровер М8; 15; шт. 157; Шайба М6 гровер (400шт); 30; шт. 158; Болт шестигранный М10х60 (30шт); 5; шт. 159; Шайба М10 узкая DIN125; 10; шт. 160; Шайба гровер М10; 10; шт. 161; Болт шестигранный М12х80 (20шт); 5; шт. 162; Гайка М12 белая; 5; шт. 163; Шайба М12 узкая DIN125; 15; шт. 164; Шайба гровер М12 (50шт); 15; шт. 165; Изолента ПВХ желто-зеленая 15мм 20м; 30; шт. 166; Лента монтажная перфорированная 20х0.7; 50; м. 167; Труба армированная гибкая 12мм (30м); 50; м. 168; Провод ПВС 3х2.5; 50; м. 169; Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х1.5(100м); 50; м. 170; Кабель силовой ВВГнг(А) 4х2.5; 50; м. 171; Кабель силовой ВВГнг(А) 4х4 (ок)(PE)-0.660 однопроволочный; 50; м. 172; Кабель силовой ВВГнг(А) 3х1.5 плоский; 50; м. 173; Бирка кабельная треугольная У-136 У3.5 (100шт); 1; уп.. 174; Фломастер маркировочный 0.4мм черный; 1; шт. 175; Наконечник ТМ 16-8-6; 10; шт. 176; Наконечник медный ТМ 25-8-7 DT-25; 4; шт. 177; Наконечник медный луженый ТМЛ 35-8.5-8 JG-35; 10; шт. 178; Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/765 G13 дневная; 30; шт. 179; Стартер LS111М 4-65вт 220-240в; 10; шт. 180; Патрон подвесной карболитовый Е27 черный индивидуальный пакет; 10; шт. 181; Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х18 встраиваемый; 4; шт. 182; Светильник люминесцентный ЛПО-2х36 ЭПРА без стекла с лампой G13 декоративный решетка; 4; шт. 183; ХИТ Выключатель двухклавишный наружный 250В 6А белый; 1; шт. 184; ХИТ Выключатель одноклавишный скрытый 250В 6А белый; 1; шт. 185; ХИТ Выключатель одноклавишный наружный 250В 6А белый; 1; шт. 186; Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА; 1; шт. 187; Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА; 4; шт. 188; Лампа энергосберегающая КЛЛ 11/827 Е27 D46x86 шар; 2; шт. 189; Лампа КЛЛ 20/842 Е27 D42х162 3U IEK; 2; шт. 190; Лампа ртутная ДРЛ 125вт Е27 С; 2; шт. 191; Лампа ртутная ДРЛ 250вт М Е40 С; 6; шт. 192; Вилка штепсельная белая 6А; 2; шт. 193; Элемент питания 6F22 1S (крона); 2; шт. 194; ХИТ Розетка двойная скрытая белая без заземления и шторок 16А 250В; 1; шт. 195; ХИТ Розетка двойная наружная белая без заземления и шторок 16А 250В; 1; шт. 196; ХИТ Розетка наружная без заземления 250В 10А белая; 1; шт. 197; ХИТ Розетка скрытая без заземления 250В 10А белая; 1; шт. 198; Болт шестигранный М10х50 (50шт); 16; шт. 199; Гайка М10 белая; 16; шт. 200; Шайба М10 узкая DIN125; 32; шт. 201; Болт шестигранный М8х50 (60шт); 30; шт. 202; Гайка М8 белая; 30; шт. 203; Шайба М8 узкая DIN125; 60; шт. 204; Выключатель автоматический однополюсный 4А С ВА47-29 4.5кА; 2; шт. 205; Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА; 1; шт. 206; ХИТ Розетка с заземлением наружная 250В 16А белая; 1; шт. 207; Сальник PG-9 4-8 IP68; 5; шт. 208; Сальник PG-16 диаметр кабеля 6-13 IP54; 4; шт. 209; Сальник PG-29 диаметр кабеля 18-24 IP54; 4; шт. 210; Лампа AD22DS LED матрица 22мм зеленый 230В; 1; шт. 211; Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА; 3; шт. 212; Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА; 6; шт. 213; Выключатель автоматический однополюсный 25А C ВА47-29 4.5кА; 6; шт. 214; Выключатель автоматический однополюсный 6А C ВА47-29 4.5кА; 20; шт. 215; Выключатель автоматический трехполюсный 6А С ВА47-29 4.5кА; 10; шт. 216; Выключатель автоматический трехполюсный 16А C ВА47-29 4.5кА; 20; шт. 217; Реле промежуточное РП-256 220В 50Гц; 1; шт.. 218; Выключатель автоматический трехполюсный 63А С ВА47-100 10кА; 1; шт. 219; Выключатель автоматический трехполюсный 40А С ВА47-100 10кА; 3; шт.. 220; Выключатель автоматический трехполюсный 32А С ВА47-100 10кА; 3; шт.. 221; Выключатель автоматический трехполюсный 25А С ВА47-100 10кА; 1; шт.. 222; Выключатель автоматический трехполюсный 16А C ВА47-100 10кА; 1; шт. 223; Аэрозоль очистки контактов Scotch 1625; 1; шт. 224; Провод силовой ПуВ 1х0.5 белый; 50; м. 225; Провод силовой ПУГВ 1х10 белый бухт; 20; м. 226; Провод силовой ПУГВ 1х16 желто-зеленый; 20; м. 227; Провод ПУГВ 1х2.5 черный; 100; м. 228; Провод ПУВ 1х2.5 желто-зеленый; 50; м. 229; Провод ПуГВ 1х1.5 белый; 100; м. 230; Провод ПУВ 1х1.5 белый; 50; м. 231; Провод ПуГВ 1х1.5 белый; 20; м. 232; Провод ПУВ 1х1.5 белый; 20; м. 233; DIN-рейка 30см оцинкованная; 2; шт. 234; Пускатель магнитный ПМ12-063150 230В; 1; шт. 235; Пускатель магнитный ПМ12-040150 230В; 2; шт. 236; Реле электротепловое токовое РТТ-111 УХЛ4 12.5А; 1; шт. 237; Реле электротепловое токовое РТТ-111 УХЛ4 16.0А; 1; шт. 238; Реле электротепловое токовое РТТ-111 УХЛ4, 25,0А; 1; шт. 239; Реле электротепловое токовое РТТ-111 УХЛ4 2.50А; 1; шт. 240; Реле электротепловое токовое РТТ-111 УХЛ4 5.00А; 1; шт. 241; Реле электротепловое токовое РТТ-111 УХЛ4 6.30А; 1; шт. 242; Реле электротепловое токовое РТТ-111 УХЛ4 10.0А; 1; шт. 243; Лента монтажная перфорированная 20х0.7; 25; м. 244; Изолента ПВХ желто-зеленая 15мм 20м; 30; шт. 245; Изолента ХБ черная 400гр; 2; шт. 246; Фломастер маркировочный 0.4мм черный; 3; шт. 247; Шайба М6 узкая DIN125; 50; шт. 248; Шайба М8 узкая DIN125; 40; шт. 249; Гайка M6 белая (аналог 37556); 70; шт. 250; Болт шестигранный М8х50 (60шт); 10; шт. 251; Болт шестигранный М6х45 (100шт); 20; шт. 252; Гайка М8 белая; 45; шт. 253; Шайба гровер М8; 45; шт. 254; Шайба М6 гровер (400шт); 70; шт. 255; Болт шестигранный М10х100; 10; шт. 256; Болт шестигранный М10х60 (30шт); 10; шт. 257; Гайка М10 белая; 20; шт. 258; Шайба М10 узкая DIN125; 20; шт. 259; Шайба гровер М10; 20; шт. 260; Гайка М12 белая; 15; шт. 261; Шайба М12 узкая DIN125; 15; шт. 262; Шайба гровер М12 (50шт); 15; шт. 263; Элемент питания 6F22 1S (крона); 6; шт. 264; ХИТ Розетка двойная скрытая белая без заземления и шторок 16А 250В; 10; шт. 265; ХИТ Розетка двойная наружная белая с заземлением без шторок 16А 250В; 10; шт. 266; ХИТ Розетка наружная без заземления 250В 10А белая; 10; шт. 267; ХИТ Розетка скрытая без заземления 250В 10А белая; 10; шт. 268; ХИТ Выключатель двухклавишный скрытый 250В 6А белый; 8; шт. 269; ХИТ Выключатель двухклавишный наружный 250В 6А белый; 8; шт. 270; ХИТ Выключатель одноклавишный скрытый 250В 6А белый; 8; шт. 271; ХИТ Выключатель одноклавишный наружный 250В 6А белый; 8; шт. 272; Лампа энергосберегающая КЛЛ 11/827 Е27 D46x86 шар; 20; шт. 273; Лампа КЛЛ 20/842 Е27 D42х162 3U IEK; 20; шт. 274; Лампа ртутная ДРЛ 250вт М Е40 С; 24; шт. 275; Вилка штепсельная белая 6А; 6; шт. 276; Светильник люминесцентный ЛПО-2х36 ЭПРА без стекла с лампой G13 декоративный решетка; 12; шт. 277; Светильник люминесцентный ЛСП-2х36 PS ECP IP65 ЭПРА; 4; шт. 278; Светильник НПП-03-100-001 без решетки IP65; 2; шт. 279; Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х36 встраиваемый; 4; шт. 280; Бирка кабельная треугольная У-136 У3.5 (100шт); 1; уп.. 281; Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/765 G13 дневная; 125; шт. 282; Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт L 18/765 G13 дневная; 10; шт. 283; Провод ПВС 3х2.5; 40; м. 284; Кабель силовой ВВГнг(А) 3х1.5 плоский; 60; м. 285; Кабель силовой ВВГнг(А) 3х2.5 плоский; 30; м. 286; Провод монтажный МКШ 2х0.75; 450; м. 287; Ограничитель перенапряжений ОПС1-D 1P 5кА 230В; 20; шт. 288; Реле напряжения ПЭФ-301 на DIN-рейку регулируемое электронное переключение фаз; 10; шт.. 289; Хомут 200х3.6мм нейлон (100шт); 2; упак. 290; Хомут 150х3.6мм нейлон (100шт); 2; упак. 291; Провод силовой ПуВ 1х0.5 белый; 50; м. 292; Провод силовой ПУГВ 1х10 белый бухт; 20; м. 293; Провод силовой ПУГВ 1х16 желто-зеленый; 20; м. 294; Провод ПУГВ 1х2.5 черный; 20; м. 295; Провод ПУВ 1х2.5 голубой; 20; м. 296; Провод ПуГВ 1х1.5 белый; 20; м. 297; Провод ПУВ 1х1.5 белый; 20; м. 298; Провод ПУГВ 1х1 черный; 10; м. 299; Провод ПуВ 1х1 белый; 10; М. 300; DIN-рейка 30см оцинкованная; 2; шт. 301; Изолента ПВХ желто-зеленая 15мм 20м; 10; шт. 302; Изолента ХБ черная 400гр; 2; шт. 303; Наконечник медный ТМ 25-8-7 DT-25; 6; шт. 304; Наконечник медный ТМ 35-10.5-8.5 DT-35; 10; шт. 305; Наконечник кабельный DT-70 медный прессованный; 10; шт. 306; Фломастер маркировочный 0.4мм черный; 1; шт. 307; Шайба М6 узкая DIN125; 50; шт. 308; Шайба М8 узкая DIN125; 40; шт. 309; Гайка M6 белая (аналог 37556); 70; шт. 310; Болт шестигранный М8х50 (60шт); 10; шт. 311; Болт шестигранный М6х45 (100шт); 20; шт. 312; Гайка М8 белая; 45; шт. 313; Шайба гровер М8; 45; шт. 314; Шайба М6 гровер (400шт); 70; шт. 315; Гайка М10 белая; 20; шт. 316; Шайба М10 узкая DIN125; 20; шт. 317; Шайба гровер М10; 20; шт. 318; Гайка М12 белая; 15; шт. 319; Шайба М12 узкая DIN125; 15; шт. 320; Элемент питания 6F22 1S (крона); 3; шт. 321; ХИТ Розетка двойная скрытая белая без заземления и шторок 16А 250В; 5; шт. 322; ХИТ Розетка двойная наружная белая с заземлением без шторок 16А 250В; 5; шт. 323; ХИТ Розетка наружная без заземления 250В 10А белая; 5; шт. 324; ХИТ Розетка скрытая без заземления 250В 10А белая; 5; шт. 325; ХИТ Выключатель двухклавишный скрытый 250В 6А белый; 2; шт. 326; ХИТ Выключатель двухклавишный наружный 250В 6А белый; 2; шт. 327; ХИТ Выключатель одноклавишный скрытый 250В 6А белый; 2; шт. 328; ХИТ Выключатель одноклавишный наружный 250В 6А белый; 2; шт. 329; Лампа энергосберегающая КЛЛ 11/827 Е27 D46x86 шар; 4; шт. 330; Лампа КЛЛ 20/842 Е27 D42х162 3U IEK; 4; шт. 331; Лампа ртутная ДРЛ 250вт М Е40 С; 6; шт. 332; Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х36 встраиваемый; 4; шт. 333; Бирка кабельная треугольная У-136 У3.5 (100шт); 1; уп.. 334; Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/765 G13 дневная; 50; шт. 335; Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт L 18/765 G13 дневная; 10; шт. 336; Стартер LS111М 4-65вт 220-240в; 10; шт. 337; Провод ПВС 3х2.5 до 380В; 20; м. 338; Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х1.5(100м); 50; м. 339; Кабель силовой ВВГнг(А) 4х2.5; 50; м. 340; Кабель силовой ВВГнг(А) 3х1.5 плоский; 60; м. 341; Кабель силовой ВВГнг(А) 3х2.5 плоский; 30; м. 342; Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА; 1; шт. 343; Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА; 4; шт. 344; Выключатель автоматический трехполюсный 63А С ВА47-100 10кА; 1; шт. 345; Выключатель автоматический трехполюсный 40А С ВА47-100 10кА; 3; шт.. 346; Выключатель автоматический трехполюсный 32А С ВА47-100 10кА; 3; шт.. 347; Выключатель автоматический трехполюсный 25А С ВА47-100 10кА; 1; шт.. 348; Выключатель автоматический трехполюсный 16А С ВА47-100 10кА; 1; шт.. 349; Провод силовой ПуГВ 1х2.5 белый; 10; м. 350; Провод силовой ПУВ 1х2.5 голубой; 10; м. 351; Провод силовой ПуГВ 1х1.5 черный; 10; м. 352; Провод силовой ПУВ 1х1.5 белый; 10; м. 353; DIN-рейка 30см оцинкованная; 1; шт. 354; Саморезы черные по гипроку к металлу 3,5 х 35 (фасовка Ведро 1000 шт); 1; уп.. 355; Саморез 4.2 х 19 (100 шт) сверло; 1; уп.. 356; Изолента ПВХ черная 15мм 10м; 10; шт. 357; Изолента ХБ черная 200гр; 2; шт. 358; Наконечник медный луженый ТМЛ 25-8.2-7 8 JG-25; 6; шт. 359; Шайба М6 узкая DIN125; 50; шт. 360; Шайба М8 узкая DIN125; 40; шт. 361; Гайка M6 белая (аналог 37556); 70; шт. 362; Болт шестигранный М8х70(50шт); 40; шт. 363; Болт шестигранный М8х40; 50; шт. 364; Болт М6x60 ц (100шт); 1; уп.. 365; Болт шестигранный М6х45 (100шт); 20; шт. 366; Гайка М8 белая; 45; шт. 367; Шайба гровер М8; 45; шт. 368; Шайба М6 гровер (400шт); 70; шт. 369; Элемент питания 6F22 1S (крона); 2; шт. 370; ХИТ Розетка двойная скрытая белая без заземления и шторок 16А 250В; 5; шт. 371; ХИТ Розетка наружная без заземления 250В 10А белая; 5; шт. 372; ХИТ Выключатель двухклавишный скрытый 250В 6А белый; 2; шт. 373; ХИТ Выключатель двухклавишный наружный 250В 6А белый; 4; шт. 374; ХИТ Выключатель одноклавишный скрытый 250В 6А белый; 2; шт. 375; ХИТ Выключатель одноклавишный наружный 250В 6А белый; 2; шт. 376; Лампа энергосберегающая КЛЛ 11/840 Е27 D34х91 спираль; 2; шт. 377; Лампа энергосберегающая КЛЛ 20/840 Е27 D46х113 спираль; 4; шт. 378; Лампа ртутная ДРЛ 400вт М Е40 С; 1; шт. 379; Лампа ртутная ДРЛ 250вт М Е40 С; 5; шт. 380; Лампа ртутная ДРЛ 125Вт 230В Е27 BL; 1; шт. 381; Вилка кабельная 32А 3Р+N+Е IР44 переносная 380В 025; 5; шт. 382; Розетка кабельная 32А 3Р+N+Е IР44 на поверхность 380В 125; 5; шт. 383; Евровилка угловая белая 16А; 6; шт. 384; Светильник люминесцентный ЛСП-42-2x36(40)-012 IP54; 1; шт. 385; Светильник НПП-03-100-001 без решетки IP65; 2; шт. 386; Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х36 встраиваемый; 4; шт. 387; Бирка У136 жесткая треугольная; 30; шт. 388; Электромагнитный пускорегулирующий аппарат ПРА 1И250ДРЛ44Н-003 встраиваемый IP20 УХЛ2; 1; шт. 389; Дюбель-гвоздь полипропиленовый 8х60 125 шт.; 1; уп.. 390; Дюбель-гвоздь 6х40 потайная манжета (100шт); 1; уп.. 391; Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/765 G13 дневная; 25; шт. 392; Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт L 18/765 G13 дневная; 20; шт. 393; Стартер 80С-220-2 4-80вт одиночное подключение; 10; шт. 394; Кабель силовой ВВГнг(А) 4х1.5; 50; м. 395; Кабель силовой ВВГнг(А) 4х2.5; 50; м. 396; Кабель силовой ВВГ 3х1.5 плоский (100м); 60; м. 397; Кабель силовой ВВГ 3х2.5 плоский (100м); 30; м. 398; Наконечник кабельный НШвИ 1-8 желтый Е1008 (100шт); 1; уп.. 399; Труба армированная гибкая 16 мм (30м); 60; м. 400; Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА; 1; шт. 401; Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА; 4; шт. 402; Саморезы черные по гипроку к металлу 3,5 х 35 (фасовка Ведро 1000 шт); 1; уп.. 403; Саморез 4.2 х 19 (100 шт) сверло; 1; уп.. 404; Изолента ПВХ черная 15мм 10м; 10; шт. 405; Изолента ХБ черная 200гр; 1; шт. 406; Наконечник медный луженый ТМЛ 35-8.5-8 JG-35; 10; шт. 407; Гайка М10 белая; 20; шт. 408; Шайба кузовная M10 белая; 20; шт. 409; Шайба гровер М10; 100; шт. 410; Болт шестигранный М12х80 (20шт); 10; шт. 411; Гайка М12 белая; 50; шт. 412; Шайба кузовная M12 белая; 15; шт. 413; Шайба гровер М12 (50шт); 15; шт. 414; Элемент питания 6F22 1S (крона); 2; шт. 415; ХИТ Розетка двойная скрытая белая без заземления и шторок 16А 250В; 5; шт. 416; ХИТ Розетка двойная наружная белая с заземлением без шторок 16А 250В; 5; шт. 417; ХИТ Розетка скрытая с заземлением 250В 16А белая; 5; шт. 418; ХИТ Выключатель двухклавишный скрытый 250В 6А белый; 2; шт. 419; ХИТ Выключатель двухклавишный наружный 250В 6А белый; 2; шт. 420; ХИТ Выключатель одноклавишный скрытый 250В 6А белый; 2; шт. 421; ХИТ Выключатель одноклавишный наружный 250В 6А белый; 2; шт. 422; Лампа энергосберегающая КЛЛ 11/840 Е27 D34х91 спираль; 2; шт. 423; Лампа энергосберегающая КЛЛ 20/840 Е27 D46х113 спираль; 2; шт. 424; Лампа ртутная ДРЛ 250вт М Е40 С; 5; шт. 425; Лампа ртутная ДРЛ 125Вт 230В Е27 BL; 1; шт. 426; Датчик движения ИК потолочный 1100w 360 гр. 7м IP33 белый; 2; шт. 427; Евровилка угловая белая 16А; 2; шт. 428; Светильник люминесцентный ЛСП-42-2x36(40)-012 IP54; 3; шт. 429; Светильник НПП-03-100-001 без решетки IP65; 1; шт. 430; Бирка У136 жесткая треугольная; 30; шт. 431; Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/765 G13 дневная; 50; шт. 432; Стартер 80С-220-2 4-80вт одиночное подключение; 10; шт. 433; Провод ПВС 3х2.5 до 380В; 20; м. 434; Наконечник кабельный НШвИ 1-8 желтый Е1008 (100шт); 1; уп.. 435; Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА; 1; шт. 436; Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА; 4; шт. 437; Провод силовой ПуГВ 1х0.5 белый; 50; м. 438; Провод силовой ПУГВ 1х10 белый бухт; 20; м. 439; Провод силовой ПУГВ 1х16 желто-зеленый; 20; м. 440; Провод ПуГВ 1х1.5 белый; 10; м. 441; Провод ПУВ 1х1.5 белый; 10; м. 442; Провод ПуГВ 1х1 белый; 10; м. 443; Провод ПуВ 1х1 белый; 10; М. 444; DIN-рейка 30см оцинкованная; 1; шт. 445; Лента монтажная перфорированная 20х0.7; 25; м. 446; Саморезы черные по гипроку к металлу 3,5 х 35 (фасовка Ведро 1000 шт); 1; уп.. 447; Саморез 4.2 х 19 (100 шт) сверло; 1; уп.. 448; Изолента ПВХ желто-зеленая 15мм 20м; 10; шт. 449; Изолента ХБ черная 400гр; 1; шт. 450; Наконечник медный луженый ТМЛ 70-10-13; 10; шт. 451; Фломастер маркировочный 0.4мм черный; 1; шт. 452; Элемент питания 6F22 1S (крона); 2; шт. 453; ХИТ Розетка двойная наружная белая без заземления и шторок 16А 250В; 5; шт. 454; ХИТ Розетка наружная без заземления 250В 10А белая; 5; шт. 455; ХИТ Розетка скрытая без заземления 250В 10А белая; 5; шт. 456; ХИТ Выключатель двухклавишный скрытый 250В 6А белый; 2; шт. 457; ХИТ Выключатель двухклавишный наружный 250В 6А белый; 2; шт. 458; ХИТ Выключатель одноклавишный скрытый 250В 6А белый; 2; шт. 459; ХИТ Выключатель одноклавишный наружный 250В 6А белый; 2; шт. 460; Лампа энергосберегающая КЛЛ 11/827 Е27 D46x86 шар; 2; шт. 461; Лампа КЛЛ 20/842 Е27 D42х162 3U IEK; 2; шт. 462; Лампа ртутная ДРЛ 400вт М Е40 С; 1; шт. 463; Лампа ртутная ДРЛ 250вт М Е40 С; 5; шт. 464; Лампа ртутная ДРЛ 125вт Е27 С; 1; шт. 465; Вилка штепсельная; 2; шт. 466; Светильник люминесцентный ЛСП-2х36 PS ECP IP65 ЭПРА; 6; шт. 467; Светильник НПП-03-100-001 без решетки IP65; 1; шт. 468; Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х36 встраиваемый; 4; шт. 469; Бирка кабельная треугольная У-136 У3.5 (100шт); 1; уп.. 470; Электромагнитный пускорегулирующий аппарат ПРА 1И250ДРЛ44-003 независимый IP54 УХЛ1; 1; шт. 471; Дюбель-гвоздь полипропиленовый 8х60 (100 шт); 1; уп.. 472; Дюбель-гвоздь 6х40 потайная манжета (100шт); 1; уп.. 473; Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/765 G13 дневная; 50; шт. 474; Труба армированная гибкая 12мм (30м); 60; м. 475; Наконечник НШвИ 2х2.5-12 синий НГИ2 (100шт); 1; уп.. 476; Светильник люминесцентный ЛПО-2х36 ЭПРА без стекла с лампой G13 декоративный решетка; 6; шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Общая сумма  _____________(__________________________________________)    руб. ___ коп., в т.ч. НДС 18%.

(цифрой)              			 (прописью)

| Покупатель: ОАО «Елабужское ПТС» И.о Генеральный директор _____________________А.В.Дементьев | Поставщик: _____________________ ___________________ _______________________/_____________________/ |
| --- | --- |