Приложение 1 к дог. №__________ от "____" ________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Техническое перевооружение узла приема аварийного топлива центральной котельной ОАО «Елабужское ПТС»»

1. Способ закупки: запрос котировок.

2. Предмет договора:

Техническое перевооружение узла приема аварийного топлива центральной котельной ОАО «Елабужское ПТС».

В состав работ входит:

- Приобретение всех необходимых материалов для производства работ.

-  Архитектурно-строительные решения.

- Электроснабжение.

-Технологические решения.

- Автоматизация комплексная.

-Пуско-наладочные работы.

Локальный ресурсный сметный расчёт прилагается.

3. Цель закупки: выполнить техническое перевооружение существующего узла приема аварийного топлива для работы на печном топливе.

4. Код ОКДП: 453000

5. Код ОКВЭД: 45

6. Начальная (максимальная) стоимость по договору: составляет 2 978 350 рублей, в том числе НДС. Порядок формирования цены: цена договора с учетом расходов на материалы и комплектующие, расходов на страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС. В цену договора входят транспортные и накладные расходы Исполнителя, связанные с исполнением предмета договора. Все издержки и затраты, связанные с  исполнением своих обязательств, исполнитель несёт за свой счет.

7. Форма, сроки и порядок оплаты: расчет между сторонами производится согласно подписанного договора.

8. Критерии  оценки:

- цена,

- гарантийные обязательства,

- сроки выполнения работ,

- условия оплаты.

9. Требования к предоставлению услуг:

9.1. Наличие у Подрядчика свидетельства СРО.

9.2. Стоимость работ (в том числе стоимость материалов), а так же стоимость всех налогов, госпошлин, транспортных расходов и прочих сборов, которые должен оплачивать Заказчик в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену коммерческого предложения.

9.3.  Выполнять работы в объемах и сроках, предусмотренных настоящим договором и сдать работы Заказчику.

9.4.  Производить работы в соответствии с проектом, со сметным расчетом, строительными нормами и правилами, применяя современные методы и технологии производства работ.

9.5.  Выполненные работы и применяемые материалы должны соответствовать требованиям действующих в настоящее время технических регламентов.

9.6.  Предоставить Заказчику сертификаты на применяемые материалы.

9.7.  Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

9.8.  Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору в течение всего срока предоставленной гарантии.

10.  Условия выполнения работ: Во время выполнения работ подрядчик самостоятельно и за счёт собственных средств обеспечивает себя спецодеждой.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства или представлять угрозу для эксплуатации котельной. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами.

Подрядчик перед началом работ должен предоставить заказчику список сотрудников, привлечённых к выполнению работ с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан – разрешение на работу. Предоставить заказчику приказ о назначении представителя подрядчика, ответственного за производство работ. Подрядчик обязан согласовать с заказчиком режим, порядок, состав и план проведения работ.

Интенсивность выполнения работ (продолжительность рабочего дня) устанавливается в соответствии с действующим законодательством о труде.

Не повреждать основные конструкции зданий и инженерного оборудования при проведении работ. В случае повреждения данных конструкций провести работы по восстановлению.

11.  Срок действия договора:

Начало действия: с момента подписания до полного исполнения обязательств сторонами.

12. Сроки выполнения работ:

Начало работ: согласно графика в течении 30 дней.

Окончание работ: не позднее 15.10.2016 г.

13. Гарантия качества на работы и материалы:

Гарантия качества в отношении работ по строительству и применённых материалов, предоставляемая Подрядчиком, составляет 5 (пять) лет с момента подписания Сторонами акта приёма-передачи выполненных работ (КС-2, КС-3), - в соответствии с требованиями п. 17 статьи 14 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ. В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока, вызов представителя Подрядчика для участия в составлении акта обнаруженных дефектов обязателен.

И.о.ген.директора __________________________ А.В. Дементьев

Главный инженер___________________________ И.Г. Гатауллин

Начальник ПТО ____________________________ И.Н. Гильмиталипов

Начальник СК ______________________________ И.Т. Габитов

Начальник СЭХ _____________________________ С.А. Карпов

Начальник КИПиА ___________________________ И.Н. Григорьев