УТВЕРЖДАЮ

И.о.Генерального директора

ОАО «Елабужское предприятие

тепловых сетей»

_________________ / А.В.Дементьев /

«___» ___________ 2017 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запрос котировок

на оказание услуг по проведению

профилактических измерений и испытаний

электрооборудования  и испытанию средств защиты.

г. Елабуга  2017г.

Содержание котировочной документации:

Стр.

| 1. Общие сведения | 3 |
| --- | --- |
| 2. Требования к участникам закупок | 3 |
| 3. Порядок подготовки и подачи котировочной заявки | 3 |
| 3.1. Язык документов, входящих в состав котировочной заявки | 3 |
| 3.2. Валюта котировочной заявки | 4 |
| 3.3. Затраты на подготовку котировочной заявки | 4 |
| 3.4. Одна котировочная заявка от каждого участника | 4 |
| 3.5. Требования к оформлению котировочной заявки | 4 |
| 3.6. Порядок подачи котировочных заявок | 5 |
| 3.7. Внесение изменений в котировочную заявку и ее отзыв | 5 |
| 4. Вскрытие конвертов с котировочными заявками | 5 |
| 5. Порядок рассмотрения котировочных заявок, условия их отклонения | 6 |
| 6. Порядок оценки и сопоставления котировочных заявок, определение победителя | 6 |
| 7. Заключение договора по результатам проведенного конкурса | 7 |
| Приложение №1. Информационная карта конкурса | 9 |
| Приложение №2. Форма описи документов, входящих в заявку | 14 |
| Приложение №3. Форма заявки на участие в конкурсе | 15 |
| Приложение №4. Форма котировочного предложения | 16 |
| Приложение №5. Форма доверенности | 17 |
| Приложение №6. Техническое задание | 18 |
| Приложение №7. Проект договора | 20 |

1. Общие сведения

1.1. Понятия и термины, используемые в настоящей котировочной документации (далее – Документация), применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках для нужд ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей».

1.2. Положение о закупках для нужд ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей» размещено в сети «Интернет» по адресу http://www.oao.epts.ru  , www.zakupki.gov.ru.

1.3. В соответствии  с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках для нужд                         ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей», процедурами, условиями и положениями Документации Заказчик проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса (Приложение №1 Документации) и Техническом задании (Приложение №6 Документации).

1.4. Участник закупки должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым действующим законодательством и Документацией.

1.5. Для участия в конкурсе участник закупки должен подготовить котировочную заявку (в случае проведения конкурса по нескольким лотам - по каждому лоту отдельно) в порядке, в сроки  и на условиях, изложенных в Документации.

1.6. Котировочные заявки будут вскрыты конкурсной комиссией в порядке, в месте и в сроки, указанные в Документации, рассмотрены и оценены конкурсной комиссией в соответствии с критериями и в порядке, указанными в Документации. По результатам оценки будет определен победитель конкурса (в случае проведения конкурса по нескольким лотам победитель определяется по каждому лоту), которому будет направлен договор  на условиях, установленных в Документации и определяемых согласно поданной участником закупки котировочной заявки.

1.7. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном котировочной документацией. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки и согласовывается с Заказчиком. Размер обеспечения исполнения договора, установленного Заказчиком в рамках данного конкурса, указан в Информационной карте конкурса (Приложение №1 Документации).

2. Требования к участникам закупок

2.1. Перечень требований, выдвигаемых Заказчиком к участникам закупок, указан в Информационной карте конкурса (Приложение №1 Документации).

2.2. Конкурсная комиссия отстраняет участника закупки от участия в конкурсе на любом этапе его проведения в случае установления  предоставления недостоверных сведений о его соответствии установленным Заказчиком требованиям.

2.3. Участник закупки обязан изучить котировочную документацию, включая все инструкции, условия, требования, формы и приложения. Непредставление полной информации, требуемой котировочной документацией, предоставление недостоверных, противоречивых сведений или подача котировочной заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в котировочной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

3. Порядок подготовки и подачи котировочной заявки

3.1. Язык документов, входящих в состав котировочной заявки

3.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

3.1.2. Документы, входящие в состав котировочной заявки, могут быть написаны на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

3.1.3. При описании условий и предложений участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.2. Валюта котировочной заявки

### 3.2.1. Цены в котировочной заявке должны быть выражены в российских рублях.

3.3. Затраты на подготовку котировочной заявки

3.3.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой котировочной заявки и участием в конкурсе. Заказчик не несет ответственность и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от результатов конкурса.

3.4. Одна котировочная заявка от каждого участника

3.4.1. Каждый участник закупки может подать только одну котировочную заявку в отношении каждого предмета конкурса (лота).

3.4.2. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более котировочных заявок при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все котировочные заявки такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

3.5. Требования к оформлению котировочной заявки

3.5.1. Котировочная заявка подается участником закупки в письменной форме.

3.5.2. Перечень обязательных сведений и документов, входящих в конкурсную заявку, приведен в Информационной карте конкурса (Приложение №1 Документации).

3.5.3. Все документы, входящие в котировочную заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Копии документов должны быть надлежащим образом заверены.

3.5.4. Заявка на участие в конкурсе и котировочное предложение должны быть составлены по форме, установленной Документацией, и  подписаны лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника закупки.

3.5.5. Подчистки и исправления в документах не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими на основании доверенности).

3.5.6. Котировочная заявка должна быть прошита (вместе с описью входящих в ее состав документов), скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

3.5.7. Участник закупки подает котировочную заявку в запечатанном конверте. На конверте в обязательном порядке должно быть указано наименование Заказчика и наименование предмета конкурса (в случае, если конкурс проводится по нескольким лотам, следует указать номер и предмет лота). Участник закупки  вправе не указывать на конверте идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи.

3.5.8. Если конверт не запечатан и не помечен в соответствии с требованиями котировочной документации, Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

3.5.9. Документы, представленные в составе котировочной заявки, участникам не возвращаются.

3.5.10. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации заявки в Журнале регистрации котировочных заявок.

3.6. Порядок подачи котировочных заявок

3.6.1. Котировочные заявки подаются по адресу и в срок, указанным в Информационной карте конкурса (Приложение №1 Документации). Предоставление заявок нарочным производится по московскому времени в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12: 00 до 13:00).

3.6.2. Каждая котировочная заявка регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации котировочных заявок в порядке поступления. Запись регистрации котировочной заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке котировочной   заявки нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с котировочной заявкой уполномоченному лицу Заказчика.

3.6.3. Конверты с котировочными заявками, полученные после окончания срока их подачи, вскрываются и возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки. Данные о вскрытии конвертов с котировочными заявками, полученным после окончания срока приема котировочных заявок, фиксируются Заказчиком в Протоколе вскрытия конвертов.

3.7. Внесение изменений в котировочную заявку и ее отзыв

3.7.1. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою конкурсную заявку до истечения срока подачи котировочных заявок. Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

3.7.2. Изменения в ранее представленную котировочную заявку вносятся по принципу полной замены: представляется вновь оформленная конкурсная заявка, в уведомлении об изменении котировочной заявки указывается необходимость изъятия ранее представленной заявки и регистрации новой конкурсной заявки, при этом датой подачи заявки считается дата регистрации вновь оформленной заявки у Заказчика.

3.7.3. Для отзыва котировочной заявки участник закупки направляет Заказчику уведомление, в котором указываются сведения о наименовании участника закупки и наименовании предмета конкурса (лота), по которому была представлена заявка.

3.7.4.Уведомление об изменении или отзыве конкурсной заявки должно быть оформлено на фирменном бланке участника закупки, подписано лицом, имеющим полномочия для его подписания от имени участника закупки и скреплено печатью участника закупки.

3.7.5. Возврат заявки, изымаемой в соответствии с п.3.7.2 или п.3.7.3, осуществляется после ее вскрытия Заказчиком и только лицу, уполномоченному представлять интересы участника закупки согласно доверенности, входящей в конкурсную заявку (оформленной по образцу, приведенному в Приложении №5 настоящей котировочной  документации).

4. Вскрытие конвертов с котировочными заявками

4.1. В день, во время и в месте, указанные в Информационной карте конкурса (Приложение №1 Документации), конкурсной комиссией вскрываются конверты с котировочными заявками.

4.2. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с котировочными заявками, которые поступили Заказчику до истечения срока подачи котировочных  заявок.

4.3. Наименование каждого участника закупки, конверт с конкурсной заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с конкурсными заявками и заносятся в протокол вскрытия конвертов с котировочными заявками.

4.4. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и Заказчиком в день проведения вскрытия конвертов и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня после подписания.

4.5. В случае установления факта подачи одним участником  двух и более котировочных заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все конкурсные заявки такого участника, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

4.6. После процедуры вскрытия конвертов все поступившие конкурсные заявки становятся собственностью Заказчика и возврату участникам  не подлежат.

5. Порядок рассмотрения котировочных заявок, условия их отклонения

- 5.1. В срок, указанный в Информационной карте конкурса (Приложение №1 Документации), конкурсная комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие конкурсных заявок и участников закупки требованиям, установленным действующим законодательством и Документацией.

- 5.2. На основании результатов рассмотрения котировочных заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки или об отказе в допуске участника к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, установленным действующим законодательством и котировочной документацией, оформляется протокол рассмотрения котировочных заявок, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания рассмотрения котировочных заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня после его подписания.

5.3. При рассмотрении котировочных заявок участник закупки не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

- несоответствия участника закупки требованиям, установленным действующим законодательством и Документацией;

- непредставления определенных Документацией документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах (работах, услугах), являющихся предметом закупки;

- несоответствия оформления котировочных  заявки требованиям Документации, в том числе наличие в таких заявках ценового предложения, превышающего начальную (максимальную) цену договора.

Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается.

5.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником закупки в составе котировочной заявки, установления факта проведения ликвидации участника закупки или признания арбитражным судом такого участника банкротом и об открытии конкурсного производства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

5.5. В случае допуска к участию в конкурсе двух и более участников закупки конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление котировочных заявок в соответствии с критериями, предусмотренными Документацией.

6. Порядок оценки и сопоставления котировочных  заявок, определение победителя

- 6.1. В срок, указанный в Информационной карте конкурса (Приложение №1 Документации), конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление котировочных заявок участников, допущенных к участию в конкурсе.

- 6.2. Оценка и сопоставление котировочных заявок в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, определенными Документацией.

- 7.  Заключение договора по результатам проведенного конкурса

- 7.1. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления котировочных заявок передает победителю конкурса договор, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем в конкурсной заявке, в проект договора, прилагаемый к котировочной документации.

- 7.2. Победитель конкурса не вправе отказаться от заключения договора.

- 7.3. В случае, если победитель конкурса в течение пяти рабочих дней с момента получения договора не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник может быть признан Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

- 7.4. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником, котировочной заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

- 7.5. В случае уклонения участника закупки, котировочной заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

7.6. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса либо (при уклонении победителя конкурса от заключения договора) с участником, с которым заключается такой договор, в случае установления факта несоответствия участника закупки требованиям, установленным действующим законодательством и/или Документацией, либо предоставления указанным лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных котировочной документацией. В этом случае Заказчик оформляет протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора. Протокол размещается на официальном сайте не позднее чем через три дня после его подписания.

7.7. В случае проведения конкурса по нескольким лотам, договор заключается по каждому из лотов отдельно.

Приложение № 1

к котировочной документации

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

| 1. | Сведения о Заказчике |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование Заказчика | Открытое акционерное общество «Елабужское предприятие тепловых сетей» |
| 1.2. | Место нахождения Заказчика | 423600, РТ, г. Елабуга ,ул. Интернациональная 9А |
| 1.3. | Почтовый адрес Заказчика | 423600, РТ, г. Елабуга ,ул. Интернациональная 9А |
| 1.4. | Контактное лицо Заказчика по конкурсной процедуре | Карпов Сергей Альбертович, тел. (85557) 5-20-26, e-mail: Е2012@EPTS.ru Ёгина Наталья Валентиновна (85557) 5-20-27 |
| 2. | Общая информация о закупке |  |
| 2.1. | Предмет договора | Проведение профилактических измерений и испытаний электрооборудования и испытание средств защиты |
| 2.2. | Классификация товаров (работ, услуг) по ОКДП | 7422000 – Услуги по техническим испытаниям и анализам 7422090 – Услуги по технической проверке и анализу |
| 2.3. | Количество поставляемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) | Объём услуг для проведения периодических испытаний и измерений электроустановок, перечень защитных средств, график проведения испытаний электрооборудования отражены в техническом задании и в графике, являющемся неотъемлемой частью проекта договора. |
| 2.4. | Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | 423600, РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная 9А |
| 2.5. | Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | В соответствии тех.задания и проектом договора, являющимся неотъемлемой частью конкурсной документации. |
| 2.6. | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) | 201018 руб. (в т.ч НДС) |
| 2.7. | Порядок осуществления расчетов | Расчеты за товар (работы, услуги) будут производиться Заказчиком в российских рублях, в безналичной форме, в порядке и в сроки, указанные в проекте договора (Приложение №7 Документации). |
| 2.8. | Источник финансирования закупки | Собственные средства Заказчика. |
| 2.9. | Размер обеспечения исполнения договора | Не предусмотрено |
| 2.10. | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора | Согласно договора |
| 3. | Предоставление котировочной документации |  |
| 3.1. | Срок предоставления котировочной документации | В соответствии со сроком подачи котировочных заявок |
| 3.2. | Место и порядок предоставления котировочной документации | 3.2.1. Заинтересованные лица могут получить полный комплект конкурсной документации в электронной форме бесплатно на официальном сайте www.zakupki.gov.ru., www.oao.epts.ru 3.2.2. В случае получения заявления от любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме нарочно, посредством почтовой или факсимильной связи либо в отсканированном виде по электронной почте, о предоставлении котировочной документации путем направления электронного письма на электронный адрес, указанный в заявлении, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления Заказчик направляет такому лицу конкурсную документацию на указанный электронный адрес. В этом случае предоставление конкурсной документации осуществляется без взимания платы. 3.2.3. В случае получения заявления от любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме нарочно, посредством почтовой или факсимильной связи либо в отсканированном виде по электронной почте, о предоставлении котировочной документации на бумажном носителе, Заказчик предоставляет котировочную документацию представителю лица, подавшего заявление, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления и платы за предоставление котировочной документации. Предоставление котировочной документации осуществляется по месту нахождения Заказчика. |
| 4. | Подача котировочных заявок |  |
| 4.1. | Место подачи котировочных заявок | Согласно документации |
| 4.2. | Дата начала подачи котировочных заявок |  |
| 4.3. | Дата окончания подачи котировочных заявок |  |
| 4.4. | Перечень обязательных сведений и документов, входящих в котировочную заявку | 4.4.1. Опись документов, входящих в состав конкурсной заявки (по образцу, представленному в Приложении №2 настоящей конкурсной документации). 4.4.2. Заявка на участие в конкурсе, подписанная лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника закупки (по образцу, представленному в Приложении №3 настоящей конкурсной документации). 4.4.3. Котировочное предложение Участника закупки (по образцу, представленному в Приложении №4 настоящей котировочной документации). Ценовое предложение участника закупки не должно превышать начальную (максимальную) цену договора. Все налоги, пошлины, прочие сборы и иные расходы, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены в ценовое предложение участника закупки. 4.4.4. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, котировочная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (по образцу, представленному в Приложении №5 настоящей конкурсной документации). В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, конкурсная заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 4.4.5. Копия свидетельства о государственной регистрации. 4.4.6. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 4.4.7. Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц). 4.4.8. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или надлежащим образом заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или надлежащим образом заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. 4.4.9. Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 4.4.10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 4.4.11. Копии, заверенные печатью участника, форм №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за последний отчетный период, с отметкой налоговых органов. 4.4.12. Копия акта сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью участника. 4.4.13. Документы, декларирующие соответствие участника закупки требованиям пункта 7.2 настоящей котировочной документации: «7.2. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно быть возбуждено процедур банкротства, деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.» |
| 5. | Регламент котировочной процедуры |  |
| 5.1. | Дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками |  |
| 5.2. | Дата рассмотрения котировочных заявок |  |
| 5.3. | Дата проведения оценки и сопоставления котировочных заявок и подведения итогов конкурса |  |
| 5.4. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. | Требования к участникам закупки |  |
| 7.1. | - Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. |  |
| 7.2. | - Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно быть возбуждено процедур банкротства, деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях. |  |
| 7.3. | - У участника закупки не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды. |  |
| 7.4. | - Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |
| 7.5. | Участник закупки должен составить котировочную заявку по форме и в объеме, установленным Документацией. Из текста котировочной заявки должно ясно следовать, что ее подача является принятием (акцептом) всех условий Заказчика. |  |

Приложение № 2

к котировочной документации

# ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В ЗАЯВКУ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в запросе котировок

Наименование конкурса: запрос котировок на оказание услуг по  проведению профилактических измерений и испытаний электрооборудования  и испытание средств защиты

Настоящим (указывается наименование участника) подтверждает, что для участия в конкурсе нами направляются ниже перечисленные документы:

| № п\п | Наименование | Кол-во страниц | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на участие в запросе котировок (приложение № 3 к котировочной документации), в том числе декларирующая соответствие участника закупки требованиям пункта 2.1. настоящей котировочной документации. |  |  |
| 2 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении запроса котировок или заверенная печатью участника копия такой выписки (для юридических лиц). |  |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении запроса котировок или заверенная печатью участника копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей). |  |  |
|  | Копия документа, удостоверяющего личность (для иных физических лиц). |  |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении запроса котировок (для иностранных лиц). |  |  |
| 3 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, котировочная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, котировочная заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - нескольких юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, нескольких физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. |  |  |
| 4 | Копия свидетельства о государственной регистрации. |  |  |
| 5 | Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. |  |  |
| 6 | Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц). |  |  |
| 7 | Копия документа подтверждающего переход на упрощенную систему налогообложения, заверенная печатью участника (для участника закупки, применяющего упрощенную систему налогообложения). |  |  |
| 8 | Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (подтверждающие допуск к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (допуски СРО, лицензии). |  |  |
| 9 | Итого (указывается общее количество страниц) |  |  |

Руководитель организации			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 3

к конкурсной документации

# ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

На бланке организации

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Наименование конкурса: запрос котировок на оказание услуг по проведению профилактических измерений и испытаний электрооборудования  и испытание средств защиты.

1. Изучив конкурсную документацию по вышеуказанному конкурсу _________________ (указывается наименование участника) в лице __________________________ (наименование должности руководителя, его Ф.И.О.), действующего на основании ______________________, сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в котировочной документации, и направляет настоящую котировочную заявку.

2. Мы согласны осуществлять поставку товаров (выполнение работ, оказание работ), являющихся предметом конкурса, в соответствии с требованиями котировочной документации, на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в котировочной заявке информации.

4. В случае, если по итогам проведения конкурса с нами будет заключаться договор, мы берем на себя обязательства подписать его в соответствии с требованиями конкурсной документации, на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

5. В случае, если нашей котировочной заявке будет присвоен второй номер, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями котировочной документации, на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ___________________________ (указывается наименование должности, Ф.И.О., контактный телефон).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________ ________________________________, факс ___________________.

8.  Наши реквизиты:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование |  |
| Юридический адрес |  |
| Фактический адрес место нахождения |  |
| Дата, место и орган регистрации (на основании свидетельства о государственной регистрации) |  |
| Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН / КПП |  |
| ОГРН |  |
| Банковские реквизиты (р\с,к\с, в каком банке, БИК) |  |
| Электронный адрес |  |
| ОКПО |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |

9. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Руководитель организации			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 4

к котировочной  документации

ФОРМА КОТИРОВЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На бланке организации

Дата, исх. номер

КОТИРОВОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование конкурса: запрос котировок на оказание услуг по испытанию и измерению электрооборудования, испытанию средств защиты

| Критерий | Значение |
| --- | --- |
| Цена договора - общая годовая стоимость услуг по договору, с НДС в руб. (Если предложенная цена ниже начальной цены договора, то обязательно приложить калькуляции (сметы) на весь набор работ по договору) | (в рублях) |
| Срок деятельности участника закупки в сфере оказания услуг по испытанию и измерению электрооболрудования, испытанию средств защиты (Обязательно приложить копии подтверждающих документов) | (год) |
| Наличие у участника закупки положительных отзывов о деятельности в области оказания услуг по испытанию и измерению электрооболрудования, испытанию средств защиты (Обязательно приложить копии подтверждающих документов) | (приложить копии подтверждающих документов) |
| Срок гарантии качества выполненных ремонтных работ (не менее 12 месяцев) | (месяцы) |

Руководитель организации			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 5

к котировочной документации

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ

__________________________________________________________________________________

(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)

Участник закупки _______________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет Представителю _______________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

паспорт серии _______ № _____________ выдан ________________________________________

представлять интересы ________________________________________________________________

(наименование организации)

на конкурсе, проводимом открытым акционерным обществом «Елабужское предприятие тепловых сетей», по предмету: запрос котировок на оказание услуг по профилактическим измерениям и испытаниям электрооборудования и испытанию средств защиты.

В целях выполнения данного поручения Представитель уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись __________________________        ______________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                 (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «     » __________________ 20 __ г.

Руководитель организации			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 1

к котировочной документации

Техническое задание на выполнение работ

На  проведение периодических эксплуатационных испытаний и измерений параметров электрооборудования, электроустановок, электрических сетей напряжением до 1000 В и заземляющих устройств.

1. Общие требования к выполнению работ (указываются обязательные требования ко всем работам независимо от вида и этапа):  Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.  Проведение контрольных замеров и испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей на основании методических указаний ПТЭЭП и  ГОСТ Р 50571.16-2007.  Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

2.Особые требования к выполнению работ:

- работы выполняются в соответствии с ПТЭЭП и в объеме, предусмотренном техническим заданием,  с использованием  лаборатории освидетельствованной  в Ростехнадзоре;

- работы проводятся квалифицированным обученным персоналом, прошедшим специальную подготовку и проверку знаний в соответствии с требованиями правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- график работ, а также все отключения и переключения  согласовываются с Заказчиком до начала работ;

- оказываемые услуги должны быть сертифицированы и не причинять вред имуществу заказчика;

- результаты испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами (технический отчёт) с результатами испытаний, ведомостью дефектов, заключением и перечнем применяемого испытательного оборудования и средств защиты (согласно ПТЭЭП и ГОСТ Р 50571.16-2007) с предоставлением Заказчику технических отчетов;

- Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего контракта;

- Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства работ.

3.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (конкретизируются заказчиком):

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001  и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены  к применению органами РОСТЕХ надзора.

- ДОГОВОР №

г. Елабуга                                                                                     ______________________2017 г.

Открытое акционерное общество «Елабужское предприятие тепловых сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о.генерального директора Дементьева А.В.., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего  на основании  Устава, с другой стороны, заключили – настоящий договор на оказание услуг (далее – договор) о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. По настоящему договору «Исполнитель» принимает на себя обязательства по оказанию услуг по проведению испытаний и измерений параметров электрооборудования, электроустановок, электрических сетей напряжением до 1000 В. и заземляющих устройств, а так же по испытанию защитных средств для работы в электроустановках до и выше 1000 В. а «Заказчик» обязуется принять эти услуги и оплатить их стоимость.

1.2. Услуги по проведению испытаний и измерений параметров электрооборудования, электроустановок, электрических сетей напряжением до 1000 В и заземляющих устройств, а так же по испытанию защитных средств для работы в электроустановках до и выше 1000 В  (далее – услуги) проводятся  аккредитованной электротехнической лабораторией на  объектах «Заказчика», указанных в техническом задании «Заказчика» (приложение №1), в соответствии с графиком, определяющем последовательность оказания услуг (приложение №2).

1.3. График оказания услуг, а также все отключения и переключения  согласовываются сторонами до начала оказания услуг.

1.4.Объем и стоимость оказываемых услуг определены калькуляцией (или сметой), являющейся Приложением №3 к договору.

- Цена  договора и порядок оплаты

2.1. Цена договора определяется общей стоимостью услуг, оказываемых «Исполнителем» по настоящему договору, и составляет ___________________руб. , в том числе НДС .

2.2. «Заказчик» оплачивает оказанные услуги или выполненные работы в следующем порядке:

Оплата производится по безналичному расчёту путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя:

- в течение 30 банковских дней за расчётным месяцем (январь-апрель, октябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующим за расчётным месяцем. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя;

- в течение 90 банковских дней за расчётным месяцем (май-сентябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующим за расчётным месяцем. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

2.3. Стоимость услуг включает в себя транспортные расходы, расходы по использованию материалов, оборудования, необходимых для оказания этих услуг, расходы по уплате необходимых налогов, сборов и пошлин.

3. Обязанности сторон

3.1. Обязанности «Исполнителя»:

3.1.1. «Исполнитель» обязан своими силами и средствами с использованием аккредитованной электротехнической лабораторией оказать услуги, предусмотренные договором.

3.1.2. «Исполнитель» обязан оказать услуги в срок, предусмотренный настоящим договором и графиком.

3.1.3. «Исполнитель» обязан оказать услуги  с надлежащим качеством.

3.2. Обязанности «Заказчика»:

3.2.1. «Заказчик» обязан принять оказанные услуги  на условиях настоящего договора.

3.2.2. «Заказчик» обязан своевременно производить оплаты оказанных услуг.

4. Сроки и качество услуг

4.1. «Исполнитель» обязуется оказать услуги  в течение 30 (тридцати) календарных дней в соответствии с согласованным графиком. При этом конкретные даты оказания услуг согласовываются сторонами в рамках графика.

4.2. Все услуги, предусмотренные договором, оказываются квалифицированным, обученным персоналом, прошедшим специальную подготовку и проверку знаний и требований ПОТРМ-01602001;

4.3. Качество оказываемых услуг  должно соответствовать ГОСТам, техническим условиям, стандартам, правилам, нормам и т.д.

5. Порядок сдачи и приемки  услуг

5.1. «Заказчик» через своего представителя осуществляет надзор и контроль за оказанием услуг, а также производит проверку соответствия используемых Исполнителем материалов и оборудования условиям настоящего договора.

5.2. «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» акт сдачи-приемки  фактически оказанных услуг по условиям договора.

5.3. «Заказчик» в течение 3-х дней со дня получения акта о фактически оказанной услуге обязан направить «Исполнителю» подписанный акт о приемке услуг  или мотивированный отказ от подписания акта.

5.4. По окончании оказания услуг исполнитель выдает «Заказчику» надлежаще оформленные документы :  протоколы (технический отчёт) с результатами испытаний, ведомости дефектов, заключение и перечень применяемого испытательного оборудования и средств защиты (согласно ПТЭЭП и ГОСТ Р 50571.16-2007) с предоставлением «Заказчику» технических отчетов.

5.5.Если в процессе оказания услуг по исполнению предмета договора будут обнаружены недостатки в оказанной услуге, то «Исполнитель» обязан незамедлительно приступить к устранению недостатков своими силами, без увеличения цены договора и в срок, установленный «Заказчиком» (в письменной форме).

6. Ответственность сторон

6.1.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

6.2.В случае нарушения сроков оказания услуг, предусмотренных п.4.1. договора «Исполнитель» выплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости услуг  за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

6.3.В случае нарушения п.5.5 договора «Исполнитель» выплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,1% от стоимости услуг (работ) за каждый день просрочки до момента устранения недостатков.

6.4.Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется  на основании письменной претензии другой стороны.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные  явления, а также война, боевые действия, блокады и действия государственных органов.

7.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат разрешению арбитражным судом Республики Татарстан с соблюдением досудебного претензионного порядка. При этом сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и дать письменный ответ другой стороне в течение 30 дней со дня получения претензии.

- Срок действия  Договора

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах , по одной для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента  подписания  его обеими сторонами и действует до 31.12.2016г.

9.2. «Заказчик» в праве расторгнуть договор в одностороннем порядке уведомив при этом другую сторону не менее чем за 30 дней.

10.Юридические адреса сторон

| Заказчик: ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей» Юридический адрес: 423600, РТ, г.Елабуга, Ул. Интернациональная 9 «а» Почтовый адрес: 423600, РТ, г.Елабуга, Ул. Интернациональная 9 «а» ИНН: 1646020589 КПП 164601001 р/с 40702810362410100510 к/с 30101810600000000603 в ОСБ «Банк Татарстан» №8610 г.Казань БИК 049205603 Тел/факс (885557) 5-00-00/5-00-01 И.о.Генерального директора ОАО «ЕПТС» _______________ А.В.Дементьев | Исполнитель Юридический адрес: ИНН КПП Р/с Корр.счет БИК Тел/факс Директор _________________ |
| --- | --- |

Объемы услуг

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерение сопротивления растеканию тока заземления | 1 измерения | 35 |  |
| 2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 589 |  |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 662 |  |
| 4 | Замер полного сопротивления цепи "фаза ноль" | 1 токоприемник | 287 |  |

Перечень объектов для проведения периодических испытаний и измерений электроустановок.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная УППВОС | ул. Тукая, д.38 |
| 2 | Квартальная котельная | ул. Тугарова, д.1 |
| 3 | Котельная Тарловка | пос. Тарловка ул. Санаторная |
| 4 | Бойлерные УРБ | проспект Нефтяников |
| 5 | Центральная котельная | ул. Интернациональная, д.9-а |
| 6 | Центральная бойлерная | ул. Интернациональная, д.9-а |
| 7 | ПНС-1 | Мкр. 4-1 |
| 8 | ЦТП-9 | Проспект Мира, д. 30-а |
| 9 | ЦТП-12 | ул. Пролетарская |
| 10 | ЦТП-92 | Окружное шоссе |
| 11 | ЦТП-91 | ул. Марджани |
| 12 | ЦТП-85 | ул. Марджани |
| 13 | ЦТП-87 | ул. Нечаева |
| 14 | ЦТП-72 | ул. Марджани |
| 15 | ЦТП-73 | ул. Марджани |
| 16 | ЦТП-22 | ул. Болгар |
| 17 | Мазутонасосная | ул. Интернациональная, д.9-а |
| 18 | АБК | ул. Интернациональная, д.9-а |
| 19 | Подкачивающий насос на т/с | ул. Московская, д. 92 |

Начальник СЭХ					Карпов С.А.

Начальник

| Перечень защитных средств |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | СЭХ ОАО "ЕПТС" |  |
| № п/п | Наименование | кол-во |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | д/э перчатки | 19 |
| 2 | ШО-10 (штанга) | 19 |
| 3 | отвертки | 14 |
| 4 | кусачки | 14 |
| 5 | пассатижи | 14 |
| 6 | острогубцы | 14 |
| 7 | ПИН-90 | 14 |
| 8 | Накладки | 10 |
| 3 | д/э боты | 2 |
| 4 | УВН-80-2М | 4 |
| 5 | ШОУ-15 | 2 |

Начальник СЭХ					Карпов С.А.

Начальник

Приложение №2

График

проведения испытаний и измерений электрооборудования на объектах ОАО «ЕПТС»

| Наименование объекта | Наименование измерения |  |  |  | Время проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измерение сопр-я изоляции линии | Измерение сопр-я заземляющих устройств | Измерение сопр-я петли фаза-нуль | Измерение сопр-я мет. связи |  |
| квартальная котельная РТ,Елабуга, Тугарова ул. д. 1, | + | + | + | + | 03.07.17г. |
| котельная УППВОС-1 РТ,Елабуга, Тукая ул. д. 38 | + | + | + | + | 31.05.17г. |
| бойлерные ЕУРБ РТ,Елабуга, Нефтяников пр-т д. 56 | + | + | + | + | 31.07.17г. |
| котельная д/с №14 РТ,Елабуга, Тугарова ул. д. 24 | + | + | + | + | 13.06.17г. |
| ПНС-1 РТ,Елабуга, мкр.4-1 | + | + | + | + | 01.06.17г. |
| ЦТП м-на 9 РТ, Елабуга, Мира пр-т, д. 30а | + | + | + | + | 29.05.17г. |
| ЦТП м-на 12 РТ, Елабуга, Пролетарская ул., д. 40а | + | + | + | + | 05.06.17г. |
| ЦТП 4-1-92 РТ, Елабуга, Окружное шоссе, д. 35 | + | + | + | + | 10.07.17г. |
| ЦТП 4-1-72 РТ, Елабуга, Марджани ул., д. 16 | + | + | + | + | 19.06.17г. |
| ЦТП 4-1-91 РТ, Елабуга, Марджани ул., д. 4 | + | + | + | + | 05.07.17г. |
| ЦТП 4-1-73 РТ, Елабуга, Марджани ул., д. 12 | + | + | + | + | 26.06.17г. |
| ЦТП 4-1-85 РТ, Елабуга, Марджани ул., д. | + | + | + | + | 17.07.17г. |
| ЦТП 4-1-87 РТ, Елабуга, Нечаева ул., д. 15 | + | + | + | + | 24.07.17г. |
| ЦТП 2-22 РТ, Елабуга, Болгар ул. | + | + | + | + | 15.06.17г. |
| котельная «Тарловка» РТ,г.Наб.Челны,ул. А.Грина, д.7 | + | + | + | + | 19.07.17г. |
| подкачивающий насос на т/с РТ,Елабуга, Московская ул. д. 92 | + | + | + | + | 26.06.17г. |
| Ц.Бойлерная РТ, Елабуга, Интернациональная ул. д. 9а | + | + | + | + | 10.05.17г. |
| Ц.Котельная №2 РТ, Елабуга, Интернациональная ул. д. 9а | + | + | + | + | 15.05.17г. |
| Мазутонасосная РТ, Елабуга, Интернациональная ул. д. 9а | + | + | + | + | 22.05.17г. |

Заказчик: ОАО «Елабужское ПТС»						Исполнитель:

И.о.Генерального директора 								Директор

______________ А.В.Дементьев              						                  __________________

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______________ |  |  |  |
| " _____ " ________________ 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "______ " _______________2017 г. |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № на Измерения, испытания электрооборудования и средств защиты Основание: Сметная стоимость_______________________ тыс. руб. Средства на оплату труда __________________ тыс. руб. Сметная трудоёмкочть ____________________ чел. час. Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб. | Т/з мех. |
|  |  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВУЕР_Д_ПС-5-22-12 | Испытание диэлектрических резиновых перчаток, бот, галош повышенным напряжением | 1 пара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВУЕР_Д_ПС-5-22-1-1 | Испытание изолирующей штанги до 35 кВ повышенным напряжением | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВУЕР_Д_ПС-5-22-4-2 | Испытание указателя напряжения свыше 1 кВ до 110 кВ повышенным напряжением | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВУЕР_Д_ПС-5-22-11 | Испытание изолирующих накладок до 15 кВ повышенным напряжением | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВУЕР_Д_ПС-5-22-4-1 | Испытание указателя напряжения до 1 кВ включительно повышенным напряжением | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВУЕР_Д_ПС-5-22-13 | Испытание слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками повышенным напряжением | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диагностика технического состояния оборудования подстанций (ВУЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |