|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждаю И.о. генерального директораОАО «Елабужское ПТС»\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Дементьев |

**Техническое задание**

На закупку конвективной части котла КВГМ-30/150

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Перечень основных требований | Содержание |
| 1 | Заказчик | ОАО «Елабужское ПТС» |
| 2 | Наименование работ | Поставка полусекций конвективной части для котла КВГМ-30/150 в количестве 33 шт. |
| 3 | Основание для выполнения работ | Коррозия труб конвективной части котла. Образование многочисленных трещин и появление течи. |
| 4 | Вид работ | Поставка полусекций конвективной части для котла КВГМ-30/150 в количестве 33 шт. для центральной котельной ОАО «Елабужское ПТС» |
| 5 | Район, пункт, площадка | Татарстан г. Елабуга ул. Интернациональная 9А. |
| 6 | Сроки выполнения | Поставка товара осуществляется в течение 5 (пяти) дней с момента заключения Договора. |
| 7 | Стоимость работ  | 3 025 000 рублей , с НДС. |
| 8 | Условия оплаты | Оплата Товара производится Покупателем после поставки Товара по истечении 36 месяцев, с момента подписания Покупателем оригиналов товарных накладных и получения Покупателем оригиналов счетов-фактур. |
| 9 | Особые условия | - доставка товара силами и за счёт Покупателя.- гарантийные обязательства сроком неменее 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. |
| 10 | Требования к качеству товара: | Производитель – Россия. Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, свободным от прав третьих лиц. |

Главный инженер И.Г. Гатауллин