|  | Утверждаю И.о. генерального директора ОАО «Елабужское ПТС» _______________А.В. Дементьев «_____» ___________2017 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия после реконструкции,

капитального и текущего ремонта тепловых сетей ОАО «Елабужское ПТС»

- Наименование выполняемых работ: выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия после реконструкции, капитального и текущего ремонта тепловых сетей ОАО «Елабужское ПТС»

- Количество выполняемых работ:

состоит из годового объема по благоустройству:

- дорожных оснований и покрытий – 650 м2

- установки бордюрных камней – 20 п.м.

Работы будут производиться в 2 этапа. Первый этап составляет 122 м2, второй этап – 528 м2 (по заявкам Заказчика).

- Место выполнения работ: г. Елабуга и прилегающая ее территория.

- Сроки выполнения работ: Первый этап 01.05.2017г. – 30.06.2017г., второй этап 01.07.2017 – 30.11.2017г. (устанавливаются по мере необходимости Заказчиком).

- Цели выполнения работ: восстановление благоустройства территории после реконструкции и ремонта тепловых сетей для соблюдения правил благоустройства в г.Елабуга (прилегающая территория).

- Виды выполняемых работ: в комплекс работ входит: разработка грунта с вывозом, устройство оснований из песчано-гравийной смеси, щебня под бетонные, асфальтобетонные покрытия и тротуарной плитки, установка бордюрных камней.

- Особенности выполнения работ: производство работ по благоустройству на городской территории требует передачу объекта под благоустройство, наличие открытого и действующего ордера.

- Требования по поставкам необходимых товаров, в том числе оборудования: подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить на объекты благоустройства, строительные материалы в соответствии с объёмами согласованными с Заказчиком. Все поставляемые материалы должны быть новыми, годными к использованию и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Допускается использовать эквиваленты, указанных в спецификации материалов, если они идентичны по своим размерам, техническим и эксплуатационным характеристикам. При этом материалы должны соответствовать:

- бордюрные камни БР100.30.18 изготовлены в соответствии с ГОСТ 6665-91

- щебень М400-600 20х40 ГОСТ 8267-97;

- асфальтобетон Тип В, марка 3 изготовлен в соответствии с ГОСТ 9128-97;

- асфальтобетон Тип В, марка 2 изготовлен в соответствии с ГОСТ 9128-97;

9. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ: все погрузочно-разгрузочные и монтажные работы, а также складирование материала производить согласно: ГОСТ 6665-91; ГОСТ 8267-97; ГОСТ 7473-94; ГОСТ 9128-97.

10. Расчет стоимости выполненных работ и порядок оплаты:

Стоимость выполнения асфальтобетонного покрытия 1 м2 – 1800 руб., стоимость установки 1 бордюрного камня – 500 руб.

Заказчик выплачивает Подрядчику аванс от стоимости каждого этапа работ в размере 30%.

Окончательный расчёт в размере 70% от общей стоимости каждого этапа работ производится согласно графику рассрочки платежей в течение 6 месяцев после подписания сторонами акта исполнительной документации, акта приемки выполненных работ (форма №КС-2), справки стоимости выполненных работ (форма №КС-3)

11. Требования по объему гарантий качества работ: гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

12. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: подрядчик представляет гарантию не менее 2-х лет с момента подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта на выполненные работы, и примененные материалы (в пределах гарантийных обязательств на материалы поставщиков заводов изготовителей).

Главный инженер                                                                                      И.Г. Гатауллин

Начальник ПТО								И.Н. Гильмиталипов