| СОГЛАСОВАНО Главный инженер АО «Елабужское ПТС» ___________ И.Г. Гатауллин «____» ______________2017 г. | УТВЕРЖДАЮ Исполнительный дирекор АО «Елабужское ПТС» ___________ А.В. Дементьев «____» ______________2017 г |
| --- | --- |

Техническое задание

выполнение работ по благоустройству и закрытию ордеров в местах раскопок АО «Елабужское ПТС».

- Предмет договора:

Выполнение работ по благоустройству и закрытию ордеров в местах раскопок АО «Елабужское ПТС».

- Цели выполнения работ:

Восстановление благоустройства территории после реконструкции и ремонта тепловых сетей для соблюдения правил благоустройства в г.Елабуга.

- В состав работ входит:

- планировка территории,

- завоз и подсыпка грунтом растительным,

- восстановление бетонных тротуаров, пешеходных дорожек, отмостки зданий,

- посев травы,

- восстановление покрытий из асфальтной крошки и щебня,

- восстановление бордюрных камней,

- закрытие ордера в МУП «А по ТП ЕМР».

- Стоимость и объём работ:

Стоимость выполнения работ составляет 595 359 руб. 55 коп., в том числе НДС. Порядок формирования цены: цена договора с учетом расходов на материалы и комплектующие, расходов на страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС.

В цену договора входят:

1) транспортные и накладные расходы Подрядчика, связанные с исполнением предмета договора.

Во время выполнения работ подрядчик самостоятельно и за счёт собственных средств обеспечивает себя спецодеждой и необходимыми инструментами.

2) стоимость грунта растительного и асфальтной крошки, для выполнения работ по договору.

Оставшиеся материалы для выполнения работ, а именно щебень, бетон, семена газонных трав, бордюрные камни, предоставляются Заказчиком. Погрузку и доставку материалов со склада Заказчика к месту производства работ, Подрядчик осуществляет своими силами и за свой счёт.

3) затраты на закрытие ордеров, исходя из расчёта 500 рублей без НДС за закрытие 1 ордера. Закрытие ордера производится после выполнения благоустройства на данном участке и включает в себя следующее:

- согласование ордера со всеми лицами указанными в нём,

- распечатка фотографий выполненных работ,

- сдача и закрытие ордера в МУП «А по ТП ЕМР».

Объёмы работ:

| № п/п | мкр. | Номер ордера | Наименование участка | Обеъм выполнен. работ | Стоимость работ, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4-1 | 55 от 2016 | Ремонт ГВС от ЦТП-87 в сторону ж/д Нечаева 15 | планировка 15м2, восстановление отмостки (бетон 0,8х1м), посев травы 15 м2 | 4407,41 |
| 2 | 4-1 | 122 от 2016 | Ремонт т/с ЦТП-87 от УТ-2 до УТ-1/17, около ж/д №15 по ул.Х.Нечаева | щебень 3 м2 | 953,53 |
| 3 | 4-1 | 125 от 2016 | Ремонт т/с ЦТП-91 УТ-1 -УТ-5 около ж/д №29 по ул.Окружное шоссе | п.4, ордер № 224 | 500 |
| 4 | 4-1 | 224 от 2016 | Ремонт на участке теплосети ЦТП-91 от УТ-5 до ж/д №29 по ул.Окружное шоссе, зеленая зона | планировка 20м2, посев травы 20м2 | 4780,95 |
| 5 | 4-1 | 271 от 2016 | Ремонт участка теплосети ЦТП-91 от УТ-3 в сторону УТ-4 около жилого дома №25,29 по ул.Окружное шоссе | планировка 40 м2, посев травы 40 м2 | 9061,87 |
| 6 | 4-1 | 295 от 2016 | Ремонт на участке теплосети ЦТП-72 между жилыми домами №14 и 16 по ул.Марджани | восстан.отмостки 2 м2 (бетон), планировка 10 м2, посев травы 10 м2 | 4382,24 |
| 7 | 4-1 | 296 от 2016 | Ремонт теплосети на участке ЦТП-92 от ТК-6/3 до жилого дома №37 по ул.Окружное шоссе | планировка 10 м2, посев травы 10 м2 | 2640,47 |
| 8 | 4-1 | 298 от 2016 | Ремонт на участке теплосети в мкр.4-5 от УТ-5 до УТ-6 около ж/д №6 по ул.Автмобилистов | планировка 15 м2, посев травы 15 м2 | 3710,69 |
| 9 | 4-1 | 329 от 2016 | Аварийный ремонт на участке сетей ГВС, ЦТП-91 между УТ-2 и УТ-14 | планировка 40 м2, посев травы 40 м2 | 9061,87 |
| 10 | 4-1 | 331 от 2016 | Аварийный ремонт на участке сетей ГВС, ЦТП-85 в районе ж/д №28 по ул.Марджани | п.16 ордер №20 | 500 |
| 11 | 4-1 | 370 от 2016 | Ремонт т/с между УТ-14 и УТ-2 в районе ж/д №4 по ул.Марджани | п.9 ордер №329 | 500 |
| 12 | 4-1 | 384 от 2016 | Ремонт т/с между ЦТП-91 и УТ-2, в районе ж/д №4 по ул.Марджани(зел.зона) | планировка 10 м2, посев травы 10 м2 | 2640,47 |
| 13 | 4-1 | 409 от 2016 | Ремонт на участке теплосети мкр.4-1 между ТК-2 и ТК-3 от ЦТП-91 в районе жилого дома №25 по ул.Окружное шоссе | планировка 40 м2, посев травы 40 м2 | 9061,87 |
| 14 | 4-1 | 410 от 2016 | Ремонт на участке теплосети в мкр.4-1 между УТ-14 и жилым домом №2 по ул.Марджани | планировка 20 м2, посев травы 20 м2 | 4780,95 |
| 15 | 4-1 | 12 от 2017 | Ремонт ГВС на участке ЦТП-87 между УТ-4 и УТ-5, около ж/д №9 по ул.Х.Нечаева | планировка 40 м2, посев травы 40 м2 | 9061,87 |
| 16 | 4-1 | 20 от 2017 | Ремонт на участке сети ГВС, между ЦТП-85 и УТ-7 около жилого дома №28 по ул.Марджани | завоз грунта 3 м3, планировка 15 м2, посев травы 15 м2 | 4004,04 |
| 17 | 4-1 | 29 от 2017 | Ремонт на участке сети ГВС, между УТ-7а и УТ-15 в районе жилого дома Окружное шоссе,49 | планировка 40 м2, посев травы 40 м2 | 9087,87 |
| 18 | 4-1 | 40 от 2017 | Ремонт т/с между УТ-2 и УТ-14, в районе ж/д №4 по ул.Марджани. | п.9 ордер №329 | 500 |
| 19 | 12 | 14 от 2015 | от ТК-4 до ТК-5 около ж/д №6 по ул. Интернациональная гвс | подготовить ордер к сдаче (асфальт) | 500 |
| 20 | 12 | 23 от 2016 | от ТК-8 до дворе ж/д №38,40 по ул.Пролетарская, т/с | планировка 20м2, посев травы 20 м2 | 4780,95 |
| 21 | 12 | 38 от 2016 | Аварийный ремонт сети ГВС на уч-ке от ТК-9 до ТК-10 в районе ж/д Гиззата №28 | планировка 50м2, завоз грунта 8м3, посев травы 20м2 | 6468,1 |
| 22 | 12 | 41 от 2016 | Ремонт т/с от ТК-1 в сторону ТК-2, около ж/д пр.Мира №69 | завоз грунта 8м3, планировка 15м2, посев травы 15 м2 | 4492,96 |
| 23 | 12 | 131 от 2016 | Ремонт т/с от ТК-4 в сторону ТК-4/12, около ж/д №30 по ул.Т.Гиззата | планировка 50 м2, посев травы 50 м2 | 11202,34 |
| 24 | 12 | 161 от 2016 | Ремонт сетей ГВС ТК-2а - ТК-3, около ж/д №44 по ул.Пролетарская | планировка 50 м2, посев травы 50 м2 | 11202,34 |
| 25 | 12 | 281 от 2016 | Ремонт участка сети ГВС между ТК2 и ТК7 (во дворе жилого дома №40 по ул.Пролетарская | планировка 20 м2, посев травы 20 м2 | 4780,95 |
| 26 | 12 | 311 от 2016 | Ремонт т/с на участке между ТК-10 и ТК-11 , около ж/д №28 по ул.Т.Гиззата | планировка 50 м2, посев травы 50 м2 | 11202,34 |
| 27 | 12 | 312 от 2016 | Ремонт т/с между ТК-2 и ТК-3 , около ж/д №44 по ул.Пролетарская | п.24 ордер №161 | 500 |
| 28 | 12 | 319 от 2016 | Ремонт т/с на участке ЦТП-12 - ТК-1 на тер.Школы №9 | планировка 80 м2, посев травы 80 м2 | 17623,72 |
| 29 | 12 | 321 от 2016 | Ремонт участка т/с от ТК-9 до ввода в ж/д №30 по ул.Т.Гиззата | планировка 50 м2, посев травы 50 м2 | 11202,34 |
| 30 | 12 | 358 от 2016 | Ремонт т/с между ТК-4 и ТК-5, около ж/д Интернациональная,6 | планировка 60 м2, посев травы 60 м2 | 13342,78 |
| 31 | 12 | 380 от 2016 | Ремонт т/с между ТК-10 и ТК-11 около ж/д №28 по ул.Т.Гиззата | п.26 ордер №311 | 500 |
| 32 | 12 | 16 от 2017 | Ремонт на сети ГВС мкр.12, ЦТП-12 между ТК-1 и ТК-2 на тер.школы №9, между ТК-1 и ТК-9 | п.28 ордер №319 | 500 |
| 33 | 12 | 23 от 2017 | Ремонт теплосети на участке между ТК-2г и жилым домом №52 по ул.Пролетарская | планировка 7м2, посев травы 7 м2 | 1998,33 |
| 34 | 12 | 49 от 2017 | Ремонт т/с между ТК-9 и ТК-10, в районе ж/д №28 по ул.Т.Гиззата. | п.21 ордер №38 | 500 |
| 35 | 11 | 366 от 2015 | от ТК-7 в сторону ТК-8 около ж/д №41 по пр.Мира, т/с | планировка 20м2, посев травы 20м2 | 4780,95 |
| 36 | 11 | 368 от 2015 | от ТК-4 в сторону ТК-13 около ж/д №22 по ул. Молодежная, т/с | планировка 20м2, завоз грунта 8м3, посев травы 20м2 | 5563,22 |
| 37 | 11 | 115 от 2016 | Ремонт т/с от ТК-13 и школой №1, возле ж/д №22 по ул.Молодежная | планировка 15 м2, посев травы 15 м2 | 3710,69 |
| 38 | 11 | 333 от 2016 | Ремонт т/с между УТ-3 и ХБ№2 (около ТЦ "Сити Центр" и ж/д №31 по пр.Мира) | планировка 15 м2, посев травы 15 м2 | 3710,69 |
| 39 | 11 | 362 от 2016 | Ремонт т/с от ТК-6 в сторону ж/д Мира 47/16 | планировка 30м2, посев травы 115 м2 | 22551,48 |
| 40 | 11 | 15 от 2017 | Ремонт на участке тс: 11 мкр. от ТК-3 в сторону 8мкр. По пр.Мира (возле ТЦ "Сити центр") | планировка 15 м2, посев травы 15 м2 | 3710,69 |
| 41 | 10 | 24 от 2016 | Земляные работы по восстановлению дренажа на уч-ке от ЦК до ТК-2 (за террит. Шк№8), т/с | планировка 120м2, завоз грунта 10м3, посев травы 120м2 | 27163,42 |
| 42 | 9 | 372 от 2015 | от ТК-1 до д/с №33, т/с | п.45. ордер №228 | 500 |
| 43 | 9 | 4 от 2016 | от ТК-42 до ТК-45 в районе ж/д №26 по пр.Мира т/с | планировка 50м2, посев травы 50м2 | 11202,34 |
| 44 | 9 | 209 от 2016 | Ремонт сетей ГВС на участке ЦТП-9 от ТК-17/1 до ж/д №34 по пр.Мира | - | 500 |
| 45 | 9 | 228 от 2016 | Земляные работы по замене тепловых сетей на участке от ТК-1 до д/с№33 по пр.Мира | планировка 20м2, посев травы 20 м2 | 4780,95 |
| 46 | 9 | 340 от 2016 | Ремонт т/с между ТК-42 и ТК-45, около ж/д №26 по пр.Мира | планировка 50 м2, посев травы 50 м2 | 11202,34 |
| 47 | 8 | 222 от 2016 | Ремонт на участке теплосети между ТК-39Б и ТК-39а около ж/д №8б по ул.Строителей | планировка 50 м2, посев травы 50 м2 | 11202,34 |
| 48 | 8 | 335 от 2016 | Ремонт т/с ТК-33 - ТК-34б, около ж/д №12 по ул.Молодежная | планировка 5 м2, посев травы 5 м2 | 1570,24 |
| 49 | 8 | 366 от 2016 | Ремонт т/с между ТК-52б и ж/д №23 по пр.Нефтяников | завоз грунта 3 м3, планировка 15 м2, посев травы 15 м2 | 4004,04 |
| 50 | 8 | 7 от 2017 | Ремонт тс между ТК-41 и ХБ №2 (в районе ГРП) | планировка 10 м2, посев травы 10 м2 | 2640,47 |
| 51 | 6 | 334 от 2015 | от х/б №3 в сторону ТК-17 около ж/д №18 по пр.Нефтянников, т/с | планировка 300м2, посев травы 300м2, завоз грунта 64м3 | 70972,13 |
| 52 | 6 | 136 от 2016 | Ремонт т/с от ХБ №3 в сторону ТК-17, около ж/д №3 по пр.Нефтяников | планировка 60 м2, посев травы 60 м2 | 13342,78 |
| 53 | 6 | 301 от 2016 | Ремонт теплосети на участке от ТК-2а до ввода жилого дома №17 по пр.Мира | планировка 10 м2, посев травы 10 м2 | 2640,47 |
| 54 | 5 | 148 от 2016 | Ремонт т/с от ТК-10 до школы №4, около ж\д №48 по ул.Разведчиков | планировка 10 м2, посев травы 10 м2 | 2640,47 |
| 55 | 5 | 339 от 2016 | Ремонт т/с ТК-7 до здания ФСБ по ул.Разведчиков, 58 | планировка 10 м2, посев травы 10 м2, завоз грунта 2 м3, завоз асфальтной крошки 2 м2 | 3771,17 |
| 56 | 4кв. | 284 от 2016 | Ремонт на участке сетей отопления 4кв., От ТК-8 в сторону котельной "Жилпоселок" | - | 500 |
| 57 | ЕУБР | 11 от 2017 | Ремонт тс на участке ЕУБР между ТК-12 и ТК-13, около ж/д №72 по пр.Нефтяников | планировка 5 м2, посев травы 5 м2 | 1570,24 |
| 58 | Танайка | 344 от 2016 | Ремонт т/с между УТ-4 и УТ-13, около ж/д №2 по ул.Болгар | планировка 60 м2, посев травы 60 м2. завоз грунта 30 м3 | 14809,54 |
| 59 | Танайка | 352 от 2016 | Ремонт т/с между ТК-2 и УТ-4 в районе ЦТП-17 (магазин "Пятерочка") | планировка 20 м2, посев травы 20 м2, завоз грунта 10 м2 | 5758,79 |
| 60 | м.с. | 7 от 2015 | от ТК-8 до ТК-9 | планировка 10 м2, посев травы 10 м2, восстановление ограждений | 2640,47 |
| 61 | мс | 60 от 2016 | Ремонт т/с около пересечения ул.Сосновая и ул.Окружное шосе (около АЗС) | планировка 6 м2, завоз грунта 4 м3, посев травы 6 м2 | 2175,4 |
| 62 | мс | 94 от 2016 | Ремонт т/с от УТ-3п до УТ-2п ("Дорога жизни") | Работы не завершены, асфальт будет восстановлнен подрядной организацией. Выполнить закрытие ордера | 500 |
| 63 | мс | 167 от 2016 | Ремонт т/с от УТ-3п до УТ-2п ("Дорога жизни") |  | 500 |
| 64 | мс | 51 от 2017 | Ремонт т/с около пересечения ул.Сосновая и ул.Окружное шосе (около АЗС) | п.64, ордер №60 | 500 |
| 65 | ЕСВУ | 263 от 2014 | ТК-1 ТК-19, ТК-19 до спортзала т/с | восст.отмостки(бетон 0,8х1м), планировка 12м2, завоз грунта 4м3, посев травы 12 м2 | 4156,41 |
| 66 | ЕСВУ | 23 от 2015 | от ТК-7 до ТК-10 около Б. Покровская, д.29 т/с | планировка 20м2, вывоз мусора 2м3 | 1241,32 |
| 67 | УППВОС | 412 от 2016 | Ремонт на участке теплосети: кот.УППВОС от ТК-2 в сторону жилого дома №40 по ул.Тукая | планировка 30 м2, посев травы 30 м2, восстан.стоянки асфальтной крошкой 2 м3 | 25965,95 |
| 68 | УППВОС | 24 от 2017 | Ремонт на участке теплосети между ТК-5а и ТК-5 в районе жилого дома №39 по ул.Г.Тукая | планировка 40 м2, посев травы 40 м2 | 14578,35 |
| 69 | д/с 14 | 13 от 2014 | от ТК-14 в сторону ТК-12, в районе клуба "Колос" т/с | завоз грунта 8м3, планировка 50м2 | 11984,61 |
| 70 | д/с 14 | 399 от 2015 | от ТК-2 в сторону ж/д №24 по ул.Тугарова, т/с | щебень 6м2, планировка 30м2 | 2371,97 |
| 71 | Тугарова | 38 от 2015 | во дворе ж/д Казанская, д. 58 т/с | В 2016 г. смонтирована воздушная т/с | 500 |
| 72 | Тугарова | 307 от 2016 | Ремонт т/с на участке от кот.Тугарова от УТ-10 в сторону ж/д №125,127 по ул.Московская | планировка 10 м2 | 799,76 |
| 73 | Тугарова | 371 от 2016 | Ремонт т/с от ТК-17 до ж/д №11 по ул.Б.Покровская | завоз грунта 2 м3, планировка 20 м2, восстан.афальтной крошкой 15 м2 | 8397,7 |
| 74 | Тугарова | 411 от 2016 | Ремонт на участке теплосети: кот.Тугарова, между ТК-6 и ТК-14 по ул.10 лет Татарстана и в районе пожарной части №75 | п.80 ордер №34 | 500 |
| 75 | Тугарова | 17 от 2017 | Ремонт на участке тс: кот.Тугарова от УТ-10 в сторону жилого дома №125 по ул.Московская | п.75 ордер №307 | 500 |
| 76 | Тугарова | 30 от 2017 | Ремонт на участке ГВС между УТ-15 и УТ-16 в районе жилых домов Тугарова,2 и Тугарова,4 | планировка 10 м2, посев травы 10 м2 | 2638,59 |
| 77 | Тугарова | 34 от 2017 | Ремонт на участке теплосети между ТК-6 и ТК-8 в районе жилого дома №16 по ул.10 лет Татарстана | планировка 30 м2, посев травы 30 м2, завоз грунта 4 м3 | 7306,98 |
| 78 | Тугарова | 35 от 2017 | Ремонт т/с между ТК-17 и ж/д №2 по ул.Спасская | - | 500 |
| 79 | Тугарова | 37 от 2017 | кот.Тугарова, между ТК-19 и ТК-20, в районе ж/д №21а по ул.Тойминская и №24 по ул.10 лет Татарстана. | планировка 80 м2 | 2898,21 |
| 80 | Тарловка | 189 от 2016 | Замена сетей ГВС и отопления: кот.Тарловка от ТК-10 до ТК-11 | завоз грунта 20 м3, планировка 60 м2 | 4265,47 |
| 81 | Тарловка | 190 от 2016 | Замена сетей ГВс и отопления: кот.Тарловка от ТК-8 до ж/д №2 по ул.Комсомольская | завоз грунта 20 м3, планировка 80 м2 | 4868,72 |
|  |  |  | Итого руб.без НДС (в т.ч. материалы заказчика): |  | 515022,61 |
|  |  |  | Материалы заказчика, руб. без НДС: |  | 10480,62 |
|  |  |  | Итого руб.без НДС (без учёта материалов заказчика): |  | 504541,99 |
|  |  |  | НДС 18%: |  | 90817,56 |
|  |  |  | Итого, руб с НДС: |  | 595359,55 |

- Сроки выполнения работ:

Начало работ: в течение 3 дней с момента получения авансового платежа.

Окончание работ: не позднее 31.07.2017 г.

- Порядок оплаты:

Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости работ.

Окончательный расчёт в размере 70% от общей стоимости работ производится согласно графику рассрочки платежей в течение 180 (ста восьмидесяти) банковских дней после подписания сторонами акта выплненных работ.

- Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ:

В своей работе Подрядчик должен руководствоваться:

1) СНиП III-10-75 Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории.

2) Правилами  благоустройства территории города Елабуга.

Подрядчик перед началом работ должен предоставить заказчику список сотрудников, привлечённых к выполнению работ с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан – разрешение на работу. Подрядчик обязан согласовать с заказчиком режим, порядок, состав и план проведения работ.

Не повреждать основные конструкции зданий и инженерного оборудования при проведении работ. В случае повреждения данных конструкций Подрядчик обязан безвозмездно провести работы по восстановлению.

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, правил и инструкций по технике безопасности, утвержденных в установленном порядке,  государственных стандартов системы безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм. Организация работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на  всех этапах выполнения работ.

Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль (надзор) за выполнением работ и ответственного за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика при проведении работ.

Интенсивность выполнения работ (продолжительность рабочего дня) устанавливается в соответствии с действующим законодательством о труде. Качество работ (ГОСТ, СНиП, технические регламенты сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ.)

- Требования по объему и сроку гарантий качества работ

Качество выполненных подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего вида, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда.

Подрядчик представляет гарантию не менее 1- года с момента подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта на выполненные работы, и примененные материалы (в пределах гарантийных обязательств на материалы поставщиков заводов изготовителей).

Зам.начальника ПТО _________________ А.В. Кисмяков

Начальник СТС ______________________ В.В. Серебряков