Техническое задание

Класс герметичности А

| № | Товар |  | Кол-во | Ед.изм. | Цена, в руб. за ед. с НДС | Общая сумма, в руб. с НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Кран 3-ходовой Ду15 Ру25 | 65 | шт |  |  |  |
| 2 |  | Кран шаровый газовый Ду15 Ру16 муфтовый | 1 | шт |  |  |  |
| 3 |  | Кран шаровый газовый Ду20 Ру16 муфтовый | 1 | шт |  |  |  |
| 4 |  | Кран шаровый газовый Ду25 Ру16 муфтовый | 1 | шт |  |  |  |
| 5 |  | Кран шаровый газовый Ду50 Ру16 фланцевый без КОФ | 1 | шт |  |  |  |
| 6 |  | Кран шаровый Ду15 Ру25 | 85 | шт |  |  |  |
| 7 |  | Кран шаровый Ду15/16 муфтовый | 76 | шт |  |  |  |
| 8 |  | Кран шаровый Ду20/16 муфтовый | 24 | шт |  |  |  |
| 9 |  | Кран шаровый Ду25/16 муфтовый | 31 | шт |  |  |  |
| 10 |  | Кран шаровый Ду32/16 муфтовый | 3 | шт |  |  |  |
| 11 |  | Кран шаровый Ду40/16 муфтовый | 5 | шт |  |  |  |
| 12 |  | Кран шаровый приварной Ду20/40 | 12 | шт |  |  |  |
| 13 |  | Кран шаровый цельносварной фланцевый полнопроходной Ду50 Ру16 с КОФ | 10 | шт |  |  |  |
| 14 |  | Кран шаровый цельносварной фланцевый полнопроходной Ду80 Ру16 без КОФ | 10 | шт |  |  |  |
| 15 |  | Кран шаровый цельносварной фланцевый полнопроходной Ду80 Ру16 с КОФ | 5 | шт |  |  |  |
| 16 |  | Кран шаровый цельносварной фланцевый полнопроходной Ду100 Ру16 без КОФ | 24 | шт |  |  |  |
| 17 |  | Кран шаровый цельносварной фланцевый полнопроходной Ду100 Ру16 с КОФ | 10 | шт |  |  |  |
| 18 |  | Кран шаровый цельносварной фланцевый полнопроходной Ду150 Ру16 с КОФ | 9 | шт |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

Срок поставки в течение 10 календарных дней с даты заключения договора.