|  | Утверждаю Главный инженер АО "Елабужское ПТС" ________И.Г. Гатауллин |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сетевого насоса 1Д1250-63

| Наименование товара | Насос 1Д1250-63 | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Гарантийный срок | 24 (двадцать четыре) месяца с даты начала эксплуатации товара. |  |  |
| Тип оборудования, маркировка, технические характеристики | Насос центробежный 1Д1250-63, правого вращения без электродвигателя и рамы в комплекте: соединительные полумуфты, кожух защитный (ограждение муфты), пальцы в сборе с шайбами. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ3.1., напор 63 метра, подача 1250 м3/ч, Присоединительные характеристики насоса с мощностью электродвигателя 315 кВт АИР355М4 |  |  |
| Требование к товару | Товар должен быть новый, не бывший в эксплуатации или на консервации, должен быть выпущен заводом-изготовителем не позднее года, предшествующего поставке, с учетом срока хранения и консервации. Не выполнение требования по качеству предусматривает возврат некачественного материала за счет поставщика. Каждая единица оборудования должна поставляться с комплектом технической документации на русском языке, сертификатом качества, паспортом, гарантийным талоном. Состав и содержание технической документации должны быть достаточны для эксплуатации оборудования квалифицированными специалистами Заказчика. |  |  |
| Требования к упаковке товара | Поставляемый товар должен быть упакован в соответствии с требованиями ГОСТов, с учетом его специфических свойств и особенностей для обеспечения их сохранности в пути следования и процессе гарантийного срока хранения. На упаковке каждой единицы товара должна быть нанесена типографским способом информация, содержащая следующие данные: товарный знак; наименование предприятия- изготовителя; дата изготовления (срок годности использования); номер типа товара; наличие регистрационного удостоверения и (или) сертификата соответствия товара. |  |  |
| Начальная (максимальная) цена поставки товара | 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. |  |  |
| Срок поставки | Не более 30 дней со дня подписания договора. |  |  |
| Адрес поставки товара | РТ. г.Елабуга ул. Интернациональная 9А |  |  |
| Условия перевозки, хранения | ГОСТ 15846-2002 |  |  |

В стоимость  включены: стоимость товара, все издержки, в т.ч. стоимость транспортировки, а также все налоги, пошлины и другие обязательные платежи, необходимые для исполнения условий договора.

Начальник СК  __________И.Т. Габитов

Начальник СЭХ_________ С.А. Карпов

НачальникПТО _________ И.Н. Гильмиталипов