ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование оказываемых услуг: поверка средств измерений (далее по тексту СИ) .

- Обоснование начальной цены. Порядок ее расчета: Начальная цена определяется калькуляцией (сметой) Заказчика по базовым ценам на работы по поверке средств измерений.

- Место оказания услуг: 423602, РТ, г. Елабуга , ул. Интернациональная 9А

- Сроки (периоды) оказания услуг:

Работы выполняются по графикам, предоставляемым Заказчиком.

- Цели использования результатов работ: Обеспечение работоспособности СИ, обеспечение единства измерений.

- Условия оказания услуг: Транспортировку СИ от Заказчика до места выполнения работ и обратно выполняет Исполнитель.

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования: Не определены.

- Общие требования к оказанию услуг:

- Исполнитель должен иметь возможность выполнять поверку всех наименований СИ, представленных Заказчиком в наборе работ на год. Заявки участников конкурса, неудовлетворяющих данному требованию не рассматриваются;

- Обеспечение сохранности СИ Заказчика;

- Соблюдение конфиденциальности полученной сторонами информации.

- Требования к качеству услуг, в том числе технология оказания услуг, методы оказания услуг, методики оказания услуг:

- Применяемый инструмент и приспособления должны иметь сертификаты соответствия.

- Исполнитель должен предоставить протокол поверки СИ.

- Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг: Не определены.

- Порядок сдачи и приемки результатов услуг:

- Исполнитель осуществляет сбор и выдачу СИ по месту нахождения Заказчика.

- Сбор СИ с паспортами производится Исполнителем по заявке Заказчика на основании акта сдачи-приемки.

- Исполнитель обязуется выполнить работы по договору и передать Заказчику СИ вместе с их паспортами, протоколы поверки от 4 до 20 календарных дней (согласно заявки Заказчика) с момента получения СИ;

- Фактически выполненный объем работ ежемесячно подтверждается актом о приемке  выполненных работ, который должен быть передан Исполнителем Заказчику;

- Результат поверки Исполнитель обязан удостоверять отметкой в паспорте (формуляре) или свидетельстве о поверке, протоколом поверки и оттиском поверительного клейма, наносимым на СИ.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг:

По завершению работ по договору Исполнитель обязан передать заказчику паспорта(формуляр, свидетельство о поверке, протокол поверки, дефектную ведомость.)

- Требования по техническому обучению подрядчиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам услуг объектах: Не определены

- Иные требования к услугам и условиям их оказания: Коммерческие узлы учета поверить  в период остановки котельных на ремонт по заявке Заказчика.

- Требования к исполнителю:

- Наличие сертификата, лицензии, аттестата, аккредитации (или иного удостоверяющего документа) на производство данного вида работ.

- Требования к персоналу. Исполнитель обязан выполнять работы аттестованным персоналом с  подтверждением его квалификации, копий удостоверений, свидетельств об обучении по профилю производства работ.

- Выполнение работ по поверке средств измерений в срок от 4 до  20 дней по заявке от Заказчика.

- Наличие  производственных площадей, оборудования и механизмов, соответствующие требованиям нормативной документации, для выполнения объемов работ по предмету договора.

- Стоимость работ: Общая стоимость работ является фиксированной на период действия договора.

- Порядок расчета: Заказчик производит расчет с Исполнителем по факту выполнения работ:

-в течение 30 банковских дней  за расчетным месяцем (январь-апрель, октябрь-декабрь), на основании актов выполненных работ и счет -фактур, выставляемых к оплате не позднее  5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета  Заказчика;

-в течение 90 банковских дней  за расчетным месяцем (май-сентябрь), на основании актов выполненных работ и счет- фактур, выставляемых к оплате не позднее  5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета  Заказчика;

ИЛИ СОГЛАСНО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

- Обоснование цены: Исполнитель должен предоставить на услуги прайс- лист организации, либо калькуляцию, либо смету.

.

Заказчик :	Исполнитель:

АО «Елабужское предприятие тепловых сетей»                   ______________________________

Исполнительный  директор

_____________/А.В.Дементьев 	___________/___________________