ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование оказываемых услуг: ремонт  средств измерений (далее по тексту СИ) .

- Обоснование начальной цены. Порядок ее расчета: Начальная цена определяется калькуляцией (сметой) Заказчика по базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования.

- Место оказания услуг: 423602, РТ, г. Елабуга , ул. Интернациональная 9А

- Сроки (периоды) оказания услуг:

Работы выполняются по графикам, предоставляемым Заказчиком.

- Цели использования результатов работ: Обеспечение работоспособности СИ, обеспечение единства измерений.

- Условия оказания услуг: Транспортировку СИ от Заказчика до места выполнения работ и обратно выполняет Исполнитель.

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования: Не определены.

- Общие требования к оказанию услуг:

- Исполнитель должен иметь возможность выполнять ремонт, т/о при  подготовке к поверке всех наименований СИ, представленных Заказчиком в наборе работ на год. Заявки участников конкурса, неудовлетворяющих данному требованию не рассматриваются;

- Обеспечение сохранности СИ Заказчика;

- Соблюдение конфиденциальности полученной сторонами информации.

- Требования к качеству услуг, в том числе технология оказания услуг, методы оказания услуг, методики оказания услуг:

- Применяемый инструмент и приспособления должны иметь сертификаты соответствия.

- Исполнитель должен предоставить протокол поверки СИ.

- Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг: Не определены.

- Порядок сдачи и приемки результатов услуг:

- Исполнитель осуществляет сбор и выдачу СИ по месту нахождения Заказчика.

- Сбор СИ с паспортами производится Исполнителем по заявке Заказчика на основании акта сдачи-приемки.

- Исполнитель обязуется выполнить работы по договору и передать Заказчику СИ вместе с их паспортами, дефектной ведомостью выполненного ремонта в течение от 5 до 20 календарных дней (согласно заявки Заказчика) с момента получения СИ;

- Фактически выполненный объем работ ежемесячно подтверждается актом о приемке  выполненных работ, который должен быть передан Исполнителем Заказчику;

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг:

По завершению работ по договору Исполнитель обязан передать заказчику паспорта, дефектную ведомость на выполненные ремонтные работы.

- Требования по техническому обучению подрядчиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам услуг объектах: Не определены

- Требования по объему гарантий качества услуг по ремонту СИ: Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты, в результате которых средства измерения перешли в  неработоспособное состояние, то они устраняются Исполнителем за свой счет в согласованные сроки и гарантийный срок при этом продлевается на период устранения дефектов.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг по ремонту СИ:

- Срок гарантии нормальной эксплуатации результата ремонтных работ устанавливается продолжительностью не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке, за исключением случаев преднамеренного повреждения их со стороны третьих лиц.

- Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию средств измерения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет.

- Иные требования к услугам и условиям их оказания: Узлы учета ремонтировать  во время остановки котельных на ремонт.

- Требования к исполнителю:

- Наличие сертификата, лицензии, аттестата, аккредитации (или иного удостоверяющего документа) на производство данного вида работ.

- Требования к персоналу. Исполнитель обязан выполнять работы аттестованным персоналом с  подтверждением его квалификации, копий удостоверений, свидетельств об обучении по профилю производства работ.

- Выполнение работ по ремонту средств измерений в срок от 5 до 20 дней согласно заявки Заказчика.

- Наличие  производственных площадей, оборудования и механизмов, соответствующие требованиям нормативной документации, для выполнения объемов работ по предмету договора.

- Стоимость работ: Общая стоимость работ является фиксированной на период действия договора.

- Порядок расчета: Заказчик производит расчет с Исполнителем по факту выполнения работ:

-в течение 30 банковских дней  за расчетным месяцем (январь-апрель, октябрь-декабрь), на основании актов выполненных работ и счет -фактур, выставляемых к оплате не позднее  5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета  Заказчика;

-в течение 90 банковских дней  за расчетным месяцем (май-сентябрь), на основании актов выполненных работ и счет- фактур, выставляемых к оплате не позднее  5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета  Заказчика;

ИЛИ СОГЛАСНО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

- Обоснование цены: Исполнитель должен предоставить на услуги прайс- лист организации, либо калькуляцию, либо смету.

.

Заказчик :	Исполнитель:

АО «Елабужское предприятие тепловых сетей»                   ______________________________

Исполнительный  директор

_____________/А.В.Дементьев 	___________/___________________