Согласовано                                                                                                                                                                                                       Утверждаю

____________________                                                                                                                              Исполнительный директор АО ЕПТС

_____________________                                                                                                                            _______________А.В.Дементьев

«_____»________________2018г.                                                                                                           «____»_______________2018г.

График поверки и ремонта средств измерений  АО ЕПТС на 2018г.

| № п/п | Наименование СИ | Ед. изм. | Кол- во | Количество по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв | фев | мар | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | нояб | дек |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Термометр манометрический ТПГ | шт | 22 |  |  |  |  |  | 12 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Манометр электроконтактный ЭКМ | шт | 22 |  |  |  |  | 5 | 10 | 5 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Манометр технический КТ 1-2,5 | шт | 542 |  |  |  |  | 92 | 100 | 150 | 150 | 50 |  |  |  |
| 4 | Термометр сопротивления ТСМ, ТСП, ДТС,ТПТ,ТПТУ,ТХАУ, ТС035 | шт | 18 |  |  |  |  | 2 | 6 | 6 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Прибор самопишущий КСД2 | шт | 3 |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Прибор показывающий КПД1 | шт | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Прибор показывающий КПУ-1 | шт | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Прибор РП-160 | шт | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Преобразователь давления Сапфир 22 | шт | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Дифманометр ДМ | шт | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Манометр бесшкальный МЭД | шт | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Напоромеры , тягонапоромеры НМП, ТНМП | шт | 17 |  |  |  |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  |  |
| 13 | Автоматич.мосты КПМ 1 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Сигнализатор окиси углерода СОУ-1,СЗ-2-2В | шт | 14 |  |  |  |  | 5 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Сигнализатор по метану СГГ, СЗ1-2Г | шт | 11 |  |  |  |  | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Газоанализатор Сигнал 02 | шт | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Диафрагма ДК 6-200 | шт | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | рН метр МАРК9011 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Электрод | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Анализатор растворенного кислор. МАРК302 | шт | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21 | Кондуктомер МАРК 603 | шт | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Весы лаборатор. HL400, СЕ 15-С (с выездом) | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 23 | Колориметр фотоэлектрический КФК | шт | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Водосчетчик СТВ-150(пов. с профилактикой) | шт | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Водосчетчик ВСТН-50(пов. с профилактикой) | шт | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Счетчик газа РГ-К-250 (пов. с профилактикой) | шт | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Измеритель давления Прома ИДМ | шт | 8 |  |  |  |  | 3 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 28 | Теплосчетчик Взлет ТСРВ-022, Эльф 04 | шт | 4 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | Расходомер US -800, UFM, Прамер 510 | шт | 29 |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 9 |  |  |  |  |
| 30 | Компл. термопреобразователей КТПТР, ТПС | компл | 26 |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 6 |  |  |  |  |
| 31 | Датчики давления МИДА, ПД-100, ДДМ, Vegabar, Коммуналец | шт | 15 |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| 32 | Преобразователь температуры 2 ТРМ 1 | шт | 4 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 33 | Термометр контактный цифровой ТК.5 | шт | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | МЦВТ «Эталон» | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | Мегаомметр электронный ЭСО 202/2-Г | шт | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 36 | Клещи электризмерительные 226 | шт | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 37 | Клещи электризмерительные MS 2203 (калиб) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 38 | Амперметры щитовые | шт | 30 |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
| 39 | Ультразвуковой преобразователь расхода Ду 100, Ду 150 Прамер 510 | шт | 6 |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  |

Начальник службы КИПиА                                                                    Григорьев И.Н.