|  | УТВЕРЖДАЮ Исполнительный директор АО "Елабужское ПТС" ________А.В. Дементьев «____»_____________ 2018 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Замена теплосети 5 мкр ТК-1 – ТК2 – ТК-7 Ф219х6 в ППМ-изоляции

1. Способ закупки: запрос котировок.

2. Предмет договора:

Замена теплосети 5 мкр ТК-1 – ТК2 – ТК-7  с прокладкой трубопроводов 2Ф219х6 в ППМ-изоляции общей протяженностью трассы 150 м в 2-х трубном измерении, в соответствии с локальным сметным расчетом.

В состав работ входит:

-Открытие ордера на производство земляных работ.

- Приобретение всех необходимых материалов для производства работ.

-  Прокладка трубопровод ф219х6 в ППМ-изоляции протяжённостью 150 м в 2-трубном исчислении.

- Монтаж запорной арматуры.

- Монтаж неподвижных опор.

- Восстановление асфальтного покрытия.

- Восстановление благоустройства территории и т.д.

Локальный ресурсный сметный расчёт прилагается.

3. Цель закупки: заменить отработавший нормативный срок эксплуатации участок теплопроводов с применением эффективной тепловой изоляции, повысить надёжность теплоснабжения потребителей и эффективность распределения  тепловой энергии, снизить эксплуатационные расходы.

4. Код ОКДП: 4530000

5. Код ОКВЭД: 45

6. Начальная (максимальная) стоимость по договору: составляет 2 588 706,31 рублей с учётом НДС 18 %,. Порядок формирования цены: цена договора с учетом расходов на материалы и комплектующие, расходов на страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС. В цену договора входят транспортные и накладные расходы Исполнителя, связанные с исполнением предмета договора. Все издержки и затраты, связанные с  исполнением своих обязательств, исполнитель несёт за свой счет.

7. Форма, сроки и порядок оплаты: Заказчик предоставляет Исполнителю аванс в размере 30 % от общей стоимости работ. Окончательный расчет Заказчик производит с Исполнителем по факту выполнения работ на основании счета – фактуры после подписания сторонами акта сдачи – приемки работ (формы КС-2, КС-3) и исполнительной документации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя и в течении 6 месяцев за расчетным месяцем, на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.

8. Критерии  оценки:

- цена,

- сроки оплаты,

- гарантийные обязательства,

- сроки выполнения работ.

9. Требования к предоставлению услуг:

9.1. Наличие у Подрядчика свидетельства СРО.

9.2. Стоимость работ (в том числе стоимость материалов), а так же стоимость всех налогов, госпошлин, транспортных расходов и прочих сборов, которые должен оплачивать Заказчик в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену коммерческого предложения.

9.3.  Выполнять работы в объемах и сроках, предусмотренных настоящим договором и сдать работы Заказчику.

9.4.  Производить работы в соответствии с проектом, со сметным расчетом, строительными нормами и правилами, применяя современные методы и технологии производства работ.

9.5.  Выполненные работы и применяемые материалы должны соответствовать требованиям действующих в настоящее время технических регламентов.

9.6. Использовать в работе только новые материалы.

9.7.  Предоставить Заказчику сертификаты на применяемые материалы.

9.8.  Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

9.9.  Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору в течение всего срока предоставленной гарантии.

10.  Срок действия договора:

Начало действия: с момента подписания до полного исполнения обязательств сторонами.

11. Сроки выполнения работ:

Подрядчик обязан приступить к выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения аванса.

3.2. Срок выполнения работ – не позднее 30 сентября 2018 г.

12. Гарантия качества на работы и материалы:

Гарантия качества в отношении работ по строительству и применённых материалов, предоставляемая Подрядчиком, составляет 5 (пять) лет с момента подписания Сторонами акта приёма-передачи выполненных работ (КС-2, КС-3), - в соответствии с требованиями п. 17 статьи 14 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ. В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока, вызов представителя Подрядчика для участия в составлении акта обнаруженных дефектов обязателен.

Зам.начальника ПТО                            Кисмяков А.В.

Согласовано:

Главный инженер                             Проскин С.В.

Директор по ЭиФ                             Сидорова Е.Н.