**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Перечень**

**объектов, сдаваемых на охранно-пожарную сигнализацию**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Режим охраны** | **Примечание** |
| **1. База Елабужского предприятия тепловых сетей** |
| **1.** | 1 **этаж АБК** |
| 101 | Тепловой пункт |  | пожарная |
| 102 | Служба КИПиА |  | сигнализация - |
| 103 | Служебное помещение |  | круглосуточно |
| 104 | Мастерская СЭХ |  |  |
| 105 | Дежурные ЦАДС |  |  |
| 106 | Служба КИПиА |  |  |
| 107 | Душевая |  |  |
| 108 | Туалет |  |  |
| **2** | 2 **этаж АБК** |
| 201 |  |  |  |
| 202 | Служба электрохозяйства |  |  |
| 203 | Мастера СТС |  |  |
| 204 | Кладовщик |  |  |
| 205 | Весовая ВХЛ |  |  |
| 206 | Водно-химическая лаборатория | с 16.00 до 7.00, | пожарная |
| 207 | Спортзал | в выходные и | сигнализация - |
| 208 | Служба котельных | праздничные | круглосуточно |
| 209 | ООО «КЭР Теплоизоляция» | дни - |  |
| 210 | Начальник АХО | круглосуточно |  |
| 211 |  |  |  |
| 212 | Начальник СТС |  |  |
| 213 | Начальник службы КИП и А |  |  |
| 214 | ГО и ЧС |  |  |
| 216 | Служба КИП и А |  |  |
| 217 | Служба КИП и А |  |  |
| 218 | Служебное помещение |  |  |
| 219 | Служебное помещение |  |  |
| 220 | Туалет |  |  |
|  | Коридор 2 этажа |  | пожарная сигнализация -круглосуточно |
| **3** | 3 **этаж АБК** |
| 301 |  |  |  |
| 302 | Тепловая инспекция |  |  |
| 303 | Бухгалтерия |  |  |
| 304 | Серверная | с 16.00 до 7.00, | пожарная |
| 305 | Начальник ООТиПК | в выходные и | сигнализация - |
| 306 | Программист | праздничные | круглосуточно |
| 307 | Производственно-технический отдел | дни - |  |
| 308 | Учебный класс | круглосуточно |  |
| 309 | Оператор ЭВиВМ |  |  |
| 310 | Расчетный отдел |  |  |
| 311 |  |  |  |
| 312 | ЦАДС |  |  |
| 313 | Служебное помещение |  |  |
| 314 | Туалет |  |  |
| 315 | Служебное помещение |  |  |
| 316 | Служебное АХО |  |  |
|  | Коридор 3 этажа |  | пожарная сигнализация -круглосуточно |
| 4 | 4 **этаж АБК** |
|  |  | с 16.00 до 7.00, в выходные и праздничные дни - круглосуточно | пожарная сигнализация -круглосуточно |
| 401 | Абонентский отдел |  |  |
| 402 | Директор по экономике и финансам |  |  |
| 403 | Директор по безопасности и режиму |  |  |
| 404 | Начальник ОАУП |  |  |
| 405 | Советник генерального директора ООО»УК» «КЭР Холдинг» |  |  |
| 406 | Начальник ОМТСиУИ |  |  |
| 407 |  |  |  |
| 408 | Конференц зал |  |  |
| 409 | Служебное помещение |  |  |
| 410 | Приемная |  |  |
| 411 | Исполнительный директор |  |  |
| 412 | Главный инженер |  |  |
| 413 | Планово экономический отдел |  |  |
| 414 | Отдел управления персоналом и документооборотом |  |  |
| 415 | Директор по правовому обеспечению и работе с потребителями |  |  |
| 416 | Туалет |  |  |
| 417 | Служебное помещение |  |  |
| 418 | Служебное помещение |  |  |
|  |  |  | пожарная сигнализация -круглосуточно |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:****АО «Елабужское ПТС»**Исполнительный директор**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Дементьев****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.И.Кулаков** | **Исполнитель:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Техническое задание

**Перечень объектов, принимаемых под охрану (в опечатанном виде)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Режим охраны** | **Примечание** |
| **1. База Елабужского предприятия тепловых сетей** |
| 1.1. | Зд. АБК, Гаражи, зд. Бойлерная, Центральная котельная | с 16.00 до 7.00, в выходные и праздничные дни -круглосуточно | контрольный замок |
| 1.2 | Малая котельная д/с 14 | с 19.00 до 7.00 |  |
| 1.3 | Помещение малой котельной |  |
| 1.4 | Помещение насосной |  |
| 1.5 | Помещение солевого хозяйства |  |
| 1.6 | Территория малой котельной |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:****АО «Елабужское ПТС»**Исполнительный директор**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Дементьев** | **Исполнитель:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |