**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг на выполнение режимно- наладочных испытаний водогрейных котлов КВГМ – 30/150 ст.№7 на ЦК№2, НР-19 ст.№3,4 на котельной «Тарловка», КСВ-2,9Г ст.№3,4 на котельной «Тугарова», НР-20 ст.№1,2,3,4,5 на котельной «УПП-ВОС» при работе на природном газе с выдачей режимных карт эксплуатации для нужд АО «Елабужское ПТС»**

**Требования,**

**предъявляемые к привлекаемой специализированной организации.**

 Исполнитель действует на основании свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов)

 Исполнитель должен предоставить обученных и аттестованных специалистов на проведение данного вида работ, имеющих удостоверения в области (А.1; Б.7.1,7; Б.8.26)

 Исполнитель должен предоставить сертифицированные и поверенные приборы для проведения работ.

 Исполнитель проводит работы собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

**Общие сведения о предмете запроса катировок**

1.Предмет закупки: оказание услуг на выполнение режимно- наладочных испытаний

водогрейных котлов КВГМ – 30/150 ст.№7 на ЦК№2, НР-19 ст.№3,4 на котельной «Тарловка», КСВ-2,9Г ст.№3,4 на котельной «Тугарова», НР-20 ст.№1,2,3,4,5 на котельной «УПП-ВОС» при работе на природном газе с выдачей режимных карт эксплуатации для нужд АО «Елабужское ПТС»

 2.Источник финансирования: собственные средства

 3.Срок оказания услуг: с 01.03.2019г. по 30.11.2019г.

 4.Ценовые показатели:

-начальная максимальная цена договора составляет 370900,00 рублей без учета НДС.

 **Требования к выполнению правил при проведении услуг**

 Во время производства услуг Исполнитель обязан выполнять действующие на предприятии правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, правила охраны труда и техники безопасности, правила Ростехнадзора, правила технической эксплуатации и пожарной безопасности. За неисполнение данного пункта ответственность возлагается на Исполнителя в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ.

**Базовые условия поставки услуг (работ)**

 Все налоги, госпошлины, транспортные расходы и прочие сборы, которые должен оплачивать заказчик в соответствии с условиями договора или иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену коммерческого предложения.

 **Порядок и условия платежей:**

Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке:

- в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, октябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика;

-в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-сентябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

**График**

**выполнения режимно- наладочных испытаний**

водогрейных котлов КВГМ – 30/150 ст.№4,7 на ЦК№2, водогрейных котлов НР-19 ст.№3,4 котельной «Тарловка», КСВ-2,9Г ст.№3,4 котельной «Тугарова», НР-20 ст.№1,2,3,4,5 котельной «УПП-ВОС» при работе на природном газе с выдачей режимных карт эксплуатации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп |  Наименование котельной |  Адрес (место нахождения)  | Марка котла | Срок предоставления и утверждения отчета РНИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Центральная котельная №2  | Ул. Интернациональная, дом 9, корпус А, г. Елабуга, РТ | КВГМ-30/150 ст.№7 | март |
| 2 | Тугарова | Ул.Тугарова, дом 1, г. Елабуга, РТ | КСВ-2,9Гст.№3,4 | ноябрь |
| 3 | Тарловка  | с.Тарловка, Елабужский район, РТ | НР-19 ст.№3,4 | ноябрь |
| 4 | УПП-ВОС  | Ул.Тукая 38, г. Елабуга, РТ | НР-20 ст.№1,2,3,4,5 | март |

Заказчик: Исполнитель:

Исполнительный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.В.Дементьев/