Техническое задание

на закупку расходомеров-счетчиков жидкости ультразвуковых US 800-10-Р.

Предмет поставки: расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые US 800-10-Р

Основание для закупки: текущий ремонт по производственному плану на 2019г.

1. Общие требования.

1.1. Требование к поставке: доставка Заказчику автотранспортом по адресу 423602, РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9 корп.А. Доставка осуществляется за счёт средств Поставщика.

1.2. Требования к срокам поставки: в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора.

Возможны иные сроки по предложению Поставщика.

1.3. Условия оплаты:

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика:

- в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, октябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика;

-в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-сентябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Возможны иные расчёты по предложению Поставщика.

1.4. Предельная цена закупки – по итогам торгов.

2. При поставке приборы должны иметь следующие документы:

  - Свидетельство об утверждении типа с описанием типа средств измерений (далее СИ);

  - Зарегистрирован в Государственном реестре СИ;

  - Свидетельство о первичной поверке 2019г.

  - Межповерочный интервал не менее 4 лет;

  - Паспорта;

  - Руководство по эксплуатации.

3. Количество расходомеров 10шт.

4. Критерии  оценки:

- цена,

- условия оплаты,

- сроки поставки,

- гарантийные обязательства.

Исполнительный директор

АО «Елабужское ПТС» ______________________________ А.В. Дементьев

Главный инженер

АО «Елабужское ПТС» ______________________________ С.В.Проскин

Директор по ЭиФ

АО «Елабужское ПТС» ______________________________ Е.Н. Сидорова

Начальник ОМТСиУИ

АО «Елабужское ПТС» ______________________________ Л.Н. Никитина

Зам.начальника ПТО

АО «Елабужское ПТС» ______________________________ А.В. Кисмяков

Нач. службы КИПиА

АО «Елабужское ПТС» ______________________________ И.Н.Григорьев