Техническое задание

на закупку стальных труб.

Предмет поставки: трубы стальные для систем ГВС и отопления.

Основание для закупки: ремонт систем отопления, горячего водоснабжения, оборудования котельных и ЦТП.

1. Общие требования.

1.1. Требование к поставке: доставка Заказчику автотранспортом по адресу 423602, РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9 корп.А. Доставка осуществляется за счёт средств Поставщика.

1.2. Требования к срокам поставки: в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора.

Возможны иные сроки по предложению Поставщика.

1.3. Условия оплаты:

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика:

- в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, октябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика;

-в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-сентябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, либо предложение Поставщика.

Возможны иные расчёты по предложению Поставщика.

1.4. Предельная цена закупки – по итогам торгов.

2. Спецификация на поставляемые материалы.

| № пп | Наименование | ГОСТ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба ст.20 ф20х2,8 мм | 3262-75 | м | 11,4 |
| 2 | Труба ст.20 ф25х2,8 мм | 3262-75 | м | 4 |
| 3 | Труба ст.20 ф32х3,2 мм | 3262-75 | м | 25,9 |
| 4 | Труба ст.20 бесшовная ф60х5 мм | 8732-78 | м | 10 |
| 5 | Труба ст.20 бесшовная ф76х4,0 мм | 8732-78 | м | 93,55 |
| 6 | Труба ст.20 бесшовная ф89х4,0 мм | 8732-78 | м | 110,88 |
| 7 | Труба ст.20 бесшовная ф108х5,0 мм | 8732-78 | м | 296,2 |
| 8 | Труба ст.20 бесшовная ф133х5,0 мм | 8732-78 | м | 58 |
| 9 | Труба ст.20 бесшовная ф273х8,0 мм | 8732-78 | м | 114 |
| 10 | Труба ст.20 бесшовная ф325х8,0 мм | 8732-78 | м | 277,88 |

3. Требования к поставляемым материалам.

3.1. Материал должен иметь:

- Разрешение на применение в Российской Федерации,

- Сертификат соответствия Росстандарта

4. Требования к поставщику материала.

4.1. Поставщик должен:

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, предоставить копии сертификатов, удостоверяющих их качество.

5. Критерии  оценки:

- цена,

- условия оплаты,

- сроки поставки,

- гарантийные обязательства.

Исполнительный директор

АО «Елабужское ПТС» ______________________________ А.В. Дементьев

Главный инженер

АО «Елабужское ПТС» ______________________________ С.В. Проскин

Директор по ЭиФ

АО «Елабужское ПТС» ______________________________ Е.Н. Сидорова

Начальник ОМТСиУИ

АО «Елабужское ПТС» ______________________________ Л.Н. Никитина

Зам.начальника ПТО

АО «Елабужское ПТС» ______________________________ А.В. Кисмяков