Техническое задание

АО «Елабужское ПТС»

для запроса котировок на поставку бетона В15 М200

- Куратор:

Отдел материально-технического снабжения:           Никитина Лариса Николаевна.

Тел.: (85557) 5-20-02

Производственно-технический отдел:                         Кисмяков Алексей Валерьевич.

Тел.: (85557) 5-20-51

- Способ закупки: запрос котировок в электронной форме

- Предмет договора: поставка бетона В15 М200 на 2019 год

- Код ОКДП 2: 23.63

- Код ОКВЭД 2: 23.63

- Порядок формирования цены: цена договора с учетом расходов на страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС. В цену договора входят транспортные и накладные расходы Исполнителя, связанные с исполнением предмета договора. Все издержки и затраты, связанные с  исполнением своих обязательств, исполнитель несёт за свой счет.  Цена фиксирована на весь срок  действия договора.

- Критерии оценки:

- цена,

- условия оплаты,

- сроки поставки,

- гарантийные обязательства.

- Требование к поставке: доставка осуществляется  партиями по заявкам Заказчика на объекты Заказчика расположенные в черте города Елабуга, РТ. Объёмы поставки бетона указываются в заявке Заказчика.

- Требования к срокам поставки: в течение 3 рабочих дней с даты поступления заявки на от Заказчика.

Возможны иные сроки по предложению Поставщика.

- Условия оплаты:

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней после получения бетона согласно поданной заявки на поставку.

Возможны иные расчёты по предложению Поставщика.

- Требования к поставщику материала:

Поставщик должен:

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, предоставить копии сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Требования к поставляемым материалам:

Марка бетона – М200,

Класс прочности – В15.

Свежеприготовленная бетонная смесь должна перевозиться к месту использования только в автобетоносмесителях или на транспортных средствах, оснащенных мешалкой и передаваться Заказчику в готовом для укладки виде. Автобетоносмеситель должен иметь соответствующее дозирующее устройство.  Непосредственно перед разгрузкой бетонную смесь необходимо еще раз перемешать, чтобы при передаче на строительной площадке она имела однородную консистенцию.

- Количество, объём и характеристики закупаемого оборудования:

| № пп | Наименование | ГОСТ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетон М-200 В15 | ГОСТ 26633-2015 ГОСТ 7374-2010 | м.куб. | 60 |

| Исполнительный директор |  | А.В. Дементьев |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.В. Проскин |
| Директор по ЭиФ |  | Е.Н. Сидорова |
| Начальник ОМТСиУИ |  | Л.Н. Никитина |
| Зам.начальника ПТО |  | А.В. Кисмяков |
| Начальник СК |  | И.Т. Габитов |