Техническое задание

АО «Елабужское ПТС»

для запроса котировок на поставку стальных труб и фасонных частей

- Куратор:

Отдел материально-технического снабжения:           Никитина Лариса Николаевна.

Тел.: (85557) 5-20-02

Производственно-технический отдел:                         Кисмяков Алексей Валерьевич.

Тел.: (85557) 5-20-51

- Способ закупки: запрос котировок в электронной форме

- Предмет договора: поставка стальных труб и фасонных частей на 2020 год

- Порядок формирования цены: цена договора с учетом расходов на страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС. В цену договора входят транспортные и накладные расходы Исполнителя, связанные с исполнением предмета договора. Все издержки и затраты, связанные с  исполнением своих обязательств, исполнитель несёт за свой счет.  Цена фиксирована на весь срок  действия договора.

- Критерии оценки:

- цена,

- условия оплаты,

- сроки поставки,

- гарантийные обязательства.

- Требование к поставке: доставка осуществляется по адресу: РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9 корп.А, автомобильным транспортом Поставщика до склада Заказчика.

- Требования к срокам поставки: в течение 20 календарных дней с даты заключения договора.

Возможны иные сроки по предложению Поставщика.

- Условия оплаты:

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика:

- в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика;

-в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Возможны иные расчёты по предложению Поставщика.

- Требования к поставщику материала:

Поставщик должен:

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, предоставить копии сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Требования к поставляемым материалам:

Предоставление паспортов, сертификата соответствия. Вся продукция должна быть заводского изготовления. Завод изготовитель - Россия.  Трубы должны быть новыми, изготовленными не ранее июля 2019г., не бывшими в употреблении, не восстановленными, без ремонта сваркой основного металла труб.

- Количество, объём и характеристики закупаемого оборудования:

| №п/п | Наименование | ГОСТ | ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба ст.20 ф20х2,8 | ГОСТ 3262-75 | м | 18 |
| 2 | Труба ст.20 ф32х3,2 | ГОСТ 3262-75 | м | 45 |
| 3 | Труба ст.20 бесшовная 45х3,5 | ГОСТ 8732-87 | м | 148 |
| 4 | Труба ст.20 бесшовная 57х3,5 | ГОСТ 8732-87 | м | 124 |
| 5 | Труба ст.20 бесшовная 89х4 | ГОСТ 8732-87 | м | 57 |
| 6 | Труба ст.20 бесшовная 108х5 | ГОСТ 8732-87 | м | 278 |
| 7 | Труба ст.20 бесшовная 159х6 | ГОСТ 8732-87 | м | 94 |
| 8 | Отвод стальной 90 град ф20х2,5 мм | ГОСТ 17375-01 | шт | 12 |
| 9 | Отвод стальной 90 град ф45х4,0 мм | ГОСТ 17375-01 | шт. | 34 |
| 10 | Отвод стальной 90 град ф57 х 3,5 мм | ГОСТ 17375-01 | шт | 33 |
| 11 | Отвод стальной 90 град ф89 х 4,0 мм | ГОСТ 17375-01 | шт | 38 |
| 12 | Отвод стальной 90 град ф108 х 5,0 мм | ГОСТ 17375-01 | шт | 20 |
| 13 | Отвод стальной 90 град ф159 х 6,0 мм | ГОСТ 17375-01 | шт | 7 |
| 14 | Отвод стальной 90 град ф219 х 6,0 мм | ГОСТ 17375-01 | шт | 1 |
| 15 | Переход стальной 89*4-32*3,5 | ГОСТ 17378-01 | шт | 2 |
| 16 | Переход стальной 89*4-57*4 | ГОСТ 17378-01 | шт. | 6 |
| 17 | Переход стальной 89*4-76*5 | ГОСТ 17378-01 | шт | 2 |
| 18 | Переход стальной 108*5-45*4 | ГОСТ 17378-01 | шт | 4 |
| 19 | Переход стальной 108*5х57*4 | ГОСТ 17378-01 | шт | 6 |
| 20 | Переход стальной 108*5-89*4 | ГОСТ 17378-01 | шт. | 10 |
| 21 | Переход стальной 133*5-89*4 | ГОСТ 17378-01 | шт. | 4 |
| 22 | Переход стальной 159*6-108*5 | ГОСТ 17378-01 | шт. | 8 |
| 23 | Переход стальной 219*6-159*6 | ГОСТ 17378-01 | шт. | 2 |
| 24 | Переход стальной 273*8-219*6 | ГОСТ 17378-01 | шт. | 1 |
| 25 | Переход стальной 325*8-219*6 | ГОСТ 17378-01 | шт. | 5 |
| 26 | Переход стальной ф820*10-530*10 | ГОСТ 17378-01 | шт | 2 |

| Исполнительный директор |  | А.В. Дементьев |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.В. Проскин |
| Директор по ЭиФ (п.8 согласовываю) |  | Е.Н. Сидорова |
| Начальник ОМТСиУИ |  | Л.Н. Никитина |
| Зам.начальника ПТО |  | А.В. Кисмяков |