Техническое задание

АО «Елабужское ПТС»

для КЛП на поставку кранов шаровых.

- Куратор:

Отдел материально-технического снабжения:           Никитина Лариса Николаевна.

Тел.: (85557) 5-20-02

Производственно-технический отдел:                         Кисмяков Алексей Валерьевич.

Тел.: (85557) 5-20-51

- Способ закупки: КЛП в электронной форме

- Предмет договора: поставка кранов шаровых на 2020 год

- Код ОКДП 2: 28.14

- Код ОКВЭД 2: 28.14

- Порядок формирования цены: цена договора с учетом расходов на страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС. В цену договора входят транспортные и накладные расходы Исполнителя, связанные с исполнением предмета договора. Все издержки и затраты, связанные с  исполнением своих обязательств, исполнитель несёт за свой счет.  Цена фиксирована на весь срок  действия договора.

- Критерии оценки:

- цена,

- условия оплаты,

- сроки поставки,

- гарантийные обязательства.

- Требование к поставке: доставка осуществляется по адресу: РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9 корп.А, автомобильным транспортом Поставщика до склада Заказчика.

- Требования к срокам поставки: в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора.

Возможны иные сроки по предложению Поставщика.

- Условия оплаты:

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика:

- в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика;

-в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, либо предложение Поставщика.

Возможны иные расчёты по предложению Поставщика.

- Требования к поставщику материала:

Поставщик должен:

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, предоставить копии сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Требования к поставляемым материалам:

Запорная арматура должна быть стандартная, заводского изготовления, иметь знак производителя. Маркированы.  Товар  должен быть новым, ранее неиспользованным. Вес номенклатуры должен соответствовать ТУ на нее.

Материал должен иметь:

- Разрешение на применение в Российской Федерации,

- Сертификат соответствия Росстандарта

- Паспорт.

Приемка товара осуществляется путем проведения гидравлических испытаний.

- Количество, объём и характеристики закупаемого оборудования:

| № пп | Наименование | марка, ГОСТ | Технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краны 3-х ходовые Ду15 Ру 25 под манометр | 11б18бк |  | шт | 35 |
| 2 | Клапан вентиль 15с27нж Ду20 Ру63 | 15с27нж |  | шт | 10 |
| 3 | Клапан запорный ДН20PN63 муфтовый | 15с68нж |  | шт | 6 |
| 4 | Кран шаровый ГШК-15 муфтовый |  |  | шт | 1 |
| 5 | Кран шаровый ГШК-20 муфтовый |  |  | шт | 1 |
| 6 | Кран шаровый ГШК-25 муфтовый |  |  | шт | 1 |
| 7 | Кран шаровый ГШК-50 муфтовый |  |  | шт | 1 |
| 8 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм, Ру=25 кгс/см2 | 11Б27п1 |  | шт | 25 |
| 9 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм, Ру=16 кгс/см2 | 11Б27п1 |  | шт | 183 |
| 10 | Кран шаровый муфтовый Ду=20мм, Ру=16 кгс/см2 | 11Б27п1 |  | шт | 23 |
| 11 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм, Ру=16 кгс/см2 | 11Б27п1 |  | шт | 24 |
| 12 | Кран шаровый муфтовый Ду=32мм, Ру=16 кгс/см2 | 11Б27п1 |  | шт | 3 |
| 13 | Кран шаровый муфтовый Ду=40мм, Ру=16 кгс/см2 | 11Б27п1 |  | шт | 5 |
| 14 | Кран шаровый КШП приварной Ду 20 Ру40 | 11с67п |  | шт | 10 |
| 15 | Кран шаровый КШЦФ Ду=25 Ру=40 класс герм. "А" с КОФ | 28343-89 | Краны полнопроходные. Корпус/патрубки/горловина: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т. Шток/Шпиндель: нерж. сталь 20х13(AISI 420). Уплотнение по штоку: два кольца из фторсилоксана. Доп.упл. По штоку/подшипник скольжения: Ф4К20( PTFE+20%). Шар: Нерж.ст20х13 (AISI420). Седло шара: Ф4К20(PTFE+20%). Уплотнение седла: Фторсилоксан. | шт | 6 |
| 16 | Кран шаровый КШЦФ Ду=32 Ру=40 класс герм. "А" с КОФ | 28343-89 |  | шт | 4 |
| 17 | Кран шаровый КШЦФ Ду=40 Ру=40 класс герм. "А" с КОФ | 28343-89 |  | шт | 4 |
| 18 | Кран шаровый КШЦФ Ду80 Ру16 полнопроходной ст.20 класс герм. "А" с КОФ | 28343-89 |  | шт | 23 |
| 19 | Кран шаровый КШЦФ Ду100 Ру16 полнопроходной ст.20 класс герм. "А" с КОФ | 28343-89 |  | шт | 16 |
| 20 | Кран шаровый КШЦФ Ду125 Ру16 полнопроходной ст.20 класс герм. "А" с КОФ | 28343-89 |  | шт | 5 |
| 21 | Кран шаровый КШЦФ Ду150 Ру16 полнопроходной ст.20 класс герм. "А" с КОФ | 28343-89 |  | шт | 12 |

| Исполнительный директор |  | А.В. Дементьев |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.В. Проскин |
| Директор по ЭиФ (п.10 согласовываю) |  | Е.Н. Сидорова |
| Начальник ОМТСиУИ |  | Л.Н. Никитина |
| Зам.начальника ПТО |  | А.В. Кисмяков |