Техническое задание

на закупку клапана запорно-регулирующего односедельного

с электромеханическим приводом.

Предмет поставки: КЗР -Аргонавт с электроприводом Regada ST-0

Основание для закупки: текущий ремонт по производственному плану на 2020г.

1. Общие требования.

1.1. Требование к поставке: доставка Заказчику автотранспортом по адресу 423602, РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9 корп.А. Доставка осуществляется за счёт средств Поставщика.

1.2. Требования к срокам поставки: в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора.

Возможны иные сроки по предложению Поставщика.

1.3. Условия оплаты:

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика:

- в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика;

-в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Возможны иные расчёты по предложению Поставщика.

1.4. Предельная цена закупки – по итогам торгов.

2. Технические характеристики клапана запорно-регулирующего односедельного с электромеханическим приводом:

2.1. Условный проход  DN – 25,32 мм;

2.2. Условное давление PN 1,6 МПа;

2.3. Условная пропускная способность Kvs 10 м3/ч; 12 м3/ч; 6 м3/ч;

2.4. Пропускная характеристика – линейная;

2.5. Рабочая среда – вода;

  - Электромеханический привод –ST-0.

3. При поставке оборудования должны иметь следующие документы:

3.1. Паспорта;

3.2. Руководство по эксплуатации.

4. Количество  условным проходом DN 25(6,3) - 1 шт,  DN 32 (10)– 1 шт;  DN 32 (12)– 1 шт.

5. Критерии  оценки:

- цена,

- условия оплаты,

- сроки поставки,

- гарантийные обязательства.

Исполнительный директор

АО «Елабужское ПТС» ______________________________ А.В. Дементьев

Главный инженер

АО «Елабужское ПТС» ______________________________ С.В.Проскин

Директор по ЭиФ

АО «Елабужское ПТС» ______________________________ Е.Н. Сидорова

Начальник ОМТСиУИ

АО «Елабужское ПТС» ______________________________ Л.Н. Никитина

Зам.начальника ПТО

АО «Елабужское ПТС» ______________________________ А.В. Кисмяков

Нач. службы КИПиА

АО «Елабужское ПТС» ______________________________ И.Н.Григорьев