Техническое задание

АО «Елабужское ПТС»

для КЛП на поставку теплоизоляционных материалов

(кожух из оцинкованной листовой стали).

- Куратор:

Отдел материально-технического снабжения:           Никитина Лариса Николаевна.

Тел.: (85557) 5-20-02

Производственно-технический отдел:                         Кисмяков Алексей Валерьевич.

Тел.: (85557) 5-20-51

- Способ закупки: КЛП в электронной форме

- Предмет договора: поставка кожуха из оцинкованной стали на 2020 год

- Порядок формирования цены: цена договора с учетом расходов на страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС. В цену договора входят транспортные и накладные расходы Исполнителя, связанные с исполнением предмета договора. Все издержки и затраты, связанные с  исполнением своих обязательств, исполнитель несёт за свой счет.  Цена фиксирована на весь срок  действия договора.

- Критерии оценки:

- цена,

- условия оплаты,

- сроки поставки,

- гарантийные обязательства,

- технические характеристики товара.

- Требование к поставке: доставка осуществляется по адресу: РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9 корп.А, автомобильным транспортом Поставщика до склада Заказчика.

- Требования к срокам поставки: в течение 10 (десяти) дней с даты заключения договора.

- Условия оплаты:

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика:

- в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика;

-в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Возможны иные расчёты по предложению Поставщика.

- Требования к поставщику материала:

Поставщик должен:

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, предоставить копии сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Требования к поставляемым материалам:

Предоставление сертификата соответствия. Вся продукция должна быть заводского изготовления. Завод изготовитель - Россия.  Товар должен быть новыми, изготовленными не ранее января 2020г., не бывшими в употреблении, не имеющими деформации. Качество товара должно соответствовать требованиям безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, принятыми в соответствии с законодательство Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара.

Поставляемые кожуха предназначены для защиты от механических повреждений и негативного воздействия окружающей среды на теплоизоляционный слой тепловой конструкции (поверх ППУ скорлупы). Формованное металлическое покрытие, представляющее собой готовое к монтажу изделие прямолинейной формы.

Для придания кожуху жесткости а также удобства монтажа на нем должны зиги (замки). Отступ зига от края кожуха должен составлять 50 мм.

Кожуха на отводы должны быть изготовлены в соответствии с прилагаемым чертежом отвода ППУ.

- Количество, объём и характеристики закупаемого оборудования:

| № п/п | Наименование | Размеры, форма отводов | ГОСТ | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кожух оцинкованный 1700х1250х0,5 мм | Ширина: не менее 1250мм, Длина: не менее 1700мм, Толщина: не менее 0,5мм | ГОСТ 14918-80 | 576 |
| 2 | Кожух оцинкованный 1100х1250х0,5 мм | Ширина: не менее 1250мм, Длина: не менее 1100мм, Толщина: не менее 0,5мм | ГОСТ 14918-80 | 34 |
| 3 | Кожух оцинкованный на отвод 90 град. диаметром наружным ф426 мм (диаметр с изоляцией 528 мм) | Размеры ППУ скорлупы ф426 мм (все размеры указаны в миллиметрах): | ГОСТ 14918-80 | 18 |
| 4 | Кожух оцинкованный на отвод 90 град. диаметром наружным ф426 мм (диаметр с изоляцией 528 мм) | Размеры ППУ скорлупы ф426 мм (все размеры указаны в миллиметрах): | ГОСТ 14918-80 | 32 |
| 4 | Кожух оцинкованный 1100 на отвод 90 град. диаметром наружным ф219 мм (диаметр с изоляцией 321 мм) | Размеры ППУ скорлупы ф219 мм (все размеры указаны в миллиметрах): | ГОСТ 14918-80 | 8 |

| Исполнительный директор - главный инженер |  | С.В. Проскин |
| --- | --- | --- |
| Директор СБиР |  | Г.И. Кулаков |
| Директор по ЭиФ (п.8 согласовываю) |  | Е.Н. Сидорова |
| Начальник ОМТСиУИ |  | Л.Н. Никитина |
| Зам.начальника ПТО |  | А.В. Кисмяков |
| Начальник СТС |  | А.С. Бакиров |