Согласовано                                                                                                                                                                                                       Утверждаю

____________________                                                                                                                              Исполнительный директор-

Главный инженер  АО ЕПТС

_____________________                                                                                                                            _______________С.В.Проскин

«_____»________________2021г.                                                                                                           «____»_______________2021г.

График поверки и ремонта средств измерений  АО ЕПТС на 2021г.

| № п/п | Наименование СИ | Ед. изм. | Кол- во | Количество по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв | фев | мар | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | нояб | дек |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Термометр манометрический ТКП | шт | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Манометр электроконтактный ЭКМ, ЭКМВ-1У | шт | 13 |  |  |  |  | 4 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Манометр технический КТ 1-2,5 | шт | 381 |  |  |  |  | 91 | 100 | 160 | 30 |  |  |  |  |
| 4 | Термометр сопротивления ТСМ, ТСП, ДТС,ТПТ,ТПТУ,ТХАУ, ТС035 | шт | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР, Взлет ТПС, КТС-Б | шт | 12 |  |  |  |  | 7 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Прибор самопишущий КСД2 | шт | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Прибор показывающий КПД1 | шт | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прибор показывающий КПУ-1 | шт | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | Прибор РП-160 | шт | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Сапфир 22 | шт | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Дифманометр ДМ | шт | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Манометр бесшкальный МЭД | шт | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Напоромеры , тягонапоромеры НМП, ТНМП | шт | 4 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Автоматич.мосты КПМ 1 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Сигнализатор окиси углерода СЗ-2-2В | шт | 10 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Сигнализатор по метану СЗ-1-2Г | шт | 19 |  |  |  |  | 7 | 7 | 5 |  |  |  |  |  |
| 17 | Газоанализатор Сигнал 02 | шт | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Диафрагма ДК 6-200 | шт | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | рН метр МАРК 901 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | Электрод ЭСК-1 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Анализатор растворенного кислор. МАРК302 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Кондуктомер МАРК 603 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | Весы электронные HL400, СЕ 15-С (с выездом) | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 24 | Анализатор растворенного кислор. МАРК409 | шт | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Фотометр КФК | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | Водосчетчик Ду 80 (поверка с профилактикой) | шт | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Счетчик воды ВСЭ 80 | шт | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Преобразователь расхода ПРЭМ-150 | шт | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Измеритель давления Прома ИДМ | шт | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Расходомер US -800 | шт | 13 |  |  |  |  | 8 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | Расходомер Взлет ЭРСВ-540 ФВ | шт | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ИВК МЦВТ «Эталон» | шт | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Датчик давления Vegabar, Мида | шт | 4 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | Преобразователь температуры 2 ТРМ 1 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 35 | Термометр контактный цифровой ТК.5 | шт | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Мегаомметр электронный ЭСО 202/2-Г | шт | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 37 | Клещи электроизмерительные 226 | шт | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 38 | Амперметры, вольтметры щитовые | шт | 40 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
| 39 | Трансформаторы тока Т-066 до 400/5 | шт | 13 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Трансформаторы тока Т-066 до 2000/5 | шт | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ВиброметрТетрон Ш15 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

Начальник службы КИПиА                                                                    Павлов С.Е.