Техническое задание

АО «Елабужское ПТС»

для запроса котировок на поставку сильфонных компенсаторов.

- Куратор:

Отдел материально-технического снабжения:           Никитина Лариса Николаевна.

Тел.: (85557) 5-20-02

Производственно-технический отдел:                         Кисмяков Алексей Валерьевич.

Тел.: (85557) 5-20-51

- Способ закупки: запрос котировок в электронной форме

- Предмет договора: поставка сильфонных компенсаторов на 2021 год

- Код ОКДП 2: 28.14

- Код ОКВЭД 2: 28.14

- Порядок формирования цены: цена договора с учетом расходов на страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС. В цену договора входят транспортные и накладные расходы Исполнителя, связанные с исполнением предмета договора. Все издержки и затраты, связанные с  исполнением своих обязательств, исполнитель несёт за свой счет.  Цена фиксирована на весь срок  действия договора.

- Критерии оценки:

- цена,

- условия оплаты,

- сроки поставки,

- гарантийные обязательства.

- Требование к поставке: доставка осуществляется по адресу: РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9 корп.А, автомобильным транспортом Поставщика до склада Заказчика.

- Требования к срокам поставки: Срок поставки – до 31.07.2021г.

Возможны иные сроки по предложению Поставщика.

- Условия оплаты:

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 банковских дней с даты получения товара Заказчиком:

Возможны иные расчёты по предложению Поставщика.

- Требования к поставщику материала:

Поставщик должен:

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, предоставить копии сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Требования к поставляемым материалам:

Компенсаторы должны быть новыми, ранее неиспользованными. На все изделия поставщик предоставляет сертификат соответствия и паспорт качества. Продукция не должна иметь видимых и невидимых дефектов, механических повреждений или следов механического воздействия.

- Технические характеристики поставляемых материалов:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компенсатор сильфонный | 1СКУ.ППМ.1-16-200-160 компенсатор односекционный в защитном кожухе с нанесенной пенополимеринеральной изоляцией. Характеристики трубопровода/теплоносителя: Ду 200мм, Ру 1,6МПа, Теплоноситель –вода Температурный график -115/70 Компенсационные свойства 160мм, Материал патрубков -Ст20, Материал сильфона –сталь нержавеющая. Изоляция компенсатора –пенополимерминеральная. | шт. | 4 |

| Исполнительный директор | __________________ | С.В. Проскин |
| --- | --- | --- |
| Директор по ЭиФ | _________________ | Л.Ф. Маликова |
| Начальник ОМТСиУИ | _________________ | Л.Н. Никитина |
| Зам.начальника ПТО | __________________ | А.В. Кисмяков |