УТВЕРЖДАЮ

И.о. генерального директора

ОАО «Елабужское предприятие

тепловых сетей»

____________ / В.М. Гурьянов /

«____» ____________ 2012 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса

на право заключения договора

на гидравлический расчет тепловых сетей от Центральной котельной

ОАО «Елабужское ПТС»

г. Елабуга,  2012 г.

Содержание конкурсной документации:

Стр.

| 1. Общие сведения | 3 |
| --- | --- |
| 2. Требования к участникам закупок | 3 |
| 3. Порядок подготовки и подачи конкурсной заявки | 3 |
| 3.1. Язык документов, входящих в состав конкурсной заявки | 3 |
| 3.2. Валюта конкурсной заявки | 4 |
| 3.3. Затраты на подготовку конкурсной заявки | 4 |
| 3.4. Одна конкурсная заявка от каждого участника | 4 |
| 3.5. Требования к оформлению конкурсной заявки | 4 |
| 3.6. Порядок подачи конкурсных заявок | 5 |
| 3.7. Внесение изменений в конкурсную заявку и ее отзыв | 5 |
| 4. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками | 5 |
| 5. Порядок рассмотрения конкурсных заявок, условия их отклонения | 6 |
| 6. Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок, определение победителя | 6 |
| 7. Заключение договора по результатам проведенного конкурса | 7-8 |
| Приложение №1. Информационная карта конкурса | 9-13 |
| Приложение №2. Форма описи документов, входящих в заявку | 14 |
| Приложение №3. Форма конкурсной заявки | 15-16 |
| Приложение №3а. Форма конкурсного предложения | 17 |
| Приложение №4. Форма доверенности | 18 |
| Приложение №5. Техническое задание | 19-21 |
| Приложение №6. Проект договора | 22-49 |

1. Общие сведения

1.1. Понятия и термины, используемые в настоящей конкурсной документации (далее – Документация), применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках для нужд ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей».

1.2. Положение о закупках для нужд ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей» размещено в сети «Интернет» по адресу http://www.oao.epts.ru/. www.223.agzrt.ru .

1.3. В соответствии  с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках для нужд                         ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей», процедурами, условиями и положениями Документации Заказчик проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса (Приложение №1 Документации) и Техническом задании (Приложение №5 Документации).

1.4. Участник закупки должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым действующим законодательством и Документацией.

1.5. Для участия в конкурсе участник закупки должен подготовить конкурсную заявку (в случае проведения конкурса по нескольким лотам - по каждому лоту отдельно) в порядке, в сроки  и на условиях, изложенных в Документации.

1.6. Конкурсные заявки будут вскрыты конкурсной комиссией в порядке, в месте и в сроки, указанные в Документации, рассмотрены и оценены конкурсной комиссией в соответствии с критериями и в порядке, указанными в Документации. По результатам оценки будет определен победитель конкурса (в случае проведения конкурса по нескольким лотам победитель определяется по каждому лоту), которому будет направлен договор  на условиях, установленных в Документации и определяемых согласно поданной участником закупки конкурсной заявки.

1.7. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки и согласовывается с Заказчиком. Размер обеспечения исполнения договора, установленного Заказчиком в рамках данного конкурса, указан в Информационной карте конкурса (Приложение №1 Документации).

2. Требования к участникам закупок

2.1. Перечень требований, выдвигаемых Заказчиком к участникам закупок, указан в Информационной карте конкурса (Приложение №1 Документации).

2.2. Конкурсная комиссия отстраняет участника закупки от участия в конкурсе на любом этапе его проведения в случае установления  предоставления недостоверных сведений о его соответствии установленным Заказчиком требованиям.

2.3. Участник закупки обязан изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, условия, требования, формы и приложения. Непредставление полной информации, требуемой конкурсной документацией, предоставление недостоверных, противоречивых сведений или подача конкурсной заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

3. Порядок подготовки и подачи конкурсной заявки

3.1. Язык документов, входящих в состав конкурсной заявки

3.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

3.1.2. Документы, входящие в состав конкурсной заявки, могут быть написаны на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

3.1.3. При описании условий и предложений участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.2. Валюта конкурсной заявки

### 3.2.1. Цены в конкурсной заявке должны быть выражены в российских рублях.

3.3. Затраты на подготовку конкурсной заявки

3.3.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой конкурсной заявки и участием в конкурсе. Заказчик не несет ответственность и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от результатов конкурса.

3.4. Одна конкурсная заявка от каждого участника

3.4.1. Каждый участник закупки может подать только одну конкурсную заявку в отношении каждого предмета конкурса (лота).

3.4.2. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более конкурсных заявок при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все конкурсные заявки такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

3.5. Требования к оформлению конкурсной заявки

3.5.1. Конкурсная заявка подается участником закупки в письменной форме.

3.5.2. Перечень обязательных сведений и документов, входящих в конкурсную заявку, приведен в Информационной карте конкурса (Приложение №1 Документации).

3.5.3. Все документы, входящие в конкурсную заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Копии документов должны быть надлежащим образом заверены.

3.5.4. Заявка на участие в конкурсе и конкурсное предложение должны быть составлены по форме, установленной Документацией, и  подписаны лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника закупки.

3.5.5. Подчистки и исправления в документах не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими на основании доверенности).

3.5.6. Конкурсная заявка должна быть прошита (вместе с описью входящих в ее состав документов), скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Все листы конкурсной заявки должны быть пронумерованы.

3.5.7. Участник закупки подает конкурсную заявку в запечатанном конверте. На конверте в обязательном порядке должно быть указано наименование Заказчика и наименование предмета конкурса (в случае, если конкурс проводится по нескольким лотам, следует указать номер и предмет лота). Участник закупки  вправе не указывать на конверте идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи.

3.5.8. Если конверт не запечатан и не помечен в соответствии с требованиями конкурсной документации, Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

3.5.9. Документы, представленные в составе конкурсной заявки, участникам не возвращаются.

3.5.10. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации заявки в Журнале регистрации конкурсных заявок.

3.6. Порядок подачи конкурсных заявок

3.6.1. Конкурсные заявки подаются по адресу и в срок, указанным в Информационной карте конкурса (Приложение №1 Документации). Предоставление заявок нарочным производится по московскому времени в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00).

3.6.2. Каждая конкурсная заявка регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации конкурсных заявок в порядке поступления. Запись регистрации конкурсной заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке конкурсной  заявки нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с конкурсной заявкой уполномоченному лицу Заказчика.

3.6.3. Конверты с конкурсными заявками, полученные после окончания срока их подачи, вскрываются и возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки. Данные о вскрытии конвертов с конкурсными заявками, полученным после окончания срока приема конкурсных заявок, фиксируются Заказчиком в Протоколе вскрытия конвертов.

3.7. Внесение изменений в конкурсную заявку и ее отзыв

3.7.1. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою конкурсную заявку до истечения срока подачи конкурсных заявок. Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

3.7.2. Изменения в ранее представленную конкурсную заявку вносятся по принципу полной замены: представляется вновь оформленная конкурсная заявка, в уведомлении об изменении конкурсной заявки указывается необходимость изъятия ранее представленной заявки и регистрации новой конкурсной заявки, при этом датой подачи заявки считается дата регистрации вновь оформленной заявки у Заказчика.

3.7.3. Для отзыва конкурсной заявки участник закупки направляет Заказчику уведомление, в котором указываются сведения о наименовании участника закупки и наименовании предмета конкурса (лота), по которому была представлена заявка.

3.7.4.Уведомление об изменении или отзыве конкурсной заявки должно быть оформлено на фирменном бланке участника закупки, подписано лицом, имеющим полномочия для его подписания от имени участника закупки и скреплено печатью участника закупки.

3.7.5. Возврат заявки, изымаемой в соответствии с п.3.7.2 или п.3.7.3, осуществляется после ее вскрытия Заказчиком и только лицу, уполномоченному представлять интересы участника закупки согласно доверенности, входящей в конкурсную заявку (оформленной по образцу, приведенному в Приложении №4 настоящей конкурсной документации).

4. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками

4.1. В день, во время и в месте, указанные в Информационной карте конкурса (Приложение №1 Документации), конкурсной комиссией вскрываются конверты с конкурсными заявками.

4.2. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с конкурсными заявками, которые поступили Заказчику до истечения срока подачи конкурсных заявок.

4.3. Наименование каждого участника закупки, конверт с конкурсной заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с конкурсными заявками и заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

4.4. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и Заказчиком в день проведения вскрытия конвертов и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня после подписания.

4.5. В случае установления факта подачи одним участником  двух и более конкурсных заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все конкурсные заявки такого участника, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

4.6. После процедуры вскрытия конвертов все поступившие конкурсные заявки становятся собственностью Заказчика и возврату участникам  не подлежат.

5. Порядок рассмотрения конкурсных заявок, условия их отклонения

- 5.1. В срок, указанный в Информационной карте конкурса (Приложение №1 Документации), конкурсная комиссия рассматривает конкурсные заявки на соответствие конкурсных заявок и участников закупки требованиям, установленным действующим законодательством и Документацией.

- 5.2. На основании результатов рассмотрения конкурсных заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки или об отказе в допуске участника к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, установленным действующим законодательством и конкурсной документацией, оформляется протокол рассмотрения конкурсных заявок, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания рассмотрения конкурсных заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня после его подписания.

5.3. При рассмотрении конкурсных заявок участник закупки не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

- несоответствия участника закупки требованиям, установленным действующим законодательством и Документацией;

- непредставления определенных Документацией документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах (работах, услугах), являющихся предметом закупки;

- несоответствия оформления конкурсной заявки требованиям Документации, в том числе наличие в таких заявках ценового предложения, превышающего начальную (максимальную) цену договора.

Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается.

5.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником закупки в составе конкурсной заявки, установления факта проведения ликвидации участника закупки или признания арбитражным судом такого участника банкротом и об открытии конкурсного производства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

5.5. В случае допуска к участию в конкурсе двух и более участников закупки конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок в соответствии с критериями, предусмотренными Документацией.

6. Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок, определение победителя

- 6.1. В срок, указанный в Информационной карте конкурса (Приложение №1 Документации), конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок участников, допущенных к участию в конкурсе.

- 6.2. Оценка и сопоставление конкурсных заявок в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, определенными Документацией.

- 6.3. Исчерпывающий перечень критериев с указанием их значимости и показателей по каждому из критериев с указанием максимальных баллов приведен в Информационной карте конкурса (Приложение №1 Документации).

- 6.4. Оценка и сопоставление конкурсных заявок участников закупки производится на основании итогового рейтинга, который определяется в следующем порядке:

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается как сумма рейтингов, присужденных по каждому из критериев.

Рейтинг, присуждаемый конкурсной заявке по критерию  «Цена договора /  цена единицы товара (работы, услуги)», определяется по формуле:

Р1i  = (( Цmax  - Цi) / Цmax )x 100 x Kз1,

где: Цmax – установленная Документацией начальная (максимальная) цена договора / сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара (работы, услуги);

Цi -   ценовое предложение i-го участника закупки;

Кз1 - коэффициент значимости критерия оценки «Цена договора /  цена единицы товара (работы, услуги)».

По каждому из прочих критериев оценки рейтинг конкурсной заявки рассчитывается следующим образом:

- по каждому из показателей критерия определяется среднеарифметическое балльных оценок всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых заявке по указанному показателю критерия;

- среднеарифметические оценки баллов всех показателей критерия суммируются;

- полученная сумма баллов умножается на значимость данного критерия.

При этом в случае выявления конкурсной комиссией отклонения данных по какому-либо из показателей, указанных в конкурсном предложении участника закупки, от результатов расчета, осуществленного конкурсной комиссией, для оценки принимается результат расчета конкурсной комиссии.

- 6.5. При расчетах дробные значения рейтингов округляются до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

6.6. Конкурсной заявке, получившей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Порядковые номера заявок других участников устанавливаются по мере уменьшения полученных итоговых рейтингов.

- 6.7. В случае, если несколько конкурсных заявок набрали одинаковое количество баллов,  меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая набрала большее количество баллов по совокупности качественных критериев оценки конкурсных заявок.

- 6.8. Победителем конкурса признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого присвоен первый номер.

6.9. В случае проведения конкурса по нескольким лотам, оценка и сопоставление конкурсных заявок и определение победителя ведется по каждому лоту отдельно.

- 6.10. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления конкурсных заявок, и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания.

- 7.  Заключение договора по результатам проведенного конкурса

- 7.1. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок передает победителю конкурса договор, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем в конкурсной заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

- 7.2. Победитель конкурса не вправе отказаться от заключения договора.

- 7.3. В случае, если победитель конкурса в течение пяти рабочих дней с момента получения договора не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник может быть признан Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

- 7.4. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

- 7.5. В случае уклонения участника закупки, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

7.6. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса либо (при уклонении победителя конкурса от заключения договора) с участником, с которым заключается такой договор, в случае установления факта несоответствия участника закупки требованиям, установленным действующим законодательством и/или Документацией, либо предоставления указанным лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных конкурсной документацией. В этом случае Заказчик оформляет протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора. Протокол размещается на официальном сайте не позднее чем через три дня после его подписания.

Приложение № 1

к конкурсной документации

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

| 1. | Сведения о Заказчике |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование Заказчика | Открытое акционерное общество «Елабужское предприятие тепловых сетей» |  |  |
| 1.2. | Место нахождения Заказчика | 423600, РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9а |  |  |
| 1.3. | Почтовый адрес Заказчика | 423600, РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9а |  |  |
| 1.4. | Контактное лицо Заказчика по конкурсной процедуре | Салахов Рафаэль Рашидович тел. 8-917-860-65-48, элект. адрес: srr34021@gmail.com |  |  |
| 2. | Общая информация о закупке |  |  |  |
| 2.1. | Предмет договора | на право заключения договора на гидравлический расчет тепловых сетей от Центральной котельной ОАО «Елабужское ПТС» |  |  |
| 2.2. | Количество поставляемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) | Согласно сметной документации |  |  |
| 2.3. | Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | г.Елабуга |  |  |
| 2.4. | Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | В соответствии с перечнем объемов и сроков проведения на гидравлический расчет тепловых сетей от Центральной котельной ОАО «Елабужское ПТС» по договору подряда (приложение №2 договора), являющимся неотъемлемой частью конкурсной документации. |  |  |
| 2.5. | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) | 25 000 000 руб. (с НДС) |  |  |
| 2.6. | Порядок осуществления расчетов | Расчеты за товар (работы, услуги) будут производиться Заказчиком в российских рублях, в безналичной форме, в порядке и в сроки, указанные в проекте договора (Приложение №6 Документации). |  |  |
| 2.7. | Источник финансирования закупки | Собственные средства Заказчика. |  |  |
| 3. | Предоставление конкурсной документации |  |  |  |
| 3.1. | Срок предоставления конкурсной документации | В соответствии со сроком подачи конкурсных заявок. |  |  |
| 3.2. | Место и порядок предоставления конкурсной документации | 3.2.1. Заинтересованные лица могут получить полный комплект конкурсной документации в электронной форме бесплатно на официальном сайте www.223.agzrt.ru., 3.2.2. В случае получения заявления от любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме нарочно, посредством почтовой или факсимильной связи либо в отсканированном виде по электронной почте, о предоставлении конкурсной документации путем направления электронного письма на электронный адрес, указанный в заявлении, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления Заказчик направляет такому лицу конкурсную документацию на указанный электронный адрес. В этом случае предоставление конкурсной документации осуществляется без взимания платы. 3.2.3. В случае получения заявления от любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме нарочно, посредством почтовой или факсимильной связи либо в отсканированном виде по электронной почте, о предоставлении конкурсной документации на бумажном носителе, Заказчик предоставляет конкурсную документацию представителю лица, подавшего заявление, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления и платы за предоставление конкурсной документации. Предоставление конкурсной документации осуществляется по месту нахождения Заказчика. Плата за предоставление конкурсной документации вносится представителем лица, подавшего заявление, в кассу Заказчика. Размер платы, взимаемой Заказчиком за предоставление конкурсной документации, составляет 148 руб.50 копеек за один комплект документации. |  |  |
| 4. | Подача конкурсных заявок |  |  |  |
| 4.1. | Место подачи конкурсных заявок | 423600, РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, 9а ОАО «Елабужское ПТС», каб. УПТК контактному лицу Заказчика (указанному в п.1.4 Информационной карты конкурса) |  |  |
| 4.2. | Дата начала подачи конкурсных заявок | «13» августа 2012 г. |  |  |
| 4.3. | Дата окончания подачи конкурсных заявок | «3» сентября 2012 г. |  |  |
| 4.4. | Перечень обязательных сведений и документов, входящих в конкурсную заявку | 4.4.1. Опись документов, входящих в состав конкурсной заявки (по образцу, представленному в Приложении № 2 к настоящей конкурсной документации). 4.4.2. Заявка на участие в конкурсе, подписанная лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника закупки (по образцу, представленному в Приложении №3 к настоящей конкурсной документации). 4.4.3. Конкурсное предложение Участника закупки (по образцу, представленному в Приложении №3а к настоящей конкурсной документации). Ценовое предложение участника закупки (с учетом НДС) не должно превышать начальную (максимальную) цену договора. Все налоги, пошлины, прочие сборы и иные расходы, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены в ценовое предложение участника закупки. 4.4.4. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, конкурсная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (по образцу, представленному в Приложении №4 настоящей конкурсной документации). В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, конкурсная заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 4.4.5. Копия свидетельства о государственной регистрации. 4.4.6. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 4.4.7. Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц). 4.4.8. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или надлежащим образом заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или надлежащим образом заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. 4.4.9. Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 4.4.10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 4.4.11. Копии, заверенные печатью участника, форм №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за последний отчетный период, с отметкой налоговых органов. 4.4.12. Копия акта сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью участника. 4.4.13. Документы, декларирующие соответствие участника закупки требованиям пункта 7.1 Информационной карты конкурса (Приложение №1 настоящей конкурсной документации): «7.1. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно быть возбуждено процедур банкротства, деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях». 4.4.14. . Документы, позволяющие произвести оценку конкурсной заявки в соответствии с критериями оценки и сопоставления, установленными конкурсной документацией: – положительные отзывы от контрагентов по выполненным работам, аналогичным с предметом конкурса; Непредоставление документов, указанных в п.4.4.14, не может являться причиной для отказа в допуске к участию в конкурсе, если таковые документы не служат также подтверждением соответствия участника закупки требованиям Заказчика, установленным Документацией. |  |  |
| 5. | Регламент конкурсной процедуры |  |  |  |
| 5.1. | Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками | «4» сентября 2012 г. в 11 ч. 00 мин. (время московское) |  |  |
| 5.2. | Дата рассмотрения конкурсных заявок | «4» сентября 2012г. |  |  |
| 5.3. | Дата проведения оценки и сопоставления конкурсных заявок и подведения итогов конкурса | «4» сентября 2012 г. |  |  |
| 5.4. | Место проведения процедур, указанных в п.5.1-5.3 | РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, 9а, ОАО «Елабужское ПТС», 4 этаж (конференц-зал ). |  |  |
| 6. | Критерии оценки и сопоставления |  |  |  |
|  | Наименование критерия / показателя критерия |  |  | Значимость критерия |
| 6.1. | Цена договора Цена договора рассчитывается как произведение начальной цены по конкурсу на понижающий договорной коэффициент. |  |  | 40% |
| 6.2. | Качество услуг и квалификация участника закупки |  |  | 60% |
|  | Наименование показателя |  | Порядок расчета баллов | Макс.балл |
| 6.2.1 | Срок выполнения работ |  | Минимальный балл – 0 баллов – присваивается предложению, с максимальным сроком выполнения работ. Максимальный балл – 100 баллов – присваивается предложению с минимальным сроком выполнения работ. Оценка остальных предложений рассчитывается как отношение наименьшего срока выполнения работ к сроку выполнения работ, содержащемуся в предложении, помноженного на максимальный балл (100). | 100 баллов |
|  | Итого по показателям критерия: |  |  | 100 баллов |
|  | Совокупная значимость критериев: |  |  | 100% |
| 7. | Требования к участникам закупки |  |  |  |
| 7.1. | - Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно быть возбуждено процедур банкротства, деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях. |  |  |  |
| 7.2. | - У участника закупки не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды. |  |  |  |
| 7.3. | - Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора |  |  |  |
| 7.4. | Участник закупки должен составить конкурсную заявку по форме и в объеме, установленным Документацией (приложение №3 к настоящей конкурсной документации). Из текста конкурсной заявки должно ясно следовать, что ее подача является принятием (акцептом) всех условий Заказчика. |  |  |  |
| 7.5. | - Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |  |  |

Приложение № 2

к конкурсной документации

# ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В ЗАЯВКУ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в конкурсе

Наименование конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора  гидравлический расчет тепловых сетей от Центральной котельной  ОАО «Елабужское ПТС»

Настоящим (указывается наименование участника) подтверждает, что для участия в конкурсе нами направляются ниже перечисленные документы:

| № п\п | Наименование | Кол-во Листов |
| --- | --- | --- |

Руководитель организации			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 3

к конкурсной документации

# ФОРМА КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ

На бланке организации

Дата, исх. номер

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА

Заказчик: ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей»

Предмет конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора  гидравлический расчет тепловых сетей от Центральной котельной ОАО «Елабужское ПТС»

1. Изучив конкурсную документацию по вышеуказанному конкурсу _________________ (указывается наименование участника) в лице __________________________ (наименование должности руководителя, его Ф.И.О.), действующего на основании ______________________, сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую конкурсную заявку.

2. Мы согласны осуществлять выполнение работ, являющихся предметом конкурса, в соответствии с требованиями конкурсной документации, на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в конкурсной заявке информации.

4. Настоящим подтверждаем соответствие нашей организации требованиям, предъявляемым законодательством и конкурсной документацией к участнику закупки. В нашем распоряжении имеются все необходимые ресурсы (технические, людские, финансовые) для исполнения договорных обязательств, предусмотренных конкурсной документацией и нашим конкурсным предложением, указанным в приложении №3а.

5. Настоящим подтверждаем наличие разработанной технологии производства работ и документов, указанных в приложении №6 к договору подряда, являющемуся неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации.

6. В случае, если по итогам проведения конкурса с нами будет заключаться договор, мы берем на себя обязательства подписать его в соответствии с требованиями конкурсной документации, на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

7. В случае, если нашей конкурсной заявке будет присвоен второй номер, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации, на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен (указывается наименование должности, Ф.И.О., контактный телефон сотрудника организации-участника).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

9.  Наши реквизиты:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование |  |
| Юридический адрес |  |
| Фактический адрес место нахождения |  |
| Дата, место и орган регистрации (на основании свидетельства о государственной регистрации) |  |
| Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН / КПП |  |
| ОГРН |  |
| ОКПО |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |

11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________________________________________________

12. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на _____стр.

Руководитель организации	_________________        _______________

(подпись)                                              (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер		_________________        _______________

(подпись)                                              (Ф.И.О.)

Приложение № 3а

к конкурсной документации

ФОРМА КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На бланке организации

Дата, исх. номер

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора  гидравлический расчет тепловых сетей от Центральной котельной ОАО «Елабужское ПТС»

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Величина понижающего договорного коэффициента (указывается до тысячных) |  |  |
| 2. | Срок выполнения работ |  | Мес. |

Руководитель организации			___________________        _____________________

(подпись)                                                (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 4

к конкурсной документации

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ

__________________________________________________________________________________

(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)

Участник закупки _______________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет Представителю _______________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

паспорт серии _______ № _____________ выдан ________________________________________

представлять интересы ________________________________________________________________

(наименование организации)

на конкурсе, проводимом Открытым акционерным обществом «Елабужское предприятие тепловых сетей», на право заключения договора  гидравлический расчет тепловых сетей от Центральной котельной  ОАО «Елабужское ПТС»

В целях выполнения данного поручения Представитель уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись __________________________        ______________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                 (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «     » __________________ 20 __ г.

Руководитель организации			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 5

к конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| На выполнение подрядных работ по разработке гидравлической модели теплоснабжения города от Центральной котельной. |  |
| --- | --- |
| 1 | Наименование объекта: Сети теплоснабжения города от Центральной котельной. |
| 2 | Цель работ: 1) Определение необходимости перекладки трубопроводов тепловой сети Центральной котельной г. Елабуга с учетом перевода абонентов 5,6,8,8А,11 микрорайонов на двухтрубную закрытую схему теплоснабжения. 2) Проведения наладки гидравлических режимов работы тепловой сети Центральной котельной г. Елабуга с учетом перевода абонентов 5,6,8,8А,11 микрорайонов на двухтрубную закрытую схему теплоснабжения. 3) Обеспечение нормативного теплоснабжения потребителей после реконструкции. |
| 3 | Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа: Сети теплоснабжения города от Центральной котельной, состоящие из 90 км трубопроводов ( в однотрубном исчислении). Источник теплоснабжения – существующая водогрейная котельная, расположенная по адресу г. Елабуга ул. Интернациональная 9А, теплоноситель - сетевая вода с параметрами: Т1/Т2=105/70 °С Pпод=6,1 кгс/см2 Pобр=1,8 кгс/см2 |
| 4 | Перечень проводимых работ 4.1 Составление уточненной схемы тепловой сети. Измерение диаметров трубопроводов участков тепловой сети (участок тепловой сети – трубопроводы от камеры до камеры или от камеры до ввода в здание абонента); Измерение длин участков тепловой сети; Определение геодезической отметки котельной; Определение геодезических отметок тепловых камер, не менее 10 замеров; Определение геодезических отметок потребителей, не менее 15 замеров; Составление уточненной схемы тепловой сети. 4.2 Измерение фактических параметров работы тепловой сети Измерение параметров теплоносителя (расход сетевой воды, давление прямой и обратной сетевой воды, температуры прямой и обратной сетевой воды) на источнике тепловой энергии. Измерение параметров теплоносителя (расход сетевой воды, давление прямой и обратной сетевой воды, температуры прямой и обратной сетевой воды) в тепловых камерах, не менее 10 замеров; Измерение параметров теплоносителя (расход сетевой воды, давление прямой и обратной сетевой воды, температуры прямой и обратной сетевой воды) на тепловых узлах потребителей, не менее 15 замеров. 4.3 Гидравлический расчет тепловой сети: Составление расчетной схемы тепловой сети; Расчет тепловых нагрузок потребителей; Расчет дроссельных шайб и сопел элеваторов потребителей; Проведение поверочного расчета тепловой сети; Проведение гидравлического расчета тепловой сети на пропускную способность трубопроводов при условии обеспечении всех потребителей расчетными расходами теплоносителя; Определение необходимых параметров работы источника теплоснабжения; 4.4 Анализ режима работы тепловой сети. |
| 5 | Результаты работ, форма и содержание отчетной документации При завершении работы ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ: 5.1 Отчет по гидравлическому расчету тепловой сети Центральной котельной ОАО «ЕПТС» г. Елабуга, содержащий: Результаты проведенных измерений параметров теплоносителя. Расчет тепловых нагрузок потребителей; Пьезометрический график тепловой сети по результатам поверочного расчета (расчет существующей схемы тепловой сети без проведения наладочных работ); Пьезометрический график тепловой сети по результатам расчета тепловой сети на пропускную способность трубопроводов (расчет при условии обеспечения всех потребителей расчетными расходами теплоносителя); Необходимые параметры работы источника теплоснабжения (давление теплоносителя в прямом и обратном трубопроводе, температурный график тепловой сети) Параметры теплоносителя (расход, давление в прямом и обратном трубопроводе) на тепловых узлах абонентов по результатам поверочного расчета; Расчетные параметры теплоносителя (расход, давление в прямом и обратном трубопроводе) на тепловых узлах абонентов по результатам расчета тепловой сети на пропускную способность трубопроводов; Перечень участков тепловой сети, требующих увеличения проходного сечения трубопроводов, с указанием необходимых диаметров (при выявлении таких участков по результатам расчета на пропускную способность трубопроводов); Перечень мероприятий для оптимизации теплового и гидравлического режима тепловой сети; При выявлении необходимости проведения наладочных работ – технико-экономическое обоснование наладки тепловой сети. |
| 6 | Требования к оформлению технической документации 6.1 Отчетная документация предоставляется в Заказчику в бумажном виде (в четырех экземплярах) и электронном. 6.2 Пояснительная записка и обосновывающие материалы в электронном виде предоставляются в форматах PDF. 6.3 Электронная модель системы теплоснабжения должна быть создана на базе геоинформационной системы ZULU «Zulu Thermo 7.0.» |
| 7 | Сроки выполнения работы с 6 сентября 2012г. по 6 октября 2012г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ОБЪЕКТОВ  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ

| Реконструкция тепловых сетей Центральной котельной ОАО «ЕПТС» |  |
| --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования: Инвестиционный меморандум |
| 2. | Вид строительства: реконструкция |
| 3. | Стадийность проектирования: одностадийное – рабочая документация и пояснительная записка в объеме СНиП 11-01-95 |
| 4. | Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется |
| 5. | Особые условия строительства: реконструируемые участки теплотрассы на действующих тепловых сетях, в городской черте. |
| 6. | Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа - Источник теплоснабжения – существующая водогрейная котельная, расположенная по адресу г. Елабуга ул. Интернациональная 9А, теплоноситель - сетевая вода с параметрами: Т1/Т2=105/70 °С Pпод=6,1 кгс/см2 Pобр=1,8 кгс/см2 |
| 7 | В составе проекта обосновать и выполнить технические решения в полном объеме в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и другими действующими нормативными документами, в том числе: - выполнить замену тепловых сетей от Центральной котельной ОАО «ЕПТС» г. Елабуги, с переводом существующей четырехтрубной (трехтрубной) системы теплоснабжения на зависимую двухтрубную систему в 5, 6 ,8, 8А и 11 микрорайонах. В качестве трубопроводов применить предварительно изолированные в заводских условиях трубопроводы: Гибкие полимерные теплоизолированные трубопроводы Изопрофлекс – при подземной прокладке; Трубы в пенополимерменеральной изоляции (ППМи). - при замене тепловых сетей предусмотреть возможность прокладки трубопроводов в существующих каналах на песчаное основание с последующей засыпкой. Перекрытие каналов осуществить плитами повторного использования без гидроизоляции. - при пересечении трассы тепловода существующих внутри дворовых и уличных автомобильных проездов прокладку трубопроводов предусмотреть, по возможности, в существующих каналах, с перекрытием их плитами повторного использования. При отсутствии существующих каналов предусмотреть прокладку трубопроводов в защитных футлярах, работы по пересечению трубопроводов с автомобильными проездами вести открытым способом. - выполнить реконструкцию тепловых камер и узлов с заменой существующей арматуры согласно представленным актам. При необходимости произвести демонтаж и монтаж вновь проектируемых тепловых камер и тепловых узлов согласно действующим нормам и правилам проектирования и эксплуатации тепловых сетей. - реконструкцию трубопроводов внутри тепловых камер и тепловых узлов произвести с применением стальных труб в традиционной минераловатной изоляции. - предусмотреть гидроизоляцию существующих и вновь проектируемых тепловых камер и тепловых узлов. - предусмотреть строительство дренажных колодцев для отведения дренажа. - при реконструкции и новом строительстве тепловых камер и узлов предусмотреть применение запирающихся антивандальных люков. - в качестве запорной арматуры преимущественно использовать клиновые задвижки, при невозможности их использования по ограничению в габаритах тепловых камер, до Ду 200 использовать отечественные шаровые краны, а свыше Ду 200 – поворотные затворы. Вся применяемая запорная арматура должна быть фланцевого исполнения. - проектом предусмотреть устройство площадок для обслуживания запорной арматуры. - в узловых камерах предусмотреть монтаж термометров и манометров. - выполнить расстановку неподвижных опор - компенсацию температурных расширений трубопровода выполнить за счет П-образных компенсаторов и естественных углов поворота трассы тепловодов. - Проектом предусмотреть: - выполнение инженерных изысканий в объеме достаточном для строительства; -сводную ресурсную ведомость материалов; -организацию строительства, включая определение продолжительности строительно-монтажных работ; -технико-экономические и ресурсные показатели строительства. -в сметной документации стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном (2001 года) и текущем (сложившимся ко времени составления смет); в сводном сметном расчете указывать расходы на утилизацию отходов и материалов, используемых при строительстве. |
| 8. | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции: согласно действующих нормативных документов. |
| 9. | Требования к технологии, режиму предприятия: предусмотреть строительно-монтажные работы до начала отопительного сезона по графику, согласованному с энергоснабжающей организацией. |
| 10. | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: согласно СНиП и действующих руководящих и нормативных документов |
| 11. | Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия: не требуется |
| 12. | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: разработать раздел охраны окружающей среды на период строительства. |
| 13. | Требования к режиму безопасности и гигиене труда: согласно Правил техники безопасности при эксплуатации тепло потребляющих установок и тепловых сетей потребителей. |
| 14. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций: не требуется |
| 15. | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно исследовательских работ: не требуется |
| 16. | Особые требования и условия: согласовать проект совместно с заказчиком с заинтересованными организациями. |
| 17. | Состав демонстрационных материалов: не требуется |
| 18. | Срок сооружения объекта: 1.05.2013г. – 15.09.2013г. |
| 19. | Срок выполнения проекта: 3 квартал 2012 г. |
| 20. | Проектная организация: |
| 21. | Исходные данные, передаваемые заказчиком проектной организации: |
| 22. | Рабочий проект выполнить в распечатанном виде в 4 экз. и 1 экз.- дополнительно, а также в электронном виде: чертежи и спецификации в формате PDF, сметы в формате «Гранд-смета» |

Примечание: по согласованию сторон в техническое задание на разработку проекта могут включатся дополнительные требования к строительству и проектированию.

Приложение № 6

к конкурсной документации

ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____

г. Елабуга								«___» __________ 2012г.

ОАО «Елабужское ПТС», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Гурьянова В.М., с одной стороны и ____________________________ в лице ___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить следующую работу:

- гидравлический расчет тепловых сетей от Центральной котельной г. Елабуга;

- проект реконструкции тепловых сетей от Центральной котельной г. Елабуга, по результатам гидравлического расчета.

  - Все работы должны  быть выполнены в точном соответствии с техническим заданием Заказчика и  действующим законодательством РФ.

  - В результате выполнения Подрядчиком работ, Заказчик получает отчет по гидравлическому расчету тепловых сетей их проект реконструкции, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, в количестве 4–х экземпляров и копии в электронном виде на оптических носителях.

  - Работа считается выполненной после подписания уполномоченными представителями сторон Акта приемки-сдачи выполненных работ.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ составляет                 рублей. (__________________________________________) рублей.

2.2. Окончательная оплата производится не позднее одного календарного года со дня подписания Акта приема-сдачи.

2.3. Указанная в п.2.1. настоящего Договора сумма является окончательной и может быть изменена только в случае изменения объемов работ по предложению Заказчика. В этом случае стоимость всех работ и срок их выполнения подлежат корректировке путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ составляет ________ календарных дней с момента начала выполнения работ.

3.2. Начало выполнения работ - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора

- ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ

4.1. Готовность Расчетов и проекта подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи – приемки, который оформляется в следующем порядке:

4.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, Подрядчик по накладной прилагает 4 (четыре) комплекта расчетов и проекта. Дата оформления накладной является датой выполнения Исполнителем работ и подтверждает получение Заказчиком для проверки расчетов и проекта. Приемка работ Заказчиком осуществляется в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с момента получения расчетов и проекта. Основанием для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенном в настоящем Договоре и техническом задании.

4.1.2. В случае не получения от Заказчика мотивированного отказа от приемки работ в течении 10-ти (десяти) рабочих дней, с момента получения последним расчетов и проекта. Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате.

4.1.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами в течении 3-х (трех) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа, составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.2. При досрочном выполнении Подрядчиком работ по настоящему Договору Заказчик должен принять и оплатить эти работы досрочно в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором.

4.3. В случае досрочного прекращения работ по настоящему Договору Заказчик вправе принять или отказать в принятии от Подрядчика разработанные им расчеты и проект по степени их готовности на момент прекращения работ.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Подрядчик несет всю полноту ответственности за комплектность, качество и сроки выполнения Работ в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

5.2.При возникновении споров и разногласий по выполнению настоящего Договора Стороны принимают меры по их урегулированию путем переговоров. В случае не достижения соглашения спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде РТ.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием стихийных бедствий, военных действий, изменений законодательства РФ и/или РТ или прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

  - Если Подрядчик не выполнил надлежащим образом своих обязательств в сроки, предусмотренные Договором, по причинам за которые не несет ответственности Заказчик, то Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от стоимости работ (п. 2.1 настоящего договора) за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ, указанной в п.2.1 настоящего Договора.

  - Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик и Подрядчик обязуются назначить уполномоченных представителей имеющих право действовать от их имени в сфере действия настоящего Договора.

6.2. Подрядчику запрещается использование сведений, представленных ему Заказчиком, для любых других целей, не относящихся к настоящему Договору.

6.3. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Договору. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.4. Подрядчик обязуется выполнить  работы по авторскому  надзору за реконструкцией тепловых сетей от центральной котельной согласно проекту, выполненному Подрядчиком.

6.4.1.Авторский надзор включает в себя в том числе:

- проверка соответствия выполняемых работ проектной документации и требованиям строительных норм и правил;

- согласование допустимых изменений в проектной документации в ходе осуществления авторского надзора;

- информирование Заказчика и несвоевременном и/или некачественном выполнении генподрядчиком указаний, касающихся несоблюдения проектных решений, содержащихся в проектной документации при производстве работ;

- разъяснения об исполнении проектной документации при производстве работ;

- участие в освидетельствовании скрытых работ;

- ведение журнала авторского надзора по форме, установленной действующим законодательством РФ;

- контроль за выполнением указаний, внесенных в журнал авторского надзора.

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются соответствующие правовые нормы законодательства РФ.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменения в настоящий Договор вносятся только по письменному  соглашению Сторон.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия  по письменному соглашению Сторон или в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

7.3. При расторжении договора стороны производят взаиморасчеты  согласно условиям настоящего Договора.

7.4. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком любого из своих обязательств по настоящему договору, Заказчик в праве досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления Подрядчику соответствующего письменного уведомления. Датой расторжения настоящего Договора будет являться дата получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика о расторжении настоящего Договора.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств по договору.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. С даты заключения настоящего Договора прежняя переписка и документация теряет юридическую силу.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.3. Стороны обязуются при исполнении настоящего Договора не сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в нем требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения скорейшего и эффективного выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

9.4. Стороны гарантируют друг другу, что лица, подписавшие настоящий Договор, имеют на то права и полномочия, и какие – либо ссылки на отсутствие прав и полномочий, полное или частичное, со стороны любой из Сторон, не могут служить основанием для неисполнения настоящего Договора полностью или в какой- либо части.

9.5 Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.6. Все уведомления и заявления по настоящему Договору и иные сообщения, связанные с настоящим Договором, осуществляется в письменной форме почтовыми отправлениями с уведомлением о вручении или курьером под расписку по почтовым адресам Сторон. В случае изменения своего почтового адреса Сторона должна немедленно сообщить об этом другой Стороне. В случае просрочки в таком сообщении корреспонденция, направленная по адресу, известному другой Стороне, считается надлежаще полученной, даже если она вернулась в связи с выбытием адресата.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей» Адрес: 423600. РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, 9А р/с 40702810612000000151 в ОАО «АИКБ» Татфондбанк к/с 30101810100000000815 ИНН 1646020589, КПП 164601001 БИК 049205815 ОГРН 1061674038491 тел. (885557) 3-32-20, 3-34-76 И.о.генерального директора _________________ /В.М. Гурьянов | ____________________________ Адрес:_____________________________ р\с в к\с ИНН\КПП БИК ОГРН тел. /электр.адрес. ____________________/_______________ |