Техническое задание

АО «Елабужское ПТС»

для запроса котировок на поставку теплоизоляционных материалов

(ППУ скорлупы и кожуха из оцинкованной листовой стали).

- Куратор:

Отдел материально-технического снабжения:           Никитина Лариса Николаевна.

Тел.: (85557) 5-20-02

Заместитель главного инженера:                                 Кисмяков Алексей Валерьевич.

Тел.: (85557) 5-20-04

- Способ закупки: запрос котировок в электронной форме

- Предмет договора: поставка теплоизоляционных материалов (ППУ скорлупы и кожуха их оцинкованной стали) на 2022 год

- Порядок формирования цены: цена договора с учетом расходов на страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС. В цену договора входят транспортные и накладные расходы Исполнителя, связанные с исполнением предмета договора. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств, исполнитель несёт за свой счет.  Цена фиксирована на весь срок действия договора.

- Критерии оценки:

- цена,

- условия оплаты,

- сроки поставки,

- гарантийные обязательства.

- Требование к поставке: доставка осуществляется по адресу: РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9 корп.А, автомобильным транспортом Поставщика до склада Заказчика.

- Требования к срокам поставки: в течение 20 дней с даты заключения договора.

- Условия оплаты:

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика-в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Возможны иные расчёты по предложению Поставщика.

- Требования к поставщику материала:

Поставщик должен:

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, предоставить копии сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Требования к поставляемым материалам:

Требования к ППУ скорлупе:

Предоставление сертификата соответствия. Вся продукция должна быть заводского изготовления. Завод изготовитель - Россия.  Скорлупы должны быть новыми, изготовленными не ранее сентября 2021г., не бывшими в употреблении, не имеющими деформации.

Плотность изделия не менее 71 кг/м.куб.

Требования к кожухам из оцинкованной стали:

Предоставление сертификата соответствия. Вся продукция должна быть заводского изготовления. Завод изготовитель - Россия.  Товар должен быть новыми, изготовленными не ранее сентября 2021г., не бывшими в употреблении, не имеющими деформации. Качество товара должно соответствовать требованиям безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, принятыми в соответствии с законодательство Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара.

Поставляемые кожуха предназначены для защиты от механических повреждений и негативного воздействия окружающей среды на теплоизоляционный слой тепловой конструкции (поверх ППУ скорлупы). Формованное металлическое покрытие, представляющее собой готовое к монтажу изделие прямолинейной формы.

Для придания кожуху жесткости, а также удобства монтажа на нем должны зиги (замки). Отступ зига от края кожуха должен составлять 50 мм.

Кожуха на отводы должны быть изготовлены в соответствии с указанными размерами и должны монтироваться на закупаемые ППУ скорлупы.

- Количество, объём и характеристики закупаемого оборудования:

Скорлупа ППУ:

| № пп | Наименование | Толщина изоляции не менее, мм | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скорлупа ППУ ф426х50 погонный метр (2 элемента) | 50 | шт | 500 |
| 2 | Скорлупа ППУ ф159х50 погонный метр (2 элемента) | 50 | шт | 84 |
| 3 | Скорлупа ППУ ф108х40 погонный метр (2 элемента) | 40 | шт | 16 |
| 4 | Отвод ППУ ф426х50 | 50 | шт | 30 |
| 5 | Отвод ППУ ф159х50 | 50 | шт | 2 |
| 6 | Отвод ППУ ф108х40 | 40 | шт | 4 |

Кожуха из оцинкованной стали:

| № п/п | Наименование | Размеры, форма отводов | ГОСТ | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кожух оцинкованный 1750х1250х0,55 мм | Ширина: не менее 1250мм, Длина: не менее 1750мм, Толщина оцинкованного металла: не менее 0,55 мм | ГОСТ 14918-80 | 418 |
| 2 | Кожух оцинкованный 900х1250х0,55 мм | Ширина: не менее 1250мм, Длина: не менее 900мм, Толщина оцинкованного металла: не менее 0,55 мм | ГОСТ 14918-80 | 278 |
| 3 | Кожух оцинкованный 750х1250х0,55 мм | Ширина: не менее 1250мм, Длина: не менее 750мм, Толщина оцинкованного металла: не менее 0,55 мм | ГОСТ 14918-80 | 14 |
| 4 | Кожух оцинкованный на отвод ППУ 90 град. ф426х50 мм | Кожух должен быть изготовлен под монтаж на данный отвод Толщина оцинкованного металла: не менее 0,55 мм | ГОСТ 14918-80 | 30 |
| 5 | Кожух оцинкованный на отвод ППУ 90 град. ф325х50 мм | Кожух должен быть изготовлен под монтаж на данный отвод Толщина оцинкованного металла: не менее 0,55 мм | ГОСТ 14918-80 | 2 |
| 6 | Кожух оцинкованный на отвод ППУ 90 град. ф159х50 мм | Кожух должен быть изготовлен под монтаж на данный отвод Толщина оцинкованного металла: не менее 0,55 мм | ГОСТ 14918-80 | 22 |
| 7 | Кожух оцинкованный на отвод ППУ 90 град. ф108х40 мм | Кожух должен быть изготовлен под монтаж на данный отвод Толщина оцинкованного металла: не менее 0,55 мм | ГОСТ 14918-80 | 4 |

| Исполнительный директор – главный инженер |  | С.В. Проскин |
| --- | --- | --- |
| Директор СБиР |  | Г.И. Кулаков |
| Директор по ЭиФ (п.8 согласовываю) |  | Л.Ф. Маликова |
| Начальник ОМТСиУИ |  | Л.Н. Никитина |
| Зам.главного инженера |  | А.В. Кисмяков |