Приложение 1 к дог. №__________ от "____" ________ 2022 г.

|  | Утверждаю Исполнительный директор – главный инженер АО «Елабужское ПТС» ________________/ С.В. Проскин/ |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Строительство тепловой сети. Участок от УТ-8 до ж/д 4-5-6».

1. Предмет договора:

Строительство тепловой сети. Участок от УТ-8 до ж/д 4-5-6 в г. Елабуга с прокладкой трубопроводов в ППМ-изоляции общей протяженностью трассы 391 м в 2-х трубном исчислении.

В состав работ входит:

- Оформление ордера на проведение земляных работ в Исполкоме ЕМР.

- Приобретение всех необходимых материалов для производства работ с предварительным согласованием спецификации с Заказчиком.

- Монтаж трубопровода ф159х6 в ППМ - изоляции протяжённостью 391 м в 2-трубном исчислении (бесканальная прокладку).

- Монтаж запорной арматуры.

- Монтаж неподвижных опор.

-Строительство тепловой камеры.

- Ультразвуковой контроль стыков в объеме 100%.

- Восстановление асфальтного покрытия.

- Вывоз и утилизация отходов, в том числе грунта.

- Закрытие ордера в Исполкоме ЕМР.

- Восстановление благоустройства территории и т.д.

2. Цель: Технологическое подключение к сетям теплоснабжения строящегося жилого дома 4-5-6 в г. Елабуга

3. Стоимость работ: Стоимость работ составляет 9 583 260,34 (девять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи двести шестьдесят) рублей, 34 копейки в т.ч. НДС-20%.

Стоимость работ сформировано на основании локального ресурсного сметного расчета (Приложение №2) и включает в себя закупку и поставку материалов за счет подрядной организации.

4. Условия оплаты: оплата осуществляется в течении 365 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ по формам КС-2, КС-3

5. Сроки выполнения работ:

Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в сроки, предусмотренных настоящим Договором, в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения договора.

Срок окончания работ – не позднее 05.09.2022 г.

6. Требования к Подрядчику и предоставлению услуг:

6.1. Наличие у Подрядчика свидетельства СРО (предоставить при заключении договора).

6.2. Стоимость работ (в том числе стоимость материалов), а также стоимость всех налогов, госпошлин, транспортных расходов и прочих сборов, которые должен оплачивать Заказчик в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену коммерческого предложения.

6.3.  Выполнять работы в объемах и сроках, предусмотренных настоящим договором и сдать работы Заказчику.

6.4.  Производить работы в соответствии с настоящим техническим заданием, со сметным расчетом, строительными нормами и правилами, применяя современные методы и технологии производства работ.

6.5.  Выполненные работы и применяемые материалы должны соответствовать требованиям действующих в настоящее время технических регламентов.

6.6.  Предоставить Заказчику сертификаты на применяемые материалы.

6.7.  Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

6.8.  Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору в течение всего срока предоставленной гарантии.

6.9. После выполнения работ предоставить исполнительно-техническую документацию, с приложением всех сертификатов на примененный материал.

6.10. Образовавшийся после демонтажных работ металлолом (трубы) нарезать и передать Заказчику по акту.

6.11. Металлолом утилизирует заказчик.

6.12. До начала работ предоставить заказчику календарный график выполнения работ и ведомость объемов работ.

6.13. При производстве работ возможны несоответствия объемам и спецификации. Дополнительные работы, выявленные в ходе производства работ, выполняются по согласованию с Заказчиком.

6.14. Отсутствие претензий к Подрядчику по качеству и срокам по ранее выполненным работам от АО "Елабужское ПТС" и генеральных подрядчиков АО "Елабужское ПТС".

7. Гарантия качества на работы и материалы:

Гарантия качества в отношении работ по строительству и применённых материалов, предоставляемая Подрядчиком, составляет 10 (десять) лет с момента подписания Сторонами акта приёма-передачи выполненных работ (КС-2, КС-3, КС-11), - в соответствии с требованиями п. 17 статьи 14 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ. В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока, вызов представителя Подрядчика для участия в составлении акта обнаруженных дефектов обязателен.

| Директор СБиР | ________________________ | Г.И. Кулаков |
| --- | --- | --- |
| Директор по ЭиФ (п.8 согласовываю) | ________________________ | Л.Ф. Маликова |
| Начальник ПТО | _______________________ | И.Н. Гильмиталипов |
| Зам.главного инженера | _______________________ | А.В. Кисмяков |