## Лист3
УТВЕРЖДАЮ
И.о.генерального директора
ОАО "Елабужское ПТС"
_______________А.В. Дементьев
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Капремонт ТС 11 мкр. ТК-17; ТК "Алмаз" в ППМи
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Земляные работы
1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,6 600/1000 | ГЭСН01-01-004-05
2 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,08 8 / 100 | ГЭСН01-02-057-02
3 | Засыпка вручную труб песком в каналах | 100 м3 грунта | 2,538 253,8 / 100 | ГЭСН01-02-061-01
4 | Песок природный для строительных работ средний | т | 380,7 253,8*1,5 | цена поставки
5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,241 241 / 1000 | ГЭСН01-01-013-08
6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза | 1 т груза | 409,7 241*1,7 | ФССЦпг03-21-01-003
7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,08 8 / 100 | ГЭСН01-02-061-02
8 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,841 841 / 1000 | ГЭСН01-01-033-01
9 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,423 423/1000 | ГЭСН01-01-036-01
Раздел 2. Демонтажные работы
10 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,0748 (0,44*17)/100 | ГЭСН27-12-010-04
11 | Демонтаж / Укладка плит перекрытий каналов (2990х2160х150) площадью: более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т (прим.) | 100 шт. сборных конструкций | 0,49 49 / 100 | ГЭСН07-01-006-06
12 | Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | 1 м3 ила, грязи | 9 | ГЭСНр66-12-1
13 | Демонтаж/Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0.232 | ГЭСН09-03-039-01
14 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 | 1 м3 | 1.2 | ГЭСН46-04-003-02
15 | Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм | 1 задвижка | 2 | ГЭСНр66-26-5
16 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | 1 задвижка | 2 | ГЭСНр66-26-3
17 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | 1 задвижка | 2 | ГЭСНр66-26-2
18 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 300 мм | 100 м трубопровода | 2,82 282 / 100 | ГЭСНр66-16-7
19 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (V=288*0,06=17,3м3 *0,141=2,4 тн) | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 2,88 288 / 100 | ГЭСНр66-24-2
20 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 300 мм | 1 компенсатор | 2 | ГЭСНр66-19-3
21 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 20 | ФССЦпг01-01-01-045
22 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза | 1 т груза | 20 | ФССЦпг03-21-01-003
Раздел 3. Монтаж трубопроводов в ППМ-изоляции
23 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в ППМ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм (прим.) | 1 км трубопровода | 0,282 282/1000 | ГЭСН24-01-008-09
24 | Трубы стальные электросварные в ППМ-изоляции ф325х8 | м | 282 | цена поставки
25 | Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5 | т | 0.172 | ФССЦ-101-1644
26 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм | т | 0.015 | 101-3777
27 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 300 мм | 1 компенсатор | 2 | ГЭСН24-01-028-09
28 | Трубы стальные электросварные в ППМ-изоляции ф325х8 | м | 8.4 | цена поставки
29 | Отвод 90* ППМ-325х8-43,5 | шт. | 14 | цена поставки
30 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 325 мм | 1 присоединение | 4 | ГЭСНм12-11-006-09
Раздел 4. Контроль монтажных сварных соединений
31 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 377 мм | 1 стык | 52 | ГЭСНм39-01-001-05
32 | Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 377 мм | 1 стык | 52 | ГЭСНм39-01-002-05
33 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 377 мм | 1 стык | 52 | ГЭСНм39-02-001-06
Раздел 5. Врезки в тепловых камерах
34 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 | ГЭСН22-03-007-02
35 | задвижка ду 100 ру 16 | шт | 2 | цена поставки
36 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 | ГЭСН22-03-007-03
37 | задвижка ду 150 ру 16 | шт | 2 | цена поставки
38 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 300 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 | ГЭСН22-03-007-06
39 | задвижка ду 300 ру 16 | шт | 2 | цена поставки
40 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,001 1/1000 | ГЭСН22-01-011-03
41 | отвод ду 108*4 | шт | 2 | цена поставки
42 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,001 1/1000 | ГЭСН22-01-011-05
43 | отвод ду 150*4,5 | шт | 2 | цена поставки
44 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм | 1 фланец | 4 | ГЭСН22-03-014-08
45 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | 1 фланец | 4 | ГЭСН22-03-014-03
46 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм | 1 фланец | 4 | ГЭСН22-03-014-05
Раздел 6. Антикоррозийное покрытие трубопроводов
47 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 0.0083 | ГЭСН13-06-003-01
48 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0083 (0,49+0,34) / 100 | ГЭСН13-03-002-04
Раздел 7. Изоляция трубопроводов
49 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 0,13 0,081+0,049 | ГЭСН26-01-003-01
50 | УРСА ГЕО М-15/50 2х8500х1200х50мм(1,02м3) | м3 | 0.13 | цена поставки
51 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными (покровный слой) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,0198 (1,14+0,84) / 100 | ГЭСН26-01-052-01
Раздел 8. Строительные работы
52 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен | 100 м3 кладки | 0,0008 0,08 / 100 | ГЭСНр53-20-1
53 | Укладка плит перекрытий площадью: более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т(2,2*3-49шт) | 100 шт. сборных конструкций | 0,49 49 / 100 | ГЭСН07-01-006-06
54 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2(1,5*3-17шт) | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,0748 7,48/100 | ГЭСН27-12-010-02
55 | Песок природный для строительных работ средний | т | 11,22 7,48*1,5 | цена поставки
56 | Бетонирование неподвижных опор | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,012 1,2 / 100 | ГЭСН06-01-005-01
| Вед.инженер-теплотехник ПТО |  | А.В. Кисмяков