## 2021г.
Расчет суммы на поверку и ремонт СИ АО "Елабужское ПТС" на 2021г.
№ п/п | Наименование СИ | Ед. изм. | Кол-во | Цена поверки (без НДС) | Цена ремонта (без НДС) | Сумма поверки (без НДС) | Сумма ремонта (без НДС)
1 | Термометр манометрический ТПК | шт | 2 | 841.81 | 810.75 | 1683.62 | 1621.5
2 | Манометр, маноакуумметр электроконтактный ЭКМ, ЭКМВ-1У | шт | 13 | 437.24 | 822.76 | 5684.12 | 10695.88
3 | Манометр технический КТ 1-2,5 | шт | 351 | 187.39 | 246.69 | 65773.89 | 86588.19
4 | Термометр сопротивления ТСМ,ТСП, ДТС,ТПТ, ТХАУ, ТПТУ, ТС 035 | шт | 16 | 1013.85 |  | 16221.6
5 | Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР, Взлет ТПС | к-т | 4 | 2631.21 |  | 10524.84
6 | Прибор самопишущий КСД2 | шт | 2 | 971.3 | 4158.98 | 1942.6 | 8317.96
7 | Прибор показывающий КПД1 | шт | 1 | 971.3 | 4158.98 | 971.3 | 4158.98
8 | Прибор показывающий КПУ-1 | шт | 4 | 971.3 | 4158.98 | 3885.2 | 16635.92
9 | Прибор РП-160 | шт | 2 | 971.3 | 4158.98 | 1942.6 | 8317.96
10 | Сапфир 22 | шт | 5 | 2557.16 | 1158.19 | 12785.8 | 5790.95
11 | Дифманометр ДМ | шт | 2 | 2557.16 | 1158.19 | 5114.32 | 2316.38
12 | Манометр бесшкальный МЭД | шт | 1 | 2557.16 |  | 2557.16
13 | Напоромеры , тягонапоромеры НМП, ТНМП | шт | 4 | 437.24 |  | 1748.96
14 | Автоматич.мосты КПМ 1, КСМ 2 | шт | 1 | 971.3 | 4158.98 | 971.3 | 4158.98
15 | Сигнализатор окиси углер. СОУ-1,СЗ-2-2В | шт | 10 | 2084.73 | 2049.41 | 20847.3 | 20494.1
16 | Сигнализатор по метану СГГ, СЗ1-2Г | шт | 19 | 1744.02 | 2049.41 | 33136.38 | 38938.79
17 | Газоанализатор Сигнал 02 | шт | 1 | 1405.39 | 2049.41 | 1405.39 | 2049.41
18 | Диафрагма ДК 6-200 | шт | 2 | 1448.27 |  | 2896.54
19 | РН- метр МАРК 901 с электродом | шт | 1 | 2095.29 | 2344.98 | 2095.29 | 2344.98
20 | Электрод ЭСК-1 |  |  | 794.98 |  | 0
21 | Анализатор растворенного кислорода МАРК 302 | шт | 1 | 4139.89 |  | 4139.89
22 | Кондуктометр МАРК 603 | шт | 1 | 4674.18 |  | 4674.18
23 | Весы электронные HL-400 СЕ 15-С (с выездом) | шт | 2 | 2376.92 |  | 4753.84
24 | Анализатор растворенного кислорода МАРК 409 | шт | 1 | 4139.89 |  | 4139.89
25 | Фотометр КФК | шт | 1 | 3570.87 |  | 3570.87
26 | Водосчетчик Ду 80(поверка с профилактикой) | шт | 5 | 4091.25 |  | 20456.25 |  | 497832.28
27 | Водосчетчик Ду 100(поверка с профилактикой) | шт | 1 | 4859.75 |  | 4859.75 |  | 466858.74
28 | Преобразователь расхода ПРЭМ 150 | шт | 1 | 4497.81 | 2256.24 | 4497.81 | 2256.24
29 | Измер. давления Прома | шт | 3 | 4292.86 |  | 12878.58
30 | Расходомеры US 800 | шт | 17 | 5660.14 |  | 96222.38
31 | Первичный преобразователь ультразвуковых расходомеров | шт | 5 | 5159.27 |  | 25796.35
32 | Расходомер Взлет ЭРСВ-540 ФВ | шт | 1 | 4497.81 | 2256.24 | 4497.81 | 2256.24
33 | ИВК МЦВТ Эталон | шт | 1 | 3576.64 |  | 3576.64
34 | Датчики давления ДДМ, Vegabar | шт | 4 | 2557.16 |  | 10228.64
35 | Преобразователь температуры 2 ТРМ1 | шт | 2 | 1017.11 |  | 2034.22
36 | Термометр контактный цифровой ТК-5 | шт | 1 | 1509.86 |  | 1509.86
37 | Мегаомметр электронный ЭСО202/2-Г | шт | 3 | 1510.77 | 1390.16 | 4532.31 | 4170.48
38 | Клещи электроизмерительные 226 | шт | 3 | 1606.97 |  | 4820.91
39 | Амперметр щитовой | шт | 40 | 556.44 | 695.08 | 22257.6 | 27803.2
40 | Трансформаторы тока | шт | 25 | 1408.91 |  | 35222.75
| Итого | шт |  |  |  | 466858.74 | 248916.14
| Всего без НДС |  |  |  |  | 715774.88
Итого 715774,88х1,04= 744405,88
| Инженер метролог |  |  |  | Муртазина Г.З.

## 2022г.
22
Расчет суммы на поверку и ремонт СИ АО "Елабужское ПТС" на 2021г.
№ п/п | Наименование СИ | Ед. изм. | Кол-во | Цена поверки (без НДС) | Цена ремонта (без НДС) | Сумма ремонта (без НДС)
1 | Весы лабораторные СЕ | шт. | 1
2 | Весы лабораторные НL | шт. | 1
3 | Кондуктометр Марк 603 | шт. | 1
4 | рН-метр МАРК-901 | шт. | 1
5 | Анализатор раств кислор МАРК 302 | шт. | 1
6 | Фотометр КФК | шт. | 1
7 | Анализатор раств кислор МАРК-409 | шт. | 1
8 | Диафрагма ДК 6-200 | шт. | 2
9 | Термосопротивление ТСМ-1088 | шт. | 1
10 | Термосопротивление ТСМ-1088 | шт. | 1
11 | Термосопротивление ТСМ | шт. | 1 |  |  |  | 430 | 10.06.19г. | 09.06. | 2023-08-18
12 | Термосопротивление ТСМ | шт. | 1 |  |  |  | б/н | 10.06.19г. | 09.06. | 2023-08-18
13 | Теплорегистратор (Взлет ТСРВ 022,Взлет ТСРВ 024М, Взлет) | шт. | 3
14 | Преоб. давления "Коммуналец Карат СДВ-И | шт. | 10
15 | Комплект термометров Взлет ТПС | шт. | 3
16 | КТС Взлет ТПС Pt 500 | шт. | 1
17 | Водосчетчик ВСХН-50 | шт. | 2
18 | Прибор самопишущий КСД2 | шт. | 2
19 | Прибор показывающий КПД1 | шт. | 1
20 | Прибор показывающий КПУ-1 | шт. | 4
21 | Прибор РП-160 | шт. | 2
22 | Сапфир 22 | шт. | 5
23 | Дифманометр ДМ | шт. | 2
24 | Автоматич.мосты КПМ 1 | шт. | 1
25 | Манометр электрок. ЭКМ | шт. | 1
26 | Манометр технический | шт. | 368
27 | Напоромеры НМП | шт. | 1
28 | Тягонапоромеры ТНМП | шт. | 1
29 | Манометр бесшкальный МЭД | шт. | 1
30 | Сигнализатор окиси углер. ,СЗ-2-2В | шт. | 10
31 | Сигнализатор по метану СЗ1-2Г | шт. | 7
32 | Газоанализатор Сигнал 02 | шт. | 1
33 | Измер. давл. Прома ИДМ | шт. | 3
34 | Преобр-ль темп. 2 ТРМ 1 | шт. | 1
35 | Датчики изб. Давления BAR | шт. | 2
36 | Преоб-ль расхода Ирвис К300 | шт. | 2
37 | Термометр сопротив ТПТУ-1 | шт. | 3
38 | Датчик давления ДДМ-200 (газ) | шт. | 1
39 | Датчик давления ДДМ (Р возд.разреж,Р газа пер гор) | шт. | 5
40 | Термосопротивление ДТС 035-50М | шт. | 3
41 | КТС Взлет ТПС | шт. | 8
42 | КТС -Б-Pt 100 | шт. | 4
43 | Расходомер US -800 ЭБ | шт. | 2
44 | Теплосчетчик Эльф-04 | шт. | 1

## Приборы
УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор-
Главный инженер
АО "Елабужское ПТС"
______________С.В.Проскин
"___" ___________ 2020 г.
Список СИ на поверку и ремонт от ВХЛ АО "Елабужское ПТС" на 2021 -2025г.г.
№ п/п | Наименование СИ | Количество | Цена, руб. (без НДС) |  | Ремонт |  | № прибора | Дата поверки | 2021 | 2022г | 2023г | 2024г | 2025 | 2026
1 | Весы лабораторные СЕ и HL | 2 | 2614.63 | 5229.26 |  |  | 21325005 | 07.08.20г. | 07.08. | 06.10. | 06.10. | 06.10. | 06.10. |  |  | 23 | 136
[7 empty] | 4303002199 | 07.08.20г. | 07.08. | 06.10. | 06.10. | 06.10. | 06.10. |  |  | 4 | 27
2 | Кондуктометр Марк 603 | 1 | 5104.21 | 5104.21 |  |  | 5433 | 21.07.20г. | 21.07. | 06.06. | 06.06. | 06.06. | 06.06. |  |  | 27 | 27
3 | рН-метр МАРК-901 | 1 | 2304.84 | 2304.84 | 2560.72 | 2560.72 | 522 | 11.08.20г. | 11.08. | 11.07. | 11.07. | 11.07. | 11.07. |  |  | 26 | 26
4 | Анализатор раств кислор МАРК 302,409 | 2 | 4346.88 | 8693.76 | 4346.88 | 8693.76 |  | 06.08.20г. | 06.08. | 06.06. | 06.06. | 06.06. | 06.06. |  |  | 1 | 26
6 | Фотометр КФК | 1 |  |  |  |  | 700295 | 09.07.19г. | 2021: 09.07.; 2023г: 09.07.; 2025: 09.07. |  | 25 | 25
[7 empty] | 1346 | 30.06.20г. | 27.06. | 27.06. | 27.06. | 27.06. | 27.06. |  |  | 2 | 25
5 | Свидетельство СИИ с ССУ Логика в составе с приборами | 1 |  |  |  |  | 1951 | 26.08.17г. | 2022г: 26.08.; 2024г: 26.08. | 5 | 26
6 | Диафрагма ДК 6-200 | 2 | 1581.51 | 3163.02 |  |  |  | 23.06.20г. | 22.06. | 22.06. | 22.06. | 22.06. | 22.06. | 2 | 26 | 27
4 | Корректор СПГ-761 | 1 |  |  |  |  | 19382 | 18.08.19г. | 2023г: 18.08. | 2 | 20
5 | Метран 150 | 1 |  |  |  |  | 1181553 | 23.06.20г. | 2024г: 22.06.; 2025: 06.06. | 26 | 181
6 | Метран 150 | 1 |  |  |  |  | 1181554 | 23.06.20г. | 2024г: 22.06.; 2025: 06.06. | 3
8 | Метран 150 | 1 |  |  |  |  | 1181551 | 23.06.20г. | 2024г: 22.06.; 2025: 06.06. | 27
9 | Метран 150 | 1 |  |  |  |  | 1181547 | 23.06.20г. | 2024г: 22.06.; 2025: 06.06. | 4
10 | Метран 150 | 1 |  |  |  |  | 1181543 | 23.06.20г. | 2024г: 22.06.; 2025: 06.06. | 27
7 | Термосопротивление ТСМ | 4 | 1115.24 | 4460.96 |  |  | 028-44 | 23.06.20г. | 2022г: 22.06.; 2024г: 22.06. | 2
[7 empty] | 028-42 | 23.06.20г. | 2022г: 22.06.; 2024г: 22.06. | 1
[7 empty] | 430 | 23.06.20г. | 22.06. | 22.06. | 22.06. | 22.06. | 22.06. |  | 2
[7 empty] | б/н | 20.07.20г. | 19.07. | 19.07. | 19.07. | 19.07. | 19.07. |  | 7
8 | Расходомер US -800 ЭБ | 7 | 5943.15 | 41602.05 |  |  | 0502 | 14.06.18г. | 2022г: 14.06. | 16
18 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  | Ц.Б ХВС | 1805 | 14.06.20г. | 2024г: 14.06. | 23
9 | Теплорегистратор Взлет ТСРВ 022,024М | 3 | 2873.28 | 8619.84 |  |  | 400389 | 28.06.18г. | 2022г: 28.06. | 147
[7 empty] | 1701491 | 18.01.18г. | 2022г: 18.01. | 6
21 | Расходомер US -800 20 ЭБ АБК | 1 |  |  |  |  | 0513 | 02.05.17г. | 2021: 02.05. | 33
22 | Расходомер US -800 20 ЭБ верх | 1 |  |  |  |  | 2944 | 28.07.20г. | 2024г: 27.07. | 5
23 | Расходомер US -800 12Р деаэр | 1 |  |  |  |  | 2943-12 | 21.02.20г. | 2023г: 21.05. | 22
24 | Расходомер US -800 деаэр | [5 empty] | 5027 | 06.06.19г. | 2023г: 05.06. | 7
25 | Расходомер US -800 20 ЭБ нижн | 1 |  |  |  |  | 2023 | 06.06.19г. | 2023г: 05.06.
10 | Преоб. давления "Коммуналец Карат СДВ-И | 10 | 2881.91 | 28819.1 |  |  | 2943-12 | 11.10.17г. | 2022г: 10.10.; 2026: 9 | 2
28 | Комплект термометров КТПТР | 4 | [5 empty] | 25.07.17г. | 2021: 25.07.; 2025: 25.07.; 2026: 3
11 | Комплект термометров Взлет ТПС | 6 | 1115.24 | 6691.44 |  |  |  | 27.06.18г. | 2022г: 26.06.; 2026: 5
|  |  |  | 0 |  |  | 400388 | 28.0618г. | 2022г: 27.06.
31 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  |  | 5166 | 02.06.17г. | 2021: 01.06.; 2025: 01.06.
32 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  |  | 5165 | 02.06.17г. | 2021: 01.06.; 2025: 01.06.
33 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  |  | 5163 | 02.06.17г. | 2021: 01.06.; 2025: 01.06.
34 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  |  | 5164 | 02.06.17г. | 2021: 01.06.; 2025: 01.06.
35 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  |  | 5161 | 02.06.17г. | 2021: 01.06.; 2025: 01.06.
36 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  |  | 5162 | 02.06.17г. | 2021: 01.06.; 2025: 01.06.
37 | Преоб. давления "Коммуналец" | 1 |  |  |  |  | 89861 | 06.06.19г. | 2024г: 06.06.
38 | Преоб. давления "Коммуналец" | 1 |  |  |  |  | 89860 | 06.06.19г. | 2024г: 06.06.
39 | Преоб. давления "Коммуналец" | 1 |  |  |  |  | 89478 | 06.06.19г. | 2024г: 06.06.
40 | Преоб. давления "Коммуналец" | 1 |  |  |  |  | 89479 | 06.06.19г. | 2024г: 06.06.
41 | Преоб. давления "Коммуналец" | 1 |  |  |  |  | 89862 | 06.06.19г. | 2024г: 06.06.
42 | Преоб. давления "Коммуналец" | 1 |  |  |  |  | 89863 | 06.06.19г. | 2024г: 06.06.
12 | КТС Взлет ТПС; КТС Взлет ТПС Pt 100,500 | 15 | 2873.28 | 43099.2 |  |  | 1171672/ 1182833 | 27.06.18г. | 2022г: 27.06.
44 | [6 empty] | 406976/1 / 406976/2 | 27.06.18г. | 2022г: 27.06.
45 | [6 empty] | 1375904/ 1369656 | 27.06.18г. | 2022г: 27.06.
46 | Водосчетчик СТВ-150 | 1 |  |  |  | исх.в. ЦК | 20069 | 17.03.11г.
47 | Водосчетчик ВСХН-50 | 2 | 4467.64 | 8935.28 |  |  | 16338682 | 12.08.16г. | 2022г: 12.08.
|  |  |  | 0 |  |  | 16338512 | 12.08.16г. | 2022г: 12.08.
49 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  | ХВС скв | 5008
50 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  | ХВС скв | 4903
51 | Прибор самопишущий КСД2 | 2 | 1060.6 | 2121.2 | 4541.61 | 9083.22 | 6048066 | 10.06.20г. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06.
|  |  |  | 0 |  | 0 | 6051930 | 10.06.20г. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06.
53 | Прибор самопишущий КСД2 | 1 |  |  |  | обр с.в. | 1083859
54 | Прибор показывающий КПД1 | 1 | 1060.6 | 1060.6 | 4541.61 | 4541.61 | 602533 | 10.06.20г. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06.
55 | Прибор показывающий КПУ-1 | 4 | 1060.6 | 4242.4 | 4541.61 | 18166.44 | 707521 | 10.06.20г. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06.
56 | [6 empty] | 100582 | 10.06.20г. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06.
57 | [6 empty] | 101471 | 10.06.20г. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06.
58 | [6 empty] | 101219 | 10.06.20г. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06.
59 | Прибор РП-160 | 2 | 1060.6 | 2121.2 | 4541.61 | 9083.22 | 112416 | 10.06.20г. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06.
60 | [6 empty] | 79051476 | 10.06.20г. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06.
61 | Сапфир 22 | 5 | 2812.89 | 14064.45 | 1264.75 | 6323.75 | 28585 | 10.06.20г. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06.
[7 empty] | 25821 | 10.06.20г. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06.
[7 empty] | 55140 | 10.06.20г. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06.
[7 empty] | 24066 | 10.06.20г. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06.
[7 empty] | 028593 | 10.06.20г. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06.
66 | Дифманометр ДМ | 2 | 1264.75 | 2529.5 | 2168.13 | 4336.26 | 751 | 10.06.20г. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06.
[7 empty] | 686 | 10.06.20г. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06.
68 | Автоматич.мосты КПМ 1 | 1 | 1060.66 | 1060.66 | 4541.61 | 4541.61 | 100582 | 10.06.20г. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06.
69 | Манометр электрок. ЭКМ, ЭКМВ | 11 | 477.47 | [5 empty] | 2 кв | 2 кв | 2 кв | 2 кв | 2 кв | 10
70 | Манометр технический | 340 | 204.63 | 69574.2 | 269.39 | 91592.6 |  |  | 2 кв | 2 кв | 2 кв | 2 кв | 2 кв | 135
71 | Напоромеры НМП | 3 | 477.47 | [5 empty] | 2 кв | 2 кв | 2 кв | 2 кв | 2 кв | 2
72 | Тягонапоромеры ТНМП | 3 | 477.47 | [5 empty] | 2 кв | 2 кв | 2 кв | 2 кв | 2 кв | 2
73 | Манометр бесшкальный МЭД | 1 | 2812.89 | 2812.89 |  |  | 10253 | 10.06.20г. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06. | 10.06.
74 | Манометр бесшкальный МЭД | 1 |  |  |  | обр.с.в. | 2207 | 25.08.17г.
75 | Сигнализатор окиси углер. ,СЗ-2-2В | 10 | 2084.73 | 20847.3 | 2131.39 | 21313.9 |  | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
[8 empty] | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
[8 empty] | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
[8 empty] | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
[8 empty] | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
[8 empty] | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
[8 empty] | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
[8 empty] | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
[8 empty] | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
[8 empty] | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
85 | Сигнализатор по метану СЗ1-2Г | 21 | 1744.02 | 36624.42 | 2131.39 | 44759.19 |  | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
[8 empty] | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
[8 empty] | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
[8 empty] | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
[8 empty] | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
[8 empty] | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
[8 empty] | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
[8 empty] | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
[8 empty] | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
[8 empty] | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
[8 empty] | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
[8 empty] | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
[8 empty] | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
[8 empty] | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
[8 empty] | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
[8 empty] | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
[8 empty] | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
[8 empty] | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
[8 empty] | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
[8 empty] | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
[8 empty] | 28.05.20г. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05. | 27.05.
106 | Газоанализатор Сигнал 02 | 1 | 1534.69 | 1534.69 | 2131.39 | 2131.39 |  | 28.05.20г. | 29.05. | 29.05. | 29.05. | 29.05. | 29.05.
107 | Блок питания датчиков Метран | 5 |  |  |  | ГРП |  | 05.10.15г.
108 | Измер. давл. Прома ИДМ | 1 |  |  |  | к №4 | 108-231 | 07.07.20г. | 2023г: 06.07.
109 | Измер. давл. Прома ИДМ | 1 |  |  |  | к №3 | 109-001 | 10.08.20г. | 2023г: 09.08.
110 | Измер. давл. Прома ИДМ | 1 |  |  |  | к №3 | 205-084 | 10.08.20г. | 2023г: 09.08.
111 | Измер. давл. Прома ИДМ | 1 |  |  |  | к №3 | 312-342 | 10.08.20г. | 2023г: 09.08.
112 | Измер. давл. Прома ИДМ | 5 | 4687.8 | 23439 |  |  | 111-154 | 24.07.19г. | 2022г: 22.07.; 2025: 22.07.
113 | Измер. давл. Прома ИДМ | 1 |  |  |  | к №3 | 205-098 | 10.08.20г. | 2023г: 09.08.
[7 empty] | 205-085 | 24.07.19г. | 2022г: 22.07.; 2025: 22.07.
[7 empty] | 208-144 | 24.07.19г. | 2022г: 22.07.; 2025: 22.07.
[7 empty] | 108-209 | 15.02.19г. | 2022г: 15.02.; 2025: 15.02.
[7 empty] | 208-152 | 24.07.19г. | 2022г: 24.07.; 2025: 24.07.
118 | Преобр-ль темп. 2 ТРМ 1 | 1 |  |  |  | к №5 | 00249060402084743 | 08.10.15г.
120 | Преобр-ль темп. 2 ТРМ 1 | 1 |  |  |  | к №7 | 00249060402084720 | 08.10.15г.
121 | Преобр-ль темп. 2 ТРМ 1 | 1 | 1174.76 | 1174.76 |  |  | 38144120802223404 | 22.07.19г. | 2022г: 22.07.
122 | Преобр-ль темп. 2 ТРМ 1 | 1 |  |  |  | к №3 | 38144120802223397 | 17.08.20г. | 2023г: 17.08.
123 | Датчики изб. Давления МИДА | 1 |  |  |  | к №3 | 18420005 | 12.11.18г. | 2021: 12.11.; 2024г: 12.11.
|  |  |  | 0 |  |  | 19101094 | 24.01.19г. | 2022г: 24.01.; 2025: 24.01.
125 | Преобр-ль давления измерительный СДВ-И | 1 |  |  |  | к №4 | А606935 | 22.08.19г. | 2024г: 22.08.
126 | Преобр-ль давления измерительный СДВ-И | 1 |  |  |  | к №4 | 23207/820 | 12.07.19г. | 2024г: 12.07.
| Датчики изб. Давления BAR | 2 | 2812.89 | 5625.78 |  |  | 1837240/005 | 07.07.20г. | 07.07. | 07.07. | 07.07. | 07.07. | 07.07.
[7 empty] | 23207815 | 07.08.20г. | 07.08. | 07.08. | 07.08. | 07.08. | 07.08.
131 | Преобр-ль расхода ПРЭМ 150 | 1 |  |  |  | к №3 | 510911 | 31.08.17г. | 2021: 31.08.
132 | Преобр-ль расхода ПРЭМ 150 | 1 |  |  |  | к №4 | 720192 | 05.02.19г. | 2023г: 05.02.
133 | ИВК МЦВТ-Эталон | 1 |  |  |  | к №4 | 2486-14 | 24.07.19г. | 2023г: 24.07.
134 | ИВК МЦВТ-Эталон | 1 |  |  |  | к №3 | 2604-15 | 18.08.17г. | 2021: 18.08.; 2025: 18.08.
| Преоб-ль расхода Ирвис К300 | 2 | 5633.92 | 11267.84 |  |  | 6873 | 07.07.20г. | 2022г: 07.07.; 2024г: 07.07.
[7 empty] | 6829 | 08.08.20г. | 2022г: 08.08.; 2024г: 08.08.
137 | Термометр сопротив ТПТ-1 | 1 |  |  |  | к №3 | 10364 | 25.08.17г. | 2021: 25.08.; 2025: 25.08.
138 | Термометр сопротив ТПТ-1 | 1 |  |  |  | к №4 | 10365 | 19.06.15г. | 2021: 19.06.; 2025: 19.06.
139 | Термометр сопротив ТПТ-1 | 1 |  |  |  | к №4 | 10363 | 24.07.19г. | 2023г: 24.07.
140 | Термометр сопротив ТПТ-1 | 1 |  |  |  | к №3 | 10362 | 25.08.17г. | 2021: 25.08.; 2025: 25.08.
141 | Термометр сопротив ТПТУ-1 | 1 |  |  |  | к №3 | 10361 | 09.07.19г. | 2021: 09.07.; 2023г: 09.07.; 2025: 09.07.
| Термометр сопротив ТПТУ-1 | 2 | 1115.24 | 2230.48 |  |  | 10358 | 07.07.20г. | 2022г: 07.07.; 2024г: 07.07.
[7 empty] | 732 | 07.07.20г. | 2022г: 07.07.; 2024г: 07.07.
144 | Термометр сопротив ТПТУ-1 | 1 |  |  |  | к №3 | 4800 | 24.08.18г. | 2021: 24.08.; 2023г: 24.08.; 2025: 24.08.
145 | Термометр сопротив ТХАУ | 1 |  |  |  | к №3 | 1406 | 09.07.19г. | 2021: 09.07.; 2023г: 09.07.; 2025: 09.07.
146 | Термометр сопротив ТХАУ | 1 |  |  |  | к №4 | 1407 | 25.07.19г. | 2021: 24.07.; 2023г: 24.07.; 2025: 24.07.
147 | Расходомер Взлет ЭРСВ-540 ФВ | 1 |  |  |  | к №8 | 1428235 | 22.08.17г. | 2021: 22.08.; 2025: 22.08.
148 | Узел учета газа ВРСГ -1 | 1 |  |  |  | к №8 | 1955 | 20.03.20г. | 2023г: 20.03.
149 | Измер. давл. Прома ИДМ | 1 |  |  |  | к №8 | 411106 | 19.06.20г. | 2023г: 18.06.
150 | Измер. давл. Прома ИДМ | 1 |  |  |  | к №8 | 504159 | 06.06.18г. | 2021: 06.06.; 2024г: 06.06.
151 | Измер. давл. Прома ИДМ | 1 |  |  |  | к №8 | 709001 | 13.04.18г. | 2021: 06.06.; 2024г: 06.06.
152 | Измер. давл. Прома ИДМ | 1 |  |  |  | к №8 | 504135 | 06.06.18г. | 2021: 06.06.; 2024г: 06.06.
| Датчик давления ДДМ | 6 | 2812.89 | 16877.34 |  |  | 802050 | 19.06.20г. | 2022г: 18.06.; 2024г: 18.06.
[7 empty] | 501013 | 19.06.20г. | 2022г: 18.06.; 2024г: 18.06.
[7 empty] | 605009 | 19.06.20г. | 2022г: 18.06.; 2024г: 18.06.
[7 empty] | 411061 | 19.06.20г. | 2022г: 18.06.; 2024г: 18.06.
[7 empty] | 411106 | 19.06.20г. | 2022г: 18.06.; 2024г: 18.06.
[7 empty] | 710021 | 19.06.20г. | 2022г: 18.06.; 2024г: 18.06.
| Термосопротивление ДТС 035-50М | 3 | 1115.24 | 3345.72 |  |  | 06107140807225194 | 15.06.20г. | 2022г: 15.06.; 2024г: 15.06.
[7 empty] | 07168140907261377 | 15.06.20г. | 2022г: 15.06.; 2024г: 15.06.
[7 empty] | 06107140807227044 | 15.06.20г. | 2022г: 15.06.; 2024г: 15.06.
1 | Водосчетчик СТВХ-100 | 1 |  |  |  | ХВС | 108851 | 09.02.15г. | 2021: 09.02.
2 | Теплосчетчик Взлет ТСРВ | 1 |  |  |  |  | 400388 | 28.05.19г. | 2023г: 27.05.
3 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  | ГВС подача | 3014 | 22.07.19г. | 2023г: 21.07.
4 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  | ГВС обратка | 3020 | 22.07.19г. | 2023г: 21.07.
[7 empty] | 404244/1;2 | 21.06.18г. | 2022г: 21.06.
7 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  | т/с подача | 3017 | 22.07.19г. | 2023г: 21.07.
8 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  | т/с обратка | 3022 | 22.07.19г. | 2023г: 21.07.
9 | Датчик давления МИДА 13 П | 1 |  |  |  | отоп. под | 14104218 | 27.06.18г. | 2021: 27.06.; 2024г: 27.06.
10 | Датчик давления МИДА 13 П | 1 |  |  |  | отоп. Обр | 14104214 | 26.02.18г. | 2021: 27.06.; 2024г: 27.06.
[7 empty] | 146009 | 21.06.18г. | 2022г: 21.06.
[8 empty] | 2 кв.18г. | 2 кв | 2 кв | 2 кв | 2 кв | 2 кв | 26
1 | Водосчетчик СТВХ-150 | 1 |  |  |  | ХВС | 107327 | 26.06.17г. | 2023г: 26.06.
| Теплосчетчик Взлет ТСРВ | 1 | 6028.51 | 6028.51 |  |  | 400315 | 25.06.19г. | 2022г: 24.06.
[7 empty] | 0904 | 21.02.20г. | 2022г: 17.07.
[7 empty] | 0912 | 21.02.20г. | 2022г: 17.07.
[7 empty] | 404246/1;2 | 27.06.18г. | 2022г: 26.06.
6 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  | отопл.под | 0907 | 21.02.20г. | 2023г: 01.06.
7 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  | отоп. обр. | 0908 | 21.02.20г. | 2023г: 01.06.
8 | КТС Взлет ТПС | 1 |  |  |  | отопл | 406326/1;2 | 16.07.19г. | 2023г: 15.07.
[8 empty] | 2кв 18г. | 2 кв. | 2 кв. | 2 кв. | 2 кв. | 2 кв. | 26
1 | Расходомер ВСХ-80 | 1 |  |  |  | ХВС | 4322 | 06.04.17г. | 2023г: 06.04.
2 | Теплосчетчик Взлет ТСРВ | 1 |  |  |  | у/у т/э | 400408 | 09.07.19г. | 2023г: 08.07.
3 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  | ГВС под | 5064 | 11.07.19г. | 2023г: 10.07.
4 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  | ГВС обр | 5055 | 11.07.19г. | 2023г: 10.07.
5 | КТС Взлет ТПС 500 П | 1 |  |  |  | ГВС | 404139/1;2 | 11.07.19г. | 2023г: 10.07.
[7 empty] | 5021 | 08.10.18г. | 2022г: 07.10.; 2024г: 07.10.
[7 empty] | 5023 | 16.07.18г. | 2022г: 15.07.; 2024г: 15.07.
[7 empty] | 407073/1;2 | 21.06.18г. | 2022г: 21.06.
[8 empty] | 2 кв.18г. | 2 кв. | 2 кв. | 2 кв. | 2 кв. | 2 кв. | 25
1 | Водосчетчик СТВУ-80 | 1 |  |  |  | ХВС | 56656 | 25.05.15г. | 2021: 25.05.
2 | Теплосчетчик Взлет ТСРВ | 1 |  |  |  | у/у т/э | 400401 | 17.07.19г. | 2023г: 16.07.
3 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  | ГВС подача | 3019 | 22.07.19г. | 2023г: 21.07.
4 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  | ГВС обратка | 3021 | 22.07.19г. | 2023г: 21.07.
[7 empty] | 403983/1;2 | 15.07.18г. | 2022г: 15.07.
[7 empty] | 5810 | 16.07.18г. | 2022г: 16.07.
7 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  | отоп. Обр. | 5829 | 17.07.19г. | 2021: 16.07.; 2023г: 16
8 | Термопреобразователь ТС035 | 1 |  |  |  | отопл | 757/758 | 15.07.18г. | 2021: 15.07.
[8 empty] | 3 кв.18г. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 25
1 | Водосчетчик СТВХ-80 | 1 |  |  |  | ХВС | 415343925 | 15.05.15г. | 2021: 15.05.
2 | Теплосчетчик Взлет ТСРВ | 1 |  |  |  | у/у т/э | 400391 | 07.08.19г. | 2023г: 06.08.
3 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  | ГВС под. | 5054 | 07.08.19г. | 2021: 06.08.; 2023г: 06.08.
4 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  | ГВС обр. | 5043 | 07.08.19г. | 2021: 06.08.; 2023г: 06.08.
[7 empty] | 404137/1;2 | 06.08.18г. | 2022г: 06.08.
| Расходомер Прамер 510-02 | 2 | 7375.37 | 14750.74 |  |  | 04054 | 26.10.18г. | 2022г: 26.10.
| Датчик давления МИДА 13 П | 5 | 2812.89 | 14064.45 |  |  | 13417507 | 06.08.18г. | 2022г: 06.08.; 2025: 06.08.
[8 empty] | 06.08.18г. | 2022г: 06.08.; 2025: 06.08.
[7 empty] | 146000х/г | 06.08.18г. | 2022г: 06.08.
10 | Манометр технический | 25 | [5 empty] | 3 кв.18г. | 2026: 24
1 | Водосчетчик ВСХН-80 | 1 |  |  |  | ХВС | 4259 | 25.05.15г. | 2021: 25.05.
2 | Теплосчетчик Взлет ТСРВ | 1 |  |  |  | у/у т/э | 400282 | 16.08.19г. | 2023г: 15.08.
3 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  | ГВС подача | 3016 | 22.07.19г. | 2023г: 21.07.
4 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  | ГВС обратка |  | 22.07.19г. | 2023г: 21.07.
[7 empty] | 408439/1;2 | 20.08.18г. | 2022г: 19.08.
[7 empty] | 5209 | 20.08.18г. | 2022г: 19.08.; 2024г: 19.08.
7 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  | отоп. обр. | 5210 | 16.08.19г. | 2023г: 15.08.
8 | К -т Термопреобразователь ТС035 | 1 |  |  |  | отопл | 755/756 | 16.08.19г. | 2021: 15.08.; 2023г: 01.10.
[8 empty] | 3 кв.18г. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 24
1 | Водосчетчик ВСХН-80 | 1 |  |  |  | ХВС | 11622742 | 01.06.17г. | 2023г: 01.06.
2 | Теплосчетчик Взлет ТСРВ | 1 |  |  |  | у/у т/э | 400398 | 22.07.19г. | 2023г: 21.07.
3 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  | ГВС подача | 3013 | 22.07.19г. | 2023г: 21.07.
4 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  | ГВС обратка | 3015 | 22.07.19г. | 2023г: 21.07.
[7 empty] | 404140/1;2 | 24.07.18г. | 2022г: 23.07.
6 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  | отопл.под. | 5113 | 24.07.19г. | 2021: 23.07.; 2023г: 23.07.
7 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  | отоп. Обр. | 5109 | 24.07.19г. | 2021: 23.07.; 2023г: 23.07.
8 | К -т Термопреобразователь КТПТР | 1 |  |  |  | отопл | 3321/3321А | 01.04.19г. | 2023г: 01.04.
[9 empty] | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 25
1 | Водосчетчик ВСХН-80 | 1 |  |  |  | ХВС | 10780494 | 25.05.15г. | 2021: 25.05.
2 | Теплосчетчик Взлет ТСРВ | 1 |  |  |  | у/у ГВС | 400362 | 29.07.19г. | 2023г: 28.07.
3 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  | ГВС под. | 5070 | 31.07.19г. | 2021: 30.07.; 2023г: 30.07.; 2025: 30.07.
4 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  | ГВС обр. | 5068 | 31.07.19г. | 2021: 30.07.; 2023г: 30.07.; 2025: 30.07.
[7 empty] | 404133/1;2 | 24.07.18г. | 2022г: 23.07.; 2024г: 23.07.
6 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  | ГВС под. | 5051 | 31.07.19г. | 2021: 30.07.; 2023г: 30.07.; 2025: 30.07.
7 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  | ГВС обр. | 5044 | 31.07.19г. | 2021: 30.07.; 2023г: 30.07.; 2025: 30.07.
8 | КТС Взлет ТПС | 1 |  |  |  | ГВС | 404247/1;2 | 29.07.19г. | 2023г: 28.07.
10 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  | отоп.под. | 4908 | 19.01.18г.
11 | Расходомер US -800 ЭБ | 1 |  |  |  | отоп. обр. | 5037 | 31.07.19г. | 2021: 30.07.; 2023г: 30.07.; 2025: 30.07.
[7 empty] | 14104211 | 26.02.18г. | 2022г: 25.02.
[7 empty] | 14104220 | 26.02.18г. | 2022г: 25.02.
[7 empty] | 145984Х/Г | 24.07.18г. | 2022г: 23.07.
[8 empty] | 3 кв.18г. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 26
1 | Водосчетчик СТВХ-80 | 1 |  |  |  | ХВС | 415343844 | 15.05.15г. | 2021: 15.05.
| Теплосчетчик Эльф-04 | 1 | 6028.51 | 6028.51 |  |  | 84233311 | 15.08.18г. | 2022г: 15.08.
[7 empty] | 4048 | 26.10.18г. | 2022г: 26.10.
4 | Датчик давления МИДА 13 П | 1 |  |  |  |  | 14104219 | 26.02.14г.
5 | Датчик давления МИДА 13 П | 1 |  |  |  |  | 14104221 | 26.02.14г.
[7 empty] | 145993 | 20.08.18г. | 2022г: 19.08.
[8 empty] | 3 кв 18г. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 19

## График поверки 2022
Согласовано | [12 empty] | Утверждаю
Исполнительный директор-
Главный инженер АО "ЕПТС"
"____"_________________ 2022 г. | [12 empty] | С.В. Проскин
"____"_______________ 2022 г.
График поверки и ремонта средств измерений АО ЕПТС на 2022 г.
№ п/п | Наименование СИ | Ед. изм. | Кол-во | Количество по месяцам
|  |  |  | янв | фев | мар | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | нояб | дек
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Весы лабораторные СЕ и HL | шт | 2 | Количество по месяцам авг 8: 2
2 | Кондуктометр Марк 603 | шт | 1 | bar: Количество по месяцам июнь 6
3 | рН-метр МАРК-901 | шт | 1 | bar: Количество по месяцам авг 8
4 | Анализатор раств кислор МАРК 302,409 | шт | 2 | bar: Количество по месяцам июнь 6; Количество по месяцам авг 8
5 | Свидетельство СИИ с ССУ Логика в составе с приборами | шт | 1 | bar: Количество по месяцам авг 8
6 | Диафрагма ДК 6-200 | шт | 2 | Количество по месяцам май 5: 2
7 | Прибор самопишущий КСД2 | шт | 2 | Количество по месяцам июль 7: 2
8 | Прибор показывающий КПД1 | шт | 1 | bar: Количество по месяцам июль 7
9 | Прибор показывающий КПУ-1 | шт | 4 | Количество по месяцам июнь 6: 4
10 | Виброметр | шт | 1 | bar: Количество по месяцам июнь 6
11 | Мегаомметр электронный ЭСО202/2-Г | шт | 3 | Количество по месяцам июнь 6: 2; Количество по месяцам сен 9: 1
12 | Клещи электроизмерительные 226 | шт | 3 | Количество по месяцам июнь 6: 2; Количество по месяцам сен 9: 1
13 | Трансформаторы тока | шт | 30 | Количество по месяцам июнь 6: 30
14 | Преоб-ль расхода Ирвис К300 | шт | 2 | bar: Количество по месяцам июль 7 to Количество по месяцам авг 8
| Начальник службы КИПиА |  |  | Количество по месяцам апр 4: С.Е. Павлов