## Ресурсная смета 14 граф
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2022 г. | [9 empty] | "______ " _______________2022 г.
Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок от УТ-8 до ж/д 4-5-6
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)
| на | Тепловые сети
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________7269,475 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________5271,081 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________49,017 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________187,080 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________470,934 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1622,12 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ГЭСН24-01-020-06 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр | Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | км |  | 0,782 782/1000 | 417440.08 | 326438.14 | 155077.54 | 148980.22 | 25694.29 | 22380.38 | 639.36 | 92.14
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 817.6 | 639.36 | 242.55 | 155076.77 | 155076.77
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 117.82 | 92.14
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.19 | 0.15 | 1679.39 | 251.91 |  | 251.91 | 47.46
| 2. 91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.час | 34.8 | 27.21 | 1367.47 | 37208.86 |  | 37208.86 | 5188.95
| 3. 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.час | 65.16 | 50.96 | 1817.17 | 92602.98 |  | 92602.98 | 17197.47
| 4. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.27 | 0.21 | 1246.18 | 261.7 |  | 261.7 | 56.84
| 5. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 228.48 | 178.67 | 44.87 | 8016.92 |  | 8016.92
| 6. 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 17.4 | 13.61 | 782.16 | 10645.2 |  | 10645.2 | 3205.43
| 7. 01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения | т | 0.102 | 0.079764 | 32521.64 | 2594.06 |  |  |  | 2594.06
| 8. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 71.5 | 55.913 | 21.9 | 1224.49 |  |  |  | 1224.49
| 9. 01.7.06.10-0011 | Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся, ширина 440 мм | м | 141.51 | 110.6608 | 133.38 | 14759.94 |  |  |  | 14759.94
| 10. 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.055 | 0.04301 | 87801.08 | 3776.32 |  |  |  | 3776.32
| 11. 03.1.02.03-0014 | Известь хлорная, сорт I | т | 0.0054 | 0.0042228 | 6053.2 | 25.56 |  |  |  | 25.56
Уд | 12. 07.2.07.11-0002 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0.31 | 0.24242 | 47776.14 | 11581.89 |  |  |  | 11581.89
| 13. 12.2.03.06-0001 | Пластина замковая из полиэтилена | шт |  |  | 337.88
Н | 14. 12.2.06.06 | Скорлупы из пенополиуретана | компл
Н | 15. 23.4.01.03 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции | м | 1000 | 782
2 | КП №22115/0419 от 05.08.2022г. ООО НПП "Пенополимер" | Труба ППМ-159х4 | м |  | 602 782-180 | 5029 | 3027458 |  |  |  | 3027458
3 | Давальческий материал | Труба ППМ-159х4 | м |  | 180
4 | КП №22115/0419 от 05.08.2022г. ООО НПП "Пенополимер" | Неподвижная опора Ду159 | шт |  | 4 | 21185 | 84740 |  |  |  | 84740
5 | ГЭСН22-03-001-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | т |  | 0,40344 (16,81*24)/1000 | 233737.14 | 94298.91 | 34147.82 | 57931.32 | 11976.08 | 2219.77 | 126.16 | 37.97
|  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.-ч | 312.7 | 126.16 | 270.68 | 34148.99 | 34148.99
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 94.12 | 37.97
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 2.01 | 0.81 | 1246.18 | 1009.41 |  | 1009.41 | 219.25
| 2. 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 92.11 | 37.16 | 1531.74 | 56919.46 |  | 56919.46 | 11756.31
| 3. 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | т | 0.09 | 0.03631 | 61134.52 | 2219.77 |  |  |  | 2219.77
Н | 4. 23.8.03.12 | Фланцы стальные | компл
Уд | 5. 23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм | т | 1 | 0.40344 | 174287.83 | 70314.68 |  |  |  | 70314.68
6 О | КП №22115/0419 от 05.08.2022г. ООО НПП "Пенополимер" | Отвод 90гр. ППМ-159х4 | шт |  | 24 | 7795 | 187080
7 | ГЭСНм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Прокладка сигнальной ленты | км кабеля |  | 0,391 391/1000 | 21179.01 | 8280.99 | 1828.05 | 6452.94 | 791.7 |  | 7.43 | 3.13
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.-ч | 19 | 7.43 | 246.07 | 1828.3 | 1828.3
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8 | 3.13
| 1. 91.01.01-001 | Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.) | маш.час | 4 | 1.56 | 2774.43 | 4328.11 |  | 4328.11 | 422.26
| 2. 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.час | 4 | 1.56 | 1024.25 | 1597.83 |  | 1597.83 | 367.41
| 3. 91.14.05-041 | Транспортеры прицепные кабельные, грузоподъемность до 7 т | маш.час | 4 | 1.56 | 327.24 | 510.49 |  | 510.49
8 | 01.7.06.08-0006 | Лента сигнальная "Внимание теплосеть" ЛСТ 250 | 100 м |  | 3,91 391/100 | 228 | 891.48 |  |  |  | 891.48
9 | ГЭСНм39-02-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200 | стык |  | 127 | 43.31 | 5500.37 | 5500.37 |  |  |  | 20.32
|  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.-ч | 0.16 | 20.32 | 270.68 | 5500.22 | 5500.22
10 | ГЭСН25-05-027-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 100 мм | стык |  | 127 | 1216.6 | 154508.2 | 29024.58 | 125483.62 | 18858.23 |  | 113.03 | 55.88
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,6) | чел.-ч | 0.89 | 113.03 | 256.79 | 29024.97 | 29024.97
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.44 | 55.88
| 1. 91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.час | 0.39 | 49.53 | 46.61 | 2308.59 |  | 2308.59
| 2. 91.17.02-051 | Лаборатории для контроля сварных соединений высокопроходимые, передвижные | маш.час | 0.44 | 55.88 | 2204.28 | 123175.17 |  | 123175.17 | 18857.82
11 | ГЭСНм39-01-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов номинальным диаметром: свыше 100 до 150 мм | стык |  | 127 | 80.08 | 10170.16 | 10170.16 |  |  |  | 43.18
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 0.34 | 43.18 | 235.52 | 10169.75 | 10169.75
12 | ГЭСНм39-01-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Протирка органическими растворителями поверхности трубопроводов номинальным диаметром: свыше 100 до 150 | стык |  | 127 | 22.06 | 2801.62 | 2392.68 |  |  | 408.94 | 10.16
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 0.08 | 10.16 | 235.52 | 2392.88 | 2392.88
| 1. 01.7.20.08-0122 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0.04 | 5.08 | 22.1 | 112.27 |  |  |  | 112.27
| 2. 14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | т | 5e-05 | 0.00635 | 46814.3 | 297.27 |  |  |  | 297.27
13 | ГЭСН24-01-053-05 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/пр | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 133 мм | 100 м |  | 7,82 782 / 100 | 8291.5 | 64839.53 | 31777.35 | 32080.85 | 4473.82 | 981.33 | 144.98 | 23.46
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.-ч | 18.54 | 144.98 | 219.18 | 31776.72 | 31776.72
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3 | 23.46
| 1. 91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.час | 3 | 23.46 | 1367.47 | 32080.85 |  | 32080.85 | 4473.82
| 2. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5.73 | 44.8086 | 21.9 | 981.31 |  |  |  | 981.31
Проход трубы через стенки ж/д дома 4-5-6
14 | ГЭСН06-03-004-11 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №353/пр | Установка закладных деталей весом: более 20 кг | т |  | 0,1416 (3*47,2)/1000 | 4911.68 | 695.49 | 628.68 | 66.81 | 13.55 |  | 2.83 | 0.05
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 20 | 2.83 | 221.99 | 628.23 | 628.23
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.33 | 0.05
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.14 | 0.02 | 1679.39 | 33.59 |  | 33.59 | 6.33
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.19 | 0.03 | 1246.18 | 37.39 |  | 37.39 | 8.12
Н | 3. 08.4.01.02 | Детали закладные и накладные | т | 1 | 0.1416
15 | Давальческий материал | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м |  | 3
16 | ГЭСН16-07-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм | шт |  | 2 | 1540.4 | 3080.8 | 1336.38 |  |  | 1744.42 | 6.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 3.01 | 6.02 | 221.99 | 1336.38 | 1336.38
| 1. 01.2.03.03-0043 | Мастика битумно-кукерсольная холодная | т | 0.00096 | 0.00192 | 53717.59 | 103.14 |  |  |  | 103.14
| 2. 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 9.7 | 19.4 | 72.1 | 1398.74 |  |  |  | 1398.74
| 3. 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.0028 | 0.0056 | 43312.19 | 242.55 |  |  |  | 242.55
Футляр под дорогой
17 | ГЭСН22-01-015-02 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 350 мм | 100 м |  | 1 ((20+12+8+10)*2) / 100 | 30485.39 | 30485.39 | 11189.56 | 18330.9 | 3303.17 | 964.93 | 47.51 | 9.79
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 47.51 | 47.51 | 235.52 | 11189.56 | 11189.56
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.79 | 9.79
| 1. 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.час | 9.78 | 9.78 | 1817.17 | 17771.92 |  | 17771.92 | 3300.46
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.01 | 0.01 | 1246.18 | 12.46 |  | 12.46 | 2.71
| 3. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 12.18 | 12.18 | 44.87 | 546.52 |  | 546.52
| 4. 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.01099 | 0.01099 | 87801.08 | 964.93 |  |  |  | 964.93
Н | 5. 23.5.02.02 | Трубы стальные электросварные прямошовные | м | 101 | 101
18 | Давальческий материал | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм | м |  | 101
19 | ГЭСН22-02-003-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм | км |  | 0,1 100/1000 | 337084.87 | 33708.49 | 7113.24 | 22184.39 | 3799.99 | 4410.86 | 31.3 | 12.07
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.-ч | 313 | 31.3 | 227.26 | 7113.24 | 7113.24
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 120.71 | 12.07
| 1. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.54 | 0.05 | 2116.78 | 105.84 |  | 105.84 | 11.78
| 2. 91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.час | 73.43 | 7.34 | 455.76 | 3345.28 |  | 3345.28
| 3. 91.10.04-013 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.час | 9.83 | 0.98 | 2197.53 | 2153.58 |  | 2153.58 | 461.62
| 4. 91.10.04-024 | Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм | маш.час | 16.04 | 1.6 | 1742.81 | 2788.5 |  | 2788.5 | 1012.4
| 5. 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.час | 68.43 | 6.84 | 1817.17 | 12429.44 |  | 12429.44 | 2308.29
| 6. 91.10.08-002 | Установки для сушки труб диаметром 500 мм | маш.час | 2.63 | 0.26 | 5068.06 | 1317.7 |  | 1317.7
| 7. 01.2.03.02-0001 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | т | 0.19 | 0.019 | 70227.02 | 1334.31 |  |  |  | 1334.31
Н | 8. 01.2.03.03 | Мастика | т | 11.5 | 1.15
| 9. 01.7.02.02-0021 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 2.48 | 0.248 | 5363.19 | 1330.07 |  |  |  | 1330.07
| 10. 01.7.20.08-0021 | Брезент | м2 | 1.2 | 0.12 | 79.21 | 9.51 |  |  |  | 9.51
| 11. 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0.25 | 0.025 | 550.08 | 13.75 |  |  |  | 13.75
| 12. 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м | м3 | 0.3 | 0.03 | 1693.1 | 50.79 |  |  |  | 50.79
| 13. 12.2.03.11-0041 | Холсты стекловолокнистые термовлагоустойчивые | 10 м2 | 290 | 29 | 57.67 | 1672.43 |  |  |  | 1672.43
20 | 01.2.03.03-0007 | Мастика битумная | т |  | 1.15 | 86841.33 | 99867.53 |  |  |  | 99867.53
21 | ГЭСН22-05-003-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 350 мм | 100 м |  | 1 100 / 100 | 32952.03 | 32952.03 | 23552 | 924.46 | 89.32 | 8475.57 | 100 | 0.33
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 100 | 100 | 235.52 | 23552 | 23552
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.33 | 0.33
| 1. 91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | маш.час | 26.4 | 26.4 | 19.44 | 513.22 |  | 513.22
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.33 | 0.33 | 1246.18 | 411.24 |  | 411.24 | 89.32
| 3. 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 12.3 | 12.3 | 12.67 | 155.84 |  |  |  | 155.84
| 4. 01.7.19.07-0002 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 88.2 | 88.2 | 45.94 | 4051.91 |  |  |  | 4051.91
| 5. 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.148 | 0.148 | 28836.64 | 4267.82 |  |  |  | 4267.82
22 | ГЭСН22-05-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 350 мм | футляр |  | 8 | 2507.06 | 20056.48 | 5067.44 | 5476.72 | 86.64 | 9512.32 | 23.12 | 0.32
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.-ч | 2.89 | 23.12 | 219.18 | 5067.44 | 5067.44
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.04 | 0.32
| 1. 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.час | 0.99 | 7.92 | 394.18 | 3121.91 |  | 3121.91
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.04 | 0.32 | 1246.18 | 398.78 |  | 398.78 | 86.62
| 3. 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.час | 0.47 | 3.76 | 520.21 | 1955.99 |  | 1955.99
| 4. 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные БН-90/10 | т | 0.012 | 0.096 | 30368.94 | 2915.42 |  |  |  | 2915.42
| 5. 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.0042 | 0.0336 | 183503.36 | 6165.71 |  |  |  | 6165.71
| 6. 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.0006 | 0.0048 | 87801.08 | 421.45 |  |  |  | 421.45
| 7. 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т |  |  | 28836.64
| 8. 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт III | м3 | 0.00019 | 0.00152 | 6436.27 | 9.78 |  |  |  | 9.78
23 | ГЭСН22-06-005-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 250 мм | шт |  | 2 | 6957.79 | 13915.58 | 2685.8 | 8332.44 | 1724.36 | 2897.34 | 10.04 | 5.54
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,9) | чел.-ч | 5.02 | 10.04 | 267.51 | 2685.8 | 2685.8
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.77 | 5.54
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.31 | 0.62 | 1246.18 | 772.63 |  | 772.63 | 167.82
| 2. 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 2.46 | 4.92 | 1531.74 | 7536.16 |  | 7536.16 | 1556.54
| 3. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 1.51 | 3.02 | 7.83 | 23.65 |  | 23.65
| 4. 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.176 | 0.352 | 640.47 | 225.45 |  |  |  | 225.45
| 5. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1.28 | 2.56 | 87.37 | 223.67 |  |  |  | 223.67
| 6. 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.00093 | 0.00186 | 87801.08 | 163.31 |  |  |  | 163.31
| 7. 23.5.02.02-0094 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0.4 | 0.8 | 2856.15 | 2284.92 |  |  |  | 2284.92
Раздел 2. Монтажный узел трубопроводов в УТ-8
24 | ГЭСН24-01-002-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | км |  | 0,0087 (6+0,45*4+0,45*2)/1000 | 348222.66 | 3029.54 | 1452.63 | 1239.59 | 208.52 | 337.32 | 5.82 | 0.77
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.-ч | 669 | 5.82 | 249.58 | 1452.56 | 1452.56
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 88.65 | 0.77
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.14 |  | 1679.39
| 2. 91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.час | 30 | 0.26 | 1367.47 | 355.54 |  | 355.54 | 49.58
| 3. 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.час | 43.3 | 0.38 | 1817.17 | 690.52 |  | 690.52 | 128.24
| 4. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.21 |  | 1246.18
| 5. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 235 | 2.04 | 44.87 | 91.53 |  | 91.53
| 6. 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 15 | 0.13 | 782.16 | 101.68 |  | 101.68 | 30.62
| 7. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 88 | 0.7656 | 21.9 | 16.77 |  |  |  | 16.77
| 8. 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.157 | 0.0013659 | 87801.08 | 119.93 |  |  |  | 119.93
| 9. 01.7.17.07-1040 | Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм | шт
| 10. 03.1.02.03-0014 | Известь хлорная, сорт I | т | 0.0053 | 4.61e-05 | 6053.2 | 0.28 |  |  |  | 0.28
| 11. 07.2.07.11-0002 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0.2 | 0.00174 | 47776.14 | 83.13 |  |  |  | 83.13
| 12. 07.2.07.11-0003 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 0.27 | 0.002349 | 49900.5 | 117.22 |  |  |  | 117.22
Н | 13. 18.1.10.01 | Клапаны фланцевые | шт
Н | 14. 23.3.03.02 | Трубы стальные | м | 1000 | 8.7
Н | 15. 23.8.03.11 | Фланцы | компл
Н | 16. 23.8.03.12 | Части фасонные соединительные стальные | шт
25 | 23.3.03.02-0136 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м |  | 6 | 2041.94 | 12251.64 |  |  |  | 12251.64
26 | 23.8.04.06-0084 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | шт |  | 4 | 580.92 | 2323.68 |  |  |  | 2323.68
27 | 23.8.04.08-0108 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х7-159х4,5 мм | шт |  | 2 | 831.53 | 1663.06 |  |  |  | 1663.06
28 | ГЭСН24-01-032-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 250 мм | компл |  | 2 | 3072.13 | 6144.26 |  | 5889.22 | 1035.54 | 255.04 | 20.8 | 3.1
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.-ч | 10.4 | 20.8
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.55 | 3.1
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.03 | 0.06 | 1679.39 | 100.76 |  | 100.76 | 18.98
| 2. 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.час | 1.45 | 2.9 | 1817.17 | 5269.79 |  | 5269.79 | 978.66
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.07 | 0.14 | 1246.18 | 174.47 |  | 174.47 | 37.9
| 4. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 0.49 | 0.98 | 7.83 | 7.67 |  | 7.67
| 5. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 3.75 | 7.5 | 44.87 | 336.53 |  | 336.53
| 6. 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.076 | 0.152 | 640.47 | 97.35 |  |  |  | 97.35
| 7. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0.41 | 0.82 | 87.37 | 71.64 |  |  |  | 71.64
| 8. 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.00049 | 0.00098 | 87801.08 | 86.05 |  |  |  | 86.05
Н | 9. 18.1.02.01 | Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) | компл | 1 | 2
29 | 18.1.09.07-0044 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром: 250 мм | шт |  | 2 | 124196.07 | 248392.14 |  |  |  | 248392.14
30 | ГЭСН24-01-032-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | компл |  | 4 2+2 | 1109.09 | 4436.36 | 1678.44 | 2636.24 | 479.76 | 121.68 | 6.92 | 1.44
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 1.73 | 6.92 | 242.55 | 1678.45 | 1678.45
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.36 | 1.44
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.01 | 0.04 | 1679.39 | 67.18 |  | 67.18 | 12.65
| 2. 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.час | 0.33 | 1.32 | 1817.17 | 2398.66 |  | 2398.66 | 445.46
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.02 | 0.08 | 1246.18 | 99.69 |  | 99.69 | 21.65
| 4. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 0.08 | 0.32 | 7.83 | 2.51 |  | 2.51
| 5. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.38 | 1.52 | 44.87 | 68.2 |  | 68.2
| 6. 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.016 | 0.064 | 640.47 | 40.99 |  |  |  | 40.99
| 7. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0.06 | 0.24 | 87.37 | 20.97 |  |  |  | 20.97
| 8. 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.00017 | 0.00068 | 87801.08 | 59.7 |  |  |  | 59.7
Н | 9. 18.1.02.01 | Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) | компл | 1 | 4
31 | 18.1.09.07-0070 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт |  | 2 | 2495.8 | 4991.6 |  |  |  | 4991.6
32 | 18.1.09.07-0067 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт |  | 2 | 1837.53 | 3675.06 |  |  |  | 3675.06
Проход трубы через стенки камеры
33 | ГЭСН06-03-004-11 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №353/пр | Установка закладных деталей весом: более 20 кг | т |  | 0,1416 (3*47,2)/1000 | 4911.68 | 695.49 | 628.68 | 66.81 | 13.55 |  | 2.83 | 0.05
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 20 | 2.83 | 221.99 | 628.23 | 628.23
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.33 | 0.05
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.14 | 0.02 | 1679.39 | 33.59 |  | 33.59 | 6.33
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.19 | 0.03 | 1246.18 | 37.39 |  | 37.39 | 8.12
Н | 3. 08.4.01.02 | Детали закладные и накладные | т | 1 | 0.1416
34 | Давальческий материал | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м |  | 3
35 | ГЭСН16-07-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм | шт |  | 2 | 1540.4 | 3080.8 | 1336.38 |  |  | 1744.42 | 6.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 3.01 | 6.02 | 221.99 | 1336.38 | 1336.38
| 1. 01.2.03.03-0043 | Мастика битумно-кукерсольная холодная | т | 0.00096 | 0.00192 | 53717.59 | 103.14 |  |  |  | 103.14
| 2. 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 9.7 | 19.4 | 72.1 | 1398.74 |  |  |  | 1398.74
| 3. 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.0028 | 0.0056 | 43312.19 | 242.55 |  |  |  | 242.55
Раздел 3. Изоляционные работы в камерах
36 | ГЭСН13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0,322 (16,1*2) / 100 | 2534.52 | 816.12 | 445.08 | 25.44 | 1.63 | 345.6 | 1.71 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.-ч | 5.31 | 1.71 | 260.31 | 445.13 | 445.13
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.01
| 1. 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.01 |  | 15.73
| 2. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.01 |  | 2116.78
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.01 |  | 1246.18
| 4. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1.12 | 0.36 | 40.38 | 14.54 |  | 14.54
| 5. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.009 | 0.002898 | 107024.16 | 310.16 |  |  |  | 310.16
| 6. 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.0015 | 0.000483 | 73350.82 | 35.43 |  |  |  | 35.43
37 | ГЭСН13-03-004-21 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 | 100 м2 |  | 0,322 (16,1*2) / 100 | 6201.8 | 1996.98 | 173.7 | 19.33 | 1.63 | 1803.95 | 0.78 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 2.43 | 0.78 | 221.99 | 173.15 | 173.15
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.01
| 1. 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.01 |  | 15.73
| 2. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.01 |  | 2116.78
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.01 |  | 1246.18
| 4. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 0.65 | 0.21 | 40.38 | 8.48 |  | 8.48
| 5. 14.4.04.04-0005 | Эмаль кремнийорганическая КО-811, зеленая | т | 0.019 | 0.006118 | 279416.63 | 1709.47 |  |  |  | 1709.47
| 6. 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.004 | 0.001288 | 73350.82 | 94.48 |  |  |  | 94.48
38 | ГЭСН26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | м3 |  | 1.43 | 6172.22 | 8826.27 | 4781.98 | 1061.92 | 228.37 | 2982.37 | 20.02 | 0.84
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.-ч | 14 | 20.02 | 238.86 | 4781.98 | 4781.98
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.59 | 0.84
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.59 | 0.84 | 1246.18 | 1046.79 |  | 1046.79 | 227.37
| 2. 91.21.22-443 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.час | 0.63 | 0.9 | 11.66 | 10.49 |  | 10.49
| 3. 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 4e-05 | 5.72e-05 | 57040.08 | 3.26 |  |  |  | 3.26
| 4. 08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0106 | 0.015158 | 45875.77 | 695.38 |  |  |  | 695.38
| 5. 08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0.00053 | 0.0007579 | 79938 | 60.59 |  |  |  | 60.59
| 6. 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 0.00101 | 0.0014443 | 78355.66 | 113.17 |  |  |  | 113.17
| 7. 08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | т | 0.0135 | 0.019305 | 82151.5 | 1585.93 |  |  |  | 1585.93
| 8. 10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 0.78 | 1.1154 | 454.04 | 506.44 |  |  |  | 506.44
| 9. 12.2.03.10-0008 | Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 120 г/м2, ширина 1м | м2 | 0.5 | 0.715 | 24.61 | 17.6 |  |  |  | 17.6
Н | 10. 12.2.04.04 | Материалы теплоизоляционные | м3 | 1.08 | 1.5444
39 | 12.2.04.04-0001 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 75, толщина 50 мм | м3 |  | 1.5444 | 1968.25 | 3039.77 |  |  |  | 3039.77
40 | ГЭСН26-01-052-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 |  | 0,202 20,2 / 100 | 58555.63 | 11828.24 | 4700.74 | 189.49 | 38.27 | 6938.01 | 20.2 | 0.14
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 100 | 20.2 | 232.71 | 4700.74 | 4700.74
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.7 | 0.14
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.7 | 0.14 | 1246.18 | 174.47 |  | 174.47 | 37.9
| 2. 91.21.22-443 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.час | 5.64 | 1.14 | 11.66 | 13.29 |  | 13.29
| 3. 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 0.00034 | 6.87e-05 | 57040.08 | 3.92 |  |  |  | 3.92
| 4. 08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0.00304 | 0.0006141 | 79938 | 49.09 |  |  |  | 49.09
| 5. 10.1.02.01-0001 | Ленты алюминиевые, марка АД1Н, ширина 20 мм, толщина 0,8 мм | кг | 4.42 | 0.89284 | 143.38 | 128.02 |  |  |  | 128.02
| 6. 10.1.02.02-0101 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм | кг | 30 | 6.06 | 454.04 | 2751.48 |  |  |  | 2751.48
| 7. 10.1.02.02-0102 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,8 мм | кг | 0.188 | 0.037976 | 454.04 | 17.24 |  |  |  | 17.24
| 8. 10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 33.47 | 6.7609 | 454.04 | 3069.74 |  |  |  | 3069.74
| 9. 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 | м2 | 113 | 22.826 | 40.24 | 918.52 |  |  |  | 918.52
Н | 10. 12.2.03.10 | Материал рулонный | м2 | 116 | 23.432
41 | 12.2.03.10-0008 | Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 120 г/м2, ширина 1м | м2 |  | 23.432 | 24.61 | 576.66 |  |  |  | 576.66
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 4519536.86 | 336689.28 | 437372.71 | 72818.42 | 3558394.87 | 1410.54 | 247.04
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 4635646.15 | 387192.67 | 502978.61 | 83741.19 | 3558394.87 | 1622.12 | 284.1
Накладные расходы | [6 empty] | 539366.84
Сметная прибыль | [6 empty] | 332165.26
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 5271081.22 |  |  |  |  | 1537.41 | 284.1
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 49017.03 |  |  |  |  | 84.71
Итого Оборудование | [6 empty] | 187080
Итого | [6 empty] | 5507178.25 |  |  |  |  | 1622.12 | 284.1
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 3558394.87
Машины и механизмы | [6 empty] | 502978.61
ФОТ | [6 empty] | 470933.86
Оборудование | [6 empty] | 187080
Накладные расходы | [6 empty] | 539366.84
Сметная прибыль | [6 empty] | 332165.26
Непредвиденные затраты 10% от 5507178,25 | [6 empty] | 550717.83
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 6057896.08
НДС 20% от 6057896,08 | [6 empty] | 1211579.22
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 7269475.3 |  |  |  |  | 1622.12 | 284.1