ДОГОВОР

г. Елабуга                                                                                             «__» ___________ 2026г.

Акционерное общество «Елабужское предприятие тепловых сетей», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице исполнительного директора-главного инженера Кисмякова А.В., действующего на основании Доверенности от 24.12.2024 № 22, с одной стороны, и______________________________,  именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ____________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство на оказания услуг ведения надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией дымовых труб (ДТ) котельной АО «Елабужское ПТС» согласно технического задания (Приложение №1) к настоящему договору, а Заказчик обязуется принять результат работы оплатить его на условиях настоящего Договора.

1.2. Объем, виды услуг:

1.2.1. Технический надзор за исполнением заказчиком требований п.3.3.10-3.3.16 ПТЭТЭ (пр. Минэнерго РФ №115 от 24.03.2003г.), предъявляемых к эксплуатации дымовых труб (по наличию и ведению паспортов ДТ, др. документации, периодических осмотров, обследований, ремонтов и  т. п.).

Периодический наружный осмотр дымовых труб и газоходов:

1.2.2. Осмотр несущих конструкций;

1.2.3. Осмотр ходовой лестницы, контроль отсутствия скопления посторонних предметов;

1.2.4. Осмотр светофорных/смотровых площадок, контроль отсутствия скопления посторонних предметов;

1.2.5. Осмотр надземной части фундамента трубы;

1.2.6. Осмотр отмостки фундамента;

1.2.7. Осмотр мест присоединения к трубе газоходов.

1.2.8. Внутренний осмотр газоходов котлов (проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности трубы и газоходов через люки в период летнего отключения) с составлением актов осмотра.

1.2.9.Составление графика периодических наружных осмотров труб в соответствии с п. 3.3.14 ПТЭТЭ.

1.2.10. Ведение записей по техническому надзору за состоянием труб в журнале по эксплуатации.

1.2.11. Осмотр и проверка контура молниезащиты ж/б трубы:

1.2.12. Осмотр целостности контура молниезащиты трубы;

1.2.13. Инструментальная проверка  сопротивления заземления контура молниезащиты трубы с записью в журнале эксплуатации.

1.2.14. Наблюдения за креном труб и осадками фундаментов.

1.2.15. Анализ материалов осмотра. Разработка рекомендаций:

1.2.16. Анализ материалов осмотров;

1.2.17 Составление и выдача следующих документов:

-технического отчета;

-акта осмотра внутренней поверхности газоходов;

-протокол измерения сопротивления контура молниезащиты.

1.3. Исполнитель действует на основании свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства дымовых труб.

1.4. Исполнитель должен предоставить обученных и аттестованных специалистов на проведение данного вида работ, имеющих удостоверения.

1.5. Исполнитель должен предоставить сертифицированные и поверенные приборы для проведения работ.

1.6. Срок выполнения работы до 01.10.2026г.

1.7. По результатам оказания услуг по выполнению работ Исполнитель предоставляет в течение 3-х рабочих дней Акт выполненных работ Заказчику, а после утверждения передает их Заказчику.

1.8. Технический отчет по результатам выполнения мероприятий надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией дымовых труб (ДТ) котельной АО «Елабужское ПТС» после проведенных работ и услуг выдаются Заказчику совместно с Актом выполненных работ.

1.9. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами актов сдачи-приемки  выполненных работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Передать Исполнителю документацию, необходимую для выполнения работ в течение 5 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

2.1.2. Подготовить дымовую трубу согласно требованиям нормативных документов.

2.1.3. Обеспечить перед началом работ проведение экспертам вводного инструктажа по охране труда и технике безопасности.

2.1.4. Оформить работникам Исполнителя акта – допуска для проведения работ по техническому надзору за дымовой трубой (ДТ).

2.1.5. Принять и оплатить выполненные услуги по техническому надзору. Работа считается выполненной независимо от результатов технического надзора (положительного или отрицательного с предоставлением обоснованных выводов).

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Обеспечить выполнение технического надзора в сроки и на условиях договора.

2.2.2.Выполнять действующие на предприятии правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, правила охраны труда и техники безопасности, правила Ростехнадзора, правила технической эксплуатации и пожарной безопасности. За неисполнение данного пункта ответственность возлагается на Исполнителя в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ.

2.2.3. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе в течение 3-х рабочих дней с подписанием акта об устранении недостатков и дефектов.

2.2.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее выполнение мероприятий технического надзора невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _________(____________) руб. ___ коп., в том числе НДС ___% ________ руб. ____ коп.

3.2. Заказчик производит расчет с Исполнителем по факту выполнения технического надзора на основании счета – фактуры после подписания сторонами акта сдачи – приемки работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в  течение  7 (семи) рабочих дней.

3.3. В платежном документе указывать номер и дату договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Исполнитель за нарушение сроков выполнения работ уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки.

4.3. В случае если выполненные Исполнителем работы будут ненадлежащего качества, Заказчик вправе в пределах одного года  со дня передачи результата работы, по своему выбору потребовать от  Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное не исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти, и, если обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2026г.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или действительности подлежат разрешению путём переговоров.

7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами на основании настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде РТ.

8. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

8.1. Заказчик  вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно уведомив Исполнителя за 5 дней до даты планируемого прекращения в случаях:

- задержки Исполнителем  начала работ более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Исполнителем  сроков выполнения, влекущего увеличение срока окончания  работ более чем на 15 дней.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.2. Передача одной из сторон прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам возможна только с письменного согласия другой стороны.

9.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов она обязана в течение 10 календарных дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой, частью настоящего Договора.

10. КОНФИДЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

10.1. Вся информация, полученная сторонами в ходе реализации настоящего Договора, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передачи третьим лицам.

10.2. Информация, ставшая известной Исполнителю в процессе производства работ, а также материалы технической документации, созданной в результате проведения работы является коммерческой тайной Заказчика.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: АО «Елабужское ПТС» Адрес: 423602. РТ, район Елабужский г. Елабуга, ул. Интернациональная, 9А р/с 40702810362410100510 в ПАО Сбербанк, отделение «Банк Татарстан» №8610, к/с 30101810600000000603 ИНН 1646020589, КПП 164601001 БИК 049205603, ОГРН 1061674038491 тел. (885557) 5-20-00,ф 5-20-52 Исполнительный директор- Главный инженер ____________ /А.В. Кисмяков | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение № 1 к договору от _________2026 № 2__/06-___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

АО  «Елабужское ПТС» для запроса котировок на оказание услуги

ведения надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией  дымовой трубы (ДТ).

Требования,

предъявляемые к привлекаемой специализированной организации

Участник котировок должен иметь:

-действующую лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений, применяемых на опасном производственном объекте;

-наличие обученного и аттестованного персонала работы на высоте, охране труда (приложить соответствующие документы);

-наличие сертифицированного и поверенного оборудования, приборов и инструментов (приложить свидетельства о поверке приборов и инструментов, сертификаты о калибровке средств измерений и.т.д.)

Объём услуг (работ)

привлекаемой специализированной организации по организации надзора

за техническим состоянием безопасной эксплуатацией ДТ предприятия

1. Технический надзор за исполнением заказчиком требований п.3.3.10-3.3.16 ПТЭТЭ (пр. Минэнерго РФ №115 от 24.03.2003г.), предъявляемых к эксплуатации дымовых труб (по наличию и ведению паспортов ДТ, др. документации, периодических осмотров, обследований, ремонтов и  т. п.).

Периодический наружный осмотр дымовой трубы и газоходов:

1.1 Осмотр несущих конструкций;

1.2 Осмотр ходовой лестницы, контроль отсутствия скопления посторонних предметов;

1.3 Осмотр светофорных/смотровых площадок, контроль отсутствия скопления посторонних предметов;

1.4 Осмотр надземной части фундамента трубы;

1.5 Осмотр отмостки фундамента;

1.6 Осмотр мест присоединения к трубе газоходов.

2. Внутренний осмотр газоходов котлов (проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности трубы и газоходов через люки в период летнего отключения) с составлением актов осмотра.

3. Составление графика периодических наружных осмотров труб в соответствии с п. 3.3.14 ПТЭТЭ.

4. Ведение записей по техническому надзору за состоянием труб в журнале по эксплуатации.

5. Осмотр и проверка контура молниезащиты ж/б трубы:

5.1 Осмотр целостности контура молниезащиты трубы;

5.2 Инструментальная проверка  сопротивления заземления контура молниезащиты трубы с записью в журнале эксплуатации.

6. Наблюдения за креном труб и осадками фундаментов.

7. Анализ материалов осмотра. Разработка рекомендаций:

8.1 Анализ материалов осмотров;

8.2 Составление и выдача следующих документов:

-технического отчета;

-акта осмотра внутренней поверхности газоходов;

-протокол измерения сопротивления контура молниезащиты.

Общие сведения о предмете запроса котировок

1.Предмет закупки: перечень ДТ, где требуется ведение надзора за техническим состоянием безопасной эксплуатацией

| № пп | Наименование котельной, материал ствола трубы | Адрес (место нахождения) дымовых труб | Высота трубы, м | Диаметр трубы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Центральная котельная №2 (ж/б) | Ул. Интернациональная, 9а, г. Елабуга | 90 | 3,65 |
| 2 | Котельная «ЕГПУ» | РТ., г.Елабуга., ул.Казанская д.102 А | 31,6 | 0,72 |
| 3. | Котельная «Детский сад № 14» | РТ., г.Елабуга., ул.Тугарова, д.24 | 26,15 | 0,63 |
| 4. | Котельная «Тугарова» БМК | РТ., г.Елабуга., ул.Тугарова, | 1шт. – 15 2 шт. – 15 3 шт. – 15 | 1 шт. – 0,25 2 шт. – 0,35 3 шт. – 0,35 |
| 5 | Котельная «Тарловка» БМК | РТ, Елабужский район, санаторий Тарловский | 1шт. – 15 2 шт. – 15 3 шт. – 15 | 1 шт. – 0,25 2 шт. – 0,35 3 шт. – 0,35 |
| 6 | Котельная «УППВОС» | РТ., г.Елабуга., ул.Тукая д.38 | 33,1 | 0,82 |
| 7 | БМК Набережная 7 | РТ., г.Елабуга., ул.Набережная д.7 | 20,45 | 0,450*2 0,400*1 |

2.Источник финансирования: собственные средства

3.Срок оказания услуг: с момента заключения договора до 01.10.2026 г.

Требования к технической отчетности.

Исполнитель предоставляет Заказчику техническую документацию по техническому надзору на бумажном носителе и в электронном виде, подтверждающую возможность дальнейшей безопасной эксплуатации дымовой трубы.

Требования к выполнению правил при проведении услуг.

Во время производства услуг Исполнитель обязан выполнять действующие на предприятии правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, правила охраны труда и техники безопасности, правила Ростехнадзора, правила технической эксплуатации и пожарной безопасности. За неисполнение данного пункта ответственность возлагается на Исполнителя в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ.

| Заказчик: АО «Елабужское ПТС» Адрес: 423602. РТ, район Елабужский г. Елабуга, ул. Интернациональная, 9А р/с 40702810362410100510 в ПАО Сбербанк, отделение «Банк Татарстан» №8610, к/с 30101810600000000603 ИНН 1646020589, КПП 164601001 БИК 049205603, ОГРН 1061674038491 тел. (885557) 5-20-00,ф 5-20-52 Исполнительный директор- Главный инженер ____________ /А.В. Кисмяков | Исполнитель: |
| --- | --- |