## расчет
Расчет суммы договора на ремонт и поверку приборов КИПиА ОАО "Елабужское ПТС" на 2016г.
№ п/п | Наименование СИ | Ед. изм. | Кол-во | Цена поверки (без НДС) | Цена ремонта (без НДС) | Сумма поверки (без НДС) | Сумма ремонта (без НДС)
1 | Термометр манометрический ТПГ | шт | 22
2 | Манометр электроконтактный ЭКМ | шт | 25
3 | Манометр технический | шт | 543
4 | Термометр сопротивления ТСМ,ТСП, ДТС,ТПТ, ТХАУ | шт | 20
5 | Прибор самопишущий КСД2 | шт | 5
6 | Прибор показывающий КПД1 | шт | 5
7 | Прибор самопишущий КСУ2 | шт | 4
8 | Прибор показывающий КПУ-1 | шт | 4
9 | Прибор РП-160 | шт | 4
10 | Сапфир 22 | шт | 10
11 | Дифманометр ДМ | шт | 6
12 | Манометр бесшкальный МЭД | шт | 3
13 | Напоромеры , тягонапоромеры НМП, ТНМП | шт | 16
14 | Автоматич.мосты КПМ 1, КСМ 2 | шт | 1
15 | Сигнализатор окиси углер. СОУ-1,СЗ-2-2В | шт | 14
16 | Сигнализатор по метану СГГ, СЗ1-2Г | шт | 11
17 | Газоанализатор Сигнал 02 | шт | 2
18 | Диафрагма ДК 6-200 | шт | 2
19 | Диафрагма ДК 6-50 | шт | 1
20 | РН- метр МАРК 901 с электродом | шт | 1
21 | Анализатор растворенного кислорода МАРК 302 | шт | 1
22 | Кондуктомер МАРК 603 | шт | 1
23 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 | шт | 1
24 | Весы электронные HL-400 | шт | 1
25 | Весы лабораторные электронные СЕ 15-С | шт | 1
26 | Водосчетчик СТВ-80 (поверка с профилактикой) | шт | 3
27 | Водосчетчик СТВ-150 (поверка с профилактикой) | шт | 1
28 | Счетчик газа РГ-К-250 | шт | 3
29 | Датчики Метран 150 | шт | 8
30 | Барьеры искрозащиты Метран | шт | 4
31 | Расходомеры US-800 | шт | 1
32 | Расходомеры UFM 001 | шт | 1
33 | Расходомеры Взлет ЭР | шт | 2
34 | Узел учета газа ВРСГ 1(поверка с профилактикой) | шт | 1
35 | Преобразователь расхода ПРЭМ 150 | шт | 1
36 | Преобразователь расхода Ирвис К 300 | шт | 2
37 | ИВК МЦВТ "Эталон" | шт | 2
38 | Корректор СПГ -761 | шт | 3
39 | Комплекты термосопротивлений КТПТР, ТПС | компл | 2
40 | Датчики давления ПД-100, МИДА | шт | 18
41 | Преобразователь температуры 2 ТРМ 1 | шт | 2
42 | Измерители давления Прома ИДМ | шт | 2
43 | Датчики избыточного давления BAR | шт | 3
44 | Система информационно- измерительная с ССУ Логика в составе с приборами | сист | 1
45 | Амперметр Э 365 | шт | 20
46 | Вольтметр Э 365 | шт | 30
47 | Мегаомметр электронный ЭСО202/2-Г | шт | 5
48 | Клещи электроизмерительные 226 | шт | 4
49 | Амп., Вольт. Кл. 0,5 | шт | 14
50 | Термометр контактный ТК-5.01.П | шт | 1
51 | Термометр контактный ТК-5.(Техноас) | шт | 1
52 | Пирометр АКИП-9302. | шт | 1
53 | Тепловизор FLUKE Тi32 | шт | 1
Итого
ИТОГО