ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Перечень

объектов, сдаваемых на охранно-пожарную сигнализацию

| № | Наименование объекта | Режим охраны | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. База Елабужского предприятия тепловых сетей |  |  |  |
| 1.1. | 1 этаж АБК |  |  |
| 1.1.1. | Кабинет дежурного слесаря |  | пожарная |
| 1.1.2. | Бытовка |  | сигнализация - |
| 1.1.3. | Коридор 1 этажа |  | круглосуточно |
| 1.2. | 2 этаж АБК |  |  |
| 1.2.1. | Кабинет электрика и энергетика |  |  |
| 1.2.2. | Спортивный зал |  |  |
| 1.2.3. | Кабинет начальника РСУ |  |  |
| 1.2.4. | Кабинет начальника АХО |  |  |
| 1.2.5. | Кабинет мастеров тепловых сетей |  |  |
| 1.2.6. | Химическая лаборатория | с 16.00 до 7.00, | пожарная |
| 1.2.7. | Кабинет начальника СТС | в выходные и | сигнализация - |
| 1.2.8. | Кабинет начальника службы КИП | праздничные | круглосуточно |
| 1.2.9. | Химическая лаборатория - весовая | дни - |  |
| 1.2.10. | Кабинет КИП | круглосуточно |  |
| 1.2.11. | Кабинет начальника хим. лаборатории |  |  |
| 1.2.12. | Кабинеты подрядчика |  |  |
| 1.2.13. | Кабинет мастеров КИП и СТС |  |  |
| 1.2.14. | Кабинеты дежурных слесарей |  |  |
| 1.2.15. | Кабинет мастера по ремонту |  |  |
| 1.2.16. | Кабинет начальника службы котельной |  |  |
| 1.2.17. | Коридор 2 этажа |  | пожарная сигнализация -круглосуточно |
| 1.3 | 3 этаж АБК |  |  |
| 1.3.1. | Кабинет планово-технического отдела |  |  |
| 1.3.2. | Кабинет ПТО |  |  |
| 1.3.3. | Кабинет начальника отдела ОТ и ПБ |  |  |
| 1.3.4. | Кабинет программиста | с 16.00 до 7.00, | пожарная |
| 1.3.5, | Кабинет бухгалтерии(охранная сигнализация) | в выходные и | сигнализация - |
| 1.3.6. | Кабинет делопроизводства (архива) | праздничные | круглосуточно |
| 1.3.7. | Кабинет начальника ГО и ЧС | дни - |  |
| 1.3.8. | Кабинет расчетно-кассовой бухгалтерии | круглосуточно |  |
| 1.3.9 | Кабинет службы безопасности |  |  |
| 1.3.10. | Учебный класс |  |  |
| 1.3.11. | Коридор 3 этажа |  | пожарная сигнализация -круглосуточно |
| 1.4 | 4 этаж АБК |  |  |
| 1.4.1. | Кабинет генерального директора | с 16.00 до 7.00, в выходные и праздничные дни - круглосуточно | пожарная сигнализация -круглосуточно |
| 1.4.2. | Кабинет зам. генерального директора |  |  |
| 1.4.3. | Приемная |  |  |
| 1.4.4. | Кабинет исполнительного директора |  |  |
| 1.4.5. | Актовый зал |  |  |
| 1.4.6. | Кабинет юриста |  |  |
| 1.4.7. | Кабинет начальника ОС |  |  |
| 1.4.8. | Абонентский отдел |  |  |
| 1.4.9. | Кабинет зам. директора по ФиЭ |  |  |
| 1.4.10. | Кабинет отдела кадров |  |  |
| 1.4.11. | Кабинет планово-экономического отдела |  |  |
| 1.4.12. | Кабинет директора |  |  |
| 1.4.13. | Кабинет УПТК |  | пожарная сигнализация -круглосуточно |

| Заказчик: ОАО «Елабужское ПТС» И.о.генерального директора ____________А.В.Дементьев | Исполнитель: ______________ |
| --- | --- |

Техническое задание

Перечень объектов, принимаемых под охрану (в опечатанном виде)

| № | Наименование объекта | Режим охраны | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. База Елабужского предприятия тепловых сетей |  |  |  |
| 1.1. | Зд. АБК, Гаражи, зд. Бойлерная, Центральная котельная | с 16.00 до 7.00, в выходные и праздничные дни -круглосуточно | контрольный замок |
| 1.2 | Малая котельная д/с 14 | с 19.00 до 7.00 |  |
| 1.3 | Помещение малой котельной |  |  |
| 1.4 | Помещение насосной |  |  |
| 1.5 | Помещение солевого хозяйства |  |  |
| 1.6 | Территория малой котельной |  |  |

| Заказчик: ОАО «Елабужское ПТС» И.о.генерального директора ____________А.В.Дементьев | Исполнитель: _______________________ |
| --- | --- |