ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг на выполнение режимно- наладочных испытаний водогрейных котлов КВГМ – 30/150 ст.№7 на ЦК№2, НР-19 ст.№3,4 на котельной «Тарловка», КСВ-2,9Г ст.№3,4 на котельной «Тугарова», НР-20 ст.№1,2,3,4,5 на котельной «УПП-ВОС»  при работе на природном газе с выдачей режимных карт эксплуатации для нужд АО «Елабужское ПТС»

Требования,

предъявляемые к привлекаемой специализированной организации.

Исполнитель действует на основании свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов)

Исполнитель должен предоставить обученных и аттестованных специалистов на проведение данного вида работ, имеющих удостоверения в области (А.1; Б.7.1,7; Б.8.26)

Исполнитель должен предоставить сертифицированные и поверенные приборы для проведения  работ.

Исполнитель проводит работы собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

Общие сведения о предмете запроса катировок

1.Предмет закупки: оказание услуг на выполнение режимно- наладочных испытаний

водогрейных котлов КВГМ – 30/150 ст.№7 на ЦК№2, НР-19 ст.№3,4 на котельной «Тарловка», КСВ-2,9Г ст.№3,4 на котельной «Тугарова», НР-20 ст.№1,2,3,4,5 на котельной «УПП-ВОС»  при работе на природном газе с выдачей режимных карт эксплуатации для нужд АО «Елабужское ПТС»

2.Источник финансирования: собственные средства

3.Срок оказания услуг: с 01.03.2019г. по 30.11.2019г.

4.Ценовые показатели:

-начальная максимальная цена договора составляет 370900,00 рублей без учета НДС.

Требования к выполнению правил при проведении услуг

Во время производства услуг Исполнитель обязан выполнять действующие на предприятии правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, правила  охраны труда и техники безопасности, правила Ростехнадзора, правила технической эксплуатации и пожарной безопасности. За неисполнение данного пункта ответственность возлагается на Исполнителя в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ.

Базовые условия поставки услуг (работ)

Все налоги, госпошлины, транспортные расходы и прочие сборы, которые должен оплачивать заказчик в соответствии с условиями договора или иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену коммерческого предложения.

Порядок и условия платежей:

Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке:

- в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, октябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика;

-в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-сентябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

График

выполнения режимно- наладочных испытаний

водогрейных котлов КВГМ – 30/150 ст.№4,7 на ЦК№2, водогрейных котлов НР-19 ст.№3,4 котельной «Тарловка», КСВ-2,9Г ст.№3,4 котельной «Тугарова», НР-20 ст.№1,2,3,4,5 котельной «УПП-ВОС»  при работе на природном газе с выдачей режимных карт эксплуатации

| № пп | Наименование котельной | Адрес (место нахождения) | Марка котла | Срок предоставления и утверждения отчета РНИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Центральная котельная №2 | Ул. Интернациональная, дом 9, корпус А, г. Елабуга, РТ | КВГМ-30/150 ст.№7 | март |
| 2 | Тугарова | Ул.Тугарова, дом 1, г. Елабуга, РТ | КСВ-2,9Гст.№3,4 | ноябрь |
| 3 | Тарловка | с.Тарловка, Елабужский район, РТ | НР-19 ст.№3,4 | ноябрь |
| 4 | УПП-ВОС | Ул.Тукая 38, г. Елабуга, РТ | НР-20 ст.№1,2,3,4,5 | март |

Заказчик:                                                                                           Исполнитель:

Исполнительный  директор

_________________ /А.В.Дементьев/