| № | Товар | Количество |  | Цена за единицу в руб. в т.ч. НДС | Сумма в руб. в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Швеллер № 10 | 240 | кг |  |  |
| 2 | Лист г/к метал 10 мм | 250 | кг |  |  |
| 3 | Вентиль 15с22нжДу50Ру16 | 4 | шт, |  |  |
| 4 | Фланец Ду 50 Ру 16 | 8 | шт, |  |  |
| 5 | Прокладка Ду 50 | 8 | шт, |  |  |
| 6 | Болт М 16*70 | 208 | шт, |  |  |
| 7 | Гайка М 16 | 208 | шт, |  |  |
| 8 | Задвижка Ду 200 Ру 16 | 2 | шт, |  |  |
| 9 | Фланец Ду 200 Ру 16 | 4 | шт, |  |  |
| 10 | Прокладка Ду 200 | 4 | шт, |  |  |
| 11 | Болт М 18*80 | 112 | шт, |  |  |
| 12 | Гайка М 18 | 112 | шт, |  |  |
| 13 | Задвижка Ду 100 Ру 16 | 4 | шт, |  |  |
| 14 | Фланец Ду 100 Ру 16 | 8 | шт, |  |  |
| 15 | Прокладка Ду 100 | 8 | шт, |  |  |
| 16 | Задвижка Ду 150 Ру 16 | 6 | шт, |  |  |
| 17 | Фланец Ду 150 Ру 16 | 12 | шт, |  |  |
| 18 | Прокладка Ду 150 | 112 | шт, |  |  |
| 19 | Задвижка Ду 80 Ру 16 | 6 | шт, |  |  |
| 20 | Фланец Ду 80 Ру 16 | 12 | шт, |  |  |
| 21 | Прокладка Ду 80 | 16 | шт, |  |  |
| 22 | Задвижка Ду 50 Ру 16 | 2 | шт, |  |  |
| 23 | Фланец Ду 50 Ру 16 | 4 | шт, |  |  |
| 24 | Прокладка Ду 50 | 4 | шт, |  |  |
| 25 | Вентиль Ду 20 Ру16 | 1 | шт, |  |  |
| 26 | Вентиль Ду15 Ру16 | 2 | шт |  |  |
| 27 | Болт М20*100 | 64 | шт, |  |  |
| 28 | Гайка М20 | 64 | шт |  |  |
| 29 | Спайсеры предохранительные полеуритановые кольца для трубы ППУ изоляции Ду 325 | 80 | шт, |  |  |