Техническое задание

на сервисное и техническое обслуживание системы телеметрического контроля  и обслуживания радиостанций.

- Заказчик:

Акционерное общество «Елабужское предприятие тепловых сетей».

- Предмет договора

Оказание услуг по сервисному и техническому обслуживанию системы телеметрического контроля  и обслуживанию радиостанций.

- Срок оказания услуг.  С 01.01.2020г по 31.12.2020г.

- Начальная цена договора:  516,32 тыс,  руб. в год без НДС.

- Условия оплаты.

Оплата услуг производится:

- в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь - март, ноябрь – декабрь), на основании счетов , выставляемых к оплате  не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем;

- в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май - октябрь), на основании счетов , выставляемых к оплате  не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем;

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Техническое задание  по техническому  обслуживанию  радиостанций   АО «Елабужское ПТС»

- Проводить техническое обслуживание радиостанций согласно графика: техническая диагностика, чистка, смазка,  необходимая настройка и регулировка радиостанций согласно эксплуатационной документации.  В обслуживание должно входить :

а) прием сообщения от диспетчера о неисправности радиостанций,(сбои в работе, повреждения, некорректная работа и т.д.)- круглосуточно;

б)прибытие к месту проявления нештатной ситуации – в течении 20 минут  с момента  приема сообщения от диспетчера,  независимо от места расположения объекта.

в) диагностика оборудования и замена неисправного оборудования на аналогичное по функциональным возможностям из обменного фонда исполнителя на период ремонта – в течение 2-х часов с момента приема сообщения от диспетчера.

г) техническая диагностика и восстановление функций вышедшего из строя оборудования – в течение  48 часов  с момента поступления заявки.

д) профилактические и регламентные работы, техническое обслуживание радиостанций, технологическое восстановление рабочих функций – ежемесячно

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед. в руб ( без НДС) | Общая сумма в руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиостанции ВЭБР,Маяк | Шт. | 28 | 270 | 7560 |

- Техническое задание  на сервисное и техническое обслуживание системы телеметрического контроля   АО «Елабужское ПТС»

7.1.    Основные положения

Сервисное и техническое обслуживание системы телеметрического контроля

проводится с целью поддержания круглосуточной работоспособности  и исправного состояния

Исполнитель должен:

  - Располагать квалифицированными кадрами, обученными   и аттестованными, иметь полную базу нормативно-технических документов и руководствоваться в своей работе соответствующими нормами и правилами.

  - Обязательно наличие необходимого инструмента и резервного комплекта телеметрического оборудования и элементов КИП, требующегося для выполнения  работ.  Используемые средства  измерений должны быть в полном объеме и соответствовать требованиям действующих нормативно-технических документов .

  - Обязательное  наличие мастера по ремонту узлов телеметрического оборудования.

  - Основные задачи технического обслуживания

2.1. Круглосуточное обслуживание элементов телеметрической системы, устранение неисправностей в течение  20 минут с момента подачи  заявки.

2.2. Еженедельная проверка и корректировка датчиков телеметрической системы.

2.3. Контроль за техническим состоянием систем.

2.4. Ликвидация последствий воздействия неблагоприятных факторов и условий повседневной эксплуатации.

2.5.  Выявление и устранение причин сбоев  в работе оборудования.

2.6. Определение технического состояния узлов и агрегатов, при котором их дальнейшая   эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, проводится путем технического освидетельствования.

2.7.  Разработка мероприятий по совершенствованию методики, форм и методов ТО и ППР.

ТО и ППР включает в себя :

- проведение плановых профилактических работ;

-устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;

-оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации систем.

  - Организации проведение работ по сервисному и техническому обслуживанию

Объемы работ, проводимые при сервисном и техническом обслуживании технологического оборудования, должны соответствовать руководящим эксплуатационным  документам  и другим нормативно-техническим актам и проводиться в сроки :

Круглосуточно – ( по звонку  Заказчика  о неисправности  оборудования).

ежемесячно – три раза в месяц,  в соответствии с требованиями технической документации и паспортов на оборудование;

сезонно –включает в себя  работы по сервисному и техническому обслуживанию технологического оборудования по окончании  зимнего отопительного периода  и перед началом очередного отопительного периода;

метрологическая поверка контрольно-измерительных приборов, входящих  в комплект оборудования согласно паспортов и испытания электрооборудования.

Заказчик  определяет из инженерного состава  своей службы эксплуатации ответственное  лицо для работы с Исполнителем, подготовки заявок, решения текущих вопросов и оформления необходимой документации.

Все проведенные работы по сервисному и техническому обслуживанию технологического  оборудования должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ».

  - Основные требования по выполнению работ

Строгое соблюдение мероприятий по технике безопасности при выполнении работ.

  - Состав оборудования

| № п/п | состав | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. в руб ( без НДС) | Общая сумма в руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диспетчерское приемопередающее оборудование (модем «телеметрик», системный блок) | шт. | 1 | 3561 | 3561 |
| 2 | Абонентское приемопередающее оборудование (модем «телеметрик», блок сбора информации «телеметрик», платы коммуникационные «телеметрик») | шт. | 10 | 1600 | 16000 |
| 3 | Датчики давления КРТ -9 | шт. | 61 | 135 | 8235 |
| 4 | Датчики температуры ПТ-С 0-150 | шт. | 55 | 94 | 5170 |
| 5 | Датчики охранной сигнализации | шт. | 10 | 100 | 1000 |
| 6 | Датчики затопления | шт. | 9 | 99 | 891 |
| 7 | Датчики контроля наличия напряжения ИПТ-01 | шт | 3 | 122 | 366 |
| 8 | Преобразователь сигнала измерительный ПСП-442 | шт | 2 | 122 | 244 |

Заказчик :	Исполнитель:

АО «Елабужское предприятие тепловых сетей»                                   __________________________

Исполнительный  директор

_____________/А.В.Дементьев 	___________/______________