ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение технического диагностирования с выдачей заключений экспертного обследования

водогрейных котлов НР-20 ст. № 1, 3, 4, 5 котельной «УПП-ВОС-1»,

котлов НР-19 ст. № 3 и Ев-0,65/95 ст. № 2 котельной «Тарловка»

|  | Наименование объекта | Перечень объектов: - водогрейные котлы НР-20 ст. № 1, 3, 4, 5 котельной «УПП-ВОС-1»; - водогрейный котел НР-19 ст. № 3; - водогрейный котел Ев-0,65/95 ст. № 2 котельной «Тарловка» . |
| --- | --- | --- |
|  | Местонахождение объекта | - Котельная «УПП-ВОС-1», расположенная по адресу: РТ, г.Елабуга, ул.Тукая,38 - Котельная «Тарловка», расположенная по адресу: РТ, Елабужский район, село Тарловка |
|  | Требования к последовательности выполнения и этапам услуг | Техническое диагностирование котлов и оформление результатов экспертного обследования с выполнением подготовительных и восстановительных работ, восстановление тепловой изоляции и зачистка под неразрушающий контроль |
|  | Требования к организации услуг | Услуги должны быть выполнены в срок, качественно в соответствии с нормативными документами по промышленной безопасности, надзорной и разрешительной деятельности для организаций осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. Техническое диагностирование котлов и оформление результатов экспертного обследования должно проводиться в соответствии с индивидуальной программой. Наличие собственной лаборатории неразрушающего контроля. Подготовительные работы (снятие/восстановление изоляции, зачистку под неразрушающий контроль и т.д.), связанные с проведением экспертного обследования котлов, подрядчик обеспечивает собственными силами. При проведении технического диагностирования учитывать все элементы технических устройств, исходя из оценки технического состояния и анализа документации, с обязательным включением в программу контроля. В программы проведения работ включать раздел "Анализ элементов технических устройств и их отдельных составных частей (трубопроводы, гибы, тройники, отводы, переходы, штуцера, арматура и т.д.)" с охватом 100% составных частей в целях определения объемов контроля. |
|  | Требования к качеству результатов выполненных услуг | Услуги должны быть выполнены качественно в соответствии с действующими нормативно – техническими и нормативно – правовыми актами РФ и должны соответствовать, в том числе требованиям документов, предусмотренных в п.9 настоящего Технического задания. |
|  | Требования к применяемым материалам, з/частям, оборудованию, металлоконструкциям | Не требуется |
|  | Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам | Услуги должны быть выполнены в соответствии с требованиями: - Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ; - ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», - ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"; - Методических указаний по проведению технического освидетельствования паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды (РД 03-29-93). |
|  | Требования к выполнению правил при проведении услуг | Во время производства услуг Исполнитель обязан выполнять действующие на предприятии правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, правила охраны труда и техники безопасности, правила Ростехнадзора, правила технической эксплуатации и пожарной безопасности. За неисполнение данного пункта ответственность возлагается на Исполнителя в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ. |
|  | Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания | В отношении выполненных Исполнителем услуг устанавливается гарантийный срок в течение 48 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных услуг. При обнаружении Заказчиком или органом Ростехнадзора нарушений по проведению экспертного обследования и (или) оформлению результатов технического диагностирования, выявленных в процессе приемки услуг или гарантийного срока, Исполнитель устраняет их за свой счет в согласованные сторонами сроки и компенсирует Заказчику понесенные при этом убытки. |
|  | Требования к квалификации Исполнителя | Услуги должны выполняться обученным и аттестованным персоналом с квалификацией, соответствующей видам выполняемых услуг. Обязательно наличие в штате предприятия эксперта промышленной безопасности категории Э12ТУ, аттестованного в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 мая 2015 года N 509 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности». Исполнитель должен иметь достаточную материально-техническую базу, необходимое оборудование, технику, инструмент, оснастку, приспособления для выполнения указанных услуг и положительный опыт выполнения аналогичных договоров, подтвержденный отзывами и рекомендациями руководителей предприятий. |
|  | Лицензирование, требования по оформлению необходимых разрешений и документов | Исполнитель должен иметь: - лицензию на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; - свидетельства о допуске к выполнению услуг (разрешения Ростехнадзора, СРО или других ведомств, в соответствии с действующим законодательством) на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, (при необходимости должны быть предоставлены свидетельства об аттестации персонала и специалистов). |
|  | Требования к сметной документации, обосновывающей стоимость услуг | Стоимость услуг должна быть подтверждена сметой, составленной с применением прейскуранта ОРГРЭС на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей. |
|  | Требования к технической отчетности | Исполнитель предоставляет Заказчику техническую документацию по экспертному обследованию (в двух экземплярах) на бумажном носителе и в электронном виде, подтверждающую возможность дальнейшей безопасной эксплуатации водогрейных котлов, оформленную в соответствии с требованиями: - Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ; - ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», - ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" |