ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Перечень

объектов, сдаваемых на охранно-пожарную сигнализацию

| № |  | Наименование объекта | Режим охраны | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. База Елабужского предприятия тепловых сетей |  |  |  |  |
| 1. | 1 этаж АБК |  |  |  |
| 101 | Тепловой пункт |  |  | пожарная |
| 102 | Служба КИПиА |  |  | сигнализация - |
| 103 | Служебное помещение |  |  | круглосуточно |
| 104 | Мастерская СЭХ |  |  |  |
| 105 | Дежурные ЦАДС |  |  |  |
| 106 | Служба КИПиА |  |  |  |
| 107 | Душевая |  |  |  |
| 108 | Туалет |  |  |  |
| 2 | 2 этаж АБК |  |  |  |
| 201 |  |  |  |  |
| 202 | Служба электрохозяйства |  |  |  |
| 203 | Мастера СТС |  |  |  |
| 204 | Кладовщик |  |  |  |
| 205 | Весовая ВХЛ |  |  |  |
| 206 | Водно-химическая лаборатория |  | с 16.00 до 7.00, | пожарная |
| 207 | Спортзал |  | в выходные и | сигнализация - |
| 208 | Служба котельных |  | праздничные | круглосуточно |
| 209 | ООО «КЭР Теплоизоляция» |  | дни - |  |
| 210 | Начальник АХО |  | круглосуточно |  |
| 211 |  |  |  |  |
| 212 | Начальник СТС |  |  |  |
| 213 | Начальник службы КИП и А |  |  |  |
| 214 | ГО и ЧС |  |  |  |
| 216 | Служба КИП и А |  |  |  |
| 217 | Служба КИП и А |  |  |  |
| 218 | Служебное помещение |  |  |  |
| 219 | Служебное помещение |  |  |  |
| 220 | Туалет |  |  |  |
|  | Коридор 2 этажа |  |  | пожарная сигнализация -круглосуточно |
| 3 | 3 этаж АБК |  |  |  |
| 301 |  |  |  |  |
| 302 | Тепловая инспекция |  |  |  |
| 303 | Бухгалтерия |  |  |  |
| 304 | Серверная |  | с 16.00 до 7.00, | пожарная |
| 305 | Начальник ООТиПК |  | в выходные и | сигнализация - |
| 306 | Программист |  | праздничные | круглосуточно |
| 307 | Производственно-технический отдел |  | дни - |  |
| 308 | Учебный класс |  | круглосуточно |  |
| 309 | Оператор ЭВиВМ |  |  |  |
| 310 | Расчетный отдел |  |  |  |
| 311 |  |  |  |  |
| 312 | ЦАДС |  |  |  |
| 313 | Служебное помещение |  |  |  |
| 314 | Туалет |  |  |  |
| 315 | Служебное помещение |  |  |  |
| 316 | Служебное АХО |  |  |  |
|  | Коридор 3 этажа |  |  | пожарная сигнализация -круглосуточно |
| 4 | 4 этаж АБК |  |  |  |
|  |  |  | с 16.00 до 7.00, в выходные и праздничные дни - круглосуточно | пожарная сигнализация -круглосуточно |
| 401 | Абонентский отдел |  |  |  |
| 402 | Директор по экономике и финансам |  |  |  |
| 403 | Директор по безопасности и режиму |  |  |  |
| 404 | Начальник ОАУП |  |  |  |
| 405 | Советник генерального директора ООО»УК» «КЭР Холдинг» |  |  |  |
| 406 | Начальник ОМТСиУИ |  |  |  |
| 407 |  |  |  |  |
| 408 | Конференц зал |  |  |  |
| 409 | Служебное помещение |  |  |  |
| 410 | Приемная |  |  |  |
| 411 | Исполнительный директор |  |  |  |
| 412 | Главный инженер |  |  |  |
| 413 | Планово экономический отдел |  |  |  |
| 414 | Отдел управления персоналом и документооборотом |  |  |  |
| 415 | Директор по правовому обеспечению и работе с потребителями |  |  |  |
| 416 | Туалет |  |  |  |
| 417 | Служебное помещение |  |  |  |
| 418 | Служебное помещение |  |  |  |
|  |  |  |  | пожарная сигнализация -круглосуточно |

| Заказчик: АО «Елабужское ПТС» Исполнительный директор ____________А.В.Дементьев ____________Г.И.Кулаков | Исполнитель: ______________________ |
| --- | --- |

Техническое задание

Перечень объектов, принимаемых под охрану (в опечатанном виде)

| № | Наименование объекта | Режим охраны | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. База Елабужского предприятия тепловых сетей |  |  |  |
| 1.1. | Зд. АБК, Гаражи, зд. Бойлерная, Центральная котельная | с 16.00 до 7.00, в выходные и праздничные дни -круглосуточно | контрольный замок |
| 1.2 | Малая котельная д/с 14 | с 19.00 до 7.00 |  |
| 1.3 | Помещение малой котельной |  |  |
| 1.4 | Помещение насосной |  |  |
| 1.5 | Помещение солевого хозяйства |  |  |
| 1.6 | Территория малой котельной |  |  |

| Заказчик: АО «Елабужское ПТС» Исполнительный директор ____________А.В.Дементьев | Исполнитель: _______________________ |
| --- | --- |