## Список приборов
Список СИ на поверку и ремонт на 2019г. АО "Елабужское ПТС"
№ п/п | Наименование СИ | Ед. изм. | Кол-во | Цена поверки (без НДС) | Цена ремонта (без НДС) | Сумма поверки (без НДС) | Сумма ремонта (без НДС)
1 | Термометр манометрический ТПГ | шт | 20
2 | Манометр электроконтактный ЭКМ | шт | 22
3 | Манометр технический КТ1-2,5 | шт | 542
4 | Термометр сопротивления ТСМ,ТСП, ДТС,ТПТ, ТХАУ | шт | 12 |  | х |  | х
5 | Прибор самопишущий КСД2 | шт | 2
6 | Прибор показывающий КПД1 | шт | 1
7 | Прибор показывающий КПУ-1 | шт | 4
8 | Прибор РП-160 | шт | 2
9 | Преобразователь давления Сапфир 22 | шт | 5
10 | Дифманометр ДМ | шт | 2
11 | Манометр бесшкальный МЭД | шт | 1 |  | х |  | х
12 | Напоромеры , тягонапоромеры НМП, ТНМП | шт | 14 |  | х |  | х
13 | Автоматич.мост КПМ 1 | шт | 1
14 | Сигнализатор окиси углер. СОУ-1,СЗ-2-2В | шт | 14
15 | Сигнализатор по метану СГГ, СЗ1-2Г | шт | 11
16 | Газоанализатор Сигнал 02 | шт | 1
17 | Диафрагма ДК 6-200 | шт | 2 |  | х |  | х
18 | РН- метр МАРК 901 | шт | 1
19 | Электрод ЭСК-1 | шт | 1 |  | х |  | х
20 | Анализатор растворенного кислорода МАРК 302 | шт | 1 |  | х |  | х
21 | Анализатор растворенного кислорода МАРК 409 | шт | 1 |  | х |  | х
22 | Кондуктомер МАРК 603 | шт | 1 |  | х |  | х
23 | Весы лабораторные электронные СЕ 15-С, HL-400 (с выездом ) | шт | 2 |  | х |  | х
24 | Колориметр фотоэлектрический КФК | шт | 1 |  | х |  | х
25 | Система информационно-измерительная с ССУ Логика в составе с приборами | сист | 3 |  | х |  | х
26 | Водосчетчик ВСКМ-90 (поверка с профилактикой) | шт | 1 |  | х |  | х
27 | Счетчик газа ВРСГ-1 | шт | 1 |  | х |  | х
28 | Корректор СПГ 761 | шт | 2
29 | Измер. давления Прома ИДМ | шт | 5 |  | х |  | х
30 | ИВК МЦВТ-Эталон | шт | 1 |  | х |  | х
31 | Теплосчетчик Взлет ТСРВ-022 | шт | 15
32 | Расходомер US 800 | шт | 33
33 | Расходомер US 80-20 | шт | 2
34 | КТПТР, КТС-Б, КТС Взлет ТПС | компл | 11 |  | х |  | х
35 | Датчики давления МИДА,ПД-100 , ДДМ, Vegabar,Коммуналец, | шт | 3 |  | х |  | х
36 | Преобразователь температуры 2 ТРМ1 | шт | 3 |  | х |  | х
37 | Термометр контактный цифровой ТК-5 | шт | 1 |  | х |  | х
38 | Мегаомметр электронный ЭСО202/2-Г | шт | 3
39 | Клещи электроизмерительные 226 | шт | 3 |  | х |  | х
Итого
| Исполнительный директор |  |  |  | А.В.Дементьев

## 2019
Расчет суммы договора на поверку и ремонт СИ АО "Елабужское ПТС" на 2019г.
№ п/п | Наименование СИ | Ед. изм. | Кол-во | Цена поверки (без НДС) | Цена ремонта (без НДС) | Сумма поверки (без НДС) | Сумма ремонта (без НДС)
1 | Термометр манометрический ТПГ | шт | 20 | 636,37 | 742.45 | 12727.4 | 14849
2 | Манометр электроконтактный ЭКМ | шт | 22 | 400,4 | 745.19 | 8808.8 | 16394.18
3 | Манометр технический КТ1-2,5 | шт | 542 | 171,6 | 225.9 | 93007.2 | 122437.8
4 | Термометр сопротивления ТСМ,ТСП, ДТС,ТПТ, ТХАУ | шт | 12 | 1013,85 |  | 12166.2
5 | Прибор самопишущий КСД2 | шт | 2 | 889,47 | 3808.59 | 1778.94 | 7617.18
6 | Прибор показывающий КПД1 | шт | 1 | 889,47 | 3808.59 | 889.47 | 3808.59
7 | Прибор показывающий КПУ-1 | шт | 4 | 889,47 | 3808.59 | 3557.88 | 15234.36
8 | Прибор РП-160 | шт | 2 | 889,47 | 3808.59 | 1778.94 | 7617.18
9 | Преобразователь давления Сапфир 22 | шт | 5 | 2557,16 | 1818.2 | 12785.8 | 9091
10 | Дифманометр ДМ | шт | 2 | 2557,16 | 1818.2 | 5114.32 | 3636.4
11 | Манометр бесшкальный МЭД | шт | 1 | 2557,16 |  | 2557.16
12 | Напоромеры , тягонапоромеры НМП, ТНМП | шт | 14 | 400,4 |  | 5605.6
13 | Автоматич.мост КПМ 1 | шт | 1 | 889,47 | 3808.59 | 889.47 | 3808.59
14 | Сигнализатор окиси углер. СОУ-1,СЗ-2-2В | шт | 14 | 1985,46 | 1951.82 | 27796.44 | 27325.48
15 | Сигнализатор по метану СГГ, СЗ1-2Г | шт | 11 | 1660,97 | 1951.82 | 18270.67 | 21470.02
16 | Газоанализатор Сигнал 02 | шт | 1 | 1286,99 | 1951.82 | 1286.99 | 1951.82
17 | Диафрагма ДК 6-200 | шт | 2 | 1708,69 |  | 3417.38 | 0
18 | РН- метр МАРК 901 | шт | 1 | 2095,29 | 2147.42 | 2095.29 | 2147.42
19 | Электрод ЭСК-1 | шт | 1 | 728 |  | 728
20 | Анализатор растворенного кислорода МАРК 302 | шт | 1 | 4139,89 |  | 4139.89
21 | Анализатор растворенного кислорода МАРК 409 | шт | 1 | 4139,89 |  | 4139.89
22 | Кондуктомер МАРК 603 | шт | 1 | 4280,38 |  | 4280.38
23 | Весы лабораторные электронные СЕ 15-С, HL-400 (с выездом ) | шт | 2 | 2376,92 |  | 4753.84
24 | Колориметр фотоэлектрический КФК | шт | 1 | 3270,03 |  | 3270.03
25 | Система информационно-измерительная с ССУ Логика в составе с приборами |  | 3 | 30565,68 |  | 91697.04
26 | Водосчетчик ВСКМ-90 (поверка с профилактикой) | шт | 1 | 1500 |  | 1500
27 | Счетчик газа ВРСГ-1 | шт | 1 | 4339,46 |  | 4339.46
28 | Корректор СПГ 761 | шт | 2 | 3576,64 | 6198.44 | 7153.28 | 12396.88
29 | Измер. давления Прома ИДМ | шт | 5 | 3369,88 |  | 16849.4
30 | ИВК МЦВТ-Эталон |  | 1 | 2816,50 |  | 2816.5
31 | Теплосчетчик Взлет ТСРВ-022 | шт | 15 | 3576,64 | 6198.44 | 53649.6 | 92976.6
32 | Расходомеры US 800 | шт | 33 | 3586,41 | 2066.15 | 118351.53 | 68182.95
33 | Расходомеры US 80-20 | шт | 2 | 3586,41 | 4132.3 | 7172.82 | 8264.6
34 | КТПТР, КТС-Б, КТС Взлет ТПС | компл | 11 | 2409,53 |  | 26504.83
35 | Датчики давления МИДА,ПД-100 , ДДМ, Vegabar,Коммуналец, | шт | 3 | 2557,16 |  | 7671.48
36 | Преобразователь температуры 2 ТРМ1 | шт | 3 | 931,42 |  | 2794.26
37 | Термометр контактный цифровой ТК-5 | шт | 1 | 1382,66 |  | 1382.66
38 | Мегаомметр электронный ЭСО202/2-Г | шт | 3 | 1383,49 | 1273.04 | 4150.47 | 3819.12
39 | Клещи электроизмерительные 226 | шт | 3 | 1559,88 |  | 4679.64
| Итого | шт |  |  |  | 586558.95 | 443029.17
[5 empty] | с НДС | 703870.74 | 531635.004
| Всего с НДС |  |  |  |  | 1235505.744
Расчет выпонен по ценам ФБУ ЦСМ Татарстан за 2018г.