Приложение № 1

к договору № 20\06- ____

от _____________2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

АО  «Елабужское ПТС» для КЛП на оказание услуги  комплексного обслуживания опасных производственных объектов по обеспечению готовности к действиям по предупреждению, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций

для нужд АО «Елабужское ПТС».

1.Общие сведения о предмете запроса катировок

1.1. Предмет закупки:

право заключения договора на обслуживание опасных производственных объектов

- поддержание в постоянной готовности сил и средств профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ) к реагированию на чрезвычайные ситуации;

- контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- осуществление аварийно-спасательных работ по локализации ЧС, требующих применения специального оборудования на следующих опасных производственных объектах Заказчика;

- в соответствии с п. 2.2.4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г. № 485, согласование наряд-допуска на проведение газоопасных работ на объектах «Заказчика».

1.2.Место выполнения оказания услуг:

| № п/п | Наименование объекта | Место нахождения | Характеристика, класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Центральная котельная №2 | г.Елабуга, ул.Интернациональная, 9 корпус А | III класс опасности Обращение опасного вещества Природный газ |

1.3.Источник финансирования: собственные средства

1.4.Срок оказания услуг: с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

1.5.Ценовые показатели:

-стоимость обслуживания составит 5000 рублей в месяц  без учета НДС;

-начальная максимальная цена договора составляет 60000,00 рублей без учета НДС.

2. Требования к выполнению работ:

2.1.Обслуживание опасных производственных объектов производить в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федеральным законом от 22.08.1995г. №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (с изменениями от 22.07.2013г.)

2.2.Поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию и проведению работ по локализации чрезвычайной ситуации  на объектах Заказчика.

2.3.Участник (Исполнитель) должен обеспечить реагирование сил и средств в кратчайшие сроки (в зависимости от расстояний до места расположения объекта), но не более 1 часа с момента получения  от Заказчика  информации о чрезвычайной ситуации.

2.4. Участник закупки должен иметь действующее свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях аттестованным в Отраслевой комиссии Минэнерго по аттестации АСС (Ф).

3. Порядок и условия платежей:

3.1.Заказчик обязуется производить постоплату за каждые три месяца обслуживания  объекта.

3.2.Оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке:

- в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-

декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца,

следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных

средств с расчетного счета Заказчика;

-в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании

счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным

месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета

Заказчика.

Заказчик:                                                                Исполнитель:

Исполнительный директор

А.В.Дементьев