## Список приборов
Приложение к договору
от _________№______
Расчет суммы договора на поверку и ремонт СИ АО "Елабужское ПТС" на 2020г.
№ п/п | Наименование СИ | Ед. изм. | Кол-во | Цена поверки (без НДС) | Цена ремонта (без НДС) | Сумма поверки (без НДС) | Сумма ремонта (без НДС)
1 | Термометр манометрический ТПК-600 | шт | 2
2 | Манометр электроконтактный ЭКМ, ЭКМВ-1У | шт | 10
3 | Манометр технический КТ1-2,5 | шт | 351
4 | Термометр сопротивления ТСМ,ТСП, ДТС,ТПТ, ТХАУ | шт | 11 |  | х |  | х
5 | Прибор самопишущий КСД2 | шт | 2
6 | Прибор показывающий КПД1 | шт | 1
7 | Прибор показывающий КПУ-1 | шт | 4
8 | Прибор РП-160 | шт | 2
9 | Дифманометр ДМ | шт | 2
10 | Манометр бесшкальный МЭД | шт | 1 |  | х |  | х
11 | Напоромеры , тягонапоромеры НМП, ТНМП | шт | 4 |  | х |  | х
12 | Автоматич.мост КПМ 1 | шт | 1
13 | Сигнализатор окиси углер. СОУ-1,СЗ-2-2В | шт | 10
14 | Сигнализатор по метану СГГ, СЗ1-2Г | шт | 18
15 | Газоанализатор Сигнал 02 | шт | 1
16 | Диафрагма ДК 6-200 | шт | 2 |  | х |  | х
17 | РН- метр МАРК 901 с электродом | шт | 1
18 | Анализатор растворенного кислорода МАРК 302 | шт | 1 |  | х |  | х
19 | Кондуктомер МАРК 603 | шт | 1 |  | х |  | х
20 | Весы лабораторные электронные СЕ 15-С, HL-400 (с выездом ) | шт | 2 |  | х |  | х
21 | Анализатор растворенного кислорода МАРК 409 | шт | 1 |  | х |  | х
22 | Счетчик газа Ирвис К 300 | шт | 2 |  | х |  | х
23 | Измер. давления Прома ИДМ | шт | 1
24 | Измер. давления Прома ИДМ | шт | 6 |  | х |  | х
25 | Расходомер US 800-20 | шт | 1
26 | Метран 150 | шт | 5
27 | Датчики давления ДДМ, Vegabar | шт | 6 |  | х |  | х
28 | Преобразователь температуры 2 ТРМ1 | шт | 3 |  | х |  | х
29 | Термометр контактный цифровой ТК-5 | шт | 1 |  | х |  | х
30 | Мегаомметр электронный ЭСО202/2-Г | шт | 3
31 | Клещи электроизмерительные 226 | шт | 3 |  | х |  | х
32 | Амперметр щитовой | шт | 13
Итого
Примечание : "х" - без ремонта
Заказчик |  |  |  |  | Исполнитель
АО "Елабужское ПТС" |  |  |  |  | ______________________
_____________С.В.Проскин |  |  |  |  | ______________________